УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго»

С.А. Скоробреха

_______________________________

«___» ______________   20___ г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку сыпучих реактивов
Лот № 401М

- Общая часть.

  - Филиал ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» производит закупку сыпучих реактивов для ремонтно-эксплуатационной деятельности.

  - Закупка производится на основании программы закупки филиала ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» на 2023 год.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку продукции на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» в объемах и сроки, установленные данным ТЗ.

Таблица 1

| № п/п | № материала | Название материала | Ед. измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2004752 | Силикагель КСКГ | кг | 425 |
| 2 | 2034692 | Силикагель-индикатор | кг | 13 |

Адрес поставки - г. Белгород, 5-й Заводской переулок, д.17.

Срок поставки – с момента заключения договора до 30.11.2023 по заявкам Заказчика.

Срок исполнения одной заявки в течение 10 календарных дней.

- Технические требования к продукции.

  - Технические характеристики продукции должны соответствовать ГОСТ приведенным в таблице 2:

Таблица 2

| № п/п | Название материала | Технические требования и характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Силикагель КСКГ | ГОСТ 3956-76 «Силикагель технический. Технические условия» |
| 2 | Силикагель-индикатор | ГОСТ 8984-75 «Силикагель-индикатор. Технические условия» |

4. Общие требования.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

–  Продукция должна быть новой, ранее не использованной;

– Для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

– Наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям.

– Наличие заключения о соответствии требованиям документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку продукции для нужд филиала ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком продукции в техническом предложении.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192-96. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

  - Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поступления на склад Заказчика. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты и их последствия, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия поставляемой продукции ТЗ, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего несоответствия и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

– Паспорт товара;

– Сертификаты или другие документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

Маркировка продукции производится непосредственно на упаковке или ярлыке.

По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ по обеспечению правильной и безопасной эксплуатации поставляемой продукции.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник СПП УОП	А.А. Бойко