## Ед.расценки
| 305А | ОПН 0.4-10кВ |  | ПАО "Россети Центр"; ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Единичные расценки на поставку ОПН 0.4-10кВ
№ | Номер материала | Наименование материала | Ед. имз | Цена без НДС 2023 | Цена без НДС 2024 Индекс минэкономразвития (инфляция) 4.7 %
1 | 2320386 | Ограничитель напряжений ОИН1-275-10-III | ШТ | 1132 | 1185.204
2 | 2259041 | ОПНп-0,4/300/0,28 УХЛ1-С4 | ШТ | 3642 | 3813.174
3 | 2287359 | ОПНп-0,4/300/0,45 УХЛ1-С4 с проводом ЗАЗ-1м | ШТ | 4007 | 4195.329
4 | 2074042 | ОПНп-0,4/300/0,28 УХЛ1-С5 с проводом ЗАЗ-1М | ШТ | 4007 | 4195.329
5 | 2299758 | ОПНп-0,4/500/0,28 УХЛ1-С5 с проводом ЗАЗ-1М | ШТ | 4398 | 4604.706
6 | 2116744 | ОПНп-0,4/0,38/10/450 УХЛ1 | ШТ | 976 | 1021.872
7 | 2107190 | ОПНп-10/12,7/10/1 УХЛ1 | ШТ | 4593 | 4808.871
8 | 2277341 | ОПНп-6/400/7,2 УХЛ1 | ШТ | 4435 | 4643.445
9 | 2107329 | ОПНп-0,22/0,25/2,5/125 УХЛ1 | ШТ | 958 | 1003.026
10 | 2306310 | ОПНп-0,38/0,4/10/400 УХЛ1 | ШТ | 938 | 982.086
11 | 2287433 | ОПНп-0,38/0,4/10/450 УХЛ1 | ШТ | 958 | 1003.026
12 | 2298553 | ОПНп-0,4/0,4/10/500 УХЛ1 | ШТ | 1079 | 1129.713
13 | 2302386 | ОПНп-0,38/0,4/10/500 УХЛ1 | ШТ | 887 | 928.689
14 | 2265211 | ОПНп-0,4/0,4/10/300 УХЛ1 | ШТ | 958 | 1003.026
15 | 2274260 | ОПНп-0,4/300/0,26 УХЛ1 | ШТ | 958 | 1003.026
16 | 2349769 | ОПНп-0,4/300/0,28 УХЛ1-С4 с проводом ЗАЗ-1м | ШТ | 4007 | 4195.329
17 | 2349699 | ОПНп-0,4/500/0,28 УХЛ1-С4 с проводом ЗАЗ-1М | ШТ | 4398 | 4604.706
18 | 2302417 | ОПНп-0,4/0,38/10/400 УХЛ1 | ШТ | 958 | 1003.026
19 | 2283367 | ОПНп-0,4/0,4/10/400 УХЛ1 | ШТ | 958 | 1003.026
20 | 2335300 | ОПНп-0,4/0,4/10/450 УХЛ1 | ШТ | 957 | 1001.979
21 | 2250601 | ОПНп-0,4/0,45/10/300 УХЛ1 | ШТ | 958 | 1003.026
22 | 2226470 | ОПНп-0,4/0,45/10/450 УХЛ1 | ШТ | 976 | 1021.872
23 | 2107354 | ОПНп-10/550/11,5 УХЛ1 | ШТ | 6567 | 6875.649
24 | 2267521 | ОПНп-10/550/11,0 УХЛ1 | ШТ | 6567 | 6875.649
25 | 2255564 | ОПНп-10/400/12,5 УХЛ1 | ШТ | 5051 | 5288.397
26 | 2255581 | ОПНп-10/550/12,5 УХЛ1 | ШТ | 8102 | 8482.794
27 | 2068217 | ОПНп-10/300/12,7 УХЛ1 | ШТ | 5051 | 5288.397
28 | 2226398 | ОПНп-10/400/12,7 УХЛ1 | ШТ | 5051 | 5288.397
29 | 2273765 | ОПНп-10/550/12,7 УХЛ1 | ШТ | 8102 | 8482.794
30 | 2061733 | ОПНп-10/12/10/1 УХЛ1 | ШТ | 4593 | 4808.871
31 | 2320341 | ОПНп-10/300/12 УХЛ1 | ШТ | 5051 | 5288.397
32 | 2252660 | ОПНп-10/400/12 УХЛ1 | ШТ | 5051 | 5288.397
33 | 2265434 | ОПНп-10/12/10/500 УХЛ1 | ШТ | 6365 | 6664.155
34 | 2255209 | ОПНп-10/550/12 УХЛ1 | ШТ | 8102 | 8482.794
35 | 2068504 | ОПНп-10/550/12 УХЛ2 (К) | ШТ | 8014 | 8390.658
36 | 2107460 | ОПНп-6/550/6,9 УХЛ1 | ШТ | 6621 | 6932.187
37 | 2270591 | ОПНп-6/550/7,2 УХЛ1 | ШТ | 6621 | 6932.187
38 | 2274136 | ОПНп-6/400/7,6 УХЛ1 | ШТ | 4435 | 4643.445
39 | 2285474 | ОПНп-6/400/7,6 УХЛ2 (К) | ШТ | 3829 | 4008.963
40 | 2273764 | ОПНп-6/550/7,6 УХЛ1 | ШТ | 6621 | 6932.187
41 | 2403139 | Устройство защиты ГСДЗ-230/IT | ШТ | 17113 | 17917.311
42 | 2354884 | Линейный разрядник РВЛ-10-IV УХЛ1 (универсальный) | ШТ | 9059 | 9484.773
43 | 2107358 | ОПНп-10/550/11 УХЛ1 | ШТ | 7373 | 7719.531
44 | 2267745 | ОПНп-10/550/11,5 УХЛ2 (К) | ШТ | 7286 | 7628.442
45 | 2327578 | ОПН ОПС1-C 3P | ШТ | 9895 | 10360.065
46 | 2124128 | ОПНп-6/7,5/5/250 УХЛ1-РВ | ШТ | 3867 | 4048.749
47 | 2235678 | ОПНп-0,38/0,4/10/125 УХЛ1 | ШТ | 858 | 898.326
48 | 2281911 | ОПНп-10/550/12,6 УХЛ1 | ШТ | 7373 | 7719.531
49 | 2298733 | ОПНп-0,4/300/0,45 УХЛ1-С4 | ШТ | 2934 | 3071.898
50 | 2326097 | ОПНп-0,38/0,45/10/300 УХЛ1 | ШТ | 923 | 966.381
51 | 2334506 | ОПНп-10/11,5/5/250 УХЛ1-РВ | ШТ | 4644 | 4862.268
52 | 2377698 | Линейный разрядник РВЛ-10-Ш УХЛ1(АВ) | ШТ | 8078 | 8457.666
53 | 2389323 | ОПНп-0,4/0,45/10/400 УХЛ1 | ШТ | 938 | 982.09
|  | ИТОГО: |  | 237273 | 248424.835

## Сумма ед расценок
| Сумма без НДС 2023 | Сумма без НДС 2024
ИТОГО по годам | 237273 | 248424.835
ИТОГО без НДС | 485697.835
ИТОГО с НДС | 582837.402

## Условия поставки Центр
305A |  | ОПН 0,4-10 кВ
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Белгородэнерго | г. Белгород. 5-й Заводской пер. д.17 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, , но не позднее 30.12.2024 г
2 | Брянскэнерго | г. Брянск, пр-т Московский, 43 (Центральный склад) | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, , но не позднее 30.12.2024 г
3 | Воронежэнерго | г. Воронеж, ул 9 Января, 205 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, , но не позднее 30.12.2024 г
4 | Костромаэнерго | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г
5 | Курскэнерго | Курская обл Курский р-н пос. Ворошнево. Центральные склады филиала Курскэнерго | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г
6 | Липецкэнерго | Липецкая область, с.Подгорное, ПС "Правобережная" | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г
7 | Орелэнерго | г. Орел, ул. Высоковольтная 9 Центр склад | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г
8 | Смоленскэнерго | г. Смоленск, Центральный склад, ул.Индустриальная, 5. | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г
9 | Тамбовэнерго | г. Тамбов, ул.Авиационная, д.149 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г
10 | Тверьэнерго | г. Тверь, Проспект Калинина 66, ЦС филиала Тверьэнерго | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г
11 | Ярэнерго | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9; Рыбинская площадка: РФ, 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14; Ростовская площадка: РФ, 152150, Ярославская обл. г. Ростов, Савинское шоссе, д.15 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г

## Условия поставки ЦиП
| 305А | ОПН 0.4-10кВ
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Владимирэнерго | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Владимирэнерго", Владимирская обл., пос. Боголюбово, ул. Пушкина, д. 3 А; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г
|  | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Владимирэнерго", Владимирская обл., г. Александров, ул. Мосэнерго, д. 1; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г
|  | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Владимирэнерго", Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, д. 50; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г
|  | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Владимирэнерго", Владимирская обл., г. Ковров, ул. Свердлова, д. 78; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г
2 | Ивэнерго | филиал "Ивэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС "Ив-6"; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г
|  | филиал "Ивэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", Ивановская обл., г. Тейково, ул. Шоссейная, д. 12; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г
|  | филиал "Ивэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Желябова, д. 74 Г; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г
3 | Калугаэнерго | филиал "Калугаэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 35 А; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г
|  | филиал "Калугаэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 108 км; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г
|  | филиал "Калугаэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", Калужская обл., г. Киров, ул. Жмакина, д. 2 Б; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г
4 | Кировэнерго | филиал "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центр и Приволжья", г. Киров, ул. Народная, д. 3; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г
5 | Мариэнерго |  |  | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г
| Семеновский участок | филиал "Мариэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 123; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г
| Сернурский участок | филиал "Мариэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", Республика Марий Эл, пгт. Сернур, ул. Заводская, д. 36; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г
| Горномарийский участок | филиал "Мариэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Промышленная, д. 40; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г
6 | Нижновэнерго |  |  | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г
| ПО "Арзамасские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 44; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г
| ПО "Балахнинские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Свердлова, д. 29; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г
| ПО "Дзержинские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-т Ленина, д. 108; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г
| ПО "Кстовские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Лесная, д. 1; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г
| ПО "Центральные ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Нижний Новгород, проспект Героев, д. 56 А (заезд со стороны ул. Березовская, д. 45 Б); | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г
| ПО "Южные ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", Нижегородская обл., г. Навашино, ул. Л. Толстого, д. 31; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г
| ПО "Семеновские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", Нижегородская обл., г. Семенов, ул. Чернышевского, д. 85; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г
| ПО "Сергачские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", Нижегородская обл., г. Сергач, ул. Выездная, д. 18; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г
| ПО "Уренские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", Нижегородская обл., г. Урень, ул. Ленина, д. 268; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г
7 | Тулэнерго | филиал "Тулэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Тула, Щегловская Засека, д. 24; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г
|  | филиал "Тулэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Первомайская, д. 85; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г
|  | филиал "Тулэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", Тульская обл., г. Суворов, ул. Островского, д. 2; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г
|  | филиал "Тулэнерго" ПАО "МРСК Центр и Приволжья", Тульская обл., г. Ефремов, ул. Советская, д. 26; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г
8 | Удмуртэнерго | филиал "Удмуртэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", Удмуртская республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 105; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г
|  | филиал "Удмуртэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Драгунова, д. 77; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г
|  | филиал "Удмуртэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 44. | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.12.2024 г