## Лист1
Приложение к ТЗ на ремонт силовых трансформаторов 1-2 габаритов
Детализация объемов работ по ремонту силовых трансформаторов 1-2 габаритов филиала ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" на 2015 год
№ единицы оборудования в SAP | Филиал | Наименование РЭС | Тип (марка) силового трансформатора | Мощность, кВА | Класс U, кВ | № вышестоящего ТМ в SAP* | № единицы оборудования в SAP | Наименование и перечень работ**
300002698204 | филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Белгородские Электрические Сети | Силовой трансформатор № 2 РП-18 | 630 | 6 | RP006-0000164-02 | 300000693513 | Замена ВН, НН обмоток; замена ВН, НН изоляторов; замена ВН, НН шпилек; очистка, мойка магнитопровода; востановление главной изоляции;ремонт или замена переключающего устройства; ремонт расширителя; замена стекла воздухоосушителя; маслоуказателя; нанесение лакокрасочного покрытия; замена трансформаторноно масла; замена уплотнителей; ремонт радиаторов, ремонт или замена крана спуска масла
300000839536 |  |  | Силовой трансформатор № 1ТП-478 | 400 | 6 | TP006-0004276-01 | 300000705588
300000840143 |  |  | Силовой трансформатор № 2 ТП-478 | 400 | 6 | TP006-0004276-02 | 300000705621
300000806571 |  |  | Силовой трансформатор № 1ТП-505 | 400 | 6 | TP006-0004291-01 | 300000711292
300002246601 |  |  | Силовой трансформатор № 2 ТП-13 | 630 | 6 | TP006-0004001-02 | 300000711758
300000764789 |  |  | Силовой трансформатор № 2 ЗТП №16 | 320 | 6 | TP006-0004004-02 | 300000712089
300000711292 |  |  | Силовой трансформатор №1 ТП-67 | 400 | 6 | TP006-0004038-01 | 300000722619
300000773735 |  |  | Силовой трансформатор № 2 ТП-56 | 400 | 6 | TP006-0004032-02 | 300000764789
300000722619 |  |  | Силовой трансформатор №1 ТП-351 | 250 | 6 | TP006-0004203-01 | 300000773735
300000705621 |  |  | Силовой трансформатор № 1 ТП-363 | 400 | 6 | TP006-0004210-01 | 300000806571
300000711758 |  |  | Силовой трансформатор № 2 ТП-466 | 630 | 6 | TP006-0004269-02 | 300000839536
300000693513 |  |  | Силовой трансформатор № 2 ТП-457 | 400 | 6 | TP006-0004264-02 | 300000840143
300000705588 |  |  | Силовой трансформатор № 1ТП-296 | 315 | 10 | TP006-0004176-01 | 300002698204
300000712089 |  |  | Силовой трансформатор № 1 ЗТП-267 | 180 | 6 | TP006-0004153-01 | 300002977470
300002977470 |  |  | Силовой трансформатор № 1 ЗТП-491 | 400 | 6 | TP006-0004284-01 | 300003173221
300003173221 |  |  | КТП-62 тр-р | 315 | 6 | TP006-0004390-01 | 300003557325
300000848716 |  | Шебекинский РЭС | Трансформатор КТП №308 | 180 | 6 | TP006-0004730-01 | 300000749628
300000801421 |  |  | Трансформатор КТП №605 | 100 | 10 | TP010-0008364-01 | 300000768694
300000810396 |  |  | Трансформатор КТП №407 | 160 | 10 | TP010-0008478-01 | 300000789437
300003369087 |  |  | Трансформатор №2 | 400 | 6 | TP006-0004510-02 | 300001961135
300000751325 |  |  | Трансформатор КТП №417 | 63 | 10 | TP010-0008486-01 | 300002696096
300000780770 |  | Борисовский РЭС | Трансформатор КТП №207 | 100 | 10 | TP010-0007192-01 | 300000801421
300000751330 |  |  | Трансформатор КТП №410 | 100 | 10 | TP010-0007035-01 | 300000810396
300000780100 |  |  | Трансформатор КТП №804 | 400 | 10 | TP010-0007064-01 | 300000848716
300000757436 |  |  | Силовой трансформатор КТП-702 | 100 | 10 | TP010-0009007-01 | 300003369087
300002635154 |  | Грайворонский РЭС | Трансформатор КТП №106 | 250 | 10 | TP010-0007201-01 | 300000719928
300002784427 |  |  | Трансформатор КТП №107 | 100 | 10 | TP010-0007202-01 | 300000719935
300000754314 |  |  | Трансформатор КТП №327 | 100 | 10 | TP010-0007278-01 | 300000754314
300000761390 |  |  | Трансформатор КТП №103 | 63 | 10 | TP010-0007349-01 | 300000761390
300000719928 |  |  | Силовой тр-тор №1 | 250 | 10 | TP010-0009903-01 | 300000903382
300000903382 |  | Алексеевский РЭС | Трансформатор | 400 | 10 | TP010-0010546-01 | 300000725692
300000719935 |  |  | Трансформатор КТП №315 | 100 | 10 | TP010-0010715-01 | 300000727809
300000762199 |  |  | Трансформатор | 250 | 10 | TP010-0010666-01 | 300000750419
300000793149 |  |  | Трансформатор КТП №209 | 63 | 10 | TP010-0010905-01 | 300000758243
300000745573 |  |  | Силовой трансформатор № 1 | 63 | 10 | TP010-0013452-01 | 300000793302
300000722457 |  |  | Трансформатор №2 | 630 | 10 | TP010-0010574-02 | 300003561016
300000697406 |  | Вейделевский РЭС | Трансформатор КТП №406 | 63 | 10 | TP010-0011302-01 | 300000751325
300000722528 |  |  | Трансформатор КТП №306 | 100 | 10 | TP010-0011328-01 | 300000757436
300000794259 |  |  | Трансформатор КТП №501 | 100 | 10 | TP010-0011236-01 | 300000780100
300000829691 |  |  | Трансформатор КТП №701 | 100 | 10 | TP010-0011251-01 | 300000780770
300002649321 |  |  | Трансформатор КТП №328 | 100 | 10 | TP010-0011193-01 | 300002635154
|  |  | Трансформатор КТП №315 | 40 | 10 | TP010-0011334-01 | 300002784427
300002754313 |  |  | Трансформатор КТП №129 | 63 | 10 | TP010-0011285-01 | 300003540146
300000758656 |  | Губкинский РЭС | Трансформатор №1 | 63 | 10 | TP010-0014270-01 | 300000697406
300002701806 |  |  | Силовой трансформатор № 1 | 100 | 10 | TP010-0015602-01 | 300000722457
300002704038 |  |  | Трансформатор №1 | 250 | 10 | TP010-0014482-01 | 300000722528
300003017819 |  |  | Трансформатор №1 | 160 | 6 | TP006-0005101-01 | 300000762199
300000719596 |  |  | Трансформатор №1 | 400 | 10 | TP006-0005474-01 | 300000793149
300001915635 |  |  | Трансформатор №1 | 400 | 10 | TP006-0005068-01 | 300000794259
300002751689 |  |  | Трансформатор №3 | 400 | 10 | TP006-0005069-03 | 300000829691
300003372219 |  |  | Трансформатор №1 | 400 | 10 | TP006-0005009-01 | 300002649321
300000775549 |  |  | Трансформатор №1 | 60 | 10 | TP010-0014296-01 | 300002754313
300000793552 |  |  | Силовой трансформатор № 2 | 400 | 6 | RP006-0000214-02 | 300003565837
300000751450 |  |  | Трансформатор №1 | 100 | 10 | TP010-0014559-01 | 300003572656
300000751041 |  |  | Трансформатор №1 | 25 | 10 | TP010-0014385-01 | 300003598761
Итого по филиалу ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" - 55 шт.
* - В случае ремонта трансформатора из обменного фонда должен быть указан префикс кода ТМ - DEMON
** - Приводится ориентировочный перечень работ , объем ремонта по каждому конкретному трансформатору определяется Подрядчиком после вскрытия трансформатора и согласования с Заказчиком
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер _______________________ / ______________________________
подпись

## Лист2
1 | БЭС | ЗТП-296 ПС Б-110 Г-2 | 1 | 55 | март | 300002698204
2 | БЭС | ЗТП-466 ПС Б-110 Г-3,11 | 1 | 55 | апрель | 300000839536
3 | БЭС | ЗТП-457 ПС Донец Г-4, Г-7 | 1 | 55 | апрель | 300000840143
4 | БЭС | ЗТП-363 ПС Донец Г4,6 | 1 | 55 | март | 300000806571
5 | БЭС | КТП №62 ВЛ-6 кВ ПС Восточная Г-4 | 1 | 55 | май | 300002246601
6 | БЭС | ЗТП-56 ПС Донец Г-11 | 1 | 55 | июнь | 300000764789
7 | БЭС | ЗТП-505 ПС Белгород-110 Г-5,12 | 1 | 55 | февраль | 300000711292
8 | БЭС | ЗТП-351 ПС Южная Г-6 | 1 | 55 | январь | 300000773735
9 | БЭС | ЗТП-67 ПС Донец Г-6. ПС Белгород-1 Г-3 | 1 | 55 | июнь | 300000722619
10 | БЭС | ЗТП-478 ПС Белгород-110 Г-13,22 | 1 | 55 | май | 300000705621
11 | БЭС | ЗТП-13 ПС Белгород-1 Г-11. ПС Донец Г-4 | 1 | 55 | февраль | 300000711758
12 | БЭС | РП-18 ПС Белгород-110 Г-8,10 | 1 | 55 | август | 300000693513
13 | БЭС | ЗТП-478 ПС Белгород-110 Г-13,22 | 1 | 55 | июнь | 300000705588
14 | БЭС | ЗТП-16 ПС Донец Г-13,14 | 1 | 55 | март | 300000712089
15 | БЭС | ЗТП-267 ПС Южная Г-5 | 1 | 55 | январь | 300002977470
16 | БЭС | ЗТП-491 ПС Южная Г-14 | 1 | 55 | март | 300003173221
Белгородский РЭС
17 | Белгородский РЭС | КТП 301 ВЛ-10кВ №3 ПС Октябрьская | 1 | 55 | январь | 300000745881
18 | Белгородский РЭС | КТП 302 ВЛ-10кВ №3 ПС Черемошное | 1 | 55 | октябрь | 300000718944
19 | Белгородский РЭС | КТП 202 ВЛ-10кВ №2 ПС Шишино | 1 | 55 | февраль | 300000745067
20 | Белгородский РЭС | МТП 902 ВЛ-10кВ №9 ПС Черемошное | 1 | 55 | июль | 300000712776
21 | Белгородский РЭС | КТП 308 ВЛ-10кВ №3 ПС Бессоновка | 1 | 55 | июнь | 300002634287
22 | Белгородский РЭС | КТП 304 ВЛ-10кВ №3 ПС Шишино | 1 | 55 | май | 300002259411
23 | Белгородский РЭС | КТП 504 ВЛ-10кВ №5 ПС Стрелецкая | 1 | 55 | июль | 300002571352
Борисовский РЭС
24 | Борисовский РЭС | ЗТП №602 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Борисовка | 1 | 55 | июнь | 300000830617
25 | Борисовский РЭС | КТП №804 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Борисовка | 1 | 55 | май | 300000848716
26 | Борисовский РЭС | Демонтированные объекты | 1 | 55 | март | 300000796414
27 | Борисовский РЭС | КТП №207 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Грузкое | 1 | 55 | апрель | 300000801421
28 | Борисовский РЭС | ЗТП №602 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Борисовка | 1 | 55 | июнь | 300000830616
29 | Борисовский РЭС | КТП №410 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Борисовка | 1 | 55 | июль | 300000810396
30 | Борисовский РЭС | КТП №702 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Борисовка | 1 | 55 | январь | 300003369087
Валуйский РЭС
31 | Валуйский РЭС | КТП №16 ВЛ-10 МЭЗ-1 ПС Валуйки | 1 | 55 | март | 300000950384
32 | Валуйский РЭС | ЗТП №54 ВЛ-10 Г-4 ПС Валуйки | 1 | 55 | февраль | 300000829071
33 | Валуйский РЭС | КТП №673 ВЛ-10 №6 ПС Оросительная | 1 | 55 | июнь | 300000817430
34 | Валуйский РЭС | ЗТП №9 ВЛ-10 №21 РП-1 ПС Валуйки | 1 | 55 | февраль | 300000891762
35 | Валуйский РЭС | КТП №301 ВЛ-10 №3 ПС Принцевка | 1 | 55 | август | 300000806127
36 | Валуйский РЭС | ЗТП №37 ВЛ-10 №21 РП-1 ПС Валуйки | 1 | 55 | сентябрь | 300000824289
37 | Валуйский РЭС | ЗТП №146 ВЛ-10 №45 от РП-4 ПС Валуйки | 1 | 55 | май | 300000839908
38 | Валуйский РЭС | КТП №547 ВЛ-10 №5 ПС Валуйки | 1 | 55 | май | 300000830224
39 | Валуйский РЭС | ЗТП №34 ВЛ-10 №15 ЦРП ПС Валуйки | 1 | 55 | август | 300003308935
Вейделевский РЭС
40 | Вейделевский РЭС | КТП №406 ВЛ-10 №4 ПС Б-Плес | 1 | 55 | май | 300000751325
41 | Вейделевский РЭС | КТП №701 ВЛ-10 №7 ПС Б-Колодезь | 1 | 55 | июнь | 300000780770
42 | Вейделевский РЭС | КТП №129 ВЛ-10 №1 ПС Б-Плес | 1 | 55 | июль | 300000750315
43 | Вейделевский РЭС | КТП №102 ВЛ-10 №1 ПС Б-Колодезь | 1 | 55 | август | 300000751330
44 | Вейделевский РЭС | КТП №501 ВЛ-10 №5 ПС Б-Колодезь | 1 | 55 | июнь | 300000780100
45 | Вейделевский РЭС | КТП №306 ВЛ-10 №3 ПС Николаевка | 1 | 55 | май | 300000757436
46 | Вейделевский РЭС | КТП №328 ВЛ-10 №3 ПС Малакеево | 1 | 55 | май | 300002635154
47 | Вейделевский РЭС | КТП №315 ВЛ-10 №3 ПС Николаевка | 1 | 55 | июль | 300002784427
Волоконовский РЭС
48 | Волоконовский РЭС | КТП №201 ВЛ-10 №2 ПС В.Лубянки | 1 | 55 | март | 300000768460
49 | Волоконовский РЭС | КТП №303 ВЛ-10 №3 ПС Aфанасьевка | 1 | 55 | сентябрь | 300000767403
50 | Волоконовский РЭС | КТП №201 ВЛ-10 №2 ПС Афанасьевка | 1 | 55 | февраль | 300000789360
51 | Волоконовский РЭС | КТП №417 ВЛ-10 №4 ПС Пятницкое | 1 | 55 | май | 300000790182
52 | Волоконовский РЭС | КТП №402 ВЛ-10 №4 ПС Пятницкое | 1 | 55 | март | 300000788481
Грайворонский РЭС
53 | Грайворонский РЭС | КТП 327 ПС Дорогощь | 1 | 55 | июль | 300000754314
54 | Грайворонский РЭС | КТП 103 ПС К.Лисица | 1 | 55 | сентябрь | 300000761390
55 | Грайворонский РЭС | КТП 106 ПС Грайворон | 1 | 55 | январь | 300000719928
56 | Грайворонский РЭС | ЗТП 9 ПС Грайворон | 1 | 55 | ноябрь | 300000903382
57 | Грайворонский РЭС | КТП 107 ПС Грайворон | 1 | 55 | июнь | 300000719935
Губкинский РЭС
58 | Губкинский РЭС | КТП 1-03 ПС Западная | 1 | 55 | август | 300000762199
59 | Губкинский РЭС | ЗТП 135 ПС Северная | 1 | 55 | июнь | 300000793149
60 | Губкинский РЭС | КТП 12-09 ПС Скородное | 1 | 55 | февраль | 300000745573
61 | Губкинский РЭС | КТП 2-07 ПС Скородное | 1 | 55 | июнь | 300000722457
62 | Губкинский РЭС | РП 7 ПС Журавлики-35 | 1 | 55 | март | 300000702427
63 | Губкинский РЭС | КТП 2-10 ПС Коньшино | 1 | 55 | март | 300000697406
64 | Губкинский РЭС | КТП 2-08 ПС Скородное | 1 | 55 | январь | 300000722528
65 | Губкинский РЭС | ЗТП 142 ПС Журавлики-35 | 1 | 55 | октябрь | 300000794259
66 | Губкинский РЭС | ЗТП 143 ПС Журавлики-35 | 1 | 55 | март | 300000829691
67 | Губкинский РЭС | ЗТП 44 ПС Северная | 1 | 55 | август | 300002649321
68 | Губкинский РЭС | КТП 5-05 ПС Истобное | 1 | 55 | июль | 300002754313
69 | Губкинский РЭС | КТП 8-05 ПС Б.Дворы | 1 | 55 | март | 300000758656
Ивнянский РЭС
70 | Ивнянский РЭС | КТП-302/100кВ ПС-35/10кВ Кочетовка | 1 | 55 | июль | 300000737898
Корочанский РЭС
71 | Корочанский РЭС | ЗТП 3-08 ПС Алексеевка | 1 | 55 | июль | 300000766196
72 | Корочанский РЭС | КТП 12-08 ПС Короча | 1 | 55 | июнь | 300000768131
73 | Корочанский РЭС | КТП 21-05 ПС Короча | 1 | 55 | июль | 300000762833
74 | Корочанский РЭС | КТП 2-07 ПС Яблоново | 1 | 55 | август | 300002257668
Красненский РЭС
75 | Красненский РЭС | КТП №307 ПС Сетище | 1 | 55 | март | 300000769684
76 | Красненский РЭС | МТП №462 ВЛ-10 №4 ПС Сетище | 1 | 55 | июль | 300000807215
77 | Красненский РЭС | КТП №303 ВЛ-10кВ №3 ПС Новоуколово | 1 | 55 | май | 300000758479
78 | Красненский РЭС | КТП №302 ВЛ-10 №3 ПС Сетище | 1 | 55 | март | 300000769520
79 | Красненский РЭС | КТП №512 ВЛ-10 №5 ПС Свистовка | 1 | 55 | май | 300000747459
80 | Красненский РЭС | КТП №304 ВЛ-10 №3 ПС Свистовка | 1 | 55 | февраль | 300000744793
81 | Красненский РЭС | КТП №110 ВЛ-10 кВ №1 ПС Камызино | 1 | 55 | июнь | 300002588416
Красногвардейский РЭС
82 | Красногвардейский РЭС | КТП 802 ПС Красногвардейское | 1 | 55 | июнь | 300000740122
83 | Красногвардейский РЭС | КТП-704 ВЛ-10кВ №7 ПС Раздорное | 1 | 55 | март | 300000729546
84 | Красногвардейский РЭС | КТП №310 ВЛ-10 №3 ПС Ливенка | 1 | 55 | февраль | 300000731660
85 | Красногвардейский РЭС | КТП №437 ВЛ-10 №4 ПС Красное | 1 | 55 | август | 300000727771
86 | Красногвардейский РЭС | ЗТП 503 ПС Красногвардейское | 1 | 55 | февраль | 300002167166
Краснояружский РЭС
87 | Краснояружский РЭС | КТП 304 ПС Красная Яруга | 1 | 55 | июнь | 300000758013
88 | Краснояружский РЭС | КТП 402 ПС Репяховка | 1 | 55 | ноябрь | 300000772938
89 | Краснояружский РЭС | КТП 706 ПС Красная Яруга | 1 | 55 | январь | 300000760532
90 | Краснояружский РЭС | КТП 108 ПС Репяховка | 1 | 55 | август | 300000768357
91 | Краснояружский РЭС | КТП 312 ПС Репяховка | 1 | 55 | февраль | 300000772493
Новооскольский РЭС
92 | Новооскольский РЭС | КТП 3-01 ПС В.Михайловка | 1 | 55 | сентябрь | 300000701503
93 | Новооскольский РЭС | КТП 1-18 ПС Ярское | 1 | 55 | май | 300000711948
94 | Новооскольский РЭС | КТП 6-07 ПС Слоновка | 1 | 55 | май | 300000718246
95 | Новооскольский РЭС | КТП 4-86 ПС Слоновка | 1 | 55 | март | 300000718314
96 | Новооскольский РЭС | КТП 1-08 ПС Птицефабрика | 1 | 55 | авнуст | 300002230661
97 | Новооскольский РЭС | КТП 1-19 ПС В.Михайловка | 1 | 55 | сентябрь | 300002230497
Прохоровский РЭС
98 | Прохоровский РЭС | КТП №315 ВЛ-10 №3 ПС-35 Подольхи | 1 | 55 | август | 300000739479
99 | Прохоровский РЭС | КТП №403 ВЛ-10 №4 ПС-35 Прелестное | 1 | 55 | июнь | 300000731518
100 | Прохоровский РЭС | КТП №719 ВЛ-10 №7 РП-10 Сажное | 1 | 55 | май | 300000733004
101 | Прохоровский РЭС | КТП №315 ВЛ-10 №3 ПС-35 Радьковка | 1 | 55 | май | 300000723893
102 | Прохоровский РЭС | КТП №306 ВЛ-10 №3 ПС-35 Подольхи | 1 | 55 | февраль | 300000739438
103 | Прохоровский РЭС | КТП №602 ВЛ-10 №6 ПС-35 Подольхи | 1 | 55 | июнь | 300000739543
104 | Прохоровский РЭС | КТП №1125 ВЛ-10 №11 ПС-35 Холодное | 1 | 55 | октябрь | 300002907590
Ракитянский РЭС
105 | Ракитянский РЭС | КТП №903 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Кировская | 1 | 55 | июнь | 300002701806
106 | Ракитянский РЭС | КТП №316 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Готня | 1 | 55 | ноябрь | 300002704038
107 | Ракитянский РЭС | КТП №213 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Венгеровка | 1 | 55 | июль | 300003017819
108 | Ракитянский РЭС | КТП №1106 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35 кВ Кировска | 1 | 55 | сентябрь | 300000719596
109 | Ракитянский РЭС | КТП №504 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Готня | 1 | 55 | август | 300001915635
110 | Ракитянский РЭС | КТП №407 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Дмитриевка | 1 | 55 | январь | 300002751689
Ровеньской РЭС
111 | Ровеньской РЭС | КТП №238 ВЛ-10 №2 ПС-35 Ровеньки | 1 | 55 | июнь | 300003372219
112 | Ровеньской РЭС | КТП №705 ВЛ-10кВ №7 ПС110/35кВ Айдар | 1 | 55 | февраль | 300000775549
113 | Ровеньской РЭС | КТП №305 ВЛ-10 №3 ПС Всесвятка | 1 | 55 | май | 300000793552
114 | Ровеньской РЭС | КТП-417 ВЛ-10кВ №4 ПС110/35/10 Ровеньки | 1 | 55 | март | 300000751450
115 | Ровеньской РЭС | КТП №410 ВЛ-10 №4 ПС-110 Ровеньки | 1 | 55 | май | 300000751041
116 | Ровеньской РЭС | КТП №311 ВЛ-10 №3 ПС-35 Ровеньки | 1 | 55 | март | 300000750815
117 | Ровеньской РЭС | КТП №308 ВЛ-10 №3 ПС Айдар | 1 | 55 | май | 300003030121
118 | Ровеньской РЭС | КТП-325 ПС-35 Ровеньки | 1 | 55 | июль | 300003214370
СОЭС
119 | СОЭС | КТП 5-05 ПС Голофеевка | 1 | 55 | май | 300002242840
120 | СОЭС | КТП 10-12 ПС Владимировка | 1 | 55 | май | 300000747624
121 | СОЭС | КТП 12-04 ПС Федосеевка | 1 | 55 | май | 300000709000
122 | СОЭС | КТП 3-03 ПС Старый Оскол-1 | 1 | 55 | май | 300000710429
123 | СОЭС | ЗТП 1304 ПС Казацкие Бугры | 1 | 55 | май | 300000760440
124 | СОЭС | ЗТП 1305 ПС Казацкие Бугры | 1 | 55 | июль | 300000760488
125 | СОЭС | КТП 1 ИВЗ ПС Пионерная | 1 | 55 | август | 300000696758
126 | СОЭС | ЗТП 1010 ПС Старый Оскол-1 | 1 | 55 | июнь | 300000757635
127 | СОЭС | ЗТП 1106 ПС Старый Оскол-1 | 1 | 55 | февраль | 300000758349
128 | СОЭС | ЗТП 1403 ПС Старый Оскол-1 | 1 | 55 | март | 300000761063
129 | СОЭС | ЗТП 303н ПС Пушкарная | 1 | 55 | июнь | 300000704506
130 | СОЭС | ЗТП 305 ПС Казацкие Бугры | 1 | 55 | октябрь | 300000759314
131 | СОЭС | ЗТП 7 ПС Старый Оскол-2 | 1 | 55 | март | 300000766700
132 | СОЭС | ЗТП 106 ПС Старый Оскол-2 | 1 | 55 | октябрь | 300000766602
133 | СОЭС | ЗТП 50 ПС Старый Оскол-2 | 1 | 55 | август | 300000766139
134 | СОЭС | ЗТП 81 ПС Старый Оскол-1 | 1 | 55 | август | 300000761579
135 | СОЭС | ЗТП 802 ПС Старый Оскол-1 | 1 | 55 | июль | 300000698557
136 | СОЭС | ЗТП 2 ПС Старый Оскол-2 | 1 | 55 | февраль | 300003083825
137 | СОЭС | ЗТП 28 ПС Привокзальная | 1 | 55 | июль | 300000703549
Чернянский РЭС
138 | Чернянский РЭС | КТП №4-04 ВЛ-10 №4 ПС Лубяное | 1 | 55 | октябрь | 300000758920
139 | Чернянский РЭС | РП-10 кВ ПС Чернянка | 1 | 55 | май | 300002038513
140 | Чернянский РЭС | КТП №4-04 ВЛ-10 №4 ПС М.Троица | 1 | 55 | май | 300000729294
141 | Чернянский РЭС | КТП №105 ВЛ-10 №1 ПС Лубяное | 1 | 55 | мвй | 300000749013
142 | Чернянский РЭС | КТП №1-10 ВЛ-10 №1 ПС Лубяное | 1 | 55 | февраль | 300000749097
143 | Чернянский РЭС | KТП №206 ПС Прилепы | 1 | 55 | март | 300003487043
Шебекинский РЭС
144 | Шебекинский РЭС | КТП №206 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Таволжанка | 1 | 55 | апрель | 300000770952
145 | Шебекинский РЭС | КТП №417 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Белянка | 1 | 55 | апрель | 300002696096
146 | Шебекинский РЭС | КТП №407 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Белянка | 1 | 55 | апрель | 300000789437
147 | Шебекинский РЭС | КТП №303 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное | 1 | 55 | январь | 300000843380
148 | Шебекинский РЭС | КТП №605 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Стариково | 1 | 55 | июль | 300000768694
149 | Шебекинский РЭС | КТП №317 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Стариково | 1 | 55 | июнь | 300000768124
150 | Шебекинский РЭС | КТП 308 ВЛ 6кВ № 3 ПС Шебекино | 1 | 55 | июль | 300000749628
151 | Шебекинский РЭС | КТП №902 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Максимовк | 1 | 55 | февраль | 300000767319
152 | Шебекинский РЭС | КТП №302 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Белянка | 1 | 55 | март | 300000769677
153 | Шебекинский РЭС | ЗТП №312 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Стариково | 1 | 55 | февраль | 300000767807
154 | Шебекинский РЭС | КТП №808 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжан | 1 | 55 | апрель | 300000811157
155 | Шебекинский РЭС | КТП №304 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранил | 1 | 55 | апрель | 300000765756
156 | Шебекинский РЭС | КТП №102 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Стариково | 1 | 55 | апрель | 300000769996
157 | Шебекинский РЭС | КТП №304 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром | 1 | 55 | июнь | 300000770177
158 | Шебекинский РЭС | КТП №92 ВЛ-6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины | 1 | 55 | июль | 300002566581
159 | Шебекинский РЭС | ЗТП 10 ВЛ 6кВ Город-1 ПС Шебекино | 1 | 55 | сентябрь | 300001961135
160 | Шебекинский РЭС | КТП №523 ВЛ-10 кВ №5 ПС Максимовка | 1 | 55 | январь | 300002699504
161 | Шебекинский РЭС | КТП №603 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Ржевка | 1 | 55 | март | 300002699699
162 | Шебекинский РЭС | КТП 157 ВЛ 6кВ № 8 ПСЛизины | 1 | 55 | апрель | 300003165070
Яковлевский РЭС
163 | Яковлевский РЭС | КТП-505 ПС Гостищево | 1 | 55 | май | 300002057479
164 | Яковлевский РЭС | КТП-616 ПС Рудник | 1 | 55 | июль | 300002217708
165 | Яковлевский РЭС | КТП-611 ПС Томаровка | 1 | 55 | июнь | 300003313700
166 | Яковлевский РЭС | КТП-605 ПС Рудник | 1 | 55 | февраль | 300000792851
167 | Яковлевский РЭС | КТП-911 ПС Томаровка | 1 | 55 | апрель | 300000804550
168 | Яковлевский РЭС | ЗТП-102 ПС Рудник | 1 | 55 | апрель | 300000801152
169 | Яковлевский РЭС | МТП-314 ПС Томаровка | 1 | 55 | январь | 300000800471
170 | Яковлевский РЭС | КТП-809 ПС Рудник | 1 | 55 | июль | 300000813108
171 | Яковлевский РЭС | КТП-604 ПС Рудник | 1 | 55 | август | 300000792822
172 | Яковлевский РЭС | КТП-1209 ПС Томаровка | 1 | 55 | январь | 300000796850
173 | Яковлевский РЭС | КТП-805 ПС Рудник | 1 | 55 | июль | 300000793582
174 | Яковлевский РЭС | КТП-1308 ПС Томаровка | 1 | 55 | февраль | 300000802101
175 | Яковлевский РЭС | КТП-1005 ПС Томаровка | 1 | 55 | октябрь | 300000811911
Алексеевский РЭС
176 | Алексеевский РЭС | КТП №209 ВЛ-10 №2 ПС Варваровка | 1 | 55 | март | 300000758243
177 | Алексеевский РЭС | КТП-409 ВЛ-10кВ №4 ПС Иловка | 1 | 55 | июль | 300000793302
178 | Алексеевский РЭС | КТП №315 ВЛ-10 №3 ПС Иловка | 1 | 55 | март | 300000758949
179 | Алексеевский РЭС | КТП №807 ВЛ-10 №8 ПС Алексеевка | 1 | 55 | январь | 300000750419
180 | Алексеевский РЭС | ЗТП №102 ВЛ-10 кВ №2 РП-2 | 1 | 55 | февраль | 300000725692
181 | Алексеевский РЭС | ЗТП №225 ВЛ-10 кВ №2 ЦРП-1 | 1 | 55 | март | 300000734732