## 30 2016-П(Ц)
Пояснения к ТЗ 30 2016
Реквизиты договора тех. присоединения | Номер договора ТП в SAP | Наименование заявителя по договору тех. присоединения | Наименование присоединяемого объекта | Присоединяемая мощность, кВт | Дата исполнения обязательств по договору ТП | РЭС | Расшифровка перечня работ | Ед. изм. закупаемой продукции | Объем строительства по предложению РЭС | увел 15 % | Объем строительства по ТУ | Объем строительства по ТЗ | Цена за ед-цу, тыс. руб. | Предельная цена работ, тыс. руб. | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. | стоимость ПИР в текущих ценах | Стоимость СМР в текущих ценах | Стоимость оборудования в текущих ценах | Примечание | Пояснения | формирование лотов | Комментарий |  |  | Номер СПП элемента
4673-Г/1(3)-ТП(2015)И | 41176085 | Белявцев Сергей Борисович | жилой дом, Галичский р-н, п. Вёкса, д.35 | 15 | 2016-05-18 | Галичский | Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемое сечение 95 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП № 465 (инвентарный номер 12664) ф. 10-07 ПС 110/35/10 кВ «Орехово» до опоры ВЛИ-0,4 кВ. | км. | 0.05 | 1.15 | 0.0575 | 0.0575 | 50 | 2.875 | 404.175 | 0.23 | 2.645 |  |  | объем увеличен на 15 % при подготовке ТЗ |  | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41176085.01 |  | 4673-Г/1(3)-ТП(2015)И Белявцев Сергей Борисович
4672-Г/1(3)-ТП(2015)И | 41176119 | Ефремова Тамара Петровна | жилой дом, Галичский р-н, п. Вёкса, д.28 | 15 | 2016-05-18 | Галичский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводами СИП на ж/б опорах от проектируемой КЛ-0,4 кВ ТП № 465 (инвентарный номер 12664) ф. 10-07 ПС 110/35/10 кВ «Орехово» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. | км. | 0.25 | 1.15 | 0.2875 | 0.2875 | 1368 | 393.3 |  | 31.464 | 361.836 |  |  | объем увеличен на 15 % при подготовке ТЗ |  | не учтено 15 % | Z44-TP | .02 | Z44-TP41176119.02 |  | 4672-Г/1(3)-ТП(2015)И Ефремова Тамара Петровна
4899-Г/1(3)-ТП(2015)И | 41184827 | Борисов Владимир Сергеевич | жилой дом, Галичский р-н, п. Вёкса, д.5 | 15 | 2016-06-02 | Галичский | Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП № 465. | шт. | 1 |  | 1 | 1 | 8 | 8 |  | 0.64 | 7.36 | [5 empty] | Z44-TP | .03 | Z44-TP41184827.03 |  | 4899-Г/1(3)-ТП(2015)И Борисов Владимир Сергеевич
5139-Г/1(3)-ТП(2015)И | 41192619 | Борисов Алексей Сергеевич | жилой дом, Галичский район, пос. Вёкса, д.3 | 15 | 2016-06-17 | Галичский | Замена существующих проводов на участке ВЛ-0,4 кВ №№18-37 ВЛ-0,4 кВ ТП № 465 (инвентарный номер 12664) ф. 10-07 ПС 110/35/10 кВ «Орехово» на СИП с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.76 | 1.15 | 0.874 | 0.874 | 730 | 638.02 | 1038.02 | 51.0416 | 586.9784 |  |  | объем увеличен на 15 % при подготовке ТЗ |  | не учтено 15 % | Z44-TP | .04 | Z44-TP41192619.04 |  | 5139-Г/1(3)-ТП(2015)И Борисов Алексей Сергеевич
[5 empty] | 2016-06-17 | Галичский | Замена существующих деревянных опор №№ 18-37 ВЛ-0,4 кВ ТП № 465 (инвентарный номер 12664) ф. 10-07 ПС 110/35/10 кВ «Орехово» на ж/б опоры. | шт. | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 400 |  | 32 | 368 | [5 empty] | Z44-TP | .05 | Z44-TP41192619.05
2986-Г/1(3)-ТП(2016)И | 41327239 | Чубукова Елена Петровна | хилой дом, Галичский р-н, п. Вёкса, д.38 | 15 | 2017-02-28 | Галичский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры проектируемой ВЛИ-0,4 (по договору 4673-Г/1(3)-ТП(2015)И; Белявцев С. Б. от РУ-0,4 кВ ТП № 465 (инвентарный номер 12664) ф. 10-07 ПС 110/35/10 кВ «Орехово»), до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.1 |  | 0.115 | 0.115 | 1059 | 121.785 | 121.785 | 9.7428 | 112.0422 |  |  | объем увеличен на 15 % при подготовке ТУ |  | учтено 15 % | Z44-TP | .06 | Z44-TP41327239.06 |  | 2986-Г/1(3)-ТП(2016)И Чубукова Елена Петровна
2798-Ц/3(2)-ТП(2016)И | 41326382 | ООО"13 этажей" | Многоквартирный жилой дом с торговым центром, пгт Красное-на-Волге, мкр-н Восточный, 9а | 30 | 2017-08-17 | Красносельский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ совместным подвесом по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП № 270 (инв. № 12008971) ПС 110/35/10кВ «Красное» до границы земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. Выполнение монтажа н/в ввода от опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 342 (инв. № 12010473-00) ПС 110/35/10 кВ «Красное» | км. | 0.355 |  | 0.39 | 0.39 | 1059 | 413.01 | 413.01 | 33.0408 | 379.9692 |  |  | объем увеличен на 15 % при подготовке ТУ |  | учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41326382.01 | М | 2798-Ц/3(2)-ТП(2016)И ООО"13 этажей"
2899-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41332010 | Стригалев Михаил Игоревич | хоз. постройка, Костромской район, Минская с/а, садоводческое товарищество "Колос-92", участок №8 | 10 | 2017-02-24 | Костромской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры проектируемой ВЛИ-0,4 кВ (по договору 779-Ц/1(3)-ТП(2016)И, Павлов Н. Е. от РУ-0,4 кВ проектируемой СТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ (инв. № 12854) ф. 10-04 ПС 35/10 кВ «Караваево»), до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.15 |  | 0.175 | 0.175 | 1059 | 185.325 | 185.325 | 14.826 | 170.499 |  |  | объем увеличен на 15 % при подготовке ТУ |  | учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41332010.01 |  | 2899-Ц/1(3)-ТП(2016)И Стригалев Михаил Игоревич
2882-Ш/1(3)-ТП(2016)И | 41313157 | Дубинова Ксения Валерьевна | жилой дом, г. Шарья, ул. Пилотов, д.50А | 15 | 2017-02-23 | Шарьинский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ (инв. №13415) ТП № 185 ф. 609 ПС 35/6 кВ «Центральная», до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.04 |  | 0.05 | 0.05 | 1059 | 52.95 | 52.95 | 4.236 | 48.714 |  |  | объем увеличен на 15 % при подготовке ТУ |  | учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41313157.01 |  | 2882-Ш/1(3)-ТП(2016)И Дубинова Ксения Валерьевна
[6 empty] | Шарьинский | Монтаж дополнительно двух проводов А-50 в пролетах существующих опор №№49-50-51-52-53-54 ВЛ-0,4 кВ ТП № 185 ф. 609 ПС 35/6 кВ «Центральная» | км. | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 400 | 80 | 80 | 6.4 | 73.6 |  |  |  |  | учтено 15 % | Z44-TP | .02 | Z44-TP41313157.02
2981-Ц/3(3)-ТП(2016)И | 41324998 | ООО "Губерния" | нежилое строение, г. Кострома, ул. Депутатская, д. 41/59. | 60 | 2017-02-28 | Городской | Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемым сечением 4х70 мм2 открытым способом и методом ГНБ от ТП № 476 (инв. № 17694) 6 кВ «КТЭЦ-1» до наружной стены нежилого строения. | км. | 0,13 ВЛИ-0,4 кВ |  | 0.27 | 0.27 | 1059 | 285.93 | 285.93 | 22.8744 | 263.0556 |  |  | объемы скорректированы при подготовке ТУ |  | учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41324998.01 |  | 2981-Ц/3(3)-ТП(2016)И ООО "Губерния"
|  | Составил: | Малеев В.В. | ______________
|  | Согласован: | Соловьев М.А. | ______________

## Лист2
00 | 41176085 | 0041176085
00 | 41176119 | 0041176119
00 | 41184827 | 0041184827
00 | 41192619 | 0041192619
00 | 41327239 | 0041327239
00 | 41326382 | 0041326382
00 | 41332010 | 0041332010
00 | 41313157 | 0041313157
00 | 41324998 | 0041324998
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00