## Лист1
Приложение к ТЗ на поставку запчастей к выключателям, разъединителям для производственных программ 2022 года.
№ п.п. |  | Наименование / марка | ЕИ | Кол-во | Название стандарта (ГОСТ) | Адрес доставки | Срок поставки
1 | 2298179 | Блок контакт КСА-10 исп. 3.2.0-90 | ШТ | 2 | ТУ 3424-0002-61290 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.157 | 30 кал. дней*
2 | 2298178 | Блок контакт КСА-4 исп. 1.1.Р2-90 | ШТ | 3 | ТУ 3424-0002-61290 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.157 | 30 кал. дней*
3 | 2068439 | БЛОК-ЗАМОК ЗБ-1М | ШТ | 16 | ВИЛЕ.304261.034 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.157 | 30 кал. дней*
4 | 2300421 | Блок-замок МБГ-32 (А1-У4) | ШТ | 1 | ТУ 343300-008-3535 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.157 | 30 кал. дней*
5 | 2058248 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ВПК-2111Б У2 | ШТ | 27 | ГОСТ Р 50030.5.1-2 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.157 | 30 кал. дней*
6 | 2398898 | Изолятор проходной 6ВУ.280.035 | ШТ | 18 |  | г. Кострома, ул. Катушечная, д.157 | 30 кал. дней*
7 | 2277857 | Изолятор проходной 6ВУ.280.036 | ШТ | 4 | 6ВУ.280.036 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.158 | 30 кал. дней*
8 | 2261882 | Изолятор проходной ВЕЮИ.686154.002 | ШТ | 3 | ВЕЮИ.686154.002 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.159 | 30 кал. дней*
9 | 2070785 | Камера дугогасительная 5БП.740.169 | ШТ | 8 | 5БП.740.169 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.160 | 30 кал. дней*
10 | 2050261 | Камера дугогасительная 5ВУ.740.000 | ШТ | 2 | 5ВУ.740.000 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.161 | 30 кал. дней*
11 | 2017735 | Камера дугогасительная 5ВУ.740.008 | ШТ | 1 | 5ВУ.740.008 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.162 | 30 кал. дней*
12 | 2017785 | Камера дугогасительная ВИЕЦ.686.422.002 | ШТ | 5 | ВИЕЦ.686.422.002 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.163 | 30 кал. дней*
13 | 2050578 | Кольцо 8СЯ.370.145 | ШТ | 32 | 8СЯ.370.145 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.164 | 30 кал. дней*
14 | 2019184 | Кольцо 8СЯ.370.441 | ШТ | 6 | 8СЯ.370.441 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.165 | 30 кал. дней*
15 | 2047025 | Кольцо 8СЯ.370.443 | ШТ | 6 | 8СЯ.370.443 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.166 | 30 кал. дней*
16 | 2276878 | Кольцо уплотнительное 8БП.370.047 | ШТ | 3 | 8БП.370.047 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.167 | 30 кал. дней*
17 | 2276879 | Кольцо уплотнительное 8БП.370.438 | ШТ | 3 | 8БП.370.438 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.168 | 30 кал. дней*
18 | 2276877 | Кольцо уплотнительное 8БП.370.439 | ШТ | 3 | 8БП.370.439 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.169 | 30 кал. дней*
19 | 2276876 | Кольцо уплотнительное 8БП.370.470 | ШТ | 15 | 8БП.370.470 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.170 | 30 кал. дней*
20 | 2047065 | Контакт 5БП.551.726 | ШТ | 6 | 5БП.551.726 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.171 | 30 кал. дней*
21 | 2050717 | Контакт 5ВУ.551.032 | ШТ | 7 | 5ВУ.551.032 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.172 | 30 кал. дней*
22 | 2017734 | Контакт 5ВУ.551.044 | ШТ | 6 | 5ВУ.551.044 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.173 | 30 кал. дней*
23 | 2230592 | Контакт подвижный ВИЕЦ.685.174.002 | ШТ | 3 | ВИЕЦ.685.174.002 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.174 | 30 кал. дней*
24 | 2261808 | Ламель 5КА.572.010 | ШТ | 1 | 5КА.572.010 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.175 | 30 кал. дней*
25 | 2231956 | Лебедка 6БП.773.006 | ШТ | 1 | 6БП.773.006 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.176 | 30 кал. дней*
26 | 2051206 | Манжета 8СЯ.373.015 | ШТ | 11 | 8СЯ.373.015 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.177 | 30 кал. дней*
27 | 2038476 | Манжета 8СЯ.373.017 | ШТ | 6 |  | г. Кострома, ул. Катушечная, д.178 | 30 кал. дней*
28 | 2051353 | Механизм отключения привода ШПЭ-44 | ШТ | 1 | 6БП.716.025 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.179 | 30 кал. дней*
29 | 2256688 | Муфта редуктора привода ПП-67 | ШТ | 6 | ГОСТ Р 52565-2006 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.180 | 30 кал. дней*
30 | 2041474 | Наконечник 5ВУ.551.021 | ШТ | 1 |  | г. Кострома, ул. Катушечная, д.181 | 30 кал. дней*
31 | 2051296 | Поплавок маслоуказателя ВИЕЮ.306.766.001 | ШТ | 2 | ВИЕЮ.306.766.001 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.182 | 30 кал. дней*
32 | 2101162 | Привод ПП-67К | ШТ | 12 | ГОСТ Р 52565-2006 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.183 | 30 кал. дней*
33 | 2062660 | Прокладка 5СЯ.760.000 | ШТ | 2 | 5СЯ.760.000 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.184 | 30 кал. дней*
34 | 2062442 | Прокладка 8БП.155.022 | ШТ | 23 | 8БП.155.022 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.157 | 30 кал. дней*
35 | 2019337 | Прокладка 8БП.372.281 | ШТ | 14 | 8БП.372.281 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.157 | 30 кал. дней*
36 | 2002134 | Прокладка 8КА.371.089 | ШТ | 3 | 8КА.371.089 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.157 | 30 кал. дней*
37 | 2019169 | Прокладка 8СЯ.766.068 | ШТ | 3 | 8СЯ.766.068 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.157 | 30 кал. дней*
38 | 2013965 | Прокладка ВИЕЦ.686.451.001 | ШТ | 15 | ВИЕЦ.686.451.001 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.157 | 30 кал. дней*
39 | 2122579 | Прокладка ВИЕЮ.754.152.004 | ШТ | 2 |  | г. Кострома, ул. Катушечная, д.157 | 30 кал. дней*
40 | 2225580 | Рычаг изоляционный ВЕЮИ.303671.008 | ШТ | 8 | ВЕЮИ.303671.008 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.157 | 30 кал. дней*
41 | 2002145 | Рычаг изоляционный ВЕЮИ.743125.006 | ШТ | 1 |  | г. Кострома, ул. Катушечная, д.157 | 30 кал. дней*
42 | 2053186 | Связь гибкая 5БП.505.089 | ШТ | 2 | 5БП.505.089 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.157 | 30 кал. дней*
43 | 2285609 | Связь гибкая 8ВУ.505.002 | ШТ | 18 | 8ВУ.505.002 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.157 | 30 кал. дней*
44 | 2110485 | Стекло маслоуказателя 8ВУ.175.008 | ШТ | 2 |  | г. Кострома, ул. Катушечная, д.157 | 30 кал. дней*
45 | 2041318 | Стержень 5ВУ.540.007 | ШТ | 2 | 5ВУ.540.007 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.157 | 30 кал. дней*
46 | 2053626 | Трос 5СЯ.470.004-01 | ШТ | 3 | 5СЯ.470.004-01 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.157 | 30 кал. дней*
47 | 2062448 | Трубка 8СЯ.770.130 | ШТ | 1 | 8СЯ.770.130 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.157 | 30 кал. дней*
48 | 2068362 | Трубка маслоуказателя 8БП.771.213 | ШТ | 22 | 8БП.771.213 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.157 | 30 кал. дней*
49 | 2276875 | Уплотнение 8БП.370.444 | ШТ | 3 | 8БП.370.444 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.157 | 30 кал. дней*
50 | 2264436 | Уплотнение 8СЯ.372.051 | ШТ | 3 | 8СЯ.372.051 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.157 | 30 кал. дней*
51 | 2067946 | Уплотнение бака 8СЯ.372.052 | ШТ | 27 | 8СЯ.372.052 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.157 | 30 кал. дней*
52 | 2014003 | Уплотнение ВИЕЦ.754.127.001 | ШТ | 9 | ВИЕЦ.754.127.001 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.157 | 30 кал. дней*
53 | 2054139 | Шайба 8ВУ.370.021 | ШТ | 27 | 8ВУ.370.021 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.157 | 30 кал. дней*
54 | 2336849 | Электромагнит вкл. ПП-67 220В пост. ток | ШТ | 3 |  | г. Кострома, ул. Катушечная, д.157 | 30 кал. дней*
55 | 2350294 | Электромагнит включения ЭВ-220В пер. ток | ШТ | 22 |  | г. Кострома, ул. Катушечная, д.157 | 30 кал. дней*
56 | 2336829 | Электромагнит откл. ПП-67 220В перем.ток | ШТ | 31 | ГОСТ Р 52565-2006 | г. Кострома, ул. Катушечная, д.157 | 30 кал. дней*
Адрес доставки: г. Кострома, ул. Катушечная, д.157
Срок поставки: с момента заключения договора до 30.11.2022 года по заявкам филиала Костромаэнерго, в течение 30 календарных дней с момента подачи заявки