| “УТВЕРЖДАЮ” Номер ТЗ | 402А |
| --- | --- |
| Номер материала SAP |  |

Первый заместитель директора-

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго»

__________________ И. В. Колубанов

“   10    ”    января    2022 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электроизоляционных материалов

Лот № 402А

- Общая часть.

  - ПАО «Россети Центр» производит закупку электроизоляционных материалов для ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования.

  - Закупка производится на основании годовой комплексной программы закупок ПАО «Россети Центр» на 2022 год.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку материалов в объемах и сроки установленные данным ТЗ на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр»:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| «Орелэнерго» | Авто | ЦС филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» г. Орел, ул. Высоковольтная, 9 | В течение 10 календарных дней с момента заключения договора |

3. Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики материалов должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в Таблице:

Таблица

| Наименование * | Количество |
| --- | --- |
| Изолента Safeline 19ммх20м желтая | 1 шт. |
| Изолента Safeline 19ммх25м желто-зеленая | 83 шт. |
| Изолента ПВХ | 60 шт. |
| Изолента ПВХ 0,2х19ммх20м красная | 1 шт. |
| Изолента ПВХ 15ммх10м желтая | 100 шт. |
| Изолента ПВХ 15ммх10м зеленая | 100 шт. |
| Изолента ПВХ 15ммх20м красная | 100 шт. |
| Изолента ПВХ 15ммх20м синяя | 100 шт. |
| Изолента ПВХ 15ммх20м черная | 60 шт. |
| Изолента ПВХ 19ммх20м желто-зеленая | 83 шт. |
| Изолента ПВХ EKF 19ммх20м желтая | 1 шт. |
| Изолента ПВХ EKF 19ммх20м зеленая | 96 шт. |
| Изолента ПВХ EKF 19ммх20м красная | 1 шт. |
| Изолента ПВХ Neomatec 19ммх25м | 95 шт. |
| Изолента ПВХ Safeline 19ммх20м желто-зел | 83 шт. |
| Изолента ПВХ Safeline 19ммх20м зеленая | 96 шт. |
| Изолента ПВХ Safeline 19ммх20м красная | 1 шт. |
| Изолента ПВХ Safeline 19ммх25м черная | 95 шт. |
| Изолента х/б | 120 кг |
| Изолятор шинный SM30 | 4 шт. |
| Изолятор шинный SM40 | 4 шт. |
| Изолятор шинный SM51 | 4 шт. |
| Изолятор шинный SM76 | 4 шт. |
| Картон электроизоляционный ЭВ 2мм | 10 кг |
| Комплект баз.PowerPatch устр.течи масла | 5 кмт |
| Лента герметизирующая SCT-20 | 15 шт. |
| Лента термоусадочная ABBT-2 5м желтая | 23 шт. |
| Лента термоусадочная ABBT-2 5м зеленая | 23 шт. |
| Лента термоусадочная ABBT-2 5м красная | 23 шт. |
| Прокладка 8ЕС.151.002 | 96 шт. |
| Прокладка под проходной изолятор ИПУ-10 | 150 шт. |
| Труба гофрированная ПВХ d16 | 200 м |
| Труба гофрированная ПВХ d25 | 1200 м |
| Труба гофрированная ПВХ d32 | 550 м |
| Труба гофрированная ПВХ d32 с зондом | 550 м |
| Труба гофрированная ПВХ d40 с зондом | 300 м |
| Труба гофрированная ПВХ d50 с зондом | 1900 м |
| Трубка ПВХ d12 белая | 90 м |
| Трубка ПВХ d4 белая | 293 м |
| Трубка ПВХ d5 белая | 64 м |
| Трубка ПВХ d6 белая | 69 м |
| Трубка ПВХ d7 белая | 35 м |
| Трубка термоусадоч. ТУТнг 20/10 зеленая | 45 м |
| Трубка термоусадоч. ТУТнг 20/10 красная | 45 м |
| Трубка термоусадочная ТУТнг 20/10 желтая | 45 м |

*- или аналог

4. Общие требования.

4.1 К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям: положительное заключение МВК, ТУ;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих продукцию  для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- изделия, впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ПАО «Россети Центр», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки БИЗ) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Изделия должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.4.026-76 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности»;

- ГОСТ 17516.1-90 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам»;

- ГОСТ 17516-72 «Изделия электротехнические. Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды»;

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения изделий должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 14192-96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Укладка и транспортировка продукции   должна предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки.

Упаковка продукции должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

Продукция и ее части (при транспортировании в частично разобранном виде) должна быть для транспортирования упакована в соответствие с требованиями ГОСТ 23216, ГОСТ 16511 и ГОСТ 2991.

  - Срок изготовления продукции производителем должен быть не более полугода от момента поставки.

  - Каждая партия продукции должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ 16962.2-90.

  - В комплект поставки каждой единицы продукции должно входить:

- Эксплуатационная документация: паспорт с датой упаковки и штампом ОТК.

Допускается эксплуатационную документацию выполнить в одном документе – руководстве по эксплуатации, совместив в нем функцию паспорта, технического описания, инструкции по монтажу и эксплуатации. Сопроводительная документация укладывается в пакет и размещается внутри оболочки изделия.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода составных частей продукции из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Изделия должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка должна быть стойкой и доступной для чтения и может выполняться на корпусах аппаратов и комплектующих элементах или рядом с ними.

Маркировка изделий должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96, ГОСТ 2.601-2006 (для конкретного типа номенклатуры). Маркировка изделий, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях.

Маркировка изделий должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении в режимах и условиях, установленных ГОСТ 14192-96 и стандартами или техническими условиями на изделия и его составные части.

На паспортной табличке изделия должны быть приведены следующие данные:

- наименование изготовителя или его товарный знак;

- год изготовления;

- другие технические данные по усмотрению изготовителя.

Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых изделий.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия изделий должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Заместитель главного инженера по эксплуатации 	                                                Д.В. Константинов