«УТВЕРЖДАЮ»

| Первый заместитель директора- Номер ТЗ | 208B |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2029147 |
|  | 2323035 |

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго

_______________________ /И.В. Колубанов

“    ”                   2020 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку дизельного топлива.  Лот № 208B

- Технические требования к продукции.

Технические данные летнего дизельного топлива должны соответствовать параметрам ГОСТ 305-82 и иметь характеристики не ниже значений, приведенных в таблице:

Таблица №1

| Наименование показателя | Норма по ГОСТ |
| --- | --- |
| Цетановое число, не менее | 45,0 |
| Плотность при 20 °С, кг/куб. м, не более | 860 |
| Температура застывания, °С, не выше, для умеренной климатической зоны | -10 |
| Температура помутнения, °С, не выше, для умеренной климатической зоны | -5 |
| Массовая доля серы, %, не более, в топливе: |  |
| Вида I | 0,20 |
| Вида II | 0,50 |
| Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже | 40 |
| Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, % │(по массе), не более | 0,20 |
| Содержание сероводорода | отсутствие |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие |
| Концентрация фактических смол, мг. на 100 куб. см. топлива, не более | 40 |
| Зольность, %, не более | 0,01 |
| Кислотность, мг. КОН на 100 куб. см. топлива, не более | 5 |
| Содержание механических примесей | отсутствие |
| Фракционный состав: |  |
| при температуре 280 ̊С, % (по объему), менее | 50 |
| при температуре 360 ̊С, % (по объему), не менее | 96 |
| 96 % (по объему) перегоняется при температуре, ̊С, не выше | 360 |
| Массовая доля меркаптановой серы, %, не более | 0,01 |
| Кинематическая вязкость, при 20 °С, кв. мм./с. (сСт) | 3,0-6,0 |
| Йодное число, г. йода на 100 г. топлива, не более | 6 |
| Предельная температура фильтруемости, °С, не выше | -5 |

Технические данные зимнего дизельного топлива должны соответствовать параметрам ГОСТ 305-82 и иметь характеристики не ниже значений, приведенных в таблице:

Таблица №2

| Наименование показателя | Норма по ГОСТ |
| --- | --- |
| Цетановое число, не менее | 45,0 |
| Плотность при 20 °С, кг/куб. м, не более | 840 |
| Температура застывания, °С, не выше, для умеренной климатической зоны | -35 |
| Температура помутнения, °С, не выше, для умеренной климатической зоны | -25 |
| Массовая доля серы, %, не более, в топливе: |  |
| Вида I | 0,20 |
| Вида II | 0,50 |
| Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже | 35 |
| Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, % │(по массе), не более | 0,30 |
| Содержание сероводорода | отсутствие |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие |
| Концентрация фактических смол, мг. на 100 куб. см. топлива, не более | 30 |
| Зольность, %, не более | 0,01 |
| Кислотность, мг. КОН на 100 куб. см. топлива, не более | 5 |
| Содержание механических примесей | отсутствие |
| Фракционный состав: |  |
| при температуре 280 ̊С, % (по объему), менее | 50 |
| при температуре 340 ̊С, % (по объему), не менее | 96 |
| 96 % (по объему) перегоняется при температуре, ̊С, не выше | 340 |
| Массовая доля меркаптановой серы, %, не более | 0,01 |
| Кинематическая вязкость, при 20 °С, кв. мм./с. (сСт) | 1,8-5,0 |
| Йодное число, г. йода на 100 г. топлива, не более | 6 |
| Предельная температура фильтруемости, °С, не выше | - |

- Общие требования.

- Наличие выданных органами по сертификации, уполномоченными Федеральным Агентством по Техническому Регулированию и Метрологии действующих деклараций (сертификатов) соответствия Продукции, подтверждающих соответствие требованиям ГОСТ и ТУ.

- Поставка топлива должна осуществляться в течение 2021 г. по заправочным ведомостям на АЗС, имеющую наименьшую удаленность от месторасположения РЭСа заказчика.

- Цена товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до АЗС и разгрузку товара, стоимость тары, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и прочие расходы, связанные с доставкой товара, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

- Выдача топлива должна сопровождаться обязательной выдачей чека терминала.

- Информация по состоянию счета и движению топлива должна предоставляться по запросу в день обращения.

- Объем предполагаемый к поставке может быть увеличен без превышения предельных стоимостей договора.

- Поставка топлива должна быть обеспечена бесперебойно, в любой момент обращения в течение всего срока действия договора.

- Поставщик обязан обеспечить постоянное наличие Продукции на АЗС.

- Участник обязан предоставить в составе предложения:

3.1. Действующие сертификаты соответствия Продукции (заверенная копия), подтверждающие соответствие Продукции ТУ и техническим характеристикам, заявленным поставщиком в техническом предложении.

3.2. Адрес АЗС, соответствующего территориальному расположению РЭСа с указанием расстояния между ними.

- Гарантийные обязательства.

Продукция должна сохранять эксплуатационные свойства в течение всего срока использования. На поставляемую Продукцию должна предоставляться гарантия.

Исполнитель должен гарантировать качество поставки товара в соответствии с требованиями действующих Норм и Правил, законодательства РФ, договора.

Товар должен соответствовать действующим требованиям безопасности жизни и здоровья, иным требованиям безопасности.

- Правила приемки Продукции.

Заказчик вправе проводить выборочный входной контроль качества Продукции, осуществляемый в присутствии ответственных представителей Поставщика.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную Продукцию.

- Критерии отбора поставщика.

Наименьшая удаленность предлагаемой АЗС от месторасположения РЭСа не более 5 км при маршруте по дорогам общего пользования.

Начальник СМиТ                                                                                     А.В. Константинов

Приложения:

№ 1 Адрес РЭСа Заказчика

№ 2 Задание на логистику