## кол-во до и 1кВ
|  |  |  | Белгородэнерго | Брянскэнерго | Воронежэнерго | Костромаэнерго | Липецкэнерго | Смоленскэнерго | Тамбовэнерго | Тверьэнерго | Ярэнерго
Названия строк | Текст позиции | номер тз | ЕИ | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Итог Кол-во
2001117 | Кабель силовой АВБбШв 4х70-1 | 204A_107 | М | 175 |  |  | 15.5 | [5 empty] | 190.5
2002175 | Кабель силовой ААБл 3х95-1 | 204A_001 | М | [8 empty] | 50 | 50
2009782 | Кабель силовой АВБбШв 4х50-1 | 204A_106 | М | 500 |  |  | 50 |  |  | 5 |  |  | 555
2009783 | Кабель силовой АВБбШв 4х35-1 | 204A_105 | М | 135 |  |  | 70 | [5 empty] | 205
2014171 | Кабель силовой КГ 2x2,5 | 204A_160 | М |  |  | 100 | [5 empty] | 300 | 400
2015070 | Кабель силовой КГ 3х4+1х2,5 | 204A_099 | М | [5 empty] | 50 |  |  |  | 50
2015748 | Кабель силовой ВВГнг 4х2,5-0,66 | 204A_064 | М | 910 |  |  | 645 |  | 750 | 30 | 269 | 60 | 2664
2015749 | Кабель силовой ВВГнг 4х10-0,66 | 204A_067 | М | [7 empty] | 100 |  | 100
2018088 | Кабель силовой ВВГ 2х1,5(ож)-0,66 | 204A_068 | М | [5 empty] | 100 |  |  |  | 100
2019874 | Кабель силовой АВВГ 4х6(ож)-0,66 | 204A_119 | М | 60 | [8 empty] | 60
2023945 | Кабель силовой КГ 1х50 | 204A_096 | М |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50
2028755 | Кабель силовой ВВГ 3х2,5-0,66 | 204A_053 | М | [5 empty] | 100 | 50 |  |  | 150
2029940 | Кабель силовой АВВГ 4х120-1 | 204A_137 | М | [5 empty] | 5 |  |  |  | 5
2029942 | Кабель силовой АВВГ 4х95-1 | 204A_135 | М | [5 empty] | 320 |  |  |  | 320
2029946 | Кабель силовой КГ 1х16 | 204A_093 | М |  |  |  | 60 | [5 empty] | 60
2032637 | Кабель силовой АВБбШВ 4х120-1 | 204A_109 | М | 2025 | [7 empty] | 340 | 2365
2040283 | Кабель силовой АВВГ 4х35-0,66 | 204A_120 | М | [5 empty] | 13 |  |  |  | 13
2045051 | Кабель силовой АВВГ 4х25-0,66 | 204A_167 | М | [5 empty] | 5 |  |  |  | 5
2045590 | Кабель силовой ААШВ 4х95-1 | 204A_021 | М |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 10 | 23
2045634 | Кабель силовой КГ 3х2,5 | 204A_098 | М |  |  |  | 300 | [5 empty] | 300
2057493 | Кабель силовой АВВГ 2х4 (ож)-1 | 204A_122 | М |  |  |  | 220 | [5 empty] | 220
2057515 | Кабель силовой ААШВ 4х120-1 | 204A_022 | М |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30
2061892 | Кабель силовой КГ 1х35 | 204A_095 | М | [8 empty] | 30 | 30
2062040 | Кабель силовой КГ 4х4 | 204A_103 | М | [7 empty] | 160 |  | 160
2062164 | Кабель силовой ААШВ 4х50-1 | 204A_018 | М |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 10 | 40
2063813 | Кабель силовой ВВГнг 4x4-0,66 | 204A_065 | М | 190 |  |  |  |  | 350 |  | 578 |  | 1118
2066003 | Кабель силовой АВБбШв 4х150-1 | 204A_110 | М | 35 | [7 empty] | 100 | 135
2085432 | Кабель силовой АВВГнг 2х2,5-0,66 | 204A_139 | М |  |  |  | 250 | [5 empty] | 250
2085630 | Кабель силовой АВВГнг 4х16-0,66 | 204A_140 | М | [6 empty] | 64 |  |  | 64
2085634 | Кабель силовой ВВГнг 4х1,5-0,66 | 204A_062 | М | 50 | [8 empty] | 50
2085639 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 4Х6-0,66 | 204A_066 | М |  |  | 50 | [6 empty] | 50
2086503 | Кабель силовой ВВГнг 2х2,5-0,66 | 204A_063 | М | [8 empty] | 200 | 200
2094652 | Кабель силовой ВВГ 2x2,5-0,66 | 204A_052 | М |  |  | 100 |  |  | 400 |  | 392 |  | 892
2094657 | Кабель силовой ВВГ 2x4(ож)-1 | 204A_163 | М |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  | 104
2094686 | Кабель силовой ВВГ 3x1,5(ож)-1 | 204A_057 | М |  |  |  |  | 250 | 50 |  |  | 350 | 650
2094687 | Кабель силовой ВВГ 3x1,5-1 | 204A_056 | М | [5 empty] | 200 |  |  | 500 | 700
2094690 | Кабель силовой ВВГ 3x2,5(ож)-1 | 204A_059 | М |  |  | 250 |  |  |  | 200 | 210 | 400 | 1060
2094691 | Кабель силовой ВВГ 3x2,5-1 | 204A_058 | М |  | 300 |  |  | 1000 | 770 |  |  | 500 | 2570
2094695 | Кабель силовой ВВГ 3x4-1 | 204A_168 | М | [5 empty] | 570 |  |  |  | 570
2094948 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 2X1,5-1 | 204A_068 | М |  |  | 50 |  |  |  | 150 |  | 200 | 400
2094952 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 2X2,5-1 | 204A_069 | М |  |  | 150 |  |  |  |  | 50 |  | 200
2094957 | Кабель силовой ВВГнг 2x6(ож)-0,66 | 204A_164 | М |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000
2094985 | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5-1 | 204A_159 | М |  | 300 | 100 |  | 200 |  |  |  |  | 600
2094989 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 3X2,5-1 | 204A_070 | М |  |  | 100 |  | 200 | 45 | 300 |  | 400 | 1045
2094993 | Кабель силовой ВВГнг 3x4-1 | 204A_072 | М | [6 empty] | 200 |  |  | 200
2095077 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 4X4-1 | 204A_074 | М |  |  | 100 |  |  |  |  | 323 |  | 423
2095129 | Кабель силовой ВВГнг 5x4-1 | 204A_075 | М | [8 empty] | 400 | 400
2095167 | Кабель силовой ВВГнг-LS 1x2,5(ож)-0,66 | 204A_169 | М | [5 empty] | 420 |  |  |  | 420
2095185 | Кабель силовой ВВГнг-LS 1x50-1 | 204A_178 | М | [8 empty] | 20 | 20
2095194 | Кабель силовой ВВГнг-LS 2x1,5-1 | 204A_080 | М | 2430 |  |  |  |  | 100 |  | 28 |  | 2558
2095197 | Кабель силовой ВВГнг-LS 2x2,5-1 | 204A_081 | М |  |  |  | 145 |  |  |  | 628 |  | 773
2095200 | Кабель силовой ВВГнг-LS 2x4-1 | 204A_082 | М | [6 empty] | 300 |  |  | 300
2095223 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x1,5-1 | 204A_083 | М | 100 |  |  |  | 250 | 100 |  |  |  | 450
2095225 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x2,5(ож)-1 | 204A_085 | М |  |  |  | 900 | 550 |  |  |  |  | 1450
2095226 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x2,5-1 | 204A_084 | М | 50 | [8 empty] | 50
2095268 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x6+1x4(ож)-0,66 | 204A_078 | М |  |  |  | 35 | [5 empty] | 35
2095294 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4x2,5-1 | 204A_088 | М | [5 empty] | 190 |  | 100 |  | 290
2095295 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4x4(ож)-0,66 | 204A_079 | М | 1255 | [8 empty] | 1255
2095301 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4x10(ож)-0,66 | 204A_174 | М | [6 empty] | 60 |  |  | 60
2095303 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4x10-1 | 204A_170 | М | [5 empty] | 70 |  |  |  | 70
2095338 | Кабель силовой ВВГнг-LS 5x6(ож)-1 | 204A_091 | М | [8 empty] | 200 | 200
2095910 | Кабель силовой АВВГ 2x2,5(ож)-0,66 | 204A_115 | М | [6 empty] | 200 | 300 |  | 500
2095912 | Кабель силовой АВВГ 2x4(ож)-0,66 | 204A_116 | М | [7 empty] | 480 |  | 480
2095932 | Кабель силовой АВВГ 3x2,5(ож)-1 | 204A_123 | М | 9055 |  |  |  |  | 350 |  |  |  | 9405
2096000 | Кабель силовой АВВГ 4x2,5(ож)-1 | 204A_124 | М | 220 | [8 empty] | 220
2096001 | Кабель силовой АВВГ 4x4(ож)-0,66 | 204A_118 | М | 50 | [6 empty] | 290 |  | 340
2096008 | Кабель силовой АВВГ 4x16(ож)-1 | 204A_128 | М |  |  |  | 18 | [5 empty] | 18
2096009 | Кабель силовой АВВГ 4x16-1 | 204A_171 | М | [5 empty] | 475 |  |  |  | 475
2096011 | Кабель силовой АВВГ 4x25(ож)-1 | 204A_129 | М | [5 empty] | 23 |  |  |  | 23
2096015 | Кабель силовой АВВГ 4x35-1 | 204A_130 | М | [5 empty] | 70 |  |  |  | 70
2096018 | Кабель силовой АВВГ 4x50(ож)-1 | 204A_133 | М |  |  |  | 5 |  | 44 |  |  |  | 49
2096019 | Кабель силовой АВВГ 4x50-1 | 204A_132 | М | [5 empty] | 14 |  |  |  | 14
2096020 | Кабель силовой АВВГ 4x70(ож)-1 | 204A_134 | М |  |  |  | 9 | [5 empty] | 9
2096128 | Кабель силовой АВВГнг 2x2,5(ож)-1 | 204A_158 | М | 135 | [8 empty] | 135
2096286 | Кабель силовой АВВГ-П 2x2,5(ож)-1 | 204A_121 | М | [5 empty] | 245 |  |  |  | 245
2096298 | Кабель силовой АВВГ 3x4(ож)-0,66 | #Н/Д | М |  |  | 8000 | [6 empty] | 8000
2096708 | Кабель силовой АВВГ 5x4(ож)-1 | #Н/Д | М |  |  | 1600 | [6 empty] | 1600
2098213 | Кабель силовой ВВГнг-П 2x1,5(ож)-1 | 204A_165 | М |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 250
2230325 | Кабель силовой АВБбШв 4х185-1 | 204A_111 | М | 210 | [8 empty] | 210
2230838 | Кабель силовой ААШВ 3х95-1 | 204A_020 | М |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50
2252118 | Кабель силовой ВВГ 4х6(ож)-0,66 | 204A_175 | М | [6 empty] | 170 |  |  | 170
2269113 | Кабель силовой ВВГ 4x2,5-1 | 204A_060 | М | [5 empty] | 170 |  | 530 | 100 | 800
2274255 | Кабель силовой АВВГ 2х2,5-0,66 | 204A_114 | М | 20 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1020
2278074 | Кабель силовой АВБбШв 4х240-1 | 204A_112 | М | 155 | [8 empty] | 155
2278075 | Кабель силовой АВБбШв 4х16-1 | 204A_104 | М | 2160 | [7 empty] | 200 | 2360
2307938 | Кабель силовой АВБбШв 4х25-0,66 | 204A_173 | М | [8 empty] | 200 | 200
Общий итог |  |  |  | 19920 | 600 | 10600 | 2722.5 | 3977 | 6999 | 1729 | 4438 | 4570 | 55555.5

## условия поставки
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Белгородэнерго | Белгород. 5-й Заводской пер. д.17 | автомобильный | В течение 30 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2016г.
2 | Брянскэнерго | г. Брянск, пр-т Московский, 43 (Центральный склад) | автомобильный | В течение 30 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2016г.
3 | Воронежэнерго | г. Воронеж, ул 9 Января, 205 | автомобильный | В течение 30 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2016г.
4 | Костромаэнерго | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад | автомобильный | В течение 30 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2016г.
5 | Липецкэнерго | Липецкая область, с.Подгорное, ПС "Правобережная" | автомобильный | В течение 30 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2016г.
6 | Смоленскэнерго | г. Смоленск, Центральный склад, ул.Индустриальная, 5. | Автомобильный | В течение 30 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2016г.
7 | Тамбовэнерго | Тамбов, ул.Авиационная, д.149 | автомобильный | В течение 30 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2016г.
8 | Тверьэнерго | г. Тверь, ул. Димитрова 66, площадка №5 ЦС филиала Тверьэнерго | Автомобильный | В течение 30 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2016г.
9 | Ярэнерго | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9; Рыбинская площадка: РФ, 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14; Ростовская площадка: РФ, 152150, Ярославская обл. г. Ростов, Савинское шоссе, д.15 | автомобильный | В течение 30 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2016г.