## Перечень объектов
Приложение № 3 к техническому заданию
Перечень объектов для организации автоматизированных систем (учета электроэнергии, телемеханики).
Наименование филиала | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Тип существующего коммуникационного оборудования на ТП 6-10/0,4кВ (УСПД, контроллер) | Тип существующего модема связи (технология передачи данных, PLC. RF и т.д.) | Средства измерения у потребителей на ГБП |  |  | Средства измерения на потребительских ТП (6(10) кВ (коммерческий учет) |  | Средства измерения на ТП МРСК (технический учет) |  | Средства измерения на ГБП (ВЛ 6-10кВ) | Средства измерения на ПС 110 (35) кВ |  | Устройства сбора и передачи данных
[7 empty] | 1 фазные | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | Высоковольтный прибор учета/ ПКУ | 3 фазные с ТТ | 3 фазные с ТТ и ТН | Организация сбора данных с ТП 6-10/0,4кВ с функцией диспетчеризации (варианты технических решений приведены в приложении №6 к ТЗ) | [11 empty] | RF-модемы (F1/F2)
[17 empty] | ВАРИАНТ №1а * | ВАРИАНТ №1б * | ВАРИАНТ №2а * | ВАРИАНТ №2б * | ВАРИАНТ №3а * | ВАРИАНТ №3б * | ВАРИАНТ №4а * | ВАРИАНТ №4б * | ВАРИАНТ №5а * | ВАРИАНТ №5б * | ВАРИАНТ №6а * | ВАРИАНТ №6б *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | [11 empty] | 19
Тулэнерго | Алексинский РЭС | ПС Боpисово № 212 | ВЛ 10 кВ ф.Лужки |  | SM-160 |  | 207 | 36 | 0 | 1 | 2 | [6 empty] | 10 | [10 empty] | 1
Тулэнерго | Алексинский РЭС | ПС Павшино №119 | ВЛ 10 кВ №6 |  | SM-160 |  | 331 | 41 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 9
Тулэнерго | Алексинский РЭС | ПС Боpисово № 212 | ВЛ 10 кВ ф.Поповка |  | SM-160 |  | 441 | 49 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 13
Тулэнерго | Алексинский РЭС | ПС 303 Авангард | ВЛ 10кВ Ф5 |  | SM-160 |  | 416 | 128 | 5 | 1 | 0 | [6 empty] | 3 |  | 3 | [8 empty] | 13
Тулэнерго | Алексинский РЭС | ПС Боpисово № 212 | ВЛ 10 кВ №4 |  | SM-160 |  | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | [17 empty] | 4
Тулэнерго | Алексинский РЭС | ПС Боpисово № 212 | ф.Богатьково |  | SM-160 |  | 204 | 40 | 5 | 2 | 0 | [6 empty] | 2 |  | 3 | [8 empty] | 2
Тулэнерго | Алексинский РЭС | ПС Гуpово № 036 | ВЛ 6 кВ №4 |  |  |  | 273 | 44 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 6 |  | 4
Тулэнерго | Алексинский РЭС | ПС Гуpово № 036 | ВЛ 6 кВ №9 |  |  |  | 210 | 28 | 3 | 0 | 0 | [8 empty] | 5
Тулэнерго | Алексинский РЭС | ПС 344 Средняя | ВЛ 6 кВ №7 |  |  |  | 71 | 8 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1
Тулэнерго | Алексинский РЭС | ПС 344 Средняя | ВЛ 6 кВ №1 |  | SM-160 |  | 529 | 76 | 2 | 2 | 1 | [6 empty] | 4 |  | 7 | [8 empty] | 1
Тулэнерго | Алексинский РЭС | ПС Ботня № 287 | ВЛ 6 кВ №7 |  |  |  | 105 | 33 | 0 | 0 | 2 | [6 empty] | 2 |  | 3
Тулэнерго | Белевский РЭС | ПС №3 "Белев" | КЛ 10 кВ №15 |  |  |  | 461 | 39 | 2 | 4 | 2 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  | 1
Тулэнерго | Богородицкий РЭС | ПС №358 Арматурная | ф.Микрорайон-1,2 |  | SM-160 |  | 47 | 10 | 3 | 8 | 0 | [17 empty] | 3
Тулэнерго | Богородицкий РЭС | ПС №016 Бегичево | ф.Колодези |  |  |  | 355 | 25 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 12
Тулэнерго | Богородицкий РЭС | ПС Знаменская №195 | Ф.Коломенка |  | SM-160 |  | 146 | 1 | 0 | 3 | 0 | [17 empty] | 11
Тулэнерго | Богородицкий РЭС | ПС 110 Куликово | ВЛ-10 кВ Октябрьский |  | SM-160 |  | 196 | 15 | 1 | 11 | 0 | [17 empty] | 13
Тулэнерго | Богородицкий РЭС | ПС 110 Куликово | ВЛ-10 кВ Грибоедово |  | SM-160 |  | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 4
Тулэнерго | Богородицкий РЭС | ПС 238 Марьино | ВЛ-10кВ Сергеевское |  |  |  | 104 | 6 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 |  | 2
Тулэнерго | Богородицкий РЭС | ПС 238 Марьино | ВЛ-10 кВ А Невский |  |  |  | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 |  | 2
Тулэнерго | Веневский РЭС | ПС №38 Венев | ВЛ 10 кВ Прогресс |  |  |  | 511 | 106 | 0 | 9 | 1 | [6 empty] | 5 |  | 7
Тулэнерго | Веневский РЭС | ПС №38 Венев | ВЛ 10 кВ Свиридово |  |  |  | 29 | 13 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 2
Тулэнерго | Воловский РЭС | ПС Турдей №102 | ф.Пролетарский |  |  |  | 140 | 6 | 0 | 1 | 2 | [6 empty] | 8 |  | 1
Тулэнерго | Воловский РЭС | ПС Турдей №102 | ф.Дубрава |  |  |  | 246 | 23 | 0 | 2 | 1 | [6 empty] | 14 |  | 3
Тулэнерго | Воловский РЭС | ПС Баскаково №263 | ф.Красивая Меча |  |  |  | 146 | 26 | 0 | 5 | 1 | [6 empty] | 7 |  | 2
Тулэнерго | Воловский РЭС | ПС Дворики №288 | ф. Новый Путь |  |  |  | 218 | 4 | 0 | 1 | 5 | [6 empty] | 4 |  | 6
Тулэнерго | Воловский РЭС | ПС Дворики №288 | ф.Двориковский |  |  |  | 156 | 7 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 7 |  | 2
Тулэнерго | Воловский РЭС | ПС Турдей №102 | ф.Сухие Плоты |  |  |  | 174 | 12 | 0 | 3 | 4 | [6 empty] | 7 |  | 4
Тулэнерго | Воловский РЭС | ПС Турдей №102 | ф. Борятино |  |  |  | 315 | 4 | 0 | 3 | 4 | [6 empty] | 8 |  | 5
Тулэнерго | Воловский РЭС | ПС Дворики №288 | ф.Родина |  |  |  | 76 | 7 | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 4 |  | 1
Тулэнерго | Воловский РЭС | ПС Дворики №288 | ф.Никитское |  |  |  | 119 | 12 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 8 |  | 2
Тулэнерго | Ефремовский РЭС | ПС №102 Турдей | ВЛ-10 кВ ф.Степной Хутор |  |  |  | 234 | 29 | 0 | 4 | 1 | [6 empty] | 10 |  | 5
Тулэнерго | Ефремовский РЭС | ПС №273 Осташино | ВЛ-10 кВ ф.Хмелевое |  |  |  | 322 | 42 | 0 | 4 | 3 | [6 empty] | 6 |  | 7
Тулэнерго | Ефремовский РЭС | ПС №222 Чернятино | ВЛ-10 кВ ф.Буреломы |  |  |  | 303 | 42 | 0 | 15 | 5 | [6 empty] | 3 |  | 5 |  | 1
Тулэнерго | Ефремовский РЭС | ПС №273 Осташино | ВЛ-10 кВ ф.СХТ |  |  |  | 248 | 45 | 5 | 15 | 9 | [6 empty] | 7 |  | 6
Тулэнерго | Ленинский РЭС | ПС 164 "Электропривод" | ВЛ-6 кВ Жилпоселок |  |  |  | 531 | 180 | 3 | 38 | 18 | [8 empty] | 15 |  | 1 |  |  |  | 1
Тулэнерго | Ленинский РЭС | ПС 369 Непрейка | ВЛ 6 кВ ф.Зайцево |  |  |  | 571 | 206 | 0 | 7 | 1 | [8 empty] | 21
Тулэнерго | Ленинский РЭС | ПС №175 Кураково | ВЛ-6кВ №7 |  |  |  | 374 | 113 | 0 | 5 | 5 | [8 empty] | 20
Тулэнерго | Ленинский РЭС | ПС №24 Рудаково | ВЛ- 6кВ "Сельэлектро" |  |  |  | 709 | 113 | 0 | 7 | 1 | [8 empty] | 20 |  | 1
Тулэнерго | Ленинский РЭС | ПС Подземгаз № 21 | фид. Волохово (ТП ДСУ 1) |  |  |  | 316 | 111 | 0 | 9 | 7 | [8 empty] | 8
Тулэнерго | Ленинский РЭС | ПС Hепpейка № 369 | ВЛ 6 кВ ф.Коптево |  |  |  | 60 | 75 | 0 | 2 | 2 | [8 empty] | 9
Тулэнерго | Ленинский РЭС | ПС Маслово № 092 | ВЛ 6 кВ №11 |  |  |  | 269 | 86 | 0 | 7 | 3 | [8 empty] | 12
Тулэнерго | Ленинский РЭС | ПС Маслово № 092 | ВЛ 6 кВ №9 |  |  |  | 289 | 302 | 0 | 14 | 5 | [8 empty] | 12
Тулэнерго | Ленинский РЭС | ПС Мясново № 149 | ВЛ 6 кв №24 |  |  |  | 181 | 183 | 0 | 11 | 4 | [8 empty] | 12
Тулэнерго | Ленинский РЭС | ПС Мясново № 149 | ВЛ 6 кВ №31 |  |  |  | 370 | 179 | 0 | 13 | 4 | [8 empty] | 12
Тулэнерго | Ленинский РЭС | ПС Рассвет № 302 | ВЛ 10 кВ №5 |  |  |  | 27 | 3 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 1
Тулэнерго | Ленинский РЭС | ПС Ратово № 404 | ВЛ 6 кВ №7 |  |  |  | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2
Тулэнерго | Ленинский РЭС | ПС Тесницкая № 306 | ВЛ 6 кВ №2 |  | SM-160 |  | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | [17 empty] | 3
Тулэнерго | Ленинский РЭС | ПС Тесницкая № 306 | ВЛ 6 кВ №4 |  | SM-160 |  | 88 | 52 | 6 | 3 | 0 | [17 empty] | 7
Тулэнерго | Ленинский РЭС | ПС Тесницкая № 306 | ВЛ 6 кВ №7 |  | SM-160 |  | 211 | 103 | 4 | 7 | 7 | [17 empty] | 5
Тулэнерго | Ленинский РЭС | ПС Тесницкая № 306 | ВЛ 6 кВ №6 |  | SM-160 |  | 225 | 142 | 3 | 7 | 6 | [17 empty] | 12
Тулэнерго | Ленинский РЭС | ПС Рождественская № 213 | ВЛ 6 кВ №6 |  | SM-160 |  | 89 | 33 | 0 | 0 | 2 | [17 empty] | 9
Тулэнерго | Ленинский РЭС | ПС Рождественская № 213 | ВЛ 6 кВ №10 |  | SM-160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | [17 empty] | 1
Тулэнерго | Ленинский РЭС | ПС Обидимо № 385 | ВЛ 6 кВ №8 |  | SM-160 |  | 510 | 176 | 18 | 23 | 11 | [17 empty] | 22
Тулэнерго | Ленинский РЭС | ПС Обидимо № 385 | ВЛ 6 кВ №13 |  | SM-160 |  | 187 | 25 | 16 | 27 | 7 | [17 empty] | 6
Тулэнерго | Ленинский РЭС | ПС Рождественская № 213 | КЛ 6 кВ №4 |  | SM-160 |  | 187 | 40 | 2 | 6 | 3 | [17 empty] | 4
Тулэнерго | Ленинский РЭС | ПС Рождественская № 213 | ВЛ 6 кВ №5 |  | SM-160 |  | 175 | 140 | 3 | 3 | 7 | [17 empty] | 13
Тулэнерго | Ленинский РЭС | ПС Баpсуки № 020 | БРУ |  |  |  | 410 | 123 | 0 | 7 | 4 | [8 empty] | 13
Тулэнерго | Ленинский РЭС | ПС Баpсуки № 020 | КЛ 6 кВ ф.Каньшинский |  |  |  | 92 | 8 | 0 | 5 | 4 | [8 empty] | 4
Тулэнерго | Новомосковский РЭС | ПС 22 Задонье | Город 1 |  |  |  | 846 | 56 | 16 | 65 | 6 | [6 empty] | 5 |  | 11
Тулэнерго | Новомосковский РЭС | ПС194 Рудоремонтная | ВЛ 6 кВ ф.Луговая ПС 194 Рудоремонтная |  |  |  | 634 | 63 | 24 | 56 | 0 | [6 empty] | 3 |  | 7 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 1
Тулэнерго | Плавский РЭС | ПС200 Тургеневская | ВЛ 10 кВ №1 |  | SM-160 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1
Тулэнерго | Плавский РЭС | ПС200 Тургеневская | ВЛ 10 кВ №8 |  | SM-160 |  | 475 | 83 | 0 | 27 | 8 | [6 empty] | 6 |  | 2 | [8 empty] | 10
Тулэнерго | Плавский РЭС | ПС 35/10 339 Кальна | ВЛ 10кВ №4 |  | SM-160 |  | 89 | 5 | 0 | 3 | 0 | [17 empty] | 9
Тулэнерго | Плавский РЭС | ПС 35/10 339 Кальна | ВЛ 10кВ №5 |  | SM-160 |  | 314 | 122 | 2 | 5 | 0 | [6 empty] | 12 |  | 2 | [8 empty] | 10
Тулэнерго | Плавский РЭС | ПС 35/10 339 Кальна | ВЛ 10кВ №6 |  | SM-160 |  | 534 | 146 | 1 | 12 | 4 | [17 empty] | 40
Тулэнерго | Плавский РЭС | ПС 35/10 353 Ёржино | ВЛ 10кВ №2 |  | SM-160 |  | 137 | 13 | 0 | 5 | 3 | [17 empty] | 3
Тулэнерго | Плавский РЭС | ПС 35/10 353 Ёржино | ВЛ 10кВ №6 |  | SM-160 |  | 121 | 9 | 0 | 3 | 0 | [17 empty] | 6
Тулэнерго | Плавский РЭС | ПС 35/10 353 Ёржино | ВЛ 10кВ №7 |  | SM-160 |  | 278 | 32 | 0 | 8 | 3 | [6 empty] | 5 | [10 empty] | 12
Тулэнерго | Плавский РЭС | ПС200 Тургеневская | ВЛ 10 кВ №4 |  | SM-160 |  | 204 | 32 | 0 | 1 | 2 | [17 empty] | 9
Тулэнерго | Плавский РЭС | ПС 35/10 353 Ёржино | ВЛ 10кВ №3 |  | SM-160 |  | 131 | 19 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 8
Тулэнерго | Плавский РЭС | ПС 35/10 416 Луговка | ВЛ 10кВ №8 |  | SM-160 |  | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | [17 empty] | 2
Тулэнерго | Плавский РЭС | ПС 35/10 346 Поповка | ВЛ 10кВ №3 |  | SM-160 |  | 36 | 7 | 0 | 2 | 0 | [17 empty] | 3
Тулэнерго | Плавский РЭС | ПС 35/10 353 Ёржино | ВЛ 10кВ №5 |  | SM-160 |  | 106 | 10 | 0 | 1 | 1 | [17 empty] | 6
Тулэнерго | Плавский РЭС | ПС 35/10 416 Луговка | ВЛ 10кВ №3 |  | SM-160 |  | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 2
Тулэнерго | Плавский РЭС | ПС 35/10 416 Луговка | ВЛ 10кВ №7 |  | SM-160 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 1
Тулэнерго | Плавский РЭС | ПС 35/10кВ 342 Горбачево | ВЛ 10кВ №4 |  | SM-160 |  | 182 | 55 | 0 | 4 | 0 | [17 empty] | 12
Тулэнерго | Плавский РЭС | ПС 35/10кВ 342 Горбачево | ВЛ 10кВ №7 |  | SM-160 |  | 215 | 17 | 1 | 3 | 0 | [17 empty] | 8
Тулэнерго | Плавский РЭС | ПС 35/10кВ Ботвиньево | ВЛ 10кВ №7 |  | SM-160 |  | 57 | 45 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 |  | 1 | [8 empty] | 1
Тулэнерго | Плавский РЭС | ПС 35/10кВ Ботвиньево | ВЛ 10кВ №11 |  | SM-160 |  | 153 | 117 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 4 | [8 empty] | 1
Тулэнерго | Плавский РЭС | ПС200 Тургеневская | ВЛ 10кВ №2 |  | SM-160 |  | 318 | 94 | 3 | 5 | 0 | [17 empty] | 11
Тулэнерго | Плавский РЭС | ПС 35/10 346 Поповка | ВЛ 10кВ №7 |  | SM-160 |  | 359 | 41 | 2 | 0 | 0 | [17 empty] | 12
Тулэнерго | Плавский РЭС | ПС 35/10 346 Поповка | ВЛ 10кВ №9 |  | SM-160 |  | 179 | 38 | 4 | 0 | 0 | [17 empty] | 11
Тулэнерго | Суворовский РЭС | ПС 110/35/6 кВ № 246 "Безово" | ВЛ 6 кВ № 1 |  |  |  | 300 | 97 | 0 | 7 | 1 | [8 empty] | 23
Тулэнерго | Суворовский РЭС | ПС 110/ 35/10 кВ № 193 "Чекалин" | ВЛ 10 кВ № 4 |  |  |  | 316 | 51 | 0 | 7 | 0 | [8 empty] | 6
ИТОГО | [6 empty] | 19360 | 4539 | 137 | 527 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 317 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 333