## ТП 6-10 кВ
Приложение 1.3 к техническому заданию № ________________ от __________ 20 _____г.
Перечень объектов - ПС 10 кВ и ниже
№№ п/п | Основное средство | Инвентарный номер | Наименование ОС | Дата ввода в эксплуатацию | РЭС | Район
1 | 13011139 | 13011139-00 | СТП-458 ф.601 ПС 110кВ Мичуринская | 2021-03-31 | Брянский | Брянский
2 | 13011171 | 13011171-00 | СТП №462 от РП Отрадное-3 ф.601 ПС 110кВ Водозабор | 2021-03-31 | Брянский | Брянский
3 | 13011225 | 13011225-00 | СТП 480 ф.601 ПС 110кВ Водозабор | 2021-06-30 | Брянский | Брянский
4 | 13011229 | 13011229-00 | СТП №468 ф.601 ПС Водозабор | 2021-06-30 | Брянский | Брянский
5 | 13011345 | 13011345-00 | ТП 470 ф.601 ПС Водозабор | 2021-09-30 | Брянский | Брянский
6 | 13011711 | 13011711-00 | СТП №484 ф.1003 ПС Тепличная | 2022-07-31 | Брянский | Брянский
7 | 13011746 | 13011746-00 | ТП-492 ф.620 ПС Брянская | 2022-09-30 | Брянский | Брянский
8 | 13011750 | 13011750-00 | ТП-485 ф.305 ПС Советская | 2022-09-30 | Брянский | Брянский
9 | 13011754 | 13011754-00 | ТП-489 ф.618 ПС Брянская | 2022-09-30 | Брянский | Брянский
10 | 13011829 | 13011829-00 | ТП-481 ф.1004 ПС Добруньская | 2022-12-31 | Брянский | Брянский
11 | 13011837 | 13011837-00 | ТП-494 ф.1003 ПС Тепличная | 2022-12-31 | Брянский | Брянский
12 | 13011841 | 13011841-00 | ТП-108 ф.1025 ПС Молотинская | 2022-12-31 | Брянский | Брянский
13 | 13011847 | 13011847-00 | ТП-495 ф.601 ПС Водозабор | 2022-12-31 | Брянский | Брянский
14 | 13011607 | 13011607-00 | ТП №81 ф.1021 ПС Новобрянская | 2022-04-30 | Выгоничский | Выгоничский
15 | 13011833 | 13011833-00 | ТП-99 ф.1002 ПС Новобрянская | 2022-12-31 | Выгоничский | Выгоничский
16 | 13011744 | 13011744-00 | ТП №119 ф.Салынь РП Пеклино ф.1002 ПС Мареевская | 2022-09-30 | Дубровский | Дубровский
17 | 13011102 | 13011102-00 | СТП 301 ф.Латышовка от РП Сосновка ф.Родники от РП Слободище ф.601 ПС Победа | 2020-12-31 | Дятьковский | Дятьковский
18 | 13011141 | 13011141-00 | СТП № 306 ф.621 ПС 110/6кВ Камвольная | 2021-02-28 | Дятьковский | Дятьковский
19 | 13011143 | 13011143-00 | СТП № 302 ф.601 ПС 220/110/35/6кВ Цементная | 2021-02-28 | Дятьковский | Дятьковский
20 | 13011145 | 13011145-00 | СТП №303 ф.Дачи РП Толвинка ф.632 ПС 110кВ Камвольная | 2021-02-28 | Дятьковский | Дятьковский
21 | 13011194 | 13011194-00 | ТП 22 ф.623 ПС 35кВ Ветьма | 2021-04-30 | Дятьковский | Дятьковский
22 | 13011195 | 13011195-00 | ТП 313 ф.Дачи РП Толвинка ф.632 ПС Камвольная | 2021-04-30 | Дятьковский | Дятьковский
23 | 13011197 | 13011197-00 | ТП 299 ф.2 РП Дарковичи ф.632 ПС Камвольная | 2021-04-30 | Дятьковский | Дятьковский
24 | 13011237 | 13011237-00 | ТП №786 ф.632 ПС 110 кВ Камвольная, СТП-63/6/0,4 сТМГЭ-63/6/0,4-Yн-11 У1 | 2021-06-30 | Дятьковский | Дятьковский
25 | 13011241 | 13011241-00 | ТП №738 ф.601 ПС 220/110/35/6 кВ Цементная, СТП-25/6/0,4 с ТМГС-25/6/0,4 | 2021-06-30 | Дятьковский | Дятьковский
26 | 13011308 | 13011308-00 | СТП-304 ф. Бежань РП Журиничи ф.603 ПС 35кВ Малополпинская | 2021-09-30 | Дятьковский | Дятьковский
27 | 13011335 | 13011335-00 | ТП №190 ф.623 ПС Ветьма | 2021-09-30 | Дятьковский | Дятьковский
28 | 13011336 | 13011336-00 | ТП №767 ф.601 ПС Цементная | 2021-09-30 | Дятьковский | Дятьковский
29 | 13011338 | 13011338-00 | ТП №707 ф.632 ПС Камвольная | 2021-09-30 | Дятьковский | Дятьковский
30 | 13011339 | 13011339-00 | ТП №189 ф. 632 ПС Камвольная | 2021-09-30 | Дятьковский | Дятьковский
31 | 13011609 | 13011609-00 | ТП №37 ф.606 ПС Победа | 2022-04-30 | Дятьковский | Дятьковский
32 | 13011736 | 13011736-00 | ТП №233 ф.627 ПС Дятьковская | 2022-09-30 | Дятьковский | Дятьковский
33 | 13011742 | 13011742-00 | ТП №770 ф.603 ПС Малополпинская | 2022-09-30 | Дятьковский | Дятьковский
34 | 13011748 | 13011748-00 | ТП №252 ф.Быт РП Немеречи ф.602 ПС Бытошская | 2022-09-30 | Дятьковский | Дятьковский
35 | 13011752 | 13011752-00 | СТП 322 ф.635 ПС Цементная | 2022-09-30 | Дятьковский | Дятьковский
36 | 13011835 | 13011835-00 | ТП-316 ф.603 ПС 35/6кВ ЗКДТ | 2022-12-31 | Дятьковский | Дятьковский
37 | 13011725 | 13011725-00 | СТП-73 ф.1004 ПС Гришина Слобода | 2022-08-31 | Жуковский | Жуковский
38 | 13011740 | 13011740-00 | СТП 87 ф.1021 ПС Летошники | 2022-09-30 | Жуковский | Жуковский
39 | 13011245 | 13011245-00 | СТП №397 ф.603 от РП №1 Березовский ф.629 ПС Карачевская | 2021-06-30 | Карачевский | Карачевский
40 | 13011724 | 13011724-00 | СТП-401 ф.1004 ПС Ружное | 2022-08-31 | Карачевский | Карачевский
41 | 13011831 | 13011831-00 | ТП №409 ф.608 ПС Аксинино | 2022-12-31 | Карачевский | Карачевский
42 | 13011221 | 13011221-00 | СТП №115 ф.608 ПС Западная | 2021-06-30 | Клинцовский | Клинцовский
43 | 13011839 | 13011839-00 | ТП-383 ф.608 ПС Западная | 2022-12-31 | Клинцовский | Клинцовский
44 | 13011786 | 13011786-00 | КТП-196 ф.1003 ПС 35кВ Усожа | 2022-11-30 | Комаричский | Комаричский
45 | 13011698 | 13011698-00 | ТП №116 ф.1007 ПС Центральная | 2022-06-30 | Навлинский | Навлинский
46 | 13010833 | 13010833-00 | МТП 80 ф.1022 ПС Почепская МТП-100/10/0,4 с ТМГ-100/10/0,4 | 2019-09-30 | Почепский | Почепский
47 | 13011113 | 13011113-00 | КТП № 222 ф. 1005 ПС 110/35/10 кВ Почепская | 2020-12-31 | Почепский | Почепский
48 | 13011817 | 13011817-00 | ТП №295 ф.1001 ПС Норинская | 2022-12-31 | Почепский | Почепский
49 | 13011823 | 13011823-00 | КТП-618 ф.1002 ПС Папсуевская | 2022-12-31 | Почепский | Почепский
50 | 13011825 | 13011825-00 | КТП-619 ф.1002 ПС Папсуевская | 2022-12-31 | Почепский | Почепский
51 | 13011843 | 13011843-00 | ТП-174 ф.1018 ПС Почепская | 2022-12-31 | Почепский | Почепский
52 | 13011757 | 13011757-00 | ТП-49 ф.101 ПС НовоДроков | 2022-09-30 | Суражский | Суражский
53 | 13011203 | 13011203-00 | ТП 381 ф.603 ПС 110кВ Высокое | 2021-04-30 | Унечский | Унечский
54 | 13011341 | 13011341-00 | ТП №385 ф.609 ПС 8НА | 2021-09-30 | Унечский | Унечский
55 | 13011738 | 13011738-00 | ТП №389 ф.608 ПС Тембр | 2022-09-30 | Унечский | Унечский
56 | 13011760 | 13011760-00 | ТП №398 ф.610 ПС 8НА | 2022-09-30 | Унечский | Унечский
57 | 13011819 | 13011819-00 | ТП №394 ф.602 ПС Высокое | 2022-12-31 | Унечский | Унечский