|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго» _________________ Д.Ю. Федоров «___» __________________2018 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение торгово-закупочной процедуры, на право заключения договора на оказание услуги «Установка и замена приборов учета» в целях оказания дополнительных услуг клиентам филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Начальника Управления

взаимодействия с клиентами	        _____________          Д.В. Ткаченко

2018

- Общие сведения

  - Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» проводит ТЗП на право заключения договора на оказание услуг по установке/замене приборов учета у бытовых потребителей, потребителей юридических и приравненных к ним лиц.

  - Предметом закупки являются следующие услуги:

Спецификация оказываемых услуг

| № п/а | № системный | Наименование услуг | Ед. изм. | Предельная стоимость оказания услуг, руб. (без НДС) | Предельный срок оказания услуг, раб. дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1001290 | Замена выносного шкафа учета (БИЗ) с однофазным электросчетчиком, на фасаде здания, без монтажа перекидки, заведомо неисправных или признанных непригодными с учетом материалов | 1 шт. | 3 550,00 | 20 |
| 2 | 1001284 | Установка выносного шкафа учета (БИЗ) с однофазным электросчетчиком, на фасаде здания, без монтажа перекидки, с учетом материалов | 1 шт. | 3 300,00 | 20 |
| 3 | СТП79 | Установка металлического щита учета 1ф с учетом материалов | 1 шт. | 6 260,00 | 20 |
| 4 | 1001294 | Замена выносного шкафа учета (БИЗ) c трехфазным электросчетчиком, на фасаде здания, без монтажа перекидки, заведомо неисправных или признанных непригодными с учетом материалов | 1 шт. | 7 050,00 | 20 |
| 5 | 1001298 | Замена выносного шкафа учета (БИЗ) c 3ф электросчетчиком, подключенного к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000 В, на фасаде здания, без монтажа перекидки, заведомо неисправных или признанных непригодными с учетом материалов | 1 шт. | 14 390,00 | 20 |
| 6 | 1001286 | Установка выносного шкафа учета (БИЗ) с трехфазным электросчетчиком прямого включения, на фасаде здания, без монтажа перекидки, с учетом материалов | 1 шт. | 6 810,00 | 20 |
| 7 | 1001288 | Установка выносного шкафа учета (БИЗ) с трехфазным электросчетчиком, подключенного к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000 В, на фасаде здания, без монтажа перекидки, с учетом материалов | 1 шт. | 8 050,00 | 20 |
| 8 | СТП80 | Установка металлического щита учета 3ф с учетом материалов | 1 шт. | 8 100,00 | 20 |
| 9 | 1001724 | Замена воздушного ввода 220 В (с материалом) | 25 м. | 3 580,00 | 20 |
| 10 | 1001726 | Замена воздушного ввода 380 В (с материалом) | 25 м. | 4 920,00 | 20 |
| 11 | 1001106 | Демонтаж прибора учёта | 1 шт. | 276,00 | 20 |
| 12 | 1001723 | Демонтаж шкафа учета | 1 шт. | 344,00 | 20 |
| 13 | СТП83 | Установка СИП 2*16 (1ф) (1м) с учетом материалов | 1 м. | 47,00 | 20 |
| 14 | СТП84 | Установка СИП 4*16 (3ф) (1м) с учетом материалов | 1 м. | 83,00 | 20 |
| 15 | 1001713 | Замена/демонтаж автоматических выключателей 1 ф без материала | 1 шт. | 689,00 | 20 |
| 16 | ПУ7 | Монтаж вводного автоматического выключателя 220 В без материалов | 1 шт. | 551,00 | 20 |
| 17 | 1001714 | Замена/демонтаж автоматических выключателей 3 ф без материала | 1 шт. | 689,00 | 20 |
| 18 | ПУ8 | Монтаж вводного автоматического выключателя 380 В без материала | 1 шт. | 551,00 | 20 |
| 19 | 1001185 | Присоединение жил кабеля к электрооборудованию без стоимости материала | 1 КЛ. 0,4 кВ. | 1 120,00 | 20 |
| 20 | 1001728 | Прокладка 2-х 3-х жильного провода (кабеля) сечением до 6 кв.м по готовому основанию без материала | 1 м. | 207,00 | 20 |
| 21 | ПУ4 | Замена измерительных трансформаторов тока в электроустановках до 1000 В с учетом материалов | 1 шт. | 1 890,00 | 20 |
| 22 | ПУ3 | Замена измерительных трансформаторов тока в электроустановках до 1000 В без учета материалов | 1 шт. | 1 500,00 | 20 |
| 23 | СТП78 | Установка розетки с учетом материалов | 1 шт. | 571,00 | 20 |
| 24 | 1001729 | Замена розетки без материала | 1 шт. | 207,00 | 20 |

- транспортные расходы, связанные с оказанием услуг, включены в предельную стоимость услуги.

-  в состав работы по услуге Установка и замена ПУ входит:

1.  Демонтаж непригодного ПУ и установка нового ПУ без изменения места установки (п. 1 -  п. 6, п. 35)

2. Демонтаж непригодного ПУ в месте его установки и установка нового ПУ с изменением места монтажа (фасад здания, опора) и использованием БИЗ (п. 11 – п. 24).

3.  Подключение к внутридомовой сети отходящего кабеля (провода) (п. 31).

4. Монтаж перекидки до точки присоединения потребителя к сетям сетевой организации без физического подключения и подачи напряжения (п. 27 – п. 30).

  - Планируемая (предельная) цена закупки составляет: 16 611 930,00 (Шестнадцать миллионов шестьсот одиннадцать тысяч девятьсот тридцать) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 2 990 147,40 (Два миллиона девятьсот девяносто тысяч сто сорок семь) рублей 40 копеек РФ; 19 602 077,40 (Девятнадцать миллионов шестьсот две тысячи семьдесят семь) рублей 40копеек РФ, с учетом НДС.

По итогам проведения ТЗП с победителем будет заключён договор сроком действия до 31.12.2018 г. В случае если до истечения срока действия Договора, определенного настоящим пунктом, размер общей стоимости фактически оказанных услуг (по соответствующим заявкам Заказчика) не достигнет общей стоимости Договора, Договор считается пролонгированным, а срок оказания услуг продленным, до достижения суммы стоимости фактически оказанных услуг, равной общей стоимости Договора. В случае если при формировании очередной заявки на оказание услуг сумма всех направленных ранее заявок, с учетом формируемой, превысит общую стоимость Договора - данная заявка не подлежит направлению и исполнению.

  - Зона обслуживания: Воронежская область.

1.5. Предельный срок оказания услуг в соответствии с таблицами №1 (20 рабочих дней со дня подачи заявки на выполнение услуги).

- Обоснование для оказания услуг

Заявка филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на оказание услуг в рамках исполнения договора по результатам проведения ТЗП.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оказанию услуг

- Правила устройства электроустановок (7 издание, действующие разделы и главы 6 издания);

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6;

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н ПОТ ЭЭ.

-  Услуги по установке блока измерения и защит, используемые в процессе оказания услуг материалы и оборудование должны выполняться в соответствии с СНДЛ.411711. 080.ПЗ ИИК.

- Требования к Участнику

  - Участник торгово-закупочной процедуры должен иметь права допуска по видам деятельности в соответствии со спецификацией оказания услуг (п. 1.2 настоящего Технического задания).

  - Участник торгово-закупочной процедуры должен иметь положительный опыт оказания аналогичных услуг не менее 2 лет и представить положительные отзывы клиентов физических и юридических лиц (не менее 10) с приложением фотографий результатов выполненных работ.  Отсутствие у Участника размещения заказа судебных процессов, претензий, рекламаций, санкций и отрицательных отзывов наложенных или связанных с исполнением договоров.

  - Участник торгово-закупочной процедуры не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в стадии ликвидации, на имущество Участника торгов не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника торгов не должна быть приостановлена.

  - Участнику необходимо представить коммерческое предложение, содержащее единичные расценки и сроки оказания услуг, в соответствии со спецификацией (п. 1.2 настоящего Технического задания).

  - Участник должен включить в состав предложения документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям.

  - Участник вправе привлекать к оказанию услуг соучастника/субподрядчика в объеме не более 50 % от оказываемых услуг.

- Материалы

  - При оказании услуг используется как материал Потребителя услуги, так и материал Участника;

  - В случае использования материалов Участника:

– материалы должны соответствовать технической политике Заказчика;

– номенклатура и цены материалов должны быть согласованы с Заказчиком;

– для российских производителей требуется положительное заключение МВК, ТУ или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

– для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, необходимы сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

– оборудование, впервые поставляемое для нужд Заказчика, должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

– оборудование, не использовавшееся ранее для нужд Заказчика (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы), допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

– сертификация должна быть проведена в соответствии с постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 «О Правилах проведения сертификации электрооборудования»;

– оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (текущее издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ;

– предоставляемая в процессе реализации заказа техническая и эксплуатационная документация должна включать инструкцию по монтажу, наладке, пуску и сдаче оборудования в эксплуатацию; руководство по эксплуатации; паспорт; ведомость запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП);

– участник должен предоставить комплект ЗИП. Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

5.3. Результатом оказанных услуг Участником должен являться итоговый документ – Отчет об оказанных услугах с предоставлением фотографий.

5.4. Участник должен устранить дефекты, связанные с качеством предоставленного им оборудования и материалов на протяжении всего гарантийного срока, указанного в паспорте завода-изготовителя, а также ликвидировать последствия, возникшие по этой причине, в течение 10 рабочих дней, либо компенсировать затраты на их ликвидацию.