УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-

главный инженер филиала ПАО

«Россети Центр» - «Воронежэнерго»

А. А. Бурков

« 10 » 11 2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стационарных аккумуляторных батарей и аккумуляторных батарей для устройств управления оперативным током Лот № 307B

- Общая часть

Филиал ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго» производит закупку стационарных аккумуляторных батарей и аккумуляторных батарей для устройств управления оперативным током для выполнения работ на подстанциях ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго».

- Предмет закупочной процедуры

Поставщик обеспечивает поставку стационарных аккумуляторных батарей и аккумуляторных батарей для устройств управления оперативным током в объемах, установленных данным ТЗ.

Доставка стационарных аккумуляторных батарей и аккумуляторных батарей для устройств управления оперативным током производится на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго» за счет Поставщика (стоимость входит в цену предложения), расположенный:

| Город | Вид транспорта | Точка поставки |
| --- | --- | --- |
| Воронеж | Авто | 394026, г. Воронеж, ул. 9 Января, 205 |

Способ и условия транспортировки стационарных аккумуляторных батарей и аккумуляторных батарей для устройств управления оперативным током должны исключать возможность его повреждения или порчи во время перевозки.

- Технические требования к продукции.

Технические требования, характеристики стационарных аккумуляторных батарей и аккумуляторных батарей для устройств управления оперативным током должны cоответствовать параметрам ТУ и характеристикам, указанным в приложении №1.

- Общие требования.

4.1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- в цену Продукции должны быть включены все налоги, обязательные платежи, стоимость тары, страхование груза;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

4.2. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку стационарных аккумуляторных батарей и аккумуляторных батарей для устройств управления оперативным током для нужд ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

4.2. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку продукции для нужд ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

4.3. Продукция должна соответствовать:

- API, ACEA, ISO, ААИ, ГОСТ, ТУ.

- Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных возмездных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который должен быть не менее (12 лет для необслуживаемых АБ, 20-25 лет для малообслуживаемых АБ).

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта аккумуляторных батарей должна включать:

- технический паспорт;

- руководство по хранению, монтажу и эксплуатации (эксплуатационная документация).

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена  в соответствии с графиком, утвержденным сторонами в договоре. График поставки в договоре формируется в соответствии с закупочной документацией и протоколом о результатах закупки. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ПАО «Россети Центр» и оформляется в соответствии с условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении его на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник СПС                        	                                                                       Юрьев С.Н.

И.о. начальника СЭ СДТУ и ИТ	Киселев В.П.