## ТЗ_Аппарат_2021 - Печать
УТВЕРЖДАЮ Начальник управления по работе с персоналом филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» __________________________ Т.В. Татукова «___ 26____» ______марта______ 2021 г. 1. Общая часть. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» производит закупку медицинского инвентаря и инструментов для нужд МПЦ. 2.1. Технические требования к зап.частям для физиотерапевтической аппаратуры:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку АППАРАТА ДЛЯ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ для нужд МПЦ
1. Общая часть. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» производит закупку АППАРАТА УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ для проведения реабилитационно-восстановительных мероприятий, в том числе для оперативного и оперативно-ремонтного персонала, для проведения реабилитации работников с постковидным синдромом, а так же для лечения широко распространенного среди персонала заболевания опорно-двигательного аппарата.
2.1. Технические требования (таблица технического соответствия)
АППАРАТ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ
Шокмастер 300 (ShockMaster 300) или эквивалент
(указать наименование продукции)
№ | Описание требований | Наличие функции или величины параметра по ТЗ
1. Общие требования
1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие
1.2 | Декларация о соответствии | Наличие
1.3 | Руководство по эксплуатация на русском языке | Наличие
2. Технические характеристики аппарата
2.1 | Принцип генерации ударных волн | Пневматический
2.2 | Тип ударной волны | Радиальная
2.3 | Диапазон регулировки частоты ударных импульсов, не менее | 0,5 ÷ 17 Гц
2.4 | Установка одиночных импульсов | Наличие
2.5 | Установка пачек импульсов | Наличие
2.6 | Диапазон регулировки частота виброимпульсов, не менее | 0,5 ÷ 31 Гц
2.7 | Шаг регулировки частоты ударных импульсов и виброимпульсов в диапазоне 0,5 ÷ 1 Гц, не более | 0,1 Гц
2.8 | Шаг регулировки частоты ударных импульсов и виброимпульсов в диапазоне 1 ÷ 17 Гц, не более | 1 Гц
2.9 | Длительность ударного импульса | 0,5 мс
2.10 | Максимальное давление в тканях | 14,3 МПа
2.11 | Максимальное постоянное давление на входе аппликатора, не менее | 4 бар
2.12 | Диапазон регулировки рабочего давления аппликатора во всём диапазоне частот, не менее | 0,3 ÷ 4 бар
2.13 | Шаг регулировки рабочего давления аппликатора не более | 0,1 бар
2.14 | Максимальная плотность потока энергии, не менее | 0,56 мДж/мм²
2.15 | Максимальная глубина терапевтического эффекта, не менее | 6 см
2.16 | Режим вибростимуляции с опциональным аппликатором | Наличие
2.17 | Угол излучения для фокусирующей головки, не более | 30°
2.18 | Управление ударными импульсами с помощью кнопки на аппликаторе | Наличие
2.19 | Цветной сенсорный экран управления на русском языке, встроенный в аппарат | Наличие
2.20 | Цветной сенсорный экран управления на русском языке, диагональ не менее | 7''
2.21 | Число выходных каналов под аппликаторы | 1
2.22 | Встроенные программы лечения различных заболеваний с комментариями и пошаговыми видеоизображениями положений аппликатора на экране, не менее | 90
2.23 | Функция автоматической подстройки параметров процедуры в зависимости от болевых ощущений пациента для лучшей переносимости терапии и максимального эффекта | Наличие
2.24 | Программы лечения спортивных травм | Наличие
2.25 | Программы лечения триггерных зон | Наличие
2.26 | Программы лечения сухожилий | Наличие
2.27 | Программы лечения мышц | Наличие
2.28 | Программы лечения костной ткани | Наличие
2.29 | Программы лечения соединительной ткани | Наличие
2.30 | Неврологические программы лечения | Наличие
2.31 | Урологические программы лечения | Наличие
2.32 | Автоматическая подстройка параметров проведения процедуры в зависимости от клинической оценки врачем степени заболевания. | Наличие
2.33 | Выбор программы лечения через части тела | Наличие
2.34 | Возможность совместного использования с программным обеспечением аппарата локальной воздушно-струевой криотерапии Криофлоу 1000 или аналогичного | Наличие
2.35 | Автоопределение аппаратом типа подключенного аппликатора | Наличие
2.36 | Возможность обновления версии программного обеспечения через USB порт | Наличие
2.37 | Цифровая индикация рабочей частоты ударных импульсов на экране | Наличие
2.38 | Цифровая индикация рабочего давления на экране | Наличие
2.39 | Установки числа ударов на процедуру с автоматической остановкой терапии по истечении заданного числа ударов | Наличие
2.40 | Сбрасываемый счётчик числа ударов за время процедуры | Наличие
2.41 | Сбрасываемый счётчик числа ударов произведённых аппликатором | Наличие
2.42 | Суммарный счётчик числа ударов произведённых аппаратом | Наличие
2.43 | Возможность регулировки длительности импульса | Наличие
2.44 | Эргономичный аппликатор с торцевым и дульным поглотителями отдачи | Наличие
2.45 | Управление импульсами с помощью кнопки на аппликаторе | Наличие
2.46 | Встроенный в аппарат необслуживаемый воздушный компрессор | Наличие
2.47 | Максимальное рабочее давление встроенного компрессора, не менее | 7 бар
2.48 | Уровень шума компрессора, не более | 60 дБ
2.49 | Напряжение и частота сети: | 220 В, 50 Гц
2.50 | Потребляемая мощность, не более | 200 ВА
2.51 | Гарантированный ресурс комплекта сменных частей аппликатора, не менее | 2500000 импульсов
2.52 | Габариты аппарата:
2.52.1 | Ширина | 36 см
2.52.2 | Глубина | 39 см
2.52.3 | Высота | 18 см
2.53 | Вес, не более | 12,2 кг
2.54 | Вес аппликатора, не более | 0,5 кг
2.55 | Отсутствие необходимости контроля уровня конденсата для предотвращения поломки аппарата | наличие
3. Комплект поставки
3.1 | Аппарат для ударно-волновой терапии | 1
3.2 | Аппликатор | 1
3.3 | Держатель аппликатора | 1
3.4 | Ключ аппликатора | 1
3.5 | Головка диаметром 15 мм | 1
3.6 | Головка диаметром 20 мм | 1
3.7 | Головка глубокого проникновения | 1
3.8 | Головка фокусирующая | 1
3.9 | Фиксатор головок | 1
3.10 | Гель контактный | 1
3.11 | Трубка направляющая металлическая | 2
3.12 | Сердечник ударный металлический | 2
3.13 | Сетевой шнур | 1
3.14 | Защитный противоскользящий коврик | 1
3.15 | Тележка аппаратная | 1
3. Количество поставки товара.
Товар поставляется в количестве - 1 комплект.
4. Место поставки товара.
308600, г. Белгород, ул. Преображенская, 42.
5. Срок поставки.
В течение 8 недель после подписания договора.
Доставка включена в стоимость товара.
Начальник МПЦ Т.С. Шелехова
Исп.: Кузубова Н.С.
8(4722) 58-15-42

## Тех_характеристика
УТВЕРЖДАЮ Начальник управления по работе с персоналом филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» _____________________ Т.В. Татукова «________» _________________ 2021 г. 1. Общая часть. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» производит закупку медицинского инвентаря и инструментов для нужд МПЦ. 2.1. Технические требования к зап.частям для физиотерапевтической аппаратуры:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку АППАРАТА ДЛЯ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ для нужд МПЦ
1. Общая часть. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» производит закупку АППАРАТА УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ для проведения реабилитационно-восстановительных мероприятий, в том числе для оперативного и оперативно-ремонтного персонала, для проведения реабилитации работников с постковидным синдромом, а так же для лечения широко распространенного среди персонала заболевания опорно-двигательного аппарата.
2.1. Технические требования (таблица технического соответствия)
АППАРАТ ДЛЯ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ
Шокмастер 300 (ShockMaster 300) или эквивалент
(указать наименование продукции)
№ | Описание требований | Наличие функции или величины параметра по ТЗ
1. Общие требования
1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие
1.2 | Декларация о соответствии | Наличие
1.3 | Руководство по эксплуатация на русском языке | Наличие
2. Технические характеристики аппарата
2.1 | Принцип генерации ударных волн | Пневматический
2.2 | Тип ударной волны | Радиальная
2.3 | Диапазон регулировки частоты ударных импульсов, не менее | 0,5 ÷ 17 Гц
2.4 | Установка одиночных импульсов | Наличие
2.5 | Установка пачек импульсов | Наличие
2.6 | Диапазон регулировки частота виброимпульсов, не менее | 0,5 ÷ 31 Гц
2.7 | Шаг регулировки частоты ударных импульсов и виброимпульсов в диапазоне 0,5 ÷ 1 Гц, не более | 0,1 Гц
2.8 | Шаг регулировки частоты ударных импульсов и виброимпульсов в диапазоне 1 ÷ 17 Гц, не более | 1 Гц
2.9 | Длительность ударного импульса | 0,5 мс
2.10 | Максимальное давление в тканях | 14,3 МПа
2.11 | Максимальное постоянное давление на входе аппликатора, не менее | 4 бар
2.12 | Диапазон регулировки рабочего давления аппликатора во всём диапазоне частот, не менее | 0,3 ÷ 4 бар
2.13 | Шаг регулировки рабочего давления аппликатора не более | 0,1 бар
2.14 | Максимальная плотность потока энергии, не менее | 0,56 мДж/мм²
2.15 | Максимальная глубина терапевтического эффекта, не менее | 6 см
2.16 | Режим вибростимуляции с опциональным аппликатором | Наличие
2.17 | Угол излучения для фокусирующей головки, не более | 30°
2.18 | Управление ударными импульсами с помощью кнопки на аппликаторе | Наличие
2.19 | Цветной сенсорный экран управления на русском языке, встроенный в аппарат | Наличие
2.20 | Цветной сенсорный экран управления на русском языке, диагональ не менее | 7''
2.21 | Число выходных каналов под аппликаторы | 1
2.22 | Встроенные программы лечения различных заболеваний с комментариями и пошаговыми видеоизображениями положений аппликатора на экране, не менее | 90
2.23 | Функция автоматической подстройки параметров процедуры в зависимости от болевых ощущений пациента для лучшей переносимости терапии и максимального эффекта | Наличие
2.24 | Программы лечения спортивных травм | Наличие
2.25 | Программы лечения триггерных зон | Наличие
2.26 | Программы лечения сухожилий | Наличие
2.27 | Программы лечения мышц | Наличие
2.28 | Программы лечения костной ткани | Наличие
2.29 | Программы лечения соединительной ткани | Наличие
2.30 | Неврологические программы лечения | Наличие
2.31 | Урологические программы лечения | Наличие
2.32 | Автоматическая подстройка параметров проведения процедуры в зависимости от клинической оценки врачем степени заболевания. | Наличие
2.33 | Выбор программы лечения через части тела | Наличие
2.34 | Возможность совместного использования с программным обеспечением аппарата локальной воздушно-струевой криотерапии Криофлоу 1000 или аналогичного | Наличие
2.35 | Автоопределение аппаратом типа подключенного аппликатора | Наличие
2.36 | Возможность обновления версии программного обеспечения через USB порт | Наличие
2.37 | Цифровая индикация рабочей частоты ударных импульсов на экране | Наличие
2.38 | Цифровая индикация рабочего давления на экране | Наличие
2.39 | Установки числа ударов на процедуру с автоматической остановкой терапии по истечении заданного числа ударов | Наличие
2.40 | Сбрасываемый счётчик числа ударов за время процедуры | Наличие
2.41 | Сбрасываемый счётчик числа ударов произведённых аппликатором | Наличие
2.42 | Суммарный счётчик числа ударов произведённых аппаратом | Наличие
2.43 | Возможность регулировки длительности импульса | Наличие
2.44 | Эргономичный аппликатор с торцевым и дульным поглотителями отдачи | Наличие
2.45 | Управление импульсами с помощью кнопки на аппликаторе | Наличие
2.46 | Встроенный в аппарат необслуживаемый воздушный компрессор | Наличие
2.47 | Максимальное рабочее давление встроенного компрессора, не менее | 7 бар
2.48 | Уровень шума компрессора, не более | 60 дБ
2.49 | Напряжение и частота сети: | 220 В, 50 Гц
2.50 | Потребляемая мощность, не более | 200 ВА
2.51 | Гарантированный ресурс комплекта сменных частей аппликатора, не менее | 2500000 импульсов
2.52 | Габариты аппарата:
2.52.1 | Ширина | 36 см
2.52.2 | Глубина | 39 см
2.52.3 | Высота | 18 см
2.53 | Вес, не более | 12,2 кг
2.54 | Вес аппликатора, не более | 0,5 кг
2.55 | Отсутствие необходимости контроля уровня конденсата для предотвращения поломки аппарата | наличие
3. Комплект поставки
3.1 | Аппарат для ударно-волновой терапии | 1
3.2 | Аппликатор | 1
3.3 | Держатель аппликатора | 1
3.4 | Ключ аппликатора | 1
3.5 | Головка диаметром 15 мм | 1
3.6 | Головка диаметром 20 мм | 1
3.7 | Головка глубокого проникновения | 1
3.8 | Головка фокусирующая | 1
3.9 | Фиксатор головок | 1
3.10 | Гель контактный | 1
3.11 | Трубка направляющая металлическая | 2
3.12 | Сердечник ударный металлический | 2
3.13 | Сетевой шнур | 1
3.14 | Защитный противоскользящий коврик | 1
3.15 | Тележка аппаратная | 1

## ТЗ_Аппарат_2021 с оплатой
УТВЕРЖДАЮ Начальник управления по работе с персоналом филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» _____________________ Т.В. Татукова «________» _________________ 2021 г. 1. Общая часть. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» производит закупку медицинского инвентаря и инструментов для нужд МПЦ. 2.1. Технические требования к зап.частям для физиотерапевтической аппаратуры:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку АППАРАТА ДЛЯ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ для нужд МПЦ
1. Общая часть. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» производит закупку АППАРАТА УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ для проведения реабилитационно-восстановительных мероприятий, в том числе для оперативного и оперативно-ремонтного персонала, для проведения реабилитации работников с постковидным синдромом, а так же для лечения широко распространенного среди персонала заболевания опорно-двигательного аппарата.
2.1. Технические требования (таблица технического соответствия)
АППАРАТ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ
Шокмастер 300 (ShockMaster 300) или эквивалент
(указать наименование продукции)
№ | Описание требований | Наличие функции или величины параметра по ТЗ
1. Общие требования
1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие
1.2 | Декларация о соответствии | Наличие
1.3 | Руководство по эксплуатация на русском языке | Наличие
2. Технические характеристики аппарата
2.1 | Принцип генерации ударных волн | Пневматический
2.2 | Тип ударной волны | Радиальная
2.3 | Диапазон регулировки частоты ударных импульсов, не менее | 0,5 ÷ 17 Гц
2.4 | Установка одиночных импульсов | Наличие
2.5 | Установка пачек импульсов | Наличие
2.6 | Диапазон регулировки частота виброимпульсов, не менее | 0,5 ÷ 31 Гц
2.7 | Шаг регулировки частоты ударных импульсов и виброимпульсов в диапазоне 0,5 ÷ 1 Гц, не более | 0,1 Гц
2.8 | Шаг регулировки частоты ударных импульсов и виброимпульсов в диапазоне 1 ÷ 17 Гц, не более | 1 Гц
2.9 | Длительность ударного импульса | 0,5 мс
2.10 | Максимальное давление в тканях | 14,3 МПа
2.11 | Максимальное постоянное давление на входе аппликатора, не менее | 4 бар
2.12 | Диапазон регулировки рабочего давления аппликатора во всём диапазоне частот, не менее | 0,3 ÷ 4 бар
2.13 | Шаг регулировки рабочего давления аппликатора не более | 0,1 бар
2.14 | Максимальная плотность потока энергии, не менее | 0,56 мДж/мм²
2.15 | Максимальная глубина терапевтического эффекта, не менее | 6 см
2.16 | Режим вибростимуляции с опциональным аппликатором | Наличие
2.17 | Угол излучения для фокусирующей головки, не более | 30°
2.18 | Управление ударными импульсами с помощью кнопки на аппликаторе | Наличие
2.19 | Цветной сенсорный экран управления на русском языке, встроенный в аппарат | Наличие
2.20 | Цветной сенсорный экран управления на русском языке, диагональ не менее | 7''
2.21 | Число выходных каналов под аппликаторы | 1
2.22 | Встроенные программы лечения различных заболеваний с комментариями и пошаговыми видеоизображениями положений аппликатора на экране, не менее | 90
2.23 | Функция автоматической подстройки параметров процедуры в зависимости от болевых ощущений пациента для лучшей переносимости терапии и максимального эффекта | Наличие
2.24 | Программы лечения спортивных травм | Наличие
2.25 | Программы лечения триггерных зон | Наличие
2.26 | Программы лечения сухожилий | Наличие
2.27 | Программы лечения мышц | Наличие
2.28 | Программы лечения костной ткани | Наличие
2.29 | Программы лечения соединительной ткани | Наличие
2.30 | Неврологические программы лечения | Наличие
2.31 | Урологические программы лечения | Наличие
2.32 | Автоматическая подстройка параметров проведения процедуры в зависимости от клинической оценки врачем степени заболевания. | Наличие
2.33 | Выбор программы лечения через части тела | Наличие
2.34 | Возможность совместного использования с программным обеспечением аппарата локальной воздушно-струевой криотерапии Криофлоу 1000 или аналогичного | Наличие
2.35 | Автоопределение аппаратом типа подключенного аппликатора | Наличие
2.36 | Возможность обновления версии программного обеспечения через USB порт | Наличие
2.37 | Цифровая индикация рабочей частоты ударных импульсов на экране | Наличие
2.38 | Цифровая индикация рабочего давления на экране | Наличие
2.39 | Установки числа ударов на процедуру с автоматической остановкой терапии по истечении заданного числа ударов | Наличие
2.40 | Сбрасываемый счётчик числа ударов за время процедуры | Наличие
2.41 | Сбрасываемый счётчик числа ударов произведённых аппликатором | Наличие
2.42 | Суммарный счётчик числа ударов произведённых аппаратом | Наличие
2.43 | Возможность регулировки длительности импульса | Наличие
2.44 | Эргономичный аппликатор с торцевым и дульным поглотителями отдачи | Наличие
2.45 | Управление импульсами с помощью кнопки на аппликаторе | Наличие
2.46 | Встроенный в аппарат необслуживаемый воздушный компрессор | Наличие
2.47 | Максимальное рабочее давление встроенного компрессора, не менее | 7 бар
2.48 | Уровень шума компрессора, не более | 60 дБ
2.49 | Напряжение и частота сети: | 220 В, 50 Гц
2.50 | Потребляемая мощность, не более | 200 ВА
2.51 | Гарантированный ресурс комплекта сменных частей аппликатора, не менее | 2500000 импульсов
2.52 | Габариты аппарата:
2.52.1 | Ширина | 36 см
2.52.2 | Глубина | 39 см
2.52.3 | Высота | 18 см
2.53 | Вес, не более | 12,2 кг
2.54 | Вес аппликатора, не более | 0,5 кг
2.55 | Отсутствие необходимости контроля уровня конденсата для предотвращения поломки аппарата | наличие
3. Комплект поставки
3.1 | Аппарат для ударно-волновой терапии | 1
3.2 | Аппликатор | 1
3.3 | Держатель аппликатора | 1
3.4 | Ключ аппликатора | 1
3.5 | Головка диаметром 15 мм | 1
3.6 | Головка диаметром 20 мм | 1
3.7 | Головка глубокого проникновения | 1
3.8 | Головка фокусирующая | 1
3.9 | Фиксатор головок | 1
3.10 | Гель контактный | 1
3.11 | Трубка направляющая металлическая | 2
3.12 | Сердечник ударный металлический | 2
3.13 | Сетевой шнур | 1
3.14 | Защитный противоскользящий коврик | 1
3.15 | Тележка аппаратная | 1
3. Количество поставки товара.
Товар поставляется в количестве - 1 комплект.
4. Место поставки товара.
308600, г. Белгород, ул. Преображенская, 42.
5. Срок поставки.
В течение 8 недель после подписания договора.
Доставка включена в стоимость товара.
6. Условия и порядок оплаты.
Оплата 100% стоимости производится безналичным расчетом, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами накладной, предоставления счета-фактуры и иных документов, предусмотренных договором. В случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).
Начальник МПЦ Т.С. Шелехова
Исп.: Кузубова Н.С.
8(4722) 58-15-42