Утверждаю:

Первый заместитель директора -

главный инженер филиала ПАО

«МРСК Центра»-«Воронежэнерго»

___________________ В.А. Антонов

«___»___________2018г.

Техническое задание

на обработку огнезащитными составами

конструкций чердачных помещений и кабелей

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2018г.

1. В соответствии с действующими  «Правилами противопожарного режима в Российской федерации»  (ППР, п.21), «Правилами пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети» (ВППБ 27-14),  НПБ 232-96 «Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты», НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний», НПБ 238-97 «Огнезащитные кабельные покрытия. Общие технические требования и методы испытаний»  выполнить огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачных помещений зданий и кабелей в кабельных сооружениях.

Чердачные помещения:

- здания Семилукского РЭС – 830 м2;

- здания Н. Девицкого РЭС – 410 м2;

- здания Грибановского РЭС – 970 м2;

- здания Терновского РЭС – 510 м2;

- здания Эртильского РЭС – 1100 м2;

- здания Бобровского РЭС – 300 м2;

- здания Павловского РЭС – 1300 м2.

Кабели на подстанциях:

- ПС №25 «Коммунальная» - 2,4 м2 (протяжённость 48 м);

- ПС №30 «Подгорное» - 6 м2 (протяжённость 60 м);

- ПС «Эртиль» - 2,5 м2 (протяжённость 50 м).

Срок выполнения –  3-4 квартал 2018 г.

Наличие лицензии на «Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций» обязательно.

Подрядчик должен гарантировать:

1.Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии  действующей нормативно-технической документацией.

2.Предоставление документации о проведенной работе с обязательным предоставлением Акта о выполненной работе, сертификатов соответствия и пожарной безопасности на используемый материал.

3.Выполнение всех работ в установленные сроки.

Оплата в течение 30 календарных дней после подписания актов выполненных работ.

Зам. главного инженера-

начальник УПБ и ПК   филиала

ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго»                                     Н.А. Столповских