УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» ____________________С.А. Решетников «___»______________ 2021 г.

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

СОГЛАСОВАНО:

Директор по КиТАСУ-начальник

департамента КиТАСУ

ПАО «МРСК Центра»

_______________ Р.В. Демьянец

«___»______________ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

2_31_244

на поставку радиостанций

для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

на 6 листах

| СОГЛАСОВАНО: |  |
| --- | --- |
| Заместитель начальника Департамента КиТАСУ |  |
| ПАО «МРСК Центра» |  |
| _______________Е. Е. Симонов |  |
| «___»_____________ 2021 г. |  |
| СОГЛАСОВАНО: | СОГЛАСОВАНО: |
| Начальник Управления развития и эксплуатации автоматизированных систем диспетчерского управления Департамента КиТАСУ ПАО «МРСК Центра» | Начальник управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» |
| _______________Д.А. Петров | __________________В.В. Недосеков |
| «___»______________ 2021 г. | «__»_____________2021 г. |

2021 г.

Содержание

1.	Общие данные	3

2.	Сроки начала/окончания поставки	3

3.	Финансирование поставки	3

4.	Требования к Поставщику	3

5.	Технические требования.	3

6.	Гарантийные обязательства	3

7.	Условия и требования к поставке	4

8.	Правила приёмки оборудования	4

9.	Стоимость и оплата	4

Приложение №1	6

- Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку радиостанций для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

  - Заказчик:
ПАО «МРСК Центра» 119017, Россия, г. Москва, ул. М. Ордынка, д.15

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», 308000 г. Белгород, ул. Преображенская, д.42.

Поставщик: определяется по итогам торговой процедуры.

Основная цель: выбор Поставщика для заключения договора поставки радиостанций для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

- Сроки начала/окончания поставки

- Начало: с момента заключения договора.

- Окончание: в течении 90 календарных дней с момента заключения договора.

- Финансирование поставки

Выполняется на основании статьи ПЗ 2021 г., код статьи БП 1.1 ФИЛ_С/С_Сырье, материалы, и т.п. (экспл).

- Требования к Поставщику

Требования к поставщику учтены в закупочной документации.

- Технические требования.

Закупаемые комплектующие и материалы должны быть новым и ранее не используемым, иметь количество и состав согласно Приложению № 1.

Общие требования к поставляемому оборудованию:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р;

- правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999;

- оборудование должно соответствовать требованиям Госстандарта России, и стандартов МЭК и ГОСТ: номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

- Условия и требования к поставке

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемых оборудования и материалов.

- Правила приёмки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» при получении оборудования на склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», расположенного по адресу: г. Белгород, пер. 5-й Заводской, д.17.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки.

Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12).

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

- Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в конкурсной документации.

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | Инженер 1 кат. отдела эксплуатации ТК СЭ СДТУ и ИТ УКиТАСУ | Е.В. Махонина |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | Начальник отдела эксплуатации ТК СЭ СДТУ и ИТ УКиТАСУ | С.Э. Силантьев |  |  |
| филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | Начальник отдела контроллинга ИТ и ТК УКиТАСУ | В.А. Кривошея |  |  |
| филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | Начальник СЭ СДТУ и ИТ УКиТАСУ | А.А. Березовец |  |  |

Приложение №1

к техническому заданию на поставку радиостанций

для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» -

«Белгородэнерго»

Перечень комплектующих и материалов

| № п/п | Наименование материала (полное указание типа, марки, размеров) | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радиостанция Motorola DM4401e или полнофункциональный эквивалент в комплекте: 1. Приемопередатчик; 2. Выносной микрофон ; 3. Скоба крепления радиостанции в автомобиле; 4. Клипса для удерживания микрофона; 5. Кабель питания; 6. Инструкция по эксплуатации | - Диапазон частот: VHF 136-174 МГц; - Шаг сетки частот: 12,5 кГц /20 кГц/ 25 кГц; - Количество каналов: 32 - Мощность передатчика 1-25 Вт; - поддержка технологии TDMA; - соответствие стандарту DMR; - Встроенный алгоритм шифрования речи; - Возможность работы в аналоговых и цифровых радиосетях; - Возможность работы с опциональной платой Swift Transfer ST001; - Режим связи напрямую и через ретранслятор; - Сканирование аналоговых и цифровых каналов; - Индивидуальный, групповой и общие вызовы; - Аксессуарный разъем с поддержкой USB интерфейса; - Встроенный GPS и Glonass; - Программируемая сетка частот; - Программируемые функциональные кнопки для быстрого доступа к часто используемым функциям; - Двузначный цифровой дисплей для индикации номера используемого канала; - Расширение возможностей за счет использования дополнительных функциональных плат и программных приложений. | 12 | шт. |