## 57_лот_()
Лот № 57 Льготники (8500004790)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41098223 (ЗЭС-2634/2015) | 41098223 | 466.1 |  | 5 | Гвоздева Нина Павловна | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, с. Любицкое | - строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры № 6 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв.№ 54.1842628) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв.№ 54.1842628) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв.№ 54.1842628) |  |  | 190.95 | 0 | 15.276 | 164.217 | 0 | 11.457 | 190.95 | [19 empty] | 0.15 | 190.95 | [5 empty] | 190.95 | 2016-01-16
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 190.95 |  | 15.276 | 164.217 | 0 | 11.457 | 190.95
41098201 (ЗЭС-2635/2015) | 41098201 | 466.1 |  | 15 | Репин Евгений Николаевич | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, с. Дичня, ул. санаторий Курск, д.1Б | строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры № 1-5 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ 54.1842688) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ 54.1842688) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ 54.1842688) |  |  | 127.3 | 0 | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [19 empty] | 0.1 | 127.3 | [5 empty] | 127.3 | 2016-01-15
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 127.3 |  | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3
41100768 (ЗЭС-2638/2015) | 41100768 | 466.1 |  | 15 | Скринникова Тамара Оруджевна | КорРЭС | 307411 Курская обл., Кореневский р-н, с.Коренево, пер.Мирный, д.9. | - строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры № 2.2 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.631598.В) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.631598.В) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.631598.В) |  |  | 76.38 |  | 6.1104 | 65.6868 | 0 | 4.5828 | 76.38 | [19 empty] | 0.06 | 76.38 | [5 empty] | 76.38 | 2016-01-17
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 76.38 |  | 6.1104 | 65.6868 | 0 | 4.5828 | 76.38
41108224 (ЦЭС-11191/2015) | 41108224 | 466.1 |  | 15 | Дрёмова Екатерина Сергеевна | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, снт "Железнодорожник", уч.158 | - строительство ответвления протяженностью 0,17 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) |  |  | 216.41 |  | 17.3128 | 186.1126 | 0 | 12.9846 | 216.41 | [19 empty] | 0.17 | 216.41 | [5 empty] | 216.41 | 2016-01-10
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.17 | 216.41 |  | 17.3128 | 186.1126 | 0 | 12.9846 | 216.41
41098363 (ЦЭС-11193/2015) | 41098363 | 466.1 |  | 12 | Сенченко Роман Александрович | ОРЭС | 307202 Курская обл., Октябрьский р-н, Катыринский сельсовет, д.Н.Малыхина. | - строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры № 16-5 существующей ВЛ-10 кВ № 556.7 (инв. № 8740) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-8969; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,325 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – по техническим условиям Ц-8969. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом – по техническим условиям Ц-8969. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 556.7 (инв. № 8740) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 556.7 (инв. № 8740) | [28 empty] | 0.35 | 445.55 | [5 empty] | 445.55 | 2016-01-15 | Остальной объем строительства включен в Ц-8969 (Лот № 34 льготники ОРЭС)
41098393 (ЦЭС-11194/2015) | 41098393 | 466.1 |  | 10 | Данилова Татьяна Владимировна | ОРЭС | 307202 Курская обл., Октябрьский р-н, Катыринский сельсовет, д.Н.Малыхина. | - строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры № 16-5 существующей ВЛ-10 кВ № 556.7 (инв. № 8740) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-8969; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,35 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – по техническим условиям Ц-8969. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом – по техническим условиям Ц-8969. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 556.7 (инв. № 8740) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 556.7 (инв. № 8740) |  |  | 445.55 | 0 | 35.644 | 383.173 | 0 | 26.733 | 445.55 | [27 empty] | 2016-01-17
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.35 | 445.55 |  | 35.644 | 383.173 | 0 | 26.733 | 445.55
41103806 (ЦЭС-11271/2015) | 41103806 | 466.1 |  | 14.5 | Лифинцев Олег Иванович | КРЭС | д. 1-я Моква, уч. 46:11:090303:716 | - строительство ответвления протяженностью 0,37 км от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ 12011302-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, номер опоры, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ 12011302-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ 12011302-00) |  |  | 471.01 |  | 37.6808 | 405.0686 | 0 | 28.2606 | 471.01 | [19 empty] | 0.37 | 471.01 | [5 empty] | 471.01 | 2016-01-13
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.37 | 471.01 |  | 37.6808 | 405.0686 | 0 | 28.2606 | 471.01
41107918 (ЦЭС-11317/2015) | 41107918 | 466.1 |  | 15 | Поляков Александр Александрович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.1-е Цветово, уч.46:11:120102:944 | - строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры № 2-2 ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) (Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.1-е Цветово) |  |  | 44.555 |  | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555 | [19 empty] | 0.035 | 44.555 | [5 empty] | 44.555 | 2016-01-09
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.035 | 44.555 |  | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555
41109631 (ЦЭС-11331/2015) | 41109631 | 466.1 |  | 14.5 | Бузинов Максим Сергеевич | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, д.Семеновка, д.46 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) в части монтажа двух дополнительных проводов протяженностью 0,34 км в пролетах опор №№ 1-11 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) |  |  | 92.14 | 0 | 7.3712 | 82.926 | 0 | 1.8428 | 92.14 | [23 empty] | 0,34 по трассе | 92.14 |  | 92.14 | 2016-01-14
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0,34 по трассе | 92.14 |  | 7.3712 | 82.926 |  | 1.8428 | 92.14
41108574 (ЦЭС-11334/2015) | 41108574 | 466.1 |  | 15 | Шарапова Татьяна Анатольевна | ПРЭС | 306000, Курская обл., Поныровский р-н, п. Поныри, кад. 46:18:021103:45 | - строительство ответвления протяженностью 0,9 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,9 км по техническим условиям Ц-9893. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,13 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). 10.2. Строительство новых подстанций: строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-9893 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-9893 | ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) |  |  | 165.49 | 0 | 13.2392 | 142.3214 | 0 | 9.9294 | 165.49 | [19 empty] | 0.13 | 165.49 | [5 empty] | 165.49 | 2016-01-15 | Остальной объем строительства включен в Ц-9893 (Лот № 42 льготники ЦЭС Северо-Восток-1)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.13 | 165.49 |  | 13.2392 | 142.3214 |  | 9.9294 | 165.49
41110549 (ЦЭС-11335/2015) | 41110549 | 466.1 |  | 15 | Алябьев Юрий Николаевич | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:1379 | - строительство ответвления протяженностью 0,67 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,67 км по техническим условиям Ц-8118. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,52 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,42 км по техническим условиям Ц-8507 строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-8118. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-10163 | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) |  |  | 127.3 | 0 | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [19 empty] | 0.1 | 127.3 | [5 empty] | 127.3 | 2016-01-13 | Остальной объем строительства включен в Ц-8118 (Лот № 31 льготники ЦЭС-Южный)-/Договор ТП №Ц-8118/1031-ОРЗТП/2014 (Ладейщикова С.Н.) включен в корректировку ИПР 2014г./; Ц-10163 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад); Ц-8507 (Лот № 33 льготники КРЭС Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 127.3 |  | 10.184 | 109.478 |  | 7.638 | 127.3
41110714 (ЦЭС-11339/2015) | 41110714 | 466.1 |  | 12 | Никитин Алексей Николаевич | КРЭС | Курская обл., Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, кад.№ 46:11:090702:159. | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв.№ 3101838) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, номер опоры, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв.№ 3101838) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв.№ 3101838) |  |  | 101.84 |  | 8.1472 | 87.5824 | 0 | 6.1104 | 101.84 | [19 empty] | 0.08 | 101.84 | [5 empty] | 101.84 | 2016-01-16
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 101.84 |  | 8.1472 | 87.5824 | 0 | 6.1104 | 101.84
41110246 (ЦЭС-11354/2015) | 41110246 | 466.1 |  | 5 | Шатунов Алексей Алексеевич | МРЭС | Курская обл., Медвенский район, с. 2-е Панино, кад. № 46:15:120401:164 | строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры №1 существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. 12011067-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 ( инв. № 12011067-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании)- за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ №1 ( инв. № 12011067-00) |  |  | 44.555 |  | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555 | [19 empty] | 0.035 | 44.555 | [5 empty] | 44.555 | 2015-11-13
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.035 | 44.555 |  | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555
41112505 (ЦЭС-11360/2015) | 41112505 | 0 |  | 7 | Романов Александр Сергеевич | КРЭС | Курская обл., Курский район, х. Кислино, уч. 46:11:170607:103 | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013238-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013238-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013238-00) |  |  | 127.3 |  | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [19 empty] | 0.1 | 127.3 | [5 empty] | 127.3 | 2016-01-08
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 127.3 |  | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3
41112757 (ЦЭС-11362/2015) | 41112757 | 0 |  | 15 | Гончаров Сергей Николаевич | ПРЭС | Курская обл., | - строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 7135) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 7135) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 7135) |  |  | 190.95 |  | 15.276 | 164.217 | 0 | 11.457 | 190.95 | [19 empty] | 0.15 | 190.95 | [5 empty] | 190.95 | 2016-01-17
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 190.95 |  | 15.276 | 164.217 | 0 | 11.457 | 190.95
41085077 (ЮЭС-2867/2015) | 41085077 | 45358.98 |  | 60 | Индивидуальный предприниматель Мезенцев Алексей Сергеевич | П.РЭС | Курская область, Пристенский район, п. Пристень, ул. Свердлова, д. 39 А. | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 54 существующей ВЛ-10 кВ № 5413 (инв. № 00002333) до границы земельного участка Заявителя, с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность, тип разъединителя уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 5413 (инв. № 00002333) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-10 кВ № 5413 (инв. № 00002333) |  |  | 76.9162 |  | 5.2252 | 26.3928 | 43.8662 | 1.432 | 76.9162 |  |  |  |  | 0.01 | 16.44 |  |  | 1 | 60.4762 | [16 empty] | 76.9162 | 2015-11-21
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.01 | 16.44 |  | 1.3152 | 14.3028 | 0 | 0.822 | 16.44
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
41110835 (ЮЭС-2897/2015) | 41110835 | 466.1 |  | 6 | Аграмаков Евгений Александрович | Б.С.РЭС | Курская обл., с. Б.Солдатское, ул.70 лет Победы, д.21 | - строительство ответвления протяженностью 0,44 км от опоры № 13 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) |  |  | 560.12 | 0 | 44.8096 | 481.7032 | 0 | 33.6072 | 560.12 | [19 empty] | 0.44 | 560.12 | [5 empty] | 560.12 | 2016-01-09
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.44 | 560.12 |  | 44.8096 | 481.7032 |  | 33.6072 | 560.12
41110822 (ЮЭС-2898/2015) | 41110822 | 466.1 |  | 6 | Дудина Валентина Петровна | Б.С.РЭС | Курская обл., с. Б.Солдатское, ул.70 лет Победы, д.6 | - строительство ответвления протяженностью 0,185 км от опоры № 13 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- в т.ч. 0,185 км. по техническим условиям Ю-2897. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ю-2897. | [36 empty] | 0 | 2016-01-09 | Объем строительства включен в Ю-2897 (Лот № 57)
41110798 (ЮЭС-2899/2015) | 41110798 | 466.1 |  | 6 | Комаревцев Сергей Александрович | Б.С.РЭС | Курская обл., с. Б.Солдатское, ул.70 лет Победы, д.22 | - строительство ответвления протяженностью 0,44 км от опоры № 13 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- в т.ч. 0,44 км. по техническим условиям Ю-2897. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ю-2897. | [36 empty] | 0 | 2016-01-09 | Объем строительства включен в Ю-2897 (Лот № 57)
41110741 (ЮЭС-2900/2015) | 41110741 | 466.1 |  | 6 | Якимова Кристина Алексеевна | Б.С.РЭС | Курская обл., с. Б.Солдатское, ул.70 лет Победы, д.4 | - строительство ответвления протяженностью 0,185 км от опоры № 13 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- в т.ч. 0,185 км. по техническим условиям Ю-2897. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ю-2897. | [36 empty] | 0 | 2016-01-09 | Объем строительства включен в Ю-2897 (Лот № 57)
41112582 (ЮЭС-2907/2015) | 41112582 | 69830.92 |  | 4.5 | Индивидуальный предприниматель Чернышов Александр Михайлович | О.РЭС | Курская обл., г.Обоянь, ул.Циолковского, д.18, кв.1. | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ 12011141-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, номер опоры, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ 12011141-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ 12011141-00) |  |  | 38.19 | 0 | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [19 empty] | 0.03 | 38.19 | [5 empty] | 38.19 | 2016-01-16
41112631 (ЮЭС-2908/2015) | 41112631 | 2499.8 |  | 4.5 | Индивидуальный предприниматель Чернышов Александр Михайлович | О.РЭС | Курская обл., г.Обоянь, ул.Циолковского, д.18, кв.2. | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ 12011141-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, номер опоры, протяженность уточнить при проектировании) - по Ю-2907. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ 12011141-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по Ю-2907. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ 12011141-00) | [36 empty] | 2016-01-16
41112611 (ЮЭС-2909/2015) | 41112611 | 2499.8 |  | 4.5 | Индивидуальный предприниматель Чернышов Александр Михайлович | О.РЭС | Курская обл., г.Обоянь, ул.Циолковского, д.18, кв.3. | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ 12011141-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, номер опоры, протяженность уточнить при проектировании) - по Ю-2907. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ 12011141-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по Ю-2907. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ 12011141-00) | [36 empty] | 2016-01-16
41112516 (ЮЭС-2910/2015) | 41112516 | 2499.8 |  | 4.5 | Индивидуальный предприниматель Чернышов Александр Михайлович | О.РЭС | Курская обл., г.Обоянь, ул.Циолковского, д.18, кв.4. | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ 12011141-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, номер опоры, протяженность уточнить при проектировании) - по Ю-2907. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ 12011141-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по Ю-2907. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ 12011141-00) | [36 empty] | 2016-01-16
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 38.19 |  | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19
[8 empty] | ИТОГО: | [10 empty] | 3096.9562 | [26 empty] | 3096.9562