АКТ №   31/ХХХХХХ   от «___»_________20____ г.

Приложение №2

(на акте не печатается)

проверки состояния схемы измерения электроэнергии и работы / замены / допуска

в эксплуатацию прибора учета

Настоящий акт составлен представителями __________________________________________________________________филиала

(наименование структурного подразделения)

ПАО «МРСК Центра»- «Белгородэнерго»__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

(должность, Фамилия И. О.)

в присутствии потребителя (представителя)_________________________________________________________________________

(Фамилия Имя Отчество)

ответственный квартиросъемщик (собственник жилья) ___________________________________________________  чел.

(Фамилия Имя Отчество)                                           ( Кол-во проживающих)

представителя исполнителя коммунальных услуг (ГП, ЭСО, управляющая компания) _____________________________________

(наименование ЖКХ, ТСЖ, УК)

_______________________________________________________________________________________________

(должность, Фамилия И. О.)                                                                                                                                      МКЖД     ЧС      ИЖС

Лицевой счет №: ___________________ Адрес: ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________Общая площадь                     м2

| Наименование присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка подключения ( ПС 110(35)/10(6) кВ, ВЛ(КЛ)-10(6) кВ, КТП 10(6)/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ №, опора №) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время проведения проверки |  |  | Начало (час : мин.) |  |  |  | Окончание (час : мин.) |  | : |  |  | : |  |  | : |  |  |  | : |  |  |  |
| 1. Основание проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Дата предыдущей проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Характеристика помещения: жилое / не жилое |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во комнат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Описание счетчика электро-энергии | 4.1. Место установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. Тип счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3. Год выпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4. Заводской номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5. Класс точности |  |  | 4.6. Разрядность (до, после запятой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.7. Номинальный (максимальный) ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.8. Номинальное (максимальное) напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.9. Поверка | квартал-год поверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | квартал-год истечения межповер. интервала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.10. Показания | Т1( ) |  |  |  | Т2( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Т3( ) |  |  |  | Т∑( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.11. Кол-во оборотов диска (импульсов) на кВт·ч (постоянная счетчика А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.12. Балансовая принадлежность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Описание измеритель-ных трансформа-торов тока (ТТ) (при наличии) | Данные ТТ по фазам: |  |  |  |  |  |  |  | А | В |  |  | С |  | А | В |  |  |  | С |  |  |
|  | 5.1. Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Коэффициент трансформации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3. Номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4. Поверка | квартал-год поверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | квартал-год истечения межповер. интервала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.5. Класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6. Балансовая принадлежность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Визуаль-ный осмотр счетчика и ТТ (при наличии) | 6.1. Наличие отметки о сертификации счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2. Внешние повреждения, влияющие на пригодность прибора учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.Вращение диска, наличие индикации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4. Тип/ номер пломб сетевой компании | На крышке зажимов счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На шкафу учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На клеммах вводного отключающего устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На трансформаторах тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Измерения без снятия нагрузки | 7.1 Напряжение фазное U, В по фазам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2 Ток I в силовых цепях, А по фазам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3 Ток i в измерит. цепях, А по фазам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.4 Коэфф. трансформации ТТ фактический по фазам (соотв./не соотв.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.5 Угол между напряжением и током, градус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.6 Коэффициент мощности, cos φ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.7 Чередование фаз (прямое/обратное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.8 Кол-во оборотов диска, (имп.) n, (кол-во э/э кВт*ч) |  |  |  | 7.9 Время измерения оборотов диска (имп.), (эл.энергии) t, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Расчеты мощности | 8.1. Активная мощность в силовых цепях, кВт: для 1-ф: РА = IА∙UА∙cos φА для 3-ф: Р= IА∙UА∙cos φА + IВ∙UВ∙cos φВ + IС∙UС∙cos φС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2 Активная мощность в измерительных цепях, кВт р= iА∙UА∙cos φА + iВ∙UВ∙cos φВ + iС∙UС∙cos φС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3. Активная мощность по оборотам диска (имп.), кВт; Р1 = (3600 · n · Ктт) ∕ (A · t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.Измерения образцовым счетчиком | 9.1 Погрешность образцового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2 Погрешность схемы учета расчетного счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. После окончания работ установлены пломбы сетевой компании (тип/номер): | 10.1 На крышке зажимов счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2 На шкафу учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.3 На клеммах вводного отключающего устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.4 На трансформаторах тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.5 Прочие места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Измерения выполнены (характеристики приборов, использованных при проверке):

Токоизмерительные клещи: 				                Секундомер:

тип___________________ №________________ поверка_________ ;            тип_________________ №________________ поверка_________

Вольтамперфазометр: 					               Образцовый счетчик:

тип___________________№________________  поверка_________ ;  	 тип__________________№______________  поверка___________

- 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

- По присоединению сч.№____________________, измерительный комплекс / прибор учета (ненужное зачеркнуть) к коммерческим расчетам за потребляемую электроэнергию в качестве расчетного / контрольного учета (ненужное зачеркнуть) не пригоден / пригоден / не допущен / допущен (ненужное зачеркнуть) по причине:_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________(п. ____________________ настоящего акта),

несоответствия требованиям п. _______________________________________ Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии, что привело к ________________________________________________________________________________________________.

- По присоединению сч.№____________________, измерительный комплекс / прибор учета (ненужное зачеркнуть) к коммерческим расчетам за потребляемую электроэнергию в качестве расчетного / контрольного учета (ненужное зачеркнуть) не пригоден / пригоден / не допущен / допущен (ненужное зачеркнуть) по причине:_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, (п. ____________________ настоящего акта),

несоответствия требованиям п. _______________________________________ Основных положений розничных рынков электроэнергии, что привело к __________________________________________________________________________________________________________________.

Указание потребителю (представителю):

В срок до «___»_________________________20____г.  Вам необходимо:

- По присоединению сч.№___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

- По присоединению сч.№___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

До устранения замечаний расчеты за отпущенную электроэнергию будут производиться в соответствии с положениями главы VI Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

Представители:

Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»:		                    Потребитель:

1.________________________	____________________________________	     ________________________	__        ____________________________

(Подпись)			(Расшифровка подписи)		    	                  (Подпись)			    (Расшифровка подписи)

2.________________________	_____________________________________

(Подпись)			(Расшифровка подписи)

Исполнителя коммунальных услуг

(ГП, ЭСО, управляющая компания) (заполняется в случае присутствия):               ________________________	      ___________________________	  					                                                                                      (Подпись)			(Расшифровка подписи)

Настоящий акт составлен в ___ экземплярах, по 1 для каждой из сторон. Один экземпляр вручен потребителю (представителю):

Потребитель (представитель)_____________________  __________________________ «___» ____________20____г.

(Подпись)			(Расшифровка подписи)