УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр»-

«Белгородэнерго»

Решетников С.А.

___________________________

“_____” ________________ 20___ г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку панелей собственных нужд, щитов постоянного тока

Лот № 307C

- Общая часть

  - Филиал ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» производит закупку для нужд производственной деятельности.

  - Наименование и количество поставляемой продукции указано в Приложении 1.

  - Адрес поставки - г. Белгород, 5-й Заводской переулок, д.17. Срок поставки – в течение 20 календарных дней с момента заключения договора.

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики должны соответствовать параметрам и быть не хуже значений, приведенных в Приложении 2.

- Общие требования.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим требованиям.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные в техническом предложении.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и соответствующих ГОСТ. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76.

Укладка и транспортировка должна предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки.

  - Продукция должна поставляться в упаковке завода-изготовителя.

  - Срок изготовления производителем должен быть не более года до момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода продукции из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) и должны быть не менее 5 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка должна соответствовать требованиям технических условий изготовителя или соответствующих ГОСТ. Маркировка, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на продукцию конкретных типов. Маркировка производится непосредственно на изделии. Маркировка должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении материалов.

По всем видам материалов Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых материалов, в том числе:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке;

- сертификат качества, соответствия и свидетельство о приемке (на партию);

- гарантийное свидетельство.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник УРС										Билащук А.В.

Приложение 1

| № п/п | - Наименование материала | - № материала | - Ед. изм. | - Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Шкаф Elbox EPV-800.800.250-2-IP541) | - 2404060 | - шт. | - 10 |
|  | - Фундамент Elbox EP-F-890.800.2501) | - 2404026 | - шт. | - 10 |
|  | - Цоколь к шкафу Elbox EP-S-265.800.2501) | - 2404074 | - шт. | - 20 |

1) – или эквивалент

Приложение 2

- Шкаф Elbox EPV-800.800.250-2-IP54.

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Назначение | Для низковольтных комплектных устройств распределения и управления |
| Габариты, ШхВхГ, мм | 800х800х250 |
| Цвет | RAL7035 |
| Материал корпуса | полиэстер, армированный стекловолокном |
| Способ установки | - напольный; - на фундамент; - на опору ВЛ при помощи стальной ленты шириной 20 мм. |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 не ниже | IP54 |
| Степень защиты от механических воздействий не ниже | IK10 |
| Количество дверей | 2 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | У1 |
| Комплектация | - монтажная панель; - крепления на опору ВЛ. |
| Особенности конструкции | - разборная конструкция; - ребристая наружная поверхность; - совместимость с фундаментом, указанном в данном ТЗ. |
| Масса, не более, кг | 25 |

- Фундамент Elbox EP-F-890.800.250.

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Назначение | Установка шкафа, указанного в данном ТЗ |
| Цвет | RAL7035 |
| Материал корпуса | полиэстер, армированный стекловолокном |
| Способ установки | в землю |
| Высота надземной части, не менее, мм | 400 |
| Степень защиты от механических воздействий не ниже | IK10 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | У1 |
| Особенности конструкции | - разборная конструкция; - совместимость с фундаментом и цоколем, указанными в данном ТЗ. |
| Масса устанавливаемого шкафа, не менее, кг | 25 |

- Цоколь к шкафу Elbox EP-S-265.800.250.

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Назначение | Увеличение высоты установки и создание дополнительного пространства для заведения кабелей в шкафу, указанном в данном ТЗ |
| Цвет | RAL7035 |
| Материал корпуса | полиэстер, армированный стекловолокном |
| Высота, не менее, мм | 260 |
| Степень защиты от механических воздействий не ниже | IK10 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | У1 |
| Особенности конструкции | - разборная конструкция; - совместимость с фундаментом и шкафом, указанными в данном ТЗ. |
| Масса устанавливаемого шкафа, не менее, кг | 25 |