# Расчет величины расходов по услуге «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиента при осуществлении процедуры технологического присоединения» (далее - «Сопровождение ТП»)

# Бизнес-план по услуге «Сопровождение ТП» для филиала на предстоящий год рассчитывается, в соответствии со сценарными условиями ПАО «Россети Центр».

Плановое значение величины расходов по услуге «Сопровождение ТП» рассчитывается по формуле:

Робщ. = В/(1+Рент),

где:

Робщ. – планируемая величина расходов по услуге «Сопровождение ТП», включающая в себя прямые и накладные расходы на предстоящий период (без НДС);

В – планируемая величина выручки по услуге «Сопровождение ТП» на предстоящий период, (без НДС);

Рент – утвержденная норма рентабельности услуги.

Расчетная величина:

Робщ. = 24 100/1,10 = 21 909,09 тыс. руб.

Часть работ по услуге «Сопровождение ТП» выполняется хозяйственным способом (анализ прошлых лет).

Расчетная величина: 21909,09/1,0101= 21690,00 тыс. руб.

Согласованная расходная часть БП 2023 по статье «прочие работы и услуги производственного характера» (п.2.10.) – «Услуги подрядчиков для исполнения обязательств Общества по договорам оказания доп.услуг (испытания и диагностика э/оборудования, установка и замена приборов учета, выполнение работ при осуществлении процедуры тех.присоединения и др.) (п.2.10.11.1.)» составляет 21 690,00 тыс. руб. (без НДС).

Итого: плановое значение величины расходов по услуге «Сопровождение ТП» (в размере 21 600,00 тыс. руб. (без НДС)) рассчитано в соответствии с регламентом РГ БП 8/04-02/2017 «Предоставление услуги «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиентов при осуществлении технологического присоединения» и соответствует сценарным условиям формирования бизнес-плана ПАО «Россети Центра».

Предельная стоимость единичной услуги определена на основании прейскурантов №1 "Организация систем наружного освещения" (Приложение №1), №7 «ТП под ключ» (Приложение №2), утверждённых Приказом филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» от 11.07.2023 и минимальным уровнем доходности по дополнительным услугам, утвержденным приказом ПАО «Россети Центр» от 21.10.2021 №479-ЦА.

| № п/п | Наименование услуг | Предельная стоимость без НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Услуга по разработке проекта внешнего электроснабжения (1-ф, 3-ф ввод в здание до 15 кВт) Оказываемые услуги: Разработка проекта, согласование | 2 760,87 |
| 2 | Услуга по разработке проекта внешнего электроснабжения по наружному освещению. Оказываемые услуги: Разработка проекта, согласование | 8 862,32 |
| 3 | Услуга по проектированию строительства ВЛ 6-10 кВ (расчетный ресурс 1 км.) Оказываемые услуги: Разработка проекта, согласование | 30 478,26 |
| 4 | Услуга по проектированию строительства ВЛ 0,4 кВ (расчетный ресурс 1 км.) Оказываемые услуги: Разработка проекта, согласование | 21 673,91 |
| 5 | Услуга по проектированию строительства КТП 10(6)/0.4 кВ киоскового типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 630 кВА Оказываемые услуги: Разработка проекта, согласование | 35 442,03 |
| 6 | Услуга по проектированию строительства КТП 10(6)/0.4 кВ киоскового типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 250 кВА Оказываемые услуги: Разработка проекта, согласование | 29 340,58 |
| 7 | Услуга по проектированию строительства КТП 10(6)/0.4 кВ киоскового типа с одним трансформаторомТМ, мощностью 100 кВА Оказываемые услуги: Разработка проекта, согласование | 27 398,55 |
| 8 | Услуга по выполнению комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1 фазного технологического присоединения, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м. с установкой трубостойки Оказываемые услуги: Строительно-монтажные (установка КМПн-8 1Р66 с установкой автомат.выкл. 25А 2 шт., 50А 1шт., ОИН, монтаж ответвления от ВЛ до КМПн (провод СИП 4 2*16)), контур заземления, лабораторные электроизмерительные, разработка технического отчета. Без учета стоимости материала. | 10 949,28 |
| 9 | Услуга по выполнению комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1 фазного технологического присоединения, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м. с установкой трубостойки Оказываемые услуги: Строительно-монтажные (установка КМПн-8 1Р66 с установкой автомат.выкл. 25А 2 шт., 50А 1шт., ОИН, монтаж ответвления от ВЛ до КМПн (провод СИП 4 2*16)), контур заземления, лабораторные электроизмерительные, разработка технического отчета. С учетом стоимости материала | 25 405,80 |
| 10 | Услуга по выполнению комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3 фазного технологического присоединения, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м. с установкой трубостойки Оказываемые услуги: Строительно-монтажные (установка КМПн-18 1Р66 с установкой автомат.выкл. 50А, 32А, ОИН, монтаж ответвления от ВЛ до ЩМП (провод СИП 4 4*16)), контур заземления, лабораторные электроизмерительные, разработка технического отчета. Без учета стоимости материала. | 10 949,28 |
| 11 | Услуга по выполнению комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3 фазного технологического присоединения, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м. с установкой трубостойки Оказываемые услуги: Строительно-монтажные (установка КМПн-18 1Р66 с установкой автомат.выкл. 50А, 32А, ОИН, монтаж ответвления от ВЛ до ЩМП (провод СИП 4 4*16)), контур заземления, лабораторные электроизмерительные, разработка технического отчета. С учетом стоимости материала | 28 862,32 |
| 12 | Услуга по выполнению комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры3-ф технологического присоединения "ТП под ключ свыше 15 кВт." (Мощностью до 30 кВт расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м.) Оказываемые услуги: Строительно-монтажные (установка ЩМП-5-0 У2 (1000*650*285) с установкой автомат.выкл. 63А, 50А ВА 88-32, ОИН, монтаж ответвления от ВЛ до ЩМП (провод СИП 4*25)), контур заземления, лабораторные электроизмерительные, разработка технического отчета. С учетом стоимости материала. | 51 202,90 |
| 13 | Услуга по выполнению комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры3-ф технологического присоединения "ТП под ключ свыше 15 кВт." (Мощностью до 30 кВт расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м.) Оказываемые услуги: Строительно-монтажные (установка ЩМП-5-0 У2 (1000*650*285) с установкой автомат.выкл. 63А, 50А ВА 88-32, ОИН, монтаж ответвления от ВЛ до ЩМП (провод СИП 4*25)), контур заземления, лабораторные электроизмерительные, разработка технического отчета. Без учета стоимости материала. | 19 876,81 |
| 14 | Услуга по выполнению комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры3-ф технологического присоединения "ТП под ключ свыше 15 кВт." (Мощностью до 50 кВт расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м.) Оказываемые услуги: ^Строительно-монтажные (установка ЩМП-5-0 У2 (1000*650*285) с установкой автомат.выкл. 80А ВА 88-32, ОИН, монтаж ответвления от ВЛ до ЩМП (провод СИП 4*35)), контур заземления, лабораторные электроизмерительные, разработка технического отчета.. С учетом стоимости материала. | 73 434,78 |
| 15 | Услуга по выполнению комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры3-ф технологического присоединения "ТП под ключ свыше 15 кВт." (Мощностью до 50 кВт расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м. ) Оказываемые услуги: ^Строительно-монтажные (установка ЩМП-5-0 У2 (1000*650*285) с установкой автомат.выкл. 80А ВА 88-32, ОИН, монтаж ответвления от ВЛ до ЩМП (провод СИП 4*35)), контур заземления, лабораторные электроизмерительные, разработка технического отчета. Без учета стоимости материала. | 19 876,81 |
| 16 | Услуга по выполнению комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры3-ф технологического присоединения "ТП под ключ свыше 15 кВт." (Мощностью до 90 кВт расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м.) Оказываемые услуги: ^Строительно-монтажные: (установка ЩМП-6-0 У2 (1000*650*285) с установкой автомат.выкл. 200А ВА 88-32, ОИН, монтаж ответвления от ВЛ до ЩМП (провод СИП 4*70)), контур заземления, лабораторные электроизмерительные, разработка технического отчета.. С учетом стоимости материала. | 86 942,03 |
| 17 | Услуга по выполнению комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры3-ф технологического присоединения "ТП под ключ свыше 15 кВт." (Мощностью до 90 кВт расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м.) Оказываемые услуги: ^Строительно-монтажные: (установка ЩМП-6-0 У2 (1000*650*285) с установкой автомат.выкл. 200А ВА 88-32, ОИН, монтаж ответвления от ВЛ до ЩМП (провод СИП 4*70)), контур заземления, лабораторные электроизмерительные, разработка технического отчета.. Без учета стоимости материала. | 24 260,87 |
| 18 | Услуга по установке конструкции на границе земельного участка из металлической квадратной трубы, длиной 5,0 м с материалом Оказываемые услуги: Монтаж металлической конструкции (100*100 мм.) длиной 5м. С учетом стоимости материала. | 1 311,59 |
| 19 | Услуга по установке конструкции на границе земельного участка из металлической квадратной трубы, длиной 5,0 м без материала Оказываемые услуги: Монтаж металлической конструкции (100*100 мм.) длиной 5м. Без учета стоимости материала. | 7 434,78 |
| 20 | Услуга по установке конструкции на границе земельного участка из металлической квадратной трубы, длиной 6,0 м с материалом Оказываемые услуги: Монтаж металлической конструкции (100*100 мм.) длиной 6 м. С учетом стоимости материала. | 2 072,46 |
| 21 | Услуга по установке конструкции на границе земельного участка из металлической квадратной трубы, длиной 6,0 м Оказываемые услуги: Монтаж металической конструкции (100*100 мм.) длиной 6 м. Без учета стоимости материала. | 9 347,83 |
| 22 | Услуга по установке железобетонной опоры ВЛ 0,38 кВ одностоечной (стойка СВ-95) Оказываемые услуги: Установка стойки вибрированной СВ-95-3) С учетом стоимости материала. | 24 637,68 |
| 23 | Услуга по установке железобетонной опоры ВЛ 0,38 кВ одностоечной (стойка СВ-95) Оказываемые услуги: Установка стойки вибрированной СВ-95-3 Без учета стоимости материала. | 8 884,06 |
| 24 | Услуга по установке железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечной для подвески неизолированного провода (стойка СВ-110) Оказываемые услуги: Установка стойки вибрированной СВ-110-3 С учетом стоимости материала. | 34 246,38 |
| 25 | Услуга по установке железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечной для подвески неизолированного провода (стойка СВ-110) Оказываемые услуги: Установка стойки вибрированной СВ-110 Без учета стоимости материала. | 12 608,70 |
| 26 | Услуга по подвесу провода BЛ 0,4 кВ марки АС (сечением 25,35,50мм), расчетный ресурс 1 км. Оказываемые услуги: Монтаж провода АС Без учета стоимости материала. | 62 956,52 |
| 27 | Услуга по подвесу провода BЛ 0,4 кВ марки АС-25 (один провод при 26 ж/б опорах), расчетный ресурс 1 км. Оказываемые услуги: Монтаж провода АС 25 С учетом стоимости материала. | 116 644,93 |
| 28 | Услуга по подвесу провода BЛ 0,4 кВ марки АС-35 (один провод при 26 ж/б опорах), расчетный ресурс 1 км. Оказываемые услуги: Монтаж провода АС 35 С учетом стоимости материала. | 123 768,12 |
| 29 | Услуга по подвесу провода ВЛ 6-10 кВ марки АС-50 (при 22 жб опорах), расчетный ресурс 1 км. Оказываемые услуги: Монтаж провода АС 50) С учетом стоимости материала. | 136 891,30 |
| 30 | Услуга по подвесу провода ВЛ 0,4 кВ СИП, расчетный ресурс 1 км. Оказываемые услуги: Монтаж провода СИП 4 Без учета стоимости материала. | 108 326,09 |
| 31 | Услуга по подвесу провода ВЛ 0,4 кВ СИП 4 2*16, расчетный ресурс 1 км. Оказываемые услуги: Монтаж провода СИП 4 2*16 С учетом стоимости материала. | 226 101,45 |
| 32 | Услуга по подвесу провода ВЛ 0,4 кВ СИП 4 4*16, расчетный ресурс 1 км. Оказываемые услуги: Монтаж провода СИП 4 4*16 С учетом стоимости материала. | 301 326,09 |
| 33 | Услуга по подвесу провода ВЛ 0,4 кВ СИП 4 2*25, расчетный ресурс 1 км. Оказываемые услуги: Монтаж провода СИП 4 2*25 С учетом стоимости материала. | 288 876,81 |
| 34 | Услуга по подвесу провода ВЛ 0,4 кВ СИП 4 4*25, расчетный ресурс 1 км. Оказываемые услуги: Монтаж провода СИП 4 4*25 С учетом стоимости материала. | 398 949,28 |
| 35 | Услуга по подвесу провода ВЛ 0,4 кВ СИП 4 4*35, расчетный ресурс 1 км Оказываемые услуги: Монтаж провода СИП 4 4*35 С учетом стоимости материала. | 465 731,88 |
| 36 | Услуга по подвесу провода ВЛ 0,4 кВ СИП-2 3x50+1x54.6+1x16 (при 33 жб опорах), расчетный ресурс 1 км. Оказываемые услуги: Монтаж провода СИП 3*50+1*54.6+1*16 С учетом стоимости материала. | 650 471,01 |
| 37 | Услуга по установке распределительного щита (ЩУ пластиковый) при однофазном подключении, монтаж на трубостойке Оказываемые услуги: Установка ЩУ - КМПн -8 пластиковый, с автоматическими выключателями ВА 47-29 1Р 16А, ВА 47-29 1Р 25А, монтаж гофро-рукава с крепежами на установленной металло-конструкции С учетом стоимости материала. | 8 398,55 |
| 38 | Услуга по установке распределительного щита (ЩУ пластиковый) при однофазном подключении монтаж на трубостойке Оказываемые услуги: Установка ЩУ - КМПн -8 пластиковый, с автоматическими выключателями ВА 47-29 1Р 16А, ВА 47-29 1Р 25А, монтаж гофро-рукава с крепежами на установленной металло-конструкции Без учета стоимости материала. | 2 942,03 |
| 39 | Услуга по установке распределительного щита (ЩУ пластиковый) при трехфазном подключении монтаж на трубостойке Оказываемые услуги: Установка ЩУ - КМПн -9 IP55 пластиковый, с автоматическими выключателями ВА 47-29 1Р 16А, ВА 47-29 1Р 32-40А, монтаж гофро-рукава с крепежами на установленной металло-конструкции С учетом стоимости материала. | 9 644,93 |
| 40 | Услуга по установке распределительного щита (ЩУ пластиковый) при трехфазном подключении монтаж на трубостойке Оказываемые услуги: Установка ЩУ - КМПн -9 IP55 пластиковый, с автоматическими выключателями ВА 47-29 1Р 16А, ВА 47-29 1Р 32-40А, монтаж гофро-рукава с крепежами на установленной металло конструкции Без учета стоимости материала. | 3 746,38 |
| 41 | Услуга по установке распределительного щита (ЩУ металлический) при трехфазном подключении монтаж на трубостойке Оказываемые услуги: Установка Щит - ЩРн -3 с замком-У2 металлический, с автоматическими выключателями ВА 47-29 1Р 16А, ВА 47-29 1Р 32-40А, монтаж гофро-рукава с крепежами на установленной металло- конструкции С учетом стоимости материала. | 16 318,84 |
| 42 | Услуга по установке распределительного щита (ЩУ металлический) при трехфазном подключении монтаж на трубостойке Оказываемые услуги: Установка Щит - ЩРн -3 с замком-У2 металлический, с автоматическими выключателями ВА 47-29 1Р 16А, ВА 47-29 1Р 32-40А, монтаж гофро-рукава с крепежами на установленной металло- конструкции Без учета стоимости материала. | 3 746,38 |
| 43 | Услуга по установке распределительного щита (ЩУ пластиковый) при однофазном подключении на стене дома/внутри дома Оказываемые услуги: Установка ЩУ - КМПн -9 пластиковый, с автоматическими выключателями ВА 47-29 1Р 16А, ВА 47-29 1Р 25А, монтаж гофро-рукава с крепежами с установкой на стене дома/внутри дома С учетом стоимости материала. | 9 420,29 |
| 44 | Услуга по установке распределительного щита (ЩУ пластиковый) при однофазном подключении на стене дома/внутри дома Оказываемые услуги: Установка ЩУ - КМПн -9 пластиковый, с автоматическими выключателями ВА 47-29 1Р 16А, ВА 47-29 1Р 25А, монтаж гофро-рукава с крепежами с установкой на стене дома/внутри дома Без учета стоимости материала. | 3 340,58 |
| 45 | Услуга по установке распределительного щита (ЩУ пластиковый) при трехфазном подключении на стене дома/внутри дома Оказываемые услуги: Установка ЩУ - КМПн -9 IP55 пластиковый, с автоматическими выключателями ВА 47-29 1Р 16А, ВА 47-29 1Р 32-40А, монтаж гофро-рукава с крепежами на установленной на стене дома/внутри дома С учетом стоимости материала. | 9 884,06 |
| 46 | Услуга по установке распределительного щита (ЩУ пластиковый) при трехфазном подключении на стене дома/внутри дома Оказываемые услуги: Установка ЩУ - КМПн -9 IP55 пластиковый, с автоматическими выключателями ВА 47-29 1Р 16А, ВА 47-29 1Р 32-40А, монтаж гофро-рукава с крепежами на установленной на стене дома/внутри дома Без учета стоимости материала. | 3 340,58 |
| 47 | Услуга по установке розетки Оказываемые услуги: Установка розетки (розетка накладная 1-ф) С учетом стоимости материала. | 356,52 |
| 48 | Услуга по установке розетки Оказываемые услуги: Установка розетки (розетка накладная 1-ф) Без учета стоимости материала. | 1 072,46 |
| 49 | Услуга по установке розетки Оказываемые услуги: Установка розетки (розетка накладная 3-ф) С учетом стоимости материала. | 181,16 |
| 50 | Услуга по установке розетки Оказываемые услуги: Установка розетки (розетка накладная 3-ф) Без учета стоимости материала. | 181,16 |
| 51 | Услуга по установке вводного автоматического Оказываемые услуги: Установка выключателя (ВА ВА 47-29 32А) С учетом стоимости материала. | 760,87 |
| 52 | Услуга по установке вводного автоматического Оказываемые услуги: Установка выключателя (ВА ВА 47-29 32А) Без учета стоимости материала. | 1 579,71 |
| 53 | Услуга по строительству ВЛ от ГБП (граница балансовой принадлежности) при 1-ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м. Оказываемые услуги: Монтаж провода СИП 4 2*16, крепления С учетом стоимости материала. | 5 297,10 |
| 54 | Услуга по строительству ВЛ от ГБП (граница балансовой принадлежности) при 1-ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м. Оказываемые услуги: Монтаж провода СИП 4 2*16, крепления Без учета стоимости материала. | 2 239,13 |
| 55 | Услуга по строительству ВЛ от ГБП (граница балансовой принадлежности) при 3-ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м. Оказываемые услуги: Монтаж провода СИП 4 4*16, крепления С учетом стоимости материала. | 7 217,39 |
| 56 | Услуга по строительству ВЛ от ГБП (граница балансовой принадлежности) при 3-ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м. Оказываемые услуги: Монтаж провода СИП 4 4*16, крепления Без учета стоимости материала. | 2 239,13 |
| 57 | Услуга по строительству КЛ от ГБП (граница балансовой принадлежности) при 1-ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м. Оказываемые услуги: Прокладка кабеля марки АВБбШв 2*16 мм.кв. (рытье, устройство пастели, засыпка), кабельные наконечники ТА-16, металлорукав, уголок 75*75*6, крепления С учетом стоимости материала. | 9 934,78 |
| 58 | Услуга по строительству КЛ от ГБП (граница балансовой принадлежности) при 1-ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м. Оказываемые услуги: Прокладка кабеля марки АВБбШв 2*16 мм.кв. (рытье, устройство пастели, засыпка), кабельные наконечники ТА-16, металлорукав, уголок 75*75*6, крепления Без учета стоимости материала. | 3 673,91 |
| 59 | Услуга по строительству КЛ от ГБП (граница балансовой принадлежности) при 3-ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м. Оказываемые услуги: Прокладка кабеля марки АВБбШв 4*16 мм.кв. (рытье, устройство пастели, засыпка), кабельные наконечники ТА-16, металлорукав, уголок 75*75*6, крепления С учетом стоимости материала. | 15 659,42 |
| 60 | Услуга по строительству КЛ от ГБП (граница балансовой принадлежности) при 3-ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м. Оказываемые услуги: Прокладка кабеля марки АВБбШв 4*16 мм.кв. (рытье, устройство пастели, засыпка), кабельные наконечники ТА-16, металлорукав, уголок 75*75*6, крепления) Без учета стоимости материала. | 3 673,91 |
| 61 | Услуга по измерению сопротивления ЗУ (защитного устройства) Оказываемые услуги: Комплекс испытаний: Замер сопротивления изоляции, сопротивления заземлителей, проверка наличия цепи, измерение тока короткого замыкания, петли фаза-ноль | 913,04 |
| 62 | Услуга по подготовке пакета тех. документации Оказываемые услуги: Подготовка докум. (копий) для проверки выполнения ТУ (копии сертификатов соответствия на эл. оборудование, сопровожд. тех.докум., док. о результатах пусконаладочных работ, приемосдаточные испытания | 3 913,04 |
| 63 | Услуга по устройству защитного заземления (1-ф, 3-ф ввод до 15 кВт) Оказываемые услуги: Устройство защитного заземления С учетом стоимости материала. | 5 246,38 |
| 64 | Услуга по креплению провода на опору ВЛ-0,4кВ, спуск с опоры к прибору учета при самостоятельном монтаже перекидки Заявителем (1-ф ввод) Оказываемые услуги: Крепление провода на опору ВЛ-0,4кВ, спуск с опоры к прибору учета Без учета стоимости материала. | 1 978,26 |
| 65 | Услуга по креплению провода на опору ВЛ-0,4кВ, спуск с опоры к прибору учета при самостоятельном монтаже перекидки Заявителем (3-ф ввод) Оказываемые услуги: Крепление провода на опору ВЛ-0,4кВ, спуск с опоры к прибору учета Без учета стоимости материала. | 2 094,20 |
| 66 | Услуга по ТЭО по энергоэф. НО Оказываемые услуги: Согласование сметной документации по разработанному проекту внешнего электроснабжения по наружного освещения | 27 355,07 |
| 67 | Услуга по замене реле времени Оказываемые услуги: Замена реле времени С учетом стоимости материала. | 4 231,88 |
| 68 | Услуга по замене реле времени Оказываемые услуги: Замена реле времени Без учета стоимости материала. | 1 130,43 |
| 69 | Услуга по настройке реле времени Оказываемые услуги: Настройка реле времени Материал не используется. | 1 804,35 |
| 70 | Услуга по замене контактора Оказываемые услуги: Замена контактора С учетом стоимости материала. | 2 913,04 |
| 71 | Услуга по замене контактора Оказываемые услуги: Замена контактора Без учета стоимости материала. | 1275,36 |
| 72 | Услуга по замене кронштейна светильника ЖКУ, РКУ Оказываемые услуги: Замена кронштейна (снятие и установка светильника, снятие и замена кронштейна) С учетом стоимости материала. | 6 739,43 |
| 73 | Услуга по замене кронштейна светильника ЖКУ, РКУ Оказываемые услуги: Замена кронштейна (снятие и установка светильника, снятие и замена кронштейна) Без учета стоимости материала. | 3 492,75 |
| 74 | Услуга по замене светильника ЖКУ/РКУ/ЖСУ/РСУ Оказываемые услуги: Замена светильника ЖКУ/РКУ/ЖСУ/РСУ Без учета стоимости материала. | 3 065,22 |
| 75 | Услуга по замене светильника ЖКУ/РКУ/ЖСУ/РСУ Оказываемые услуги: Замена светильника ЖКУ/РКУ/ЖСУ/РСУ С учетом стоимости материала. | 6 586,96 |
| 76 | Услуга по замене ламп в свет. ЖКУ/РКУ/ЖСУ/РСУ (под напряжением) Оказываемые услуги: замена ламп ЖКУ/РКУ/ЖСУ/РСУ (лампа 250Вт Е40) С учетом стоимости материала. | 1 688,41 |
| 77 | Услуга по замене ламп в свет. ЖКУ/РКУ/ЖСУ/РСУ (под напряжением) Оказываемые услуги: Замена ламп ЖКУ/РКУ/ЖСУ/РСУ (лампа 250Вт Е40) Без учета стоимости материала. | 1 224,64 |
| 78 | Услуга по замене светильника ЖТУ, РТУ. Оказываемые услуги: Замена светильника ЖТУ, РТУ С учетом стоимости материала. | 7 420,29 |
| 79 | Услуга по замене светильника ЖТУ, РТУ. Оказываемые услуги: Замена светильника ЖТУ, РТУ Без учета стоимости материала. | 3 065,22 |
| 80 | Услуга по замене лампы в светильнике ЖТУ, РТУ. Оказываемые услуги: замена лампы в светильнике ЖТУ, РТУ С учетом стоимости материала. | 1 681,16 |
| 81 | Услуга по замене лампы в светильнике ЖТУ, РТУ. Оказываемые услуги: Замена лампы в светильнике ЖТУ, РТУ Без учета стоимости материала. | 1 224,64 |
| 82 | Услуга по замене светильника светодиодного. Оказываемые услуги: Замена светильника светодиодного Без учета стоимости материала. | 3 065,22 |
| 83 | Услуга по замене фотореле. Оказываемые услуги: Замена фотореле С учетом стоимости материала. | 1 485,51 |
| 84 | Услуга по замене фотореле. Оказываемые услуги: Замена фотореле Без учета стоимости материала. | 1 188,41 |
| 85 | Услуги по ревизии светильника ЖКУ, РКУ, ЖСУ, РСУ. Оказываемые услуги: Ревизия светильника ЖКУ, РКУ, ЖСУ, РСУ Без учета стоимости материала. | 3 934,78 |
| 86 | Услуги по ревизии наружного освещения. Оказываемые услуги: Ревизия шкафа наружного освещения Без учета стоимости материала. | 1 804,35 |
| 87 | Услуги по монтажу светильника с установкой кронштейна (Светильник TL-STREET 55 Plus 5К D/аналог) Оказываемые услуги: 'Монтаж светильника УО, кронштейна, подключение к ВЛ С учетом стоимости материала. | 12 913,04 |
| 88 | Услуги по монтажу светильника с установкой кронштейна (Светильник GALAD Победа LED-80-ШБ2/К50/аналог) Оказываемые услуги: 'Монтаж светильника УО, кронштейна, подключение к ВЛ С учетом стоимости материала. | 11 217,39 |
| 89 | Услуги по монтажу светильника на существующей опоре. Оказываемые услуги: Монтаж светильника УО, кронштейн, подключение к ВЛ Без учета стоимости материала. | 2 775,36 |
| 90 | Услуги по монтажу шкафа управления наружным освещением без материала (Щит ЩРн в сборе) Оказываемые услуги: 'Монтаж шкафа НО (Щит ЩРн в сборе) Без учета стоимости материала. | 4 079,71 |
| 91 | Услуги по монтажу шкафа управления наружным освещением Оказываемые услуги: 'Монтаж шкафа НО ((Щит ЩРн, установка фотореле ФР 602, таймер аналоговый ТЭМ-181 16А(реле времени) С учетом стоимости материала. | 10 434,78 |
| 92 | Услуги по монтажу светильника с установкой кронштейна (Светильник GALAD Победа LED-100-ШБ1/К50/аналог) Оказываемые услуги: 'Монтаж светильника УО, кронштейна, подключение к ВЛ С учетом стоимости материала. | 17 108,70 |
| 93 | Услуги по монтажу светильника с установкой кронштейна (Светильник PSL-03 50W 5000K IP65 AC190 (Jazzway)/аналог) Оказываемые услуги: 'Монтаж светильника УО, кронштейна, подключение к ВЛ С учетом стоимости материала. | 7 543,48 |
| 94 | Услуги по монтажу светильника с установкой кронштейна (Светильник PSL 02 50W 5000К IP65/аналог) Оказываемые услуги: Монтаж светильника УО, кронштейна, подключение к ВЛ С учетом стоимости материала. | 8 811,59 |
| Итого: |  | 3 788 559,72 |

Начальник ДРУиСВК								А.А. Демин