|  | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» _________________ И.А. Седанов «___» __________________2023 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение конкурса в электронной форме на право заключения договора оказания услуг «ТП под ключ» и услуг по монтажу/замене наружного освещения для реализации потребителям-гражданам и юридическим лицам в рамках оказания дополнительных услуг

филиалом ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»

Начальник департамента развития

услуг и сервисов, взаимодействия с клиентами_______________ А.А. Демин

Тамбов 2023 г.

- Общие сведения.

  - Филиал ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» проводит процедуру конкурса в электронной форме на право заключения договора оказания услуг, относящихся к компетенции клиента при осуществлении процедуры технологического присоединения (ТП под ключ) и монтажу/замене наружного освещения.

  - Предметом конкурса являются следующие услуги:

| № п/п | Наименование услуг | Предельная стоимость без НДС, руб. | Стоимость Участника, руб. без НДС | Срок оказания услуг, дни (кален-дарные) | Срок оказания услуг Участника, дни (календарные) | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуга ТП под ключ |  |  |  |  |  |
| 1 | Услуга по разработке проекта внешнего электроснабжения (1-ф, 3-ф ввод в здание до 15 кВт) Оказываемые услуги: Разработка проекта, согласование | 2760,87 | Заполняет участник | 7 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 2 | Услуга по разработке проекта внешнего электроснабжения по наружному освещению. Оказываемые услуги: Разработка проекта, согласование | 8862,32 | Заполняет участник | 7 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 3 | Услуга по проектированию строительства ВЛ 6-10 кВ (расчетный ресурс 1 км.) Оказываемые услуги: Разработка проекта, согласование | 30478,26 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 4 | Услуга по проектированию строительства ВЛ 0,4 кВ (расчетный ресурс 1 км.) Оказываемые услуги: Разработка проекта, согласование | 21673,91 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 5 | Услуга по проектированию строительства КТП 10(6)/0.4 кВ киоскового типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 630 кВА Оказываемые услуги: Разработка проекта, согласование | 35442,03 | Заполняет участник | 20дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 6 | Услуга по проектированию строительства КТП 10(6)/0.4 кВ киоскового типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 250 кВА Оказываемые услуги: Разработка проекта, согласование | 29340,58 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 7 | Услуга по проектированию строительства КТП 10(6)/0.4 кВ киоскового типа с одним трансформаторомТМ, мощностью 100 кВА Оказываемые услуги: Разработка проекта, согласование | 27398,55 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 8 | Услуга по выполнению комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1 фазного технологического присоединения, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м. с установкой трубостойки Оказываемые услуги: Строительно-монтажные (установка КМПн-8 1Р66 с установкой автомат.выкл. 25А 2 шт., 50А 1шт., ОИН, монтаж ответвления от ВЛ до КМПн (провод СИП 4 2*16)), контур заземления, лабораторные электроизмерительные, разработка технического отчета. Без учета стоимости материала. | 10949,28 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 9 | Услуга по выполнению комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1 фазного технологического присоединения, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м. с установкой трубостойки Оказываемые услуги: Строительно-монтажные (установка КМПн-8 1Р66 с установкой автомат.выкл. 25А 2 шт., 50А 1шт., ОИН, монтаж ответвления от ВЛ до КМПн (провод СИП 4 2*16)), контур заземления, лабораторные электроизмерительные, разработка технического отчета. С учетом стоимости материала | 25405,80 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 10 | Услуга по выполнению комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3 фазного технологического присоединения, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м. с установкой трубостойки Оказываемые услуги: Строительно-монтажные (установка КМПн-18 1Р66 с установкой автомат.выкл. 50А, 32А, ОИН, монтаж ответвления от ВЛ до ЩМП (провод СИП 4 4*16)), контур заземления, лабораторные электроизмерительные, разработка технического отчета. Без учета стоимости материала. | 10949,28 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 11 | Услуга по выполнению комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3 фазного технологического присоединения, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м. с установкой трубостойки Оказываемые услуги: Строительно-монтажные (установка КМПн-18 1Р66 с установкой автомат.выкл. 50А, 32А, ОИН, монтаж ответвления от ВЛ до ЩМП (провод СИП 4 4*16)), контур заземления, лабораторные электроизмерительные, разработка технического отчета. С учетом стоимости материала | 28862,32 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 12 | Услуга по выполнению комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры3-ф технологического присоединения "ТП под ключ свыше 15 кВт." (Мощностью до 30 кВт расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м.) Оказываемые услуги: Строительно-монтажные (установка ЩМП-5-0 У2 (1000*650*285) с установкой автомат.выкл. 63А, 50А ВА 88-32, ОИН, монтаж ответвления от ВЛ до ЩМП (провод СИП 4*25)), контур заземления, лабораторные электроизмерительные, разработка технического отчета. С учетом стоимости материала. | 51202,90 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 13 | Услуга по выполнению комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры3-ф технологического присоединения "ТП под ключ свыше 15 кВт." (Мощностью до 30 кВт расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м.) Оказываемые услуги: Строительно-монтажные (установка ЩМП-5-0 У2 (1000*650*285) с установкой автомат.выкл. 63А, 50А ВА 88-32, ОИН, монтаж ответвления от ВЛ до ЩМП (провод СИП 4*25)), контур заземления, лабораторные электроизмерительные, разработка технического отчета. Без учета стоимости материала. | 19876,81 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 14 | Услуга по выполнению комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры3-ф технологического присоединения "ТП под ключ свыше 15 кВт." (Мощностью до 50 кВт расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м.) Оказываемые услуги: ^Строительно-монтажные (установка ЩМП-5-0 У2 (1000*650*285) с установкой автомат.выкл. 80А ВА 88-32, ОИН, монтаж ответвления от ВЛ до ЩМП (провод СИП 4*35)), контур заземления, лабораторные электроизмерительные, разработка технического отчета.. С учетом стоимости материала. | 73434,78 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 15 | Услуга по выполнению комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры3-ф технологического присоединения "ТП под ключ свыше 15 кВт." (Мощностью до 50 кВт расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м. ) Оказываемые услуги: ^Строительно-монтажные (установка ЩМП-5-0 У2 (1000*650*285) с установкой автомат.выкл. 80А ВА 88-32, ОИН, монтаж ответвления от ВЛ до ЩМП (провод СИП 4*35)), контур заземления, лабораторные электроизмерительные, разработка технического отчета. Без учета стоимости материала. | 19876,81 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 16 | Услуга по выполнению комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры3-ф технологического присоединения "ТП под ключ свыше 15 кВт." (Мощностью до 90 кВт расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м.) Оказываемые услуги: ^Строительно-монтажные: (установка ЩМП-6-0 У2 (1000*650*285) с установкой автомат.выкл. 200А ВА 88-32, ОИН, монтаж ответвления от ВЛ до ЩМП (провод СИП 4*70)), контур заземления, лабораторные электроизмерительные, разработка технического отчета.. С учетом стоимости материала. | 86942,03 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 17 | Услуга по выполнению комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры3-ф технологического присоединения "ТП под ключ свыше 15 кВт." (Мощностью до 90 кВт расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м.) Оказываемые услуги: ^Строительно-монтажные: (установка ЩМП-6-0 У2 (1000*650*285) с установкой автомат.выкл. 200А ВА 88-32, ОИН, монтаж ответвления от ВЛ до ЩМП (провод СИП 4*70)), контур заземления, лабораторные электроизмерительные, разработка технического отчета.. Без учета стоимости материала. | 24260,87 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 18 | Услуга по установке конструкции на границе земельного участка из металлической квадратной трубы, длиной 5,0 м с материалом Оказываемые услуги: Монтаж металлической конструкции (100*100 мм.) длиной 5м. С учетом стоимости материала. | 1311,59 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 19 | Услуга по установке конструкции на границе земельного участка из металлической квадратной трубы, длиной 5,0 м без материала Оказываемые услуги: Монтаж металлической конструкции (100*100 мм.) длиной 5м. Без учета стоимости материала. | 7434,78 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 20 | Услуга по установке конструкции на границе земельного участка из металлической квадратной трубы, длиной 6,0 м с материалом Оказываемые услуги: Монтаж металлической конструкции (100*100 мм.) длиной 6 м. С учетом стоимости материала. | 2072,46 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 21 | Услуга по установке конструкции на границе земельного участка из металлической квадратной трубы, длиной 6,0 м Оказываемые услуги: Монтаж металической конструкции (100*100 мм.) длиной 6 м. Без учета стоимости материала. | 9347,83 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 22 | Услуга по установке железобетонной опоры ВЛ 0,38 кВ одностоечной (стойка СВ-95) Оказываемые услуги: Установка стойки вибрированной СВ-95-3) С учетом стоимости материала. | 24637,68 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 23 | Услуга по установке железобетонной опоры ВЛ 0,38 кВ одностоечной (стойка СВ-95) Оказываемые услуги: Установка стойки вибрированной СВ-95-3 Без учета стоимости материала. | 8884,06 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 24 | Услуга по установке железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечной для подвески неизолированного провода (стойка СВ-110) Оказываемые услуги: Установка стойки вибрированной СВ-110-3 С учетом стоимости материала. | 34246,38 | Заполняет участник | 30 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 25 | Услуга по установке железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечной для подвески неизолированного провода (стойка СВ-110) Оказываемые услуги: Установка стойки вибрированной СВ-110 Без учета стоимости материала. | 12608,70 | Заполняет участник | 30 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 26 | Услуга по подвесу провода BЛ 0,4 кВ марки АС (сечением 25,35,50мм), расчетный ресурс 1 км. Оказываемые услуги: Монтаж провода АС Без учета стоимости материала. | 62956,52 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 27 | Услуга по подвесу провода BЛ 0,4 кВ марки АС-25 (один провод при 26 ж/б опорах), расчетный ресурс 1 км. Оказываемые услуги: Монтаж провода АС 25 С учетом стоимости материала. | 116644,93 | Заполняет участник | 20дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 28 | Услуга по подвесу провода BЛ 0,4 кВ марки АС-35 (один провод при 26 ж/б опорах), расчетный ресурс 1 км. Оказываемые услуги: Монтаж провода АС 35 С учетом стоимости материала. | 123768,12 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 29 | Услуга по подвесу провода ВЛ 6-10 кВ марки АС-50 (при 22 жб опорах), расчетный ресурс 1 км. Оказываемые услуги: Монтаж провода АС 50) С учетом стоимости материала. | 136891,30 | Заполняет участник | 30 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 30 | Услуга по подвесу провода ВЛ 0,4 кВ СИП, расчетный ресурс 1 км. Оказываемые услуги: Монтаж провода СИП 4 Без учета стоимости материала. | 108326,09 | Заполняет участник | 30 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 31 | Услуга по подвесу провода ВЛ 0,4 кВ СИП 4 2*16, расчетный ресурс 1 км. Оказываемые услуги: Монтаж провода СИП 4 2*16 С учетом стоимости материала. | 226101,45 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 32 | Услуга по подвесу провода ВЛ 0,4 кВ СИП 4 4*16, расчетный ресурс 1 км. Оказываемые услуги: Монтаж провода СИП 4 4*16 С учетом стоимости материала. | 301326,09 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 33 | Услуга по подвесу провода ВЛ 0,4 кВ СИП 4 2*25, расчетный ресурс 1 км. Оказываемые услуги: Монтаж провода СИП 4 2*25 С учетом стоимости материала. | 288876,81 | Заполняет участник | 20дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 34 | Услуга по подвесу провода ВЛ 0,4 кВ СИП 4 4*25, расчетный ресурс 1 км. Оказываемые услуги: Монтаж провода СИП 4 4*25 С учетом стоимости материала. | 398949,28 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 35 | Услуга по подвесу провода ВЛ 0,4 кВ СИП 4 4*35, расчетный ресурс 1 км Оказываемые услуги: Монтаж провода СИП 4 4*35 С учетом стоимости материала. | 465731,88 | Заполняет участник | 20дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 36 | Услуга по подвесу провода ВЛ 0,4 кВ СИП-2 3x50+1x54.6+1x16 (при 33 жб опорах), расчетный ресурс 1 км. Оказываемые услуги: Монтаж провода СИП 3*50+1*54.6+1*16 С учетом стоимости материала. | 650471,01 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 37 | Услуга по установке распределительного щита (ЩУ пластиковый) при однофазном подключении, монтаж на трубостойке Оказываемые услуги: Установка ЩУ - КМПн -8 пластиковый, с автоматическими выключателями ВА 47-29 1Р 16А, ВА 47-29 1Р 25А, монтаж гофро-рукава с крепежами на установленной металло-конструкции С учетом стоимости материала. | 8398,55 | Заполняет участник | 20дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 38 | Услуга по установке распределительного щита (ЩУ пластиковый) при однофазном подключении монтаж на трубостойке Оказываемые услуги: Установка ЩУ - КМПн -8 пластиковый, с автоматическими выключателями ВА 47-29 1Р 16А, ВА 47-29 1Р 25А, монтаж гофро-рукава с крепежами на установленной металло-конструкции Без учета стоимости материала. | 2942,03 | Заполняет участник | 20дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 39 | Услуга по установке распределительного щита (ЩУ пластиковый) при трехфазном подключении монтаж на трубостойке Оказываемые услуги: Установка ЩУ - КМПн -9 IP55 пластиковый, с автоматическими выключателями ВА 47-29 1Р 16А, ВА 47-29 1Р 32-40А, монтаж гофро-рукава с крепежами на установленной металло-конструкции С учетом стоимости материала. | 9644,93 | Заполняет участник | 20дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 40 | Услуга по установке распределительного щита (ЩУ пластиковый) при трехфазном подключении монтаж на трубостойке Оказываемые услуги: Установка ЩУ - КМПн -9 IP55 пластиковый, с автоматическими выключателями ВА 47-29 1Р 16А, ВА 47-29 1Р 32-40А, монтаж гофро-рукава с крепежами на установленной металло конструкции Без учета стоимости материала. | 3746,38 | Заполняет участник | 20дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 41 | Услуга по установке распределительного щита (ЩУ металлический) при трехфазном подключении монтаж на трубостойке Оказываемые услуги: Установка Щит - ЩРн -3 с замком-У2 металлический, с автоматическими выключателями ВА 47-29 1Р 16А, ВА 47-29 1Р 32-40А, монтаж гофро-рукава с крепежами на установленной металло- конструкции С учетом стоимости материала. | 16318,84 | Заполняет участник | 20дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 42 | Услуга по установке распределительного щита (ЩУ металлический) при трехфазном подключении монтаж на трубостойке Оказываемые услуги: Установка Щит - ЩРн -3 с замком-У2 металлический, с автоматическими выключателями ВА 47-29 1Р 16А, ВА 47-29 1Р 32-40А, монтаж гофро-рукава с крепежами на установленной металло- конструкции Без учета стоимости материала. | 3746,38 | Заполняет участник | 20дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 43 | Услуга по установке распределительного щита (ЩУ пластиковый) при однофазном подключении на стене дома/внутри дома Оказываемые услуги: Установка ЩУ - КМПн -9 пластиковый, с автоматическими выключателями ВА 47-29 1Р 16А, ВА 47-29 1Р 25А, монтаж гофро-рукава с крепежами с установкой на стене дома/внутри дома С учетом стоимости материала. | 9420,29 | Заполняет участник | 20дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 44 | Услуга по установке распределительного щита (ЩУ пластиковый) при однофазном подключении на стене дома/внутри дома Оказываемые услуги: Установка ЩУ - КМПн -9 пластиковый, с автоматическими выключателями ВА 47-29 1Р 16А, ВА 47-29 1Р 25А, монтаж гофро-рукава с крепежами с установкой на стене дома/внутри дома Без учета стоимости материала. | 3340,58 | Заполняет участник | 20дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 45 | Услуга по установке распределительного щита (ЩУ пластиковый) при трехфазном подключении на стене дома/внутри дома Оказываемые услуги: Установка ЩУ - КМПн -9 IP55 пластиковый, с автоматическими выключателями ВА 47-29 1Р 16А, ВА 47-29 1Р 32-40А, монтаж гофро-рукава с крепежами на установленной на стене дома/внутри дома С учетом стоимости материала. | 9884,06 | Заполняет участник | 20дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 46 | Услуга по установке распределительного щита (ЩУ пластиковый) при трехфазном подключении на стене дома/внутри дома Оказываемые услуги: Установка ЩУ - КМПн -9 IP55 пластиковый, с автоматическими выключателями ВА 47-29 1Р 16А, ВА 47-29 1Р 32-40А, монтаж гофро-рукава с крепежами на установленной на стене дома/внутри дома Без учета стоимости материала. | 3340,58 | Заполняет участник | 20дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 47 | Услуга по установке розетки Оказываемые услуги: Установка розетки (розетка накладная 1-ф) С учетом стоимости материала. | 356,52 | Заполняет участник | 20дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 48 | Услуга по установке розетки Оказываемые услуги: Установка розетки (розетка накладная 1-ф) Без учета стоимости материала. | 1072,46 | Заполняет участник | 20дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 49 | Услуга по установке розетки Оказываемые услуги: Установка розетки (розетка накладная 3-ф) С учетом стоимости материала. | 181,16 | Заполняет участник | 20дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 50 | Услуга по установке розетки Оказываемые услуги: Установка розетки (розетка накладная 3-ф) Без учета стоимости материала. | 181,16 | Заполняет участник | 20дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 51 | Услуга по установке вводного автоматического Оказываемые услуги: Установка выключателя (ВА ВА 47-29 32А) С учетом стоимости материала. | 760,87 | Заполняет участник | 20дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 52 | Услуга по установке вводного автоматического Оказываемые услуги: Установка выключателя (ВА ВА 47-29 32А) Без учета стоимости материала. | 1579,71 | Заполняет участник | 20дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 53 | Услуга по строительству ВЛ от ГБП (граница балансовой принадлежности) при 1-ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м. Оказываемые услуги: Монтаж провода СИП 4 2*16, крепления С учетом стоимости материала. | 5297,10 | Заполняет участник | 20дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 54 | Услуга по строительству ВЛ от ГБП (граница балансовой принадлежности) при 1-ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м. Оказываемые услуги: Монтаж провода СИП 4 2*16, крепления Без учета стоимости материала. | 2239,13 | Заполняет участник | 20дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 55 | Услуга по строительству ВЛ от ГБП (граница балансовой принадлежности) при 3-ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м. Оказываемые услуги: Монтаж провода СИП 4 4*16, крепления С учетом стоимости материала. | 7217,39 | Заполняет участник | 20дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 56 | Услуга по строительству ВЛ от ГБП (граница балансовой принадлежности) при 3-ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м. Оказываемые услуги: Монтаж провода СИП 4 4*16, крепления Без учета стоимости материала. | 2239,13 | Заполняет участник | 20дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 57 | Услуга по строительству КЛ от ГБП (граница балансовой принадлежности) при 1-ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м. Оказываемые услуги: Прокладка кабеля марки АВБбШв 2*16 мм.кв. (рытье, устройство пастели, засыпка), кабельные наконечники ТА-16, металлорукав, уголок 75*75*6, крепления С учетом стоимости материала. | 9934,78 | Заполняет участник | 20дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 58 | Услуга по строительству КЛ от ГБП (граница балансовой принадлежности) при 1-ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м. Оказываемые услуги: Прокладка кабеля марки АВБбШв 2*16 мм.кв. (рытье, устройство пастели, засыпка), кабельные наконечники ТА-16, металлорукав, уголок 75*75*6, крепления Без учета стоимости материала. | 3673,91 | Заполняет участник | 20дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 59 | Услуга по строительству КЛ от ГБП (граница балансовой принадлежности) при 3-ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м. Оказываемые услуги: Прокладка кабеля марки АВБбШв 4*16 мм.кв. (рытье, устройство пастели, засыпка), кабельные наконечники ТА-16, металлорукав, уголок 75*75*6, крепления С учетом стоимости материала. | 15659,42 | Заполняет участник | 20дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 60 | Услуга по строительству КЛ от ГБП (граница балансовой принадлежности) при 3-ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м. Оказываемые услуги: Прокладка кабеля марки АВБбШв 4*16 мм.кв. (рытье, устройство пастели, засыпка), кабельные наконечники ТА-16, металлорукав, уголок 75*75*6, крепления) Без учета стоимости материала. | 3673,91 | Заполняет участник | 20дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 61 | Услуга по измерению сопротивления ЗУ (защитного устройства) Оказываемые услуги: Комплекс испытаний: Замер сопротивления изоляции, сопротивления заземлителей, проверка наличия цепи, измерение тока короткого замыкания, петли фаза-ноль | 913,04 | Заполняет участник | 20дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 62 | Услуга по подготовке пакета тех. документации Оказываемые услуги: Подготовка докум. (копий) для проверки выполнения ТУ (копии сертификатов соответствия на эл. оборудование, сопровожд. тех.докум., док. о результатах пусконаладочных работ, приемосдаточные испытания | 3913,04 | Заполняет участник | 20дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 63 | Услуга по устройству защитного заземления (1-ф, 3-ф ввод до 15 кВт) Оказываемые услуги: Устройство защитного заземления С учетом стоимости материала. | 5246,38 | Заполняет участник | 20дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 64 | Услуга по креплению провода на опору ВЛ-0,4кВ, спуск с опоры к прибору учета при самостоятельном монтаже перекидки Заявителем (1-ф ввод) Оказываемые услуги: Крепление провода на опору ВЛ-0,4кВ, спуск с опоры к прибору учета Без учета стоимости материала. | 1978,26 | Заполняет участник | 20дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 65 | Услуга по креплению провода на опору ВЛ-0,4кВ, спуск с опоры к прибору учета при самостоятельном монтаже перекидки Заявителем (3-ф ввод) Оказываемые услуги: Крепление провода на опору ВЛ-0,4кВ, спуск с опоры к прибору учета Без учета стоимости материала. | 2094,20 | Заполняет участник | 20дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 66 | Услуга по ТЭО по энергоэф. НО Оказываемые услуги: Согласование сметной документации по разработанному проекту внешнего электроснабжения по наружного освещения | 27355,07 | Заполняет участник | 20дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 67 | Услуга по замене реле времени Оказываемые услуги: Замена реле времени С учетом стоимости материала. | 4231,88 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 68 | Услуга по замене реле времени Оказываемые услуги: Замена реле времени Без учета стоимости материала. | 1130,43 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 69 | Услуга по настройке реле времени Оказываемые услуги: Настройка реле времени Материал не используется. | 1804,35 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 70 | Услуга по замене контактора Оказываемые услуги: Замена контактора С учетом стоимости материала. | 2913,04 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 71 | Услуга по замене контактора Оказываемые услуги: Замена контактора Без учета стоимости материала. | 1275,36 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 72 | Услуга по замене кронштейна светильника ЖКУ, РКУ Оказываемые услуги: Замена кронштейна (снятие и установка светильника, снятие и замена кронштейна) С учетом стоимости материала. | 6739,43 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 73 | Услуга по замене кронштейна светильника ЖКУ, РКУ Оказываемые услуги: Замена кронштейна (снятие и установка светильника, снятие и замена кронштейна) Без учета стоимости материала. | 3492,75 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 74 | Услуга по замене светильника ЖКУ/РКУ/ЖСУ/РСУ Оказываемые услуги: Замена светильника ЖКУ/РКУ/ЖСУ/РСУ Без учета стоимости материала. | 3065,22 | Заполняет участник | 20дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 75 | Услуга по замене светильника ЖКУ/РКУ/ЖСУ/РСУ Оказываемые услуги: Замена светильника ЖКУ/РКУ/ЖСУ/РСУ С учетом стоимости материала. | 6586,96 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 76 | Услуга по замене ламп в свет. ЖКУ/РКУ/ЖСУ/РСУ (под напряжением) Оказываемые услуги: замена ламп ЖКУ/РКУ/ЖСУ/РСУ (лампа 250Вт Е40) С учетом стоимости материала. | 1688,41 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 77 | Услуга по замене ламп в свет. ЖКУ/РКУ/ЖСУ/РСУ (под напряжением) Оказываемые услуги: Замена ламп ЖКУ/РКУ/ЖСУ/РСУ (лампа 250Вт Е40) Без учета стоимости материала. | 1224,64 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 78 | Услуга по замене светильника ЖТУ, РТУ. Оказываемые услуги: Замена светильника ЖТУ, РТУ С учетом стоимости материала. | 7420,29 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 79 | Услуга по замене светильника ЖТУ, РТУ. Оказываемые услуги: Замена светильника ЖТУ, РТУ Без учета стоимости материала. | 3065,22 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 80 | Услуга по замене лампы в светильнике ЖТУ, РТУ. Оказываемые услуги: замена лампы в светильнике ЖТУ, РТУ С учетом стоимости материала. | 1681,16 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 81 | Услуга по замене лампы в светильнике ЖТУ, РТУ. Оказываемые услуги: Замена лампы в светильнике ЖТУ, РТУ Без учета стоимости материала. | 1224,64 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 82 | Услуга по замене светильника светодиодного. Оказываемые услуги: Замена светильника светодиодного Без учета стоимости материала. | 3065,22 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 83 | Услуга по замене фотореле. Оказываемые услуги: Замена фотореле С учетом стоимости материала. | 1485,51 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 84 | Услуга по замене фотореле. Оказываемые услуги: Замена фотореле Без учета стоимости материала. | 1188,41 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 85 | Услуги по ревизии светильника ЖКУ, РКУ, ЖСУ, РСУ. Оказываемые услуги: Ревизия светильника ЖКУ, РКУ, ЖСУ, РСУ Без учета стоимости материала. | 3934,78 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 86 | Услуги по ревизии наружного освещения. Оказываемые услуги: Ревизия шкафа наружного освещения Без учета стоимости материала. | 1804,35 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 87 | Услуги по монтажу светильника с установкой кронштейна (Светильник TL-STREET 55 Plus 5К D/аналог) Оказываемые услуги: 'Монтаж светильника УО, кронштейна, подключение к ВЛ С учетом стоимости материала. | 12913,04 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 88 | Услуги по монтажу светильника с установкой кронштейна (Светильник GALAD Победа LED-80-ШБ2/К50/аналог) Оказываемые услуги: 'Монтаж светильника УО, кронштейна, подключение к ВЛ С учетом стоимости материала. | 11217,39 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 89 | Услуги по монтажу светильника на существующей опоре. Оказываемые услуги: Монтаж светильника УО, кронштейн, подключение к ВЛ Без учета стоимости материала. | 2775,36 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 90 | Услуги по монтажу шкафа управления наружным освещением без материала (Щит ЩРн в сборе) Оказываемые услуги: 'Монтаж шкафа НО (Щит ЩРн в сборе) Без учета стоимости материала. | 4079,71 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 91 | Услуги по монтажу шкафа управления наружным освещением Оказываемые услуги: 'Монтаж шкафа НО ((Щит ЩРн, установка фотореле ФР 602, таймер аналоговый ТЭМ-181 16А(реле времени) С учетом стоимости материала. | 10434,78 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 92 | Услуги по монтажу светильника с установкой кронштейна (Светильник GALAD Победа LED-100-ШБ1/К50/аналог) Оказываемые услуги: 'Монтаж светильника УО, кронштейна, подключение к ВЛ С учетом стоимости материала. | 17108,70 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 93 | Услуги по монтажу светильника с установкой кронштейна (Светильник PSL-03 50W 5000K IP65 AC190 (Jazzway)/аналог) Оказываемые услуги: 'Монтаж светильника УО, кронштейна, подключение к ВЛ С учетом стоимости материала. | 7543,48 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |
| 94 | Услуги по монтажу светильника с установкой кронштейна (Светильник PSL 02 50W 5000К IP65/аналог) Оказываемые услуги: Монтаж светильника УО, кронштейна, подключение к ВЛ С учетом стоимости материала. | 8811,59 | Заполняет участник | 20 дней с момента поступления заявки | Заполняет участник | По заявке заказчика |

1.3. Транспортные расходы, связанные с оказанием услуг, включены в предельную стоимость услуги.

1.4. Услуга «Выполнение комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры технологическое присоединении» (п. 8-17 перечня) включает в себя следующие виды услуг:

- Услуга по установке конструкции на границе земельного участка из металлической трубы.

- Услуга по установке шкафа ВРУ/ВПУ с вводным и дифференциальным автоматическими выключателями, ограничителем перенапряжения, установка розеток 1-ф-1шт. при однофазном подключении, 1-ф -1шт. и 3-ф -1шт. при трехфазном подключении. Шкаф ВРУ/ВПУ должен быть предназначен для установки на открытом воздухе и должен иметь степень защиты IР54 по ГОСТ 14 254-96. БИЗ должен иметь не менее двух кабельных вводов в силовой отсек выполненных под СИП-2 (4) с фиксацией металлорукавов с ПВХ изоляцией.

- Услуга по установке заземляющего устройства;

- Услуга по измерению сопротивления заземляющего устройства, тока однофазного, трехфазного замыкания и сопротивления изоляции электропроводки;

- Услуга по строительству ВЛ от ГБП при 1ф/3ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м. с применение провода СИП-4;

- Услуга по составлению технического отчета по выполненным мероприятиям с приложением файла/подтверждение оказания услуг (распечатанное фото/видео фиксация).

1.5. Закупка производится на основании плана закупок ПАО «Россети Центр» на 2023 год.

1.6. По итогам проведения конкурсных процедур с победителем будет заключён договор сроком действия до 22 декабря 2023 г.

1.7. Услуги оказываются по заявкам Заказчика на оказание единичных услуг (Приложение №1).

1.8. Общая стоимость по Договору складывается из стоимости фактически оказанных услуг согласно поданным заявкам Заказчика на оказание единичных услуг, выполнение которых подтверждается подписанными обеими Сторонами документами первичного учета.

1.9. Зона обслуживания – Тамбовская область.

1.10. Лицо, ответственное за заключение Договора: начальник Департамента развития услуг и сервисов, взаимодействия с клиентами Демин А.А.

- Обоснование для оказания услуг.

Заявка филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» на оказание услуг в рамках исполнения договора по результатам проведения закупочной процедуры.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оказанию услуг.

Правила устройства электроустановок (7 издание, действующие разделы и главы 6 издания);

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6;

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 года №903Н.

Услуги по установке блока измерения и защит, используемые в процессе оказания услуг материалы и оборудование должны выполняться в соответствии с СНДЛ.411711.080.ПЗ ИИК.

- Материалы.

При оказании услуг используется как материал конечного потребителя, так и материал Участника;

– материалы должны соответствовать технической политике Заказчика;

– номенклатура и цены материалов должны быть согласованы с Заказчиком;

– для российских производителей требуется положительное заключение МВК, ТУ или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

– для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, необходимы сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

– оборудование, впервые поставляемое для нужд Заказчика, должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

– оборудование, не использовавшееся ранее для нужд Заказчика (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы), допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

– оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (текущее издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ;

– предоставляемая в процессе реализации заказа техническая и эксплуатационная документация должна включать инструкцию по монтажу, наладке, пуску и сдаче оборудования в эксплуатацию; руководство по эксплуатации; паспорт; ведомость запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП);

– участник должен предоставить комплект ЗИП. Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

В случае оказания услуги с материалом Участника материалы и оборудование, требующиеся для оказания услуг, Участник приобретает и доставляет за счёт собственных средств.

Участник должен фиксировать факт (фото/видео фиксация) оказания услуг по заявке.

Участник должен устранить дефекты, связанные с качеством предоставленного им оборудования и материалов на протяжении всего гарантийного срока, указанного в паспорте завода-изготовителя, а также ликвидировать последствия, возникшие по этой причине, в течение 10 рабочих дней, либо компенсировать затраты на их ликвидацию.

Приложение 1

Форма заявки на оказание услуг:

Заявка

на оказание услуг

| № п/п | Адрес оказания услуг | Объект | Вид услуг, подробное описание | Количество оказываемых услуг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН: