## Прайс 2023
Приложение № 1
ПРЕЙСКУРАНТ СТОИМОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ФИЛИАЛА ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР" - "ВОРОНЕЖЭНЕРГО"
№ вида услуг | № системный | Наименование услуг | Ед.изм | Стоимость услуги, руб. (без НДС) | Стоимость услуги, руб. (с НДС)
Организация систем наружного освещения
1. Проектирование сетей наружного освещения
| 1000640 | Проектирование систем наружного освещения | 30-100 светильников | 34240 | 41088
| 1000640 | Проектирование систем наружного освещения | 100-300 светильников | 59973.336 | 71968.0032
2. Оперативно-техническое обслуживание сетей наружного освещени |  |  |  | 161.9976 | 194.3971
| 1001145 | Настройка реле времени | 1 шт. | 719.9994 | 863.9993
| 1001250 | Ревизия шкафа наружного освещения | 1 шт. | 772.497 | 926.9964
| 1001164 | Обслуживание светильника уличного освещения | 1 шт./год | 622.503 | 747.0036
3. Ремонтно-эксплуатационное обслуживание сетей наружного освещения |  |  |  | 1035 | 1242
| 1001151 | Замена автоматического выключателя, материал заказчика | 1 шт. | 411.75 | 494.1
| 1001146 | Замена контактора, материал заказчика | 1 шт. | 10642.4981 | 12770.9977
| 1001157 | Замена фотореле, материал заказчика | 1 шт. | 824.9971 | 989.9966
| 1002015 | Монтаж светодиодного светильника (входит*: светильник, фотореле, провод до 30 м.), материал исполнителя | 1 шт. | 411.75 | 494.1
| 1002015 | Монтаж светодиодного светильника, материал заказчика | 1 шт. | 411.75 | 494.1
| 1001242 | Замена лампы в светильнике ЖТУ, РТУ | 1 шт. | 411.75 | 494.1
| 1001240 | Замена ламп в светильнике ЖКУ/РКУ/ЖСУ/РСУ (без напряжения) | 1 шт. | 1687.4975 | 2024.997
| 1001239 | Замена ламп в светильнике ЖКУ/РКУ/ЖСУ/РСУ (под напряжением) | 1 шт. | 3659.9958 | 4391.995
| 1001243 | Замена светильника светодиодного | 1 шт. | 1687.4975 | 2024.997
| 1001431 | Замена 1 стоечной промежуточной перекрестной ж.б. опоры до 1 кВ, материал заказчика | 1 шт. | 3659.9958 | 4391.995
Услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию
1.Оперативно-техническое обслуживание электросетевых объектов потребителя
| 1001498 | Годовое техническое обслуживание КТП "столбового" типа (до 100 кВА) | 1 шт. | 28083.33 | 33700
| 1001498 | Годовое техническое обслуживание КТП "столбового" типа (до 160 кВА) | 1 шт. | 29483.33 | 35380
| 1001498 | Годовое техническое обслуживание КТП "столбового" типа (до 250 кВА) | 1 шт. | 33700 | 40440
| 1001498 | Годовое техническое обслуживание КТП "столбового" типа (до 400 кВА) | 1 шт. | 44933.33 | 53920
| 1001498 | Годовое техническое обслуживание КТП "столбового" типа (свыше 400 кВА) | 1 шт. | 56158.33 | 67390
| 1001496 | Годовое техническое обслуживание КТП "киоскового" типа (до 100 кВА) | 1 шт. | 28083.33 | 33700
| 1001496 | Годовое техническое обслуживание КТП "киоскового" типа (до 160 кВА) | 1 шт. | 29483.33 | 35380
| 1001496 | Годовое техническое обслуживание КТП "киоскового" типа (до 250 кВА) | 1 шт. | 33700 | 40440
| 1001496 | Годовое техническое обслуживание КТП "киоскового" типа (до 400 кВА) | 1 шт. | 44933.33 | 53920
| 1001496 | Годовое техническое обслуживание КТП "киоскового" типа (свыше 400 кВА) | 1 шт. | 56158.33 | 67390
| 1001497 | Годовое техническое обслуживание КТП "шкафного" типа (до 100 кВА) | 1 шт. | 28083.33 | 33700
| 1001497 | Годовое техническое обслуживание КТП "шкафного" типа (до 160 кВА) | 1 шт. | 29483.33 | 35380
| 1001497 | Годовое техническое обслуживание КТП "шкафного" типа (до 250 кВА) | 1 шт. | 33700 | 40440
| 1001497 | Годовое техническое обслуживание КТП "шкафного" типа (до 400 кВА) | 1 шт. | 44933.33 | 53920
| 1001497 | Годовое техническое обслуживание КТП "шкафного" типа (свыше 400 кВА) | 1 шт. | 56158.33 | 67390
| 1001509 | Осмотр трассы подземных кабелей 0,4 кВ | 1 км. | 8999.9973 | 10799.9973
Испытание и диагностика электрооборудования, защитных средств и приборов
| 1001679 | Испытание вентильного разрядника 6-10 кВ | 1шт | 2658.3347 | 3190.0047
| 1002074 | Измерение сопротивления контура заземления | 1 измерение | 1683.3286 | 2019.9986
| 1001710 | Определение пробивного напряжения | 1 проба | 1666.6715 | 2000.0015
| 1002084 | Испытание изоляторов опорных напряжением до 10 кВ (10 шт.) | 10 шт. | 2700.0047 | 3240.0047
| 1002085 | Испытание изоляторов проходных при капитальном ремонте (10 шт.) | 10 шт. | 2700.0047 | 3240.0047
| 1001270 | Комплексное обследование трансформаторного оборудования | 1 оборудование | 5891.6706 | 7070.0006
Выполнение работ, отнесенных к компетенции заявителя, при осуществлении технологического присоединения («ТП под ключ», пакетная услуга)
1.Подготовка документации
| 1001772 | Измерение контура заземления электрооборудования, тока однофазного, трехфазного замыкания и сопротивления изоляции электропроводки | 1 Измерение | 2000 | 2400
| 1001769 | Подготовка протокола испытаний и измерений контура заземления электрооборудования | 1 Испытание | 510.83 | 613
| 1001661 | Согласование проекта на строительство электрообъекта до 20 кВ | 1 объект | 4675 | 5610
| 1001662 | Согласование проекта на строительство электрообъекта свыше 20 кВ | 1 объект | 6183.33 | 7420
| 1001664 | Согласование проекта на размещение сети наружного освещения | 1 объект | 4675 | 5610
| 1001665 | Согласование проекта на размещение оборудования связи | 1 объект | 4675 | 5610
| 1001663 | Согласование проекта на размещение оборудования видеонаблюдения | 1 объект | 4675 | 5610
| 1001666 | Согласование проекта на размещение линии проводного вещания | 1 объект | 4675 | 5610
| 1001667 | Согласование проекта на размещение ВОЛС | 1 объект | 4675 | 5610
| 1001773 | Подгот. док-в (копий) для предоставления в сет.организацию, для проверки выполнения ТУ (копии сертификатов соответствия на эл.оборудование, сопроводительной техн.док-ции, док-ты о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных испытаний) | 1 ТУ | 386.67 | 464
2.Проектирование
| 1001774 | Проектирование внешнего 1 ф электроснабжения | 1 проект | 2805.003 | 3366.0036
| 1001775 | Проектирование внешнего 3 ф электроснабжения | 1 проект | 3510 | 4212
|  |  |  | 3967.497 | 4760.9964
3.Строительно-монтажные работы ТП до 15 кВт
| 1001792 | Монтаж контура заземления, материал испонителя | 1 шт. | 3967.497 | 4760.9964
| 1001792 | Монтаж контура заземления, материал заказчика | 1 шт. | 2025 | 2430
| 1001796 | Строительство ВЛ от ГБП при 1 ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м , материал заказчика | 1 энергопринимающее устройство | 3555 | 4266
| 1001796 | Строительство ВЛ от ГБП при 1 ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м , материал исполнителя | 1 энергопринимающее устройство | 1072.503 | 1287.0036
| 1001803 | Установка распределительного щита (с автоматическим выключателем и розеткой) при однофазном подключении, материал исполнителя | 1 шт. | 81 | 97.2
| 1001803 | Установка распределительного щита (с автоматическим выключателем и розеткой) при однофазном подключении, материал заказчика | 1 шт. | 99 | 118.8
| 1001804 | Установка распределительного щита (с автоматическим выключателем и розеткой) при трехфазном подключении, материал исполнителя | 1 шт. | 217.503 | 261.0036
| 1001804 | Установка распределительного щита (с автоматическим выключателем и розеткой) при трехфазном подключении, материал заказчика | 1 шт. | 1537.497 | 1844.9964
| НУ7 | Монтаж реле контроля напряжения 1ф, материал исполнителя | 1 шт | 2385 | 2862
| НУ7 | Монтаж реле контроля напряжения 1ф, материал заказчика | 1 шт | 1005.003 | 1206.0036
| НУ8 | Монтаж реле контроля напряжения 3ф, материал исполнителя | 1 шт | 3555 | 4266
| НУ8 | Монтаж реле контроля напряжения 3ф, материал заказчика | 1 шт | 1072.503 | 1287.0036
| НУ9 | Монтаж провода СИП 2*16 (1ф), материал исполнителя | 1м | 81 | 97.2
| НУ10 | Монтаж провода СИП 4*16 (3ф) , материал исполнителя | 1м | 99 | 118.8
| 1001194 | Установка розетки, материал заказчика | 1 шт. | 217.503 | 261.0036
| 1001795 | Монтаж ограничителя перенапряжения, материал заказчика | 1 шт. | 1537.497 | 1844.9964
| 1001795 | Монтаж ограничителя перенапряжения, материал исполнителя | 1 шт. | 7882.497 | 9458.9964
| 1001793 | Монтаж устройства защитного отключения, материал заказчика | 1 шт. | 1537.497 | 1844.9964
| 1001793 | Монтаж устройства защитного отключения, материал исполнителя | 1 шт. | 2549.997 | 3059.9964
| 1002179 | Монтаж шкафа управления наружным освещением, с учетом стоимости материалов | 1 шт. | 16612.497 | 19934.9964
| 1001798 | Строительство ВЛ от ГБП при 3 ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м, материал заказчика | 1 энергопринимающее устройство | 1687.5 | 2025
| 1001798 | Строительство ВЛ от ГБП при 3 ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м, материал исполнителя | 1 энергопринимающее устройство | 5220 | 6264
4.Строительно-монтажные работы ТП свыше 15 кВт
| 1002202 | Монтаж выносного разъединителя 6-10 кВ на опору воздушной линии электропередач без учета материалов | 1 шт | 54483.33 | 65380
| 1001843 | Строительство секционного (отпаечного) разъединителя 6-10 кВ типа РЛК, материал исполнителя | 1 шт | 67508.33 | 81010
| 1002204 | Монтаж пункта коммерческого учета 6-10 кВ на опору воздушной линии электропередач (без материалов, без ПКУ) | 1 шт | 82908.33 | 99490
| 1001806 | Проектирование строительства BЛ 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3x70+1x54.6+1x16 (при 33 ж/б опорах) | 1 км | 106500 | 127800
| 1001808 | Проектирование строительства ВЛ 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3x120+1x54.6+1x16 | 1 км | 111241.67 | 133490
| 1001807 | Проектирование строительства ВЛ 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3x95+1x54.6+1x16 | 1 км | 115975 | 139170
| 1001811 | Проектирование строительства ВЛ 6-10 кВ L=1 км проводом марки АС-50 (при 22 жб опорах) | 1 км | 99491.67 | 119390
| 1001810 | Проектирование строительства ВЛ 6-10 кВ L=1 км проводом марки АС-70 (при 22 жб опорах) | 1 км | 104225 | 125070
| 1001809 | Проектирование строительства ВЛ 6-10 кВ L=1 км проводом марки СИП-3 1x95 (при 23 жб опорах) | 1 км | 120908.33 | 145090
| 1001812 | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 100 кВА | 1 км | 35525 | 42630
| 1001816 | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 1000 кВА | 1 км | 41450 | 49740
| 1001813 | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 250 кВА | 1 км | 35525 | 42630
| 1001817 | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 100 кВА | 1 км | 35525 | 42630
| 1001821 | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 1000 кВА | 1 км | 41450 | 49740
| 1001818 | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 250 кВА | 1 км | 35525 | 42630
| 1001824 | Строительство ВЛ 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3х120+1х54.6+1х16 (при 33 ж/б опорах), материал исполнителя | 1 км | 1333816.67 | 1600580
| 1001823 | Строительство ВЛ 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3х95+1х54.6+1х16 (при 33 ж/б опорах), материал исполнителя | 1 км | 1279325 | 1535190
| 1001826 | Строительство ВЛ 6-10 кВ L=1 км проводом марки АС-70 (при 22 жб опорах), материал исполнителя | 1 км | 1198691.67 | 1438430
| 1001825 | Строительство ВЛ 6-10 кВ L=1 км проводом марки СИП-3 1х95 (при 23 жб опорах), материал исполнителя | 1 км | 1390475 | 1668570
| 1001858 | Строительство КЛ 0,4 кВ из сшитого полиэтилена АПвБ 4x120 мм2, материал исполнителя | 1 объект | 1954383.33 | 2345260
| 1001859 | Строительство КЛ 0,4 кВ из сшитого полиэтилена АПвБ 4x150 мм2, материал исполнителя | 1 объект | 3271083.33 | 3925300
| 1001860 | Строительство КЛ 0,4 кВ из сшитого полиэтилена АПвБ 4x185 мм2, материал исполнителя | 1 объект | 2191283.33 | 2629540
| 1001857 | Строительство КЛ 0,4 кВ из сшитого полиэтилена АПвБ 4x95 мм2, материал исполнителя | 1 объект | 1776716.67 | 2132060
| 1001863 | Строительство КЛ 10 кВ из сшитого полиэтилена (3 кабеля в траншее) АПвП 150 мм2, материал исполнителя | 1 объект | 2700608.33 | 3240730
| 1001869 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 100 кВА, материал исполнителя | 1 КТП | 740616.67 | 888740
| 1001870 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 250 кВА, материал исполнителя | 1 КТП | 925033.3339 | 1110040.0039
| 1001874 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 100 кВА, материал исполнителя | 1 КТП | 588658.3339 | 706390.0039
| 1001878 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 1000 кВА, материал исполнителя | 1 КТП | 2246475.0039 | 2695770.0039
| 1001875 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 250 кВА, материал исполнителя | 1 КТП | 925033.3339 | 1110040.0039
| 1001853 | Установка 3-х фазного выключателя на ток 100 А, материал исполнителя | 1 шт. | 4166.67 | 5000
| 1001854 | Установка 3-х фазного выключателя на ток 250 А, материал исполнителя | 1 шт. | 6275 | 7530
| 1001881 | Установка в ТП трансформатора ТМ-100 кВА, материал исполнителя | 1 шт. | 214941.67 | 257930
| 1001882 | Установка в ТП трансформатора ТМ-250 кВА, материал исполнителя | 1 шт. | 281608.33 | 337930
| 1001828 | Установка железобетонной опоры ВЛ 0,38 кВ одностоечной (стойка СВ-95), материал исполнителя | 1 опора | 19244.997 | 23093.9964
| 1001829 | Установка железобетонной анкерной опоры ВЛ 0,38 кВ одностоечной с одним подкосом (стойка СВ-95), материал исполнителя | 1 опора | 23782.5 | 28539
| 1001830 | Установка железобетонной анкерной опоры ВЛ 0,38 кВ одностоечной с двумя подкосами (стойка СВ-95), материал исполнителя | 1 опора | 34222.5 | 41067
| 1001836 | Установка железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ с траверсами без приставок с двумя подкосами для подвески изолированного провода (СИП, стойка СВ-110), материал исполнителя | 1 опора | 62227.503 | 74673.0036
| 1001833 | Установка железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ с траверсами без приставок с двумя подкосами для подвески неизолированного провода (стойка СВ-110), материал исполнителя | 1 опора | 60097.5 | 72117
| 1001832 | Установка железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ с траверсами без приставок с одним подкосом для подвески неизолированного провода (стойка СВ-110), материал исполнителя | 1 опора | 45652.5 | 54783
| 1001835 | Установка железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ с траверсами без приставок с одним подкосом для подвески изолированного провода (СИП, стойка СВ-110), материал исполнителя | 1 опора | 46185.003 | 55422.0036
| 1001864 | Установка столбовой трансформаторной подстанции мощностью 25 кВА, материал исполнителя | 1 ТП | 290092.5 | 348111
| 1001865 | Установка столбовой трансформаторной подстанции мощностью 40 кВА, материал исполнителя | 1 ТП | 301207.5 | 361449
5.Комплекс работ ТУ на ТП
| 1002153 | Комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1 фазного ТП с разработкой проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м., материал исполнителя | 1 энергопринимающее устройство | 21116.67 | 25340
в услугу входит:
| 1001772 | Измерение контура заземления электрооборудования, тока однофазного, трехфазного замыкания и сопротивления изоляции электропроводки | 1 Измерение
| 1001769 | Подготовка протокола испытаний и измерений контура заземления электрооборудования | 1 Испытание
| 1001773 | Подгот. док-в (копий) для предоставления в сет.организацию, для проверки выполнения ТУ (копии сертификатов соответствия на эл.оборудование, сопроводительной техн.док-ции, док-ты о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных испытаний) | 1 ТУ
| 1001774 | Проектирование внешнего 1 ф электроснабжения | 1 проект
| 1001792 | Монтаж контура заземления, материал испонителя | 1 шт.
| 1001796 | Строительство ВЛ от ГБП при 1 ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м , материал исполнителя | 1 энергопринимающее устройство
| 1001803 | Установка распределительного щита (с автоматическим выключателем и розеткой) при однофазном подключении, матеиал исполнителя | 1 шт.
| НУ7 | Монтаж реле контроля напряжения 1ф, материал исполнителя | 1 шт
| 1002153 | Комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1 фазного ТП с разработкой проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м., материал заказчика | 1 энергопринимающее устройство | 12125.0017 | 14550.0017
в услугу входит:
| 1001772 | Измерение контура заземления электрооборудования, тока однофазного, трехфазного замыкания и сопротивления изоляции электропроводки | 1 Измерение
| 1001769 | Подготовка протокола испытаний и измерений контура заземления электрооборудования | 1 Испытание
| 1001773 | Подгот. док-в (копий) для предоставления в сет.организацию, для проверки выполнения ТУ (копии сертификатов соответствия на эл.оборудование, сопроводительной техн.док-ции, док-ты о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных испытаний) | 1 ТУ
| 1001774 | Проектирование внешнего 1 ф электроснабжения | 1 проект
| 1001792 | Монтаж контура заземления, материал заказчика | 1 шт.
| 1001796 | Строительство ВЛ от ГБП при 1 ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м , материал заказчика | 1 энергопринимающее устройство
| 1001803 | Установка распределительного щита (с автоматическим выключателем и розеткой) при однофазном подключении, материал заказчика | 1 шт.
| НУ7 | Монтаж реле контроля напряжения 1ф, материал заказчика | 1 шт
| 1002159 | Комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1 фазного ТП, без разработки проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м., материал исполнителя | 1 энергопринимающее устройство | 17999.9983 | 21599.9983
| 1001772 | Измерение контура заземления электрооборудования, тока однофазного, трехфазного замыкания и сопротивления изоляции электропроводки | 1 Измерение
| 1001769 | Подготовка протокола испытаний и измерений контура заземления электрооборудования | 1 Испытание
| 1001773 | Подгот. док-в (копий) для предоставления в сет.организацию, для проверки выполнения ТУ (копии сертификатов соответствия на эл.оборудование, сопроводительной техн.док-ции, док-ты о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных испытаний) | 1 ТУ
| 1001792 | Монтаж контура заземления, материал испонителя | 1 шт.
| 1001796 | Строительство ВЛ от ГБП при 1 ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м , материал исполнителя | 1 энергопринимающее устройство
| 1001803 | Установка распределительного щита (с автоматическим выключателем и розеткой) при однофазном подключении, материал исполнителя | 1 шт.
| НУ7 | Монтаж реле контроля напряжения 1ф, материал исполнителя | 1 шт
| 1002159 | Комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1 фазного ТП, без разработки проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м., материал заказчика | 1 энергопринимающее устройство | 8999.9983 | 10799.9983
в услугу входит:
| 1001772 | Измерение контура заземления электрооборудования, тока однофазного, трехфазного замыкания и сопротивления изоляции электропроводки | 1 Измерение
| 1001769 | Подготовка протокола испытаний и измерений контура заземления электрооборудования | 1 Испытание
| 1001773 | Подгот. док-в (копий) для предоставления в сет.организацию, для проверки выполнения ТУ (копии сертификатов соответствия на эл.оборудование, сопроводительной техн.док-ции, док-ты о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных испытаний) | 1 ТУ
| 1001792 | Монтаж контура заземления, материал заказчика | 1 шт.
| 1001796 | Строительство ВЛ от ГБП при 1 ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м , материал заказчика | 1 энергопринимающее устройство
| 1001803 | Установка распределительного щита (с автоматическим выключателем и розеткой) при однофазном подключении, материал заказчика | 1 шт.
| НУ7 | Монтаж реле контроля напряжения 1ф, материал заказчика | 1 шт
| 1002168 | Комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3 фазного ТП, с разработкой проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м., материал исполнителя | 1 энергопринимающее устройство | 24608.335 | 29530.005
в услугу входит:
| 1001772 | Измерение контура заземления электрооборудования, тока однофазного, трехфазного замыкания и сопротивления изоляции электропроводки | 1 Измерение
| 1001769 | Подготовка протокола испытаний и измерений контура заземления электрооборудования | 1 Испытание
| 1001773 | Подгот. док-в (копий) для предоставления в сет.организацию, для проверки выполнения ТУ (копии сертификатов соответствия на эл.оборудование, сопроводительной техн.док-ции, док-ты о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных испытаний) | 1 ТУ
| 1001775 | Проектирование внешнего 3 ф электроснабжения | 1 проект
| 1001792 | Монтаж контура заземления, материал испонителя | 1 шт.
| 1001804 | Установка распределительного щита (с автоматическим выключателем и розеткой) при трехфазном подключении, исполнителя | 1 шт.
| 1001798 | Строительство ВЛ от ГБП при 3 ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м, материал исполнителя | 1 энергопринимающее устройство
| НУ8 | Монтаж реле контроля напряжения 3ф, материал исполнителя | 1 шт
| 1002168 | Комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3 фазного ТП, с разработкой проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м., материал заказчика | 1 энергопринимающее устройство | 13049.9983 | 15659.9983
| 1001772 | Измерение контура заземления электрооборудования, тока однофазного, трехфазного замыкания и сопротивления изоляции электропроводки | 1 Измерение
| 1001769 | Подготовка протокола испытаний и измерений контура заземления электрооборудования | 1 Испытание
| 1001773 | Подгот. док-в (копий) для предоставления в сет.организацию, для проверки выполнения ТУ (копии сертификатов соответствия на эл.оборудование, сопроводительной техн.док-ции, док-ты о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных испытаний) | 1 ТУ
| 1001775 | Проектирование внешнего 3 ф электроснабжения | 1 проект
| 1001792 | Монтаж контура заземления, материал заказчика | 1 шт.
| 1001804 | Установка распределительного щита (с автоматическим выключателем и розеткой) при трехфазном подключении, заказчика | 1 шт.
| 1001798 | Строительство ВЛ от ГБП при 3 ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м, материал заказчика | 1 энергопринимающее устройство
| НУ8 | Монтаж реле контроля напряжения 3ф, материал заказчика | 1 шт
| 1002165 | Комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3 фазного ТП, без разработки проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м., материал исполнителя | 1 энергопринимающее устройство | 20708.3283 | 24849.9983
в услугу входит:
| 1001772 | Измерение контура заземления электрооборудования, тока однофазного, трехфазного замыкания и сопротивления изоляции электропроводки | 1 Измерение
| 1001769 | Подготовка протокола испытаний и измерений контура заземления электрооборудования | 1 Испытание
| 1001773 | Подгот. док-в (копий) для предоставления в сет.организацию, для проверки выполнения ТУ (копии сертификатов соответствия на эл.оборудование, сопроводительной техн.док-ции, док-ты о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных испытаний) | 1 ТУ
| 1001792 | Монтаж контура заземления, материал испонителя | 1 шт.
| 1001804 | Установка распределительного щита (с автоматическим выключателем и розеткой) при трехфазном подключении, исполнителя | 1 шт.
| 1001798 | Строительство ВЛ от ГБП при 3 ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м, материал исполнителя | 1 энергопринимающее устройство
| НУ8 | Монтаж реле контроля напряжения 3ф, материал исполнителя | 1 шт
| 1002165 | Комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3 фазного ТП, без разработки проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м., материал заказчика | 1 энергопринимающее устройство | 9150.0017 | 10980.0017
в услугу входит:
| 1001772 | Измерение контура заземления электрооборудования, тока однофазного, трехфазного замыкания и сопротивления изоляции электропроводки | 1 Измерение
| 1001769 | Подготовка протокола испытаний и измерений контура заземления электрооборудования | 1 Испытание
| 1001773 | Подгот. док-в (копий) для предоставления в сет.организацию, для проверки выполнения ТУ (копии сертификатов соответствия на эл.оборудование, сопроводительной техн.док-ции, док-ты о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных испытаний) | 1 ТУ
| 1001792 | Монтаж контура заземления, материал заказчика | 1 шт.
| 1001804 | Установка распределительного щита (с автоматическим выключателем и розеткой) при трехфазном подключении, заказчика | 1 шт.
| 1001798 | Строительство ВЛ от ГБП при 3 ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м, материал заказчика | 1 энергопринимающее устройство
| НУ8 | Монтаж реле контроля напряжения 3ф, материал заказчика | 1 шт
Организация учета электрической энергии (установка/замена, ремонт приборов учета, установка комплекса АИИС КУЭ и пр.)
1.Установка/Замена ПУ
| 1001726 | Замена воздушного ввода 380 В (с материалом) | 25 м | 5958.3296 | 7149.9996
| 1001727 | Замена воздушного ввода 380 В (без материала) | 25 м | 1558.3367 | 1870.0067
| 1001724 | Замена воздушного ввода 220 В (с материалом) | 25 м | 4133.331 | 4960.001
| 1001725 | Замена воздушного ввода 220 В (без материала) | 25 м | 1441.6654 | 1729.9954
| 1002103 | Демонтаж измерительных трансформаторов тока в электроустановках до 1000 В у бытовых потребителей и потребителей юридических и приравненных к ним лиц | 1 шт. | 509.9964 | 611.9964
| 1001106 | Демонтаж прибора учёта | 1 шт. | 356.6645 | 427.9945
| 1002104 | Демонтаж трансформатора тока по заявке потребителя | 1 шт. | 509.9964 | 611.9964
| 1001723 | Демонтаж шкафа учета | 1 шт. | 459.1658 | 550.9958
| 1001281 | Замена трехфазных электросчетчиков, подключенных к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000 В, с проведением инструментальной проверки демонтируемого прибора учета, без учета материалов | 1 шт. | 1733.3319 | 2080.0019
| 1001279 | Замена трехфазных электросчетчиков, подключенных к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000 В, заведомо неисправных или признанных непригодными без учета материалов | 1 шт. | 1733.3319 | 2080.0019
| 1001299 | Замена выносного шкафа учета c 3ф ПУ, подключенного к измер трансформаторам тока в сети до 1000 В, на фасаде здания, без монтажа перекидки, с проведением инструментальной проверки демонтируемого прибора учета, без учета материалов | 1 шт. | 1741.6714 | 2090.0014
| 1001717 | Замена выносного шкафа учета c 3ф ПУ, подключенного к измер. трансформаторам тока в сети до 1000 В, на фасаде здания, без монтажа перекидки, с проведением инстр. пр. демонтируемого ПУ, без учета материалов, без подключ к зазем. устр. | 1 шт. | 1741.6714 | 2090.0014
| 1001297 | Замена выносного шкафа учета c 3ф электросчетчиком, подключенного к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000 В, на фасаде здания, без монтажа перекидки, заведомо неисправных или признанных непригодными без учета материалов | 1 шт. | 1741.6714 | 2090.0014
| 1001295 | Замена выносного шкафа учета с трехфазным электросчетчиком прямого включения, на фасаде здания, без монтажа перекидки, с проведением инструментальной проверки демонтируемого прибора учета, без учета материалов | 1 шт. | 1741.6714 | 2090.0014
| 1001291 | Замена выносного шкафа учета с однофазным электросчетчиком, на фасаде здания, без монтажа перекидки, с проведением инструментальной проверки демонтируемого прибора учета, без учета материалов | 1 шт. | 1383.3354 | 1660.0054
| 1002105 | Замена измерительных трансформаторов тока в электроустановках до 1000 В, без учета материалов | 1 шт. | 1724.9993 | 2069.9993
| 1001038 | Замена однофазных электросчетчиков заведомо неисправных или признанных непригодными без учета материалов | 1 шт. | 611.6677 | 733.9977
| 1001039 | Замена однофазных электросчетчиков заведомо неисправных или признанных непригодными с учетом материалов | 1 шт. | 1825.0019 | 2190.0019
| 1001275 | Замена трехфазных электросчетчиков прямого включения заведомо неисправных или признанных непригодными без учета материалов | 1 шт. | 1033.3316 | 1240.0016
| 1001729 | Замена розетки, материал заказчика | 1 шт. | 255.0032 | 306.0032
| 1001713 | Замена/демонтаж автоматических выключателей 1 ф | 1 шт. | 101.6713 | 122.0013
| 1000691 | Установка трехфазных электросчетчиков прямого включения, без учета материалов | 1 шт. | 866.6709 | 1040.0009
2.Обслуживание ПУ
| 1001072 | Проверка схемы подключения энергопринимающих устройств заявителя | 1 схема | 509.1648 | 610.9948
| 1001761 | Инструментальная проверка 1-но фазных приборов учета | 1 проверка/ 1точка учета | 916.6686 | 1099.9986
| 1001762 | Инструментальная проверка 3-х фазных приборов учета прямого включения | 1 проверка/ 1точка учета | 1016.6696 | 1219.9996
| 1001763 | Инструментальная проверка 3-х фазных приборов учета трасформаторного включения | 1 проверка/ 1точка учета | 1325.0024 | 1590.0024
| 1001764 | Инструментальная проверка работы 3-фазного учета с измерительными трансформаторами в сети до 1000 В | 1 проверка/ 1точка учета | 1325.0024 | 1590.0024
| 1001765 | Инструментальная проверка работы 3-фазного учета с измерительными трансформаторами в сети свыше 1000 В | 1 проверка/ 1точка учета | 1325.0024 | 1590.0024
Консультационные и организационно-технические услуги
1.Подготовка документации
| 1000708 | Выдача дубликатов документов о технологическом присоединении (1 комплект) | 1 объект ТП | 830 | 996
| 1001658 | Выдача справки о наличии (отсутствии) объектов филиала ПАО «МРСК Центра» на земельных участках заявителей | 1 справка | 685 | 822
| 1001180 | Выдача справок различного характера | 1 справка | 685 | 822
2. Услуги по предоставлению допуска сторонних организаций для производства работ в охранных зонах или на объектах электросетевого хозяйства
| 1001175 | Допуск персонала сторонних организаций для проведения работ в электроустановках и в охранных зонах объектов | 1 рабочий/выходной/праздничный день | 21708.3303 | 26050.0003
| 1001178 | Допуск сторонних организаций для работ по техническому обслуживанию светильников наружного освещения или ВОЛС | 1 рабочий/выходной/праздничный день | 21708.3303 | 26050.0003
Аренда и услуги по размещению
1.Услуги по размещению на электросетевых объектах прочих конструкций и оборудования
| 1002066 | Предоставление места на опоре для размещения оборудования видеонаблюдения | 1 точка подвес | 140 | 168