- Участник обязан предоставить обоснование цены заявки в составе следующей документации: Сводных расчетов стоимости №1-2; Локальных сметных расчетов, в количестве, соответствующем Сводным расчетам стоимости; Единичных типовых локальных смет №1-4 (на замену сигнализации в ТП).

- Сметная документация в заявке формируется на основании данных технического задания в двух сметно-нормативных базах.

-Стоимость работ по замене голого провода на СИП, а также по замене опор, сопутствующих работ  на этих участках, а также стоимость замены сигнализации в ТП  определяется с использованием расценок ФСНБ-2001, (в редакции 2020 года), утвержденных приказом Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019, с применением индексов, не выше фактических индексов  пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат, (либо к СМР) на «Общеотраслевое строительство», к федеральной базе (ФЕР-2001) по Нижегородской области, действующих на момент проведения конкурсной процедуры.

-Стоимость иных работ определяется на основании ведомственных укрупненных единичных расценок  (ВУЕР-2000, фирма «ОРГРЭС» в ред.2011г) с применением индексов пересчета сметной стоимости на 2020г.:

к заработной плате (Iзп) не более 14,12;

к стоимости затрат на эксплуатацию машин и спецмеханизмов (Iпп) не более 6,79

- Стоимость работ по подвеске СИП 0,4 кВ и СИП 10 кВ рассчитывается по расценкам ФЕР №33 «Линии электропередач» при этом необходимо учитывать, что объем работ по подвеске СИП измеряется в 1000 метров линии при количестве 29 опор на 1км линии.

- Усложняющие коэффициенты применять в соответствии с "Методическими рекомендациями по применению федеральных единичных расценок...", утв. приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ №519/пр от 04.09.2019г.

- Накладные расходы и сметная прибыль не должны превышать предельные величины, установленные технической частью сборников.

- Размер нормы накладных расходов и сметной прибыли должен быть округлен до целых чисел. Величина накладных расходов подрядной организации должна быть фиксированной в рамках отчётного периода (договора).

- Стоимость материалов, неучтенных расценками, необходимо принимать по ГСН «Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве».

- При отсутствии в ФССЦ,  стоимость основных материалов, не учтенных расценками, включаются в сметный расчет  по текущей рыночной цене, по прайс-листам или коммерческим предложениям компаний-поставщиков.  В локальной смете в графе «Обоснование» указывается  название поставщика, дата прайс-листа или коммерческого предложения.

- Транспортные и заготовительно-складские расходы на основные материалы (не учтенные расценками) не должны превышать 8%, на оборудование 3%.

- При проведении процедуры переторжки, снижение стоимости в предложении претендента по отношению к первоначально заявленной, при сохранении объемов ремонтных работ на основании технического задания, достигается следующими параметрами:

- исключением (уменьшением) непредвиденных расходов;

- исключением коэффициентов, учитывающих условия выполнения работ;

-исключением (уменьшением) затрат, связанных с командированием рабочих;

- уменьшением стоимости основных материалов;

- уменьшением нормы накладных расходов и нормы сметной прибыли;

- снижением индексов изменения сметной стоимости работ.

- Применение понижающего тендерного коэффициента недопустимо из-за сложности расчетов затрат в текущих ценах: неучтенные расценками материалы, командировочные расходы и т.д. (на основании Письма Минрегионразвития РФ № 27335-ИП/08 от 21.09.2009г).

- Командировочные расходы и затраты на проживание, при необходимости, рассчитываются, исходя из трудозатрат, по смете, с оплатой суточных не более 300 руб. в сутки и оплатой проживания не более 550 руб. в сутки (при возможности подтверждения счетом-фактурой на стадии подписания акта выполненных работ). Командировочные расходы указываются в сводном расчете стоимости работ№1, исходя из общей трудоемкости работ в целом по объекту.

- Во всех локальных сметах чётко и ясно заполняются графы «Обоснование», «Шифр работы», «Наименование работ», обоснование поправочных коэффициентов в соответствии с нормативным сборником. Все позиции в локальных сметах должны быть обоснованы ТЗ.

- Объёмы работ в локальных сметах включаются в единицах измерения, принятых в нормативных сборниках.

- Выходные печатные формы локальных смет должны быть максимально информативными и отображать: все примененные усложняющие коэффициенты с обоснованием, коэффициенты на демонтаж с обоснованием, нормы и суммы НР и СП, индексы пересчета сметной стоимости.

- Резерв на непредвиденные расходы необходимо включать в размере не более 3%. Данные затраты не включаются в локальную смету, а отражаются в сводном расчете стоимости работ отдельной позицией.

- Налог на добавленную стоимость (НДС) в локальных сметах не начисляется, а включается в сводный расчёт стоимости работ в размере, установленном Налоговым кодексом РФ.

Начальная максимальная цена лота на выполнение работ подрядным способом по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов сформирована на основании сборников сметно-нормативной базы Министерства энергетики, а именно:  ведомственных укрупненных единичных расценок  (ВУЕР-2000, фирма «ОРГРЭС» в ред.2011г); расценок  ФЕР-2001 (в редакции 2020 года), утвержденных приказом Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019, коэффициенты применены в соответствии с  "Методическими рекомендациями по применению федеральных единичных расценок...", утв. приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ №519/пр от 04.09.2019г. Расчет производится базисно-индексным методом, с применением фактических индексов изменения сметной стоимости (по статьям затрат) на 4 кв. года, предшествующего текущему и последующим умножением итогов на прогнозные среднегодовые индексы-дефляторы.