Приложение № 10

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**Формат инструкции утверждаем:**

|  |  |
| --- | --- |
| **От Заказчика:**  **И.о. заместителя Генерального директора – Директора филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**В.А.Антонов**  М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. | **От Исполнителя**  **Директор Филиала ФГУП «Охрана»**  **Росгвардии по Воронежской области**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**В.Н. Леденев**    М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. |

И Н С Т Р У К Ц И Я

по пользованию кнопкой экстренного вызова группы быстрого/немедленного реагирования на объекте, охраняемом филиалом ФГУП «Охрана» Росгвардии

1. Кнопка экстренного вызова группы быстрого/немедленного реагирования (ГБР) предназначена для подачи сигнала "Тревога" при возникновении чрезвычайной ситуации на охраняемом объекте.
2. Кнопка экстренного вызова ГБР устанавливается в доступном для персонала месте, скрытом от посторонних лиц.
3. Персонал объекта, обязан знать место установки кнопки экстренного вызова ГБР, правила её эксплуатации и руководствоваться в работе настоящей инструкцией.

**Материально-ответственное лицо "ЗАКАЗЧИКА" обязано:**

- При заступлении на рабочее место проверить работоспособность кнопки экстренного вызова ГБР. Для этого необходимо позвонить по телефону на ПЦО ( **8(473) 241-18-38** или **8(473) 241-25-09),** назвать пультовый номер и фамилию проверяющего, нажать тревожную кнопку и дождаться подтверждения от оператора о сработке;

* + Поставить тревожную кнопку под охрану на ПЦО в режимное время (перед началом работы).
  + Снять тревожную кнопку с охраны ПЦО по окончании режимного времени ( по окончании работы).
  + При отключении электроэнергии на объекте сообщить по телефону дежурному ПЦО.
  + При восстановлении электроэнергии поставить тревожную кнопку под охрану вновь.
  + Сообщать дежурному ПЦО о повреждениях средств тревожной сигнализации по указанному выше телефону.

**Материально-ответственному лицу "ЗАКАЗЧИКА" запрещается:**

* Проверять работоспособность кнопки экстренного вызова ГБР путём ее нажатия, не поставив об этом в известность дежурного ПЦО.
* Допускать к ремонту тревожной сигнализации не уполномоченных на это лиц.
* Разглашать посторонним лицам систему приема-сдачи объекта под охрану и систему паролей

**ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА ПРОВЕРЯЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО ПРИ ЗАСТУПЛЕНИИ НА ДЕЖУРСТВО !!!**

**ВНИМАНИЕ!**

**В СЛУЧАЕ РАЗБОЙНОГО НАПАДЕНИЯ ПЕРСОНАЛУ ОБЪЕКТА НЕОБХОДИМО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТРЕВОЖНОЙ КНОПКОЙ НЕ ПРИВЛЕКАЯ ПРИ ЭТОМ ВНИМАНИЯ ПРЕСТУПНИКОВ.**

Инструктаж проведен: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_