## Акт № 1
Номер | Наименование работ | Единица измерения
1 | 2 | 3 | 4
Оборудование системы доступа
1 | Офисный компьютер MicroXperts Intel® Core™ i5-9400F, 8 Гб, HDD 1 ТБ, GT710, no DVD, Win10Home | шт. | 1
2 | Монитор AOC E2270SWHN, 1920x1080, HDMI, 5ms, LED, черный Цена: =12300/1.2/4.4 | шт. | 1
3 | Моноблок MSI Pro 16 7M-056RU 9S6-A61611-0563865U/ 4GB/500GB/noDVD/1366x768/HD Graphics 610/Cam/BT/WiF Цена: =74500/1.2/4.4 | компл. | 1
4 | ACS-102-CE-B, Контроллер СКУД в пластиковом корпусе с блоком питания | шт | 17
5 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20м | шт. | 1
6 | USB-RS232, преобразователь интерфейсов, предназначен для преобразования сигналов интерфейса | шт. | 1
7 | Блок релейный исполнительный сигнально-пусковой С2000-СП1. Количество выходов - 4, управление по интерфейсу в составе ИСО "Орион" Цена: =2126/1.2/4.4 | шт. | 2
8 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный с двухстрочным ЖК индикатором С2000М. Контроль до 127 приборов Цена: =7027/1.2/4.4 | шт. | 1
9 | РИП-24 (исп. 02) (РИП-24-1/7М) Резекрвный источник питания 24В, 1А (без акк.) 7 А/ч | шт. | 3
10 | РИП-12 исп.51 (РИП-12-3/17П1-Р- RS) Резервированный источник питания, 12 В, 3 А (2 мин-4 А), передач Цена: =4651/1.2/4.4 | шт. | 2
11 | РИП-12 (исп. 01), резервный источник питания, 12В, 3А, до 17А | шт. | 2
12 | АКБ-7-12, Аккумулятор 12В, 7Ач | шт. | 7
13 | ЛКД НУ-00 01, Кнопка накладная, металлическая, НР контакты, размер: 83x32x25мм | шт | 1
14 | 943WG-WH, Извещатель магнито-контактный миниатюрный | шт | 2
15 | Фотон-10, Извещатель ИК, 12м (объем), 12В,20 мА, -30 … +50° С,126х70х55 мм, кронштейн в комплекте | шт | 2
16 | FLO2RE, Передатчик 2-канальный с динамическим кодом, Nice | шт | 40
17 | EPMOR, Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом | шт | 3
18 | PW DESKTOP, Контрольный считыватель для внесения идентификаторов ампл./част. мод, MIFARE, мобильных | шт | 1
19 | Proxy-USB MA Считыватель проксимити карты EM-Marin и "MIFARE". Исполнение - настольный. | шт | 1
20 | Считыватель бесконтактный для proxi-карт и брелоков PW-101-E-B (ЗИП 2шт) | шт | 10
21 | Считыватель R20-Face (8T) Thermometer. Считыватель с идентификацией по лицу c функцией измерения температуры | шт | 3
22 | Считыватель R20-Face (8T). Считыватель с идентификацией по лицу. Распознавание на больших расстояниях (до 4 метров). Встроенная память на 50 000 лиц. | шт | 3
23 | CTV-DP4102AHD Комплект видеодомофона | шт | 1
24 | DS-KH8350-WTE1 Монитор IP-домофона | шт | 3
25 | Slinex DR-03i Кнопка выхода накладная пластик | шт | 1
26 | Вызывная панель видеодомофона CTV-D2MULTI | шт | 1
27 | Slinex SM-07M White, Видеодомофон цветной, настенный, 7" цветной TFT LCD дисплей 16:9 | шт | 2
28 | Slinex ML-20HD (Gold+White), AHD вызывная видеопанель. Цветная матрица CMOS, разрешение 2,0 Мп (AHD) | шт | 1
29 | Slinex SQ-07MTHD Black, Видеодомофон. Цветной, настенный, 7"сенсорный TFT LCD дисплей 16:9 | шт | 1
30 | Вызывная панель индивидуальная, поворотная камера 1Mp, IP, считыватель карт EM-Marin, Mifare® Plus | шт | 1
31 | Монитор IP, Touch Screen 7", на базе ОС Android, SD карта, охранные функции, интерком, фоторамка | шт | 2
32 | Eff-Eff 1010, Кнопка разблокировки двери, накладной монтаж, белая, 21х61х61 мм | шт | 1
33 | AL-150 Premium (серый) Электромагнитный замок со встроенным герконом и датчиком Холла | компл. | 6
34 | PERCo-ST-01, Турникет "Скоростной проход" | шт | 1
35 | PERCo-H6/4, Пульт управления для турникетов со встроенной электроникой | шт | 3
36 | LRS-150-24,Импульсные блоки питания серии LRS. потребление без нагрузки менее 0,2 — 0,75 Вт. 264-85 | шт | 2
37 | БРП-24-9-ТИ, Блок резервированного электропитания трансформаторно-импульсный 24В, 9А, внешние АКБ | шт | 1
38 | Жесткий диск Original SATA-III 4Tb ST4000VX013 Video Skyhawk (5400rpm) 256Mb 3.5" ST4000VX013 | шт. | 1
39 | Жесткий диск HDD Seagate SATA 6Tb Skyhawk 6Gb/s 3.5" 5400rpm 256MB 24x7 | шт. | 2
40 | EZ-NVR1B08HS-8P/H, Видеорегистратор IP 8-х канальный 1080Р с 8 POE портами | компл. | 1
41 | АКБ-7-12, Аккумулятор 12В, 7Ач | шт. | 15
42 | ЛКД НУ-00 01, Кнопка накладная, металлическая, НР контакты, размер: 83x32x25мм | шт | 9
43 | PW-101-Plus EH Cчитыватель Proximity карт АМ/ЧМ, дистанция - 12см, выходной интерфейс - Wiegand, 2 к | шт | 5
44 | ЛКД СУ-15 01, Считыватель Proximity карт формата Em-marine, IP65,-40С...+70C, черный | шт | 6
45 | Считыватель R20-Face (8T). Считыватель с идентификацией по лицу. Распознавание на больших расстояниях (до 4 метров). Встроенная память на 50 000 лиц. | шт | 4
46 | DRC-4CPHD (темно-серый), вызывная панель цветная | шт | 2
47 | CDV-43K, 4.3",TFT LCD, PAL/NTSC, Видеодомофон,накладное крепление,подключение 1 вызывного блока | шт | 1
48 | ЛКД ЗЭ-400-67, Замок электромагнитный, влагозащитный 12В, 505кг, 0.42А, монтажная планка в комплекте | шт | 1
49 | AL-150 Premium (серый) Электромагнитный замок со встроенным герконом и датчиком Холла | компл. | 3
50 | Принтер пластиковых карт Matica MC310 | шт | 1
Оборудование наблюдения
51 | Cabeus WSC- 8Um Шкаф телекоммуникационный настенный 10" 8U 326x300x405mm (ШхГхВ) дверь металл (1шт/этаж кроме 1-го) | шт | 6
52 | LN35-24U68-G, ITK Шкаф сетевой 19" LINEA N 24U 600х800 мм стеклянная передняя дверь серый (Пост охраны) | шт | 1
53 | LN35-8U68-G. ITK Шкаф сетевой 19" LINEA N 42U 600х800 мм стеклянная передняя дверь серый (Гараж) | шт | 1
54 | Видеорегистратор TRASSIR NeuroStation 8600R/128 в комплекте с ПО. Аналог (Блок аппаратной конфигурации, в составе: Системные SSD-накопители 2 х 240Gb (RAID1) / суммарный видеоархив 64Tb RAID6 (10 HDD SAS по 8Tb в поставке) / корпус 12 x 3.5" hot-swap HDD bays / аппаратный RAID-контроллер SAS/SATA / горячая замена вентиляторов / резервирование блоков питания (2 шт., горячая замена) / система самодиагностики / LAN 2x1Gbit Ethernet / выход для подключения монитора (D-Sub) / установка в 19" стойку (рельсы/ручки в комплекте, высота 2U, 89x437x680мм )/ 220В, 50Гц; Максимальная потребляемая мощность 800Вт. Платформа операционной системы Microsoft Windows 10 Pro x64 Rus. В комплект поставки включено: клавиатура + оптический манипулятор (мышь). Блок программного обеспечения, в составе: SecurOS® Enterprise - Лицензия ядра видеосервера версия 10.x.; SecurOS® Enterprise - Лицензия пользователя системы - 2 шт.; SecurOS® Enterprise - Лицензия подключения видеоканала - 80 шт.; SecurOS® Enterprise - Лицензия агента для работы с центром мониторинга и контроля; SecurOS® Enterprise - Лицензия аппаратной защиты "Guardant". SecurOS®-IVS-NVR-Enterprise-AOG/ENSMRSKCN-80/1200-64000) | шт | 1
55 | ИБП ИМПУЛЬС ФОРВАРД 6000, 6 кВА | шт | 1
56 | ИБП Ippon Back Basic 650 Euro, 650ВA | шт | 6
57 | BK650EI, Источник бесперебойного питания, APC Back UPS CS 650VA/400W, 230V, 4xC13 outlets | шт | 1
58 | Материнская плата MSI | шт | 1
59 | Процессор S1700 Intel Core i7 - 12700 OEM | шт | 1
60 | Кулер PCcooler GI-Paladin 400 | шт | 1
61 | Накопитель SSD 256Gb ADATA XPG Gammix S11 Pro | шт | 1
62 | Оперативная память 32Gb DDR4 3200MHz Kingston Fury Beast Black | шт | 1
63 | Блок питания 700w | шт | 1
64 | ПО Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian 1pk DSP OEI DVD (FQC-08909) | шт | 1
65 | Комплекты беспроводные/Logitech Wireless Combo MK270, USB черный 920-004518 | шт. | 1
66 | Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 Gigabyte 12Gb | шт. | 1
67 | ИБП APC Back-UPS 500 ВА, резервный с розетками Schuko BC500-RS | шт | 1
68 | Персональный компьютер Intel Core i7-9700K, 32 Гб, HDD 2 Тб*4, SSD 240 Гб, GeForce GTX 1650*2 | шт | 1
69 | Монитор AOC Q3277PQU, 2560x1440, DVI, HDMI, DP, 4ms, AMVA, черно-серебристый, с колонками | шт | 6
70 | Кронштейн Nexport NP-TVM-251TS, наклонно-поворотный, VESA макс. 100x100, нагрузка до 20кг | шт | 6
71 | Сетевая карта D-Link DGE-560T, PCI-E Ethernet, 10/100/1000Mbps, Retail | шт | 1
72 | Внешний привод DVD±RW, USB, Retail, черный SDRW-08D2S-U Lite /DBLK | шт | 1
73 | ZIS Pilot L 3 Сетевой фильтр, 5 розеток с заземляющим контактом+1без заземления, номинальный ток 10 Цена: =1330/1.2/4.4 | шт | 4
74 | Сетевой фильтр SVEN Optima Base черный, 5 розеток, 1.8 метра | шт | 4
75 | Контроллер SAS LSI 9260-8i SGL LSI00198/L5-25121-28 MegaRAID (PCI-E 2 x8, LP,SAS6G,RAID 0,1,10,5,6,8 Цена: =20100/1.2/4.4 | шт | 1
76 | LPDO701-50-K03, Прожектор СДО 07-50 светодиодный серый IP65 IEK | шт | 3
77 | LFR20-603-2200-K01, Фотореле ФР-603 2200ВА IP66 белый IEK | шт | 3
78 | LTV NSF-2724 390, Коммутатор 27 портов 100мб,Бюджет 390Вт,24 портов РоЕ+ (30вт), 2 порта RJ45+1 SFP | шт | 2
79 | LTV NIF-1008 120 Коммутатор 10 портов 100мб,до 120Вт,8 портов РоЕ+ (30вт), 1 порта RJ45 + 1 SFP | шт | 3
80 | LTV NSF-1916 270, Неуправляемый Коммутатор 19 портов 100мб,Бюджет 270Вт,16 портов РоЕ+ (30вт), 2 пор Цена: =35500/1.2/4.4 | шт | 2
81 | Коммутатор NSG-7108P-01 неуправляемый, 8*1Гбит PoE+(30Вт) + 2*1Гбит SFP порта, POE 240Вт, 6кВ LTV | шт | 2
82 | Коммутатор LTV-2SI08G2S-P неуправляемый промышленный, 8-ми портовый Gigabit Ethernet, 4 Combo, PoE | шт | 3
83 | LTV CNE-942 41 IP камера, шар, 4мп,1 / 2.7 "CMOS, 2.8 mm, 0.011 lux, DWDR, H.265 / H.264, IP67, - 40 | шт | 9
84 | IP-видеокамера уличная LTV CNE-951 41 типа | шт | 3
85 | Видеокамера LTV-2CNT40-F28 IP, шар, 4 мп | шт | 4
86 | IP камера, 5мп, фикс. объектив 2.8мм, 0.036 lux, WDR 120dB, H.265 / H.264 / MJPEG, BN CNE-950 41 4 | шт | 20
87 | LTV CNE-650 41 IP камера, 5мп, фикс. объектив 2.8мм, 0.036 lux, WDR 120dB, H.265 / H.264 / MJPEG, BN | шт | 21
88 | LTV CNE-642 41 IP камера, цилиндрическая, 4мп,1 / 2.7 " CMOS, 2.8 mm, 0.011 lux, DWDR, H.265 / H.264 | шт | 3
89 | LTV CNE-942 41 IP камера, шар, 4мп,1 / 2.7 "CMOS, 2.8 mm, 0.011 lux, DWDR, H.265 / H.264, IP67, - 40 | шт | 21
90 | DS-2CD2543G0-IWS (2.8mm), 4Мп уличная компактная IP-камера с Wi-Fi и EXIR-подсветкой до 10м 1/3" Pro Цена: =16590/1.2/4.4 | шт | 2
91 | IP камера, 5мп, фикс. объектив 2.8мм, 0.036 lux, WDR 120dB, H.265 / H.264 / MJPEG, BN CNE-650 41 | шт | 2
92 | IP камера, цилиндрическая, 4мп,1 / 2.7 " CMOS, 2.8 mm, 0.011 lux, DWDR, H.265 / H.264 CNE-642 41 | шт | 1
Кабельная продукция
93 | Кабели высокочастотные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, без экрана, марка КВП (ParLan U/UTP) cat 5e, число элементов и диаметр жилы 4х2х0,5 мм | м | 7930