“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» -«Орелэнерго»

_______________________ И.В. Колубанов

“______” __________________ 2015 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку сетевого железобетона (прочее).  Лот № 206D

- Общая часть.

  - ПАО «МРСК Центра» производит закупку железобетонных трапецеидальных приставок ПТ (далее – приставки) для ремонтно-эксплуатационного обслуживания распределительных сетей.

  - Закупка производится на основании годовой комплексной программы закупок ПАО «МРСК Центра» на 2016 год.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку приставок на склады получателя – филиала ПАО «МРСК Центра»  в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал | Тип | Количество приставок, шт. | Точка поставки | Срок поставки с момента заключения договора* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Орелэнерго | ПТ 33-4 | 20 | ЦС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» г.Орел, ул. Высоковольтная, 9 | 60 |
|  | ПТ 33-3 | 8 | ЦС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» г.Орел, ул. Высоковольтная, 9 | 60 |
|  | ПТ 43-2 | 427 | ЦС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» г.Орел, ул. Высоковольтная, 9 | 60 |

*в календарных днях, с момента заключения договора

- Технические требования к продукции.

  - Технические данные приставок должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование параметра | Приставка |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПТ-33-3 | ПТ 33-4 | ПТ 43-2 |
| Класс напряжения, кВ | 0,4-10 кВ |  |  |
| Длина приставки, мм | 3250 | 3250 | 4250 |
| Ширина приставки, мм | 180 |  |  |
| Высота приставки, мм | 220 |  |  |
| Масса приставки, не более, т | 0,25 |  | 0,325 |
| Объем, м3 | 0,10 |  | 0,13 |
| Расчетный изгибающий момент перпендикулярно оси ВЛ, кН*м | 17,2 | 21,6 |  |
| Расчетный изгибающий момент параллельно оси ВЛ, кН*м | 11,8 | 13,7 |  |
| ГОСТ | ГОСТ 13015-2003 |  |  |
| Рабочие чертежи | Серия 3.407-57/87 |  |  |
| Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С | -55 |  |  |
| Марка бетона | В25 (М350) |  |  |
| Морозостойкость | F200 |  |  |
| Водонепроницаемость | W4 |  |  |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 60 |  |  |
| Срок службы, лет, не менее | 40 |  |  |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия | + |  |  |
| - изготовление приставок осуществляется из тяжелого вибрированного железобетона обладающего классом по прочности на сжатие В25 - в качестве продольной рабочей арматуры приставок применяется сталь класса АIV - форма сечения приставок – трапецеидальная - приставки должны быть рассчитаны для применения в агрессивных и неагрессивных средах - приставка должна иметь две монтажные петли - на каждой приставке должно быть указано: завод-изготовитель, год выпуска, марка изделия - приставки должны устанавливаться в любые типы грунтов - каждая партия изделия должна снабжаться паспортом - поставляемые изделия должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред окружающей среде. |  |  |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются приставки, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих приставки для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- приставки, впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ПАО «МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «МРСК Центра»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки приставок) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Приставки должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 13015 – 2003 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;

- ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия».

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения приставок должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя приставок,  ГОСТ 14192 - 96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку приставок.

Способ укладки и транспортировки приставок должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Срок изготовления приставок должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые приставки должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода приставки из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Приставки должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 40 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

Маркировка приставок должна быть нанесена краской по трафарету  и содержать следующие данные:

- наименование изготовителя;

- год выпуска;

- марку приставки;

- длину в метрах;

- номер партии.

По всем видам приставок Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых приставок.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии приставок должна включать:

- паспорт товара;

- сертификат качества;

- сертификат соответствия.

- Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка приставок, входящих в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденному Покупателем. Изменение сроков поставки приставок возможно по решению ЦКК ОАО «МРСК Центра». Изменение сроков поставки по договору оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок приставок (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

Наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой железобетона.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия приставок должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

Заместитель главного инженера -

начальник УРС                                   	                                                   П.Ф. Негодин