“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора -

главный инженер филиала ПАО

«МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

_______________ В.В. Мордыкин

«15» октября 2020   г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3

на поставку Переключатель GX 16-K051U

Лот № 401H

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики материалов должны соответствовать параметрам и быть не ниже приведенных значений:

| Наименование | Технические данные |
| --- | --- |
| GX16 51 U переключатель однополюсный 3 положения с установкой на переднюю панель |  |
| Исполнение | Для установки на переднюю панель |
| Размеры передней панели | 48 x 48 мм |
| Количество полюсов | 1 |
| Количество положений | 3 |
| Количество элементов и схема переключения | 1 элемент, схема 51 |
| Номинальный тепловой ток Ith | 16 А |
| Номинальный рабочий ток Ie (AC1/AC21A) | 16 А |
| Номинальное напряжение изоляции Ui | 690 В |
| Номинальное импульсное перенапряжение Uimp | 6 кВ |
| Материал контактов | Сплав серебра |
| Тип соединения | Винтовые клеммы М3 |
| Степень защиты передней панели | IP65 |
| Степень защиты контактов | IP20 |
| Механическая износостойкость | 5x10ˆ6 циклов |
| Рабочая температура | −25°С … +55°С |
| Вес, не более | 0,1 кг |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются материалы, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

  - Материалы должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 16708-84 «Переключатели (выключатели) пакетные. Общие технические условия»

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Укладка и транспортировка материалов должна предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки.

  - Срок изготовления материалов производителем должен быть не более полугода от момента поставки.

  - В комплект поставки материалов должно входить:

- переключатель;

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- техническое описание и эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода материалов из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Материалы должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) и должны быть не менее:

- Переключатель – 2,5 года

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка материалов должна соответствовать требованиям ГОСТ 11206-77 (для конкретного типа номенклатуры).

Маркировка материалов производится непосредственно на изделии.

Переключатель должен иметь маркировку, содержащую следующие данные:

- товарный знак предприятия изготовителя;

- номинальное напряжение;

- номинальный ток;

- дата выпуска;

- Правила приемки продукции.

Каждая партия материалов должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала «Смоленскэнерго»

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Заместитель начальника УРС                                                                                                  В.В. Никитин