**УТВЕРЖДАЮ:**

И.о. заместителя генерального директора

– директора филиала ПАО «Россети Центр» –

– «Белгородэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Решетников

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку наборов реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2

в мазках со слизистой оболочки носоглотки для нужд филиала

ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

1. **Общая часть.**

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» производит закупку медицинского оборудования, предназначенного для выполнения требований соблюдения санитарно-гигиенических мероприятий на территории филиала.

1. **Технические требования.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметров** | **Характеристики** |
| 1. | Наименование материала | Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 в мазках со слизистой оболочки носоглотки |
| 2. | Требования к объёмам поставки | Количество – не более 4000 наборов |
| 3. | Требования к материалу | Тест-системы фирм-производителей, с подтвержденным высоким регистрируемым % достоверных результатов (специфичности), приближенных к 90-98%, с целью максимального исключения вероятности регистрации ложноположительных и ложноотрицательных результатов. |
| 4. | Срок годности | Не менее 24 месяцев |
| 5. | Требования к разрешительным и эксплуатационным документам | Наличие регистрационного удостоверения Росздравнадзора, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке. |
| 6. | Порядок организации закупки, хранения и отпуска товаров | Поставка товара осуществляется только на основании поданных заявок от Покупателя к Поставщику (исходя из потребности), с указанием необходимого заказываемого количества.  Количество подаваемых Покупателем заявок не ограничено, но итоговое количество товара не должно превышать количество, указанное в п.2 настоящих Технических требований. Минимальное количество товара по одной заявке – 100 наборов.  Поставщик осуществляет доставку товаров до места назначения способом, обеспечивающим сохранность их исходного качества, защиту от воздействия температуры окружающей среды, от повреждения упаковок. |
| 7. | Адрес доставки | Товар доставляется Покупателю грузоперевозчиком по адресу: 308023 г. Белгород, пер. 5-й Заводской, д.17, за счет средств Поставщика. |
| 8. | Сроки поставки | С момента заключения договора до 10.12.2022г. по заявкам Заказчика.  Срок выполнения заявки: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента её подачи Покупателем. |

Заместитель главного инженера –

- начальник управления производственной

безопасности и производственного контроля В.Н. Русанов

Исп. Могильниченко М.С.

т. (4722) 30-41-12