## TDSheet
Приложение №1 Часть 1
к договору от 01.01.2016 № 0935-ТЭ ПАО "МРСК Центра"
Нормы потребления теплоэнергии
на период с 01.01.2016
Точка Учета Тип Здания | Объем, м3 | Т-ра в помещении, град | Удельн. отоп. хар-ка, ккал/м3*ч*град | Расчетная часовая тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Потребление теплоэнергии на отопление годовое, Гкал | Расчетная часовая тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная часовая тепловая нагрузка на потери, Гкал/ч | Потребление теплоэнергии на потери годовое, Гкал | Часы исп-я вент. в сутки | Число дней использ. вент. в году | Потребление теплоэнергии на вентиляцию годовое, Гкал | Тип потребителя | Колич. условн. потребителей | Часы исп-я ГВС в сутки | Норма расхода горячей воды, л |  | Число рабочих дней в году | Потребление теплоэнергии на ГВС, Гкал
[15 empty] | в сутки | в час |  | среднечасовое зимнее | среднечасовое летнее | годовое
504.0935-ТЭ.001 Объект(рду) Моршанское шоссе, д. 23
Не жилое | по проекту | 18 |  | 0.0987 | 224.6086
504.0935-ТЭ.002 адм. здание Моршанское шоссе, 23
Не жилое | по проекту | 18 |  | 0.326 | 741.8683
504.0935-ТЭ.003 гараж Моршанское шоссе, 23
Гаражи | по проекту | 10 |  | 0.0849 | 147.6562
504.0935-ТЭ.005 здание ТРЭС (рыл.) ул. Рылеева, 53
Не жилое | по проекту | 18 |  | 0.106 | 241.221
504.0935-ТЭ.006 учебный корпус (Сов.,202) ул. Советская, 202
Не жилое | по проекту | 18 |  | 0.1072 | 243.9517
Всего |  |  |  | 0.7228 | 1599.3058
|  | Согласовано |  |  | "Потребитель"
|  | Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО "МРСК" - "Тамбовэнерго" ПАО "МРСК Центра" | [10 empty] | С.А. Тихонов
М.П. Подпись