УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя

Аппарата Генерального

Директора

______________М.М. Хасазанов

| Техническое задание |
| --- |
| на оказание услуг по обслуживанию инженерных коммуникаций в арендованных помещениях в г. Н. Новгороде для нужд ПАО "Россети Центр" |
| (нежилые помещения площадью 948,6 кв.м., 3-й и 4-й этажи по адресу: ул. Рождественская, д. 29) |
| Административно-хозяйственная служба ПАО «Россети Центр» |
| (наименование производственного отделения) Города: г. Нижний Новгород. (города, районы) |
| г. Нижний Новгород 2023 г. |
| - Наименование работ (услуг) Оказание услуг по обслуживанию инженерных коммуникаций в арендованных помещениях в г. Н. Новгороде для нужд ПАО "Россети Центр" (далее Услуг) по адресу: ул. Рождественская, д. 29. II. Место выполнения работ (оказания услуг) Нежилые помещения площадью 948,6 кв.м. (3-й, 4-й этажи) в здании по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 29 (Нижегородский район). Помещение арендовано для нужд ПАО «Россети Центр». III. Период оказания Услуг Услуги необходимо оказать в течение 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней с момента заключения договора. IV. Требования к персоналу До начала оказания Услуг: - персонал Исполнителя должен пройти соответствующий противопожарный инструктаж и первичный инструктаж в службе производственной безопасности и производственного контроля ПАО «Россети Центр»; - Исполнитель обязан представить копии трудовых договоров сотрудников, которые будут задействованы при оказании услуг, а также для оформления пропускных документов список (с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных) на каждого сотрудника. Срок подачи информации – в течении 1 дня после заключения договора. Исполнитель обязан иметь полный комплект должностных инструкций персонала, который будет задействован при оказании услуг. Все документы согласовываются с Заказчиком. До согласования этих документов Заказчиком, Исполнитель считается не приступившим к оказанию услуг по договору. За объектом закрепляется бригада с необходимым штатом специалистов и менеджером. Наличие менеджера по работе с бригадой, с указанием рабочего места на объекте, контактными данными – обязательное требование. Менеджер обязан обеспечить соблюдение специалистами рабочих бригад правил охраны труда, пожарной безопасности, поведения на территории Заказчика. Персонал должен находиться на объекте в спецодежде. V. Общие положения: - Все Услуги оказываются с соблюдением ПТЭ и ТБ, действующих на объектах Заказчика. - Договор на оказание Услуг заключается по форме Заказчика. - Оказание Услуг должно быть непрерывным в течении всего срока действия договора. - Все материалы, используемые для оказания Услуг должны быть оригинальными и соответствовать требованиям эксплуатационно-технической документации фирм-изготовителей. VI. Требования к оказанию услуг по обслуживанию инженерного оборудования здания. Объем оказываемых Услуг определяется Технологической картой № 1. 1. Основная задача. - обеспечить бесперебойное и безаварийное функционирование инженерных коммуникаций и оборудования, смонтированных в нежилых помещениях площадью 948,6 кв.м. (3-й, 4-й этажи) в здании по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 29 (Нижегородский район); - выполнять работы по техническому обслуживанию санитарно-технического, электротехнического и другого хозяйственного оборудования здания, содержать в чистоте вентиляционные решетки; - -при возникновении аварийных ситуаций принять меры по локализации аварийной ситуации и вызвать аварийно-технические службы; - выполнять мелкие штукатурные, покрасочные и отделочные работы. Для данных видов работ необходимо иметь на складе минимальный запас строительных материалов, приобретенных за счет Исполнителя.. |
| 2. Описание инженерных коммуникаций и перечень видов оборудования.. 2.1. Электрооборудование.. Щиты освещения (ЩО), щиты силовые (ЩС), щиты компьютерные (ЩК) – 4 шт. Счётчики электроэнергии - 1 шт.. Производить визуальный осмотр щитов - 1 раз в сутки, снимать показания с контрольно-измерительных приборов (счетчиков электроэнергии) с записью в журнале - 1 раз в месяц.. 2.2. Оборудование холодного водоснабжения, пожаротушения и канализации. Система внутренней канализации, внутреннего водопровода и пожаротушения. Выполнять работы по техническому обслуживанию санитарно-технического оборудования здания, при возникновении аварийных ситуаций принять меры по локализации аварийной ситуации.. 2.2.1. Оборудование санитарных узлов. № п/п; Наименование оборудования; Кол-во. 1; Раковина; 8. 2; Смеситель; 8. 3; Унитаз; 10. 4; Диспенсеры для туалетной бумаги/бумагодержатели; 10. 5; Диспенсер для полотенец; 4. 6; Диспенсер для мыла; 8. 2.2.2. Оборудование системы пожаротушения.. Пожарный шкаф – 2 шт.. 2.3. Оборудование теплового снабжения здания. В состав оборудования теплового снабжения здания входят все радиаторы, запорная и регулировочная арматура радиаторов, трубопроводы. № п/п; Наименование оборудования; Кол-во. 1; Радиаторы отопления; 46. 2; Системы регулирования подачи теплоносителя радиаторов отопления; 46.. 3. Технологическая карта №1 обслуживания объекта.. № п/п; Наименование работ; Периодичность работ и сроки их выполнения. 1; 2; 3. 1; Наладка, замена и восстановление работоспособности сан тех. оборудования: - смена прокладок и обслуживание водоразборной и водозапорной арматуры; - набивка сальников у водозаборной и водозапорной арматуры; - разборка, прочистка и сборка вентилей; - регулировка смывных бачков с устранением утечки; - прочистка с ершением внутренней канализации до выпуска в стояк, включая сифоны сан тех приборов; - смена манжетов унитазов; - замена сидений унитазов (по мере необходимости); 1 раз в квартал, а также при возникновении аварийных ситуаций (в течение смены) Приобретение материалов, необходимых для обслуживания и замены за счет Исполнителя). 2; Замена смесителей, водоразборных кранов.; По мере необходимости (за счет Заказчика). 3; Обслуживание и замена водоразборных кранов, смесителей, очистителей, диспенсеров для туалетной бумаги, освежителей воздуха, держателей для полотенец и другого оборудования; По мере необходимости (за счет Исполнителя). 4; Наладка электрооборудования кабинетов и вспомогательных помещений (коридоров, холла, санузлов): - замена электропроводки; - ремонт розеток бытовой и компьютерной сети; - обслуживание и замена светильников (люминесцентных, светодиодных типа LEDEO-25-01., полугерметичных, ламп энергосберегающих); - обслуживание светильников люминесцентных с заменой стартеров и ламп ЛД; - обслуживание полугерметичной осветительной аппаратуры; По мере необходимости, а также при возникновении аварийных ситуаций (в течение смены). - обслуживание светильников с заменой ламп накаливания и патронов; - смена автоматов, переключателей пакетных, устройств защитного отключения (УЗО), выключателей и отдельных участков электропроводки; - обслуживание распределительных щитов и вводно-распределительных устройств. - заземление щитов.; По мере необходимости (приобретение ламп люминисцентных, ламп накаливания, ламп светодиодных за счет Испонителя; приобретение автоматов УЗО, выключателей, розеток, переключателей пакетных, дроселей и прочих устройств за счет Исполнителя). 5; Наладка, замена при необходимости и регулировка дверных замков, механизмов, ручек, доводчиков, замена резиновых уплотнителей; По мере необходимости (приобретение скобяных и прочих изделий за счет Исполнителя). Требуемая наладка инженерного оборудования здания производится за счет средств Исполнителя. Выполнять мелкие штукатурные, покрасочные и отделочные работы. Для данных видов работ необходимо иметь на складе минимальный запас строительных материалов, приобретенных за счет Исполнителя. 4. Дополнительные требования к персоналу. 4.1. Деятельность персонала, ежедневно находящегося на объекте, в обязательном порядке должна курироваться менеджером/менеджерами на еженедельной основе в свободном графике. 4.2. Персонал должен находиться на объекте в спецодежде, иметь отличительные знаки с указанием организации, иметь опрятный вид, выполнять погрузочно-разгрузочные работы. 4.3. Персонал, осуществляющий оперативное обслуживание инженерных систем, должен вести техническую документацию, в том числе оперативный журнал, соответствующей формы. 4.4. На рабочем месте персонала должен находиться комплект технической документации на оборудование инженерных систем, планы инженерных систем. Персонал, обязательный для работы на объекте:. Должность; Кол-во; Требования, режим работы. Менеджер, технический руководитель (мастер); 1; 4 группа по электробезопасности, Наличие удостоверения по ПТЭТЭ и ПТБ 5 дней в неделю: понедельник-четверг с 9-00 до 18-00, Пятница- с 9-00 до17-00. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 1; 4 группа по электробезопасности 5 дней в неделю: понедельник-четверг с 9-00 до 18-00, Пятница- с 9-00 до17-00. Сантехник; 1; 5 дней в неделю понедельник-четверг с 9-00 до 18-00, Пятница- с 9-00 до17-00. Плотник; 1. Совмещение рабочих должностей не допускается, кроме должностей сантехника и плотника.. - Материалы. Материалы выбираются согласно Приложения № 3 к Техническому заданию «Материалы для производства работ». Данный перечень является ориентировочным и подлежит корректировке во время исполнения договора. Количество материалов, указанных в Приложении № 3, рассчитано на 1 месяц. Количество материалов, расходуемых в календарный месяц, должно быть не менее указанного в Приложении № 3. Материалы должны быть новыми (ранее неиспользованными), качественными, соответствовать ГОСТ, ТУ, иметь сертификаты на соответствие. Расходные материалы, используемые для комплектации оборудования санузлов должны быть в обязательном порядке сертифицированными и согласованными с Заказчиком. Обслуживание и замена диспенсеров для туалетной бумаги, освежителей воздуха, держателей для полотенец, вышедшие из строя, являются обязанностью Исполнителя и производится за его счет. Материалы и оборудование, установленные и замененные на объектах Заказчика (диспенсеры, краны, запорная арматура и т. д.) являются неотчуждаемым имуществом Заказчика. При выполнении работ используется материально-технические ресурсы и оборудование Исполнителя. Исполнитель за свой счет создает и поддерживает в актуальном состоянии ремкомплект для оперативного устранения неисправностей и сбоев инженерных сетей. Запорная, регулировочная и водоразборная арматура, (краны, вентили, задвижки, регуляторы давления, фильтры), а также оборудование горячего водоснабжения вышедшие из строя по вине сотрудников Исполнителя и не подлежащие ремонту, приобретаются за счет Исполнителя.. 6. Требования к безопасности, экологии. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51617-2014 «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие требования». Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52354-2005.. VII. Условия оплаты.. Приемка работ осуществляется после подписания отчета об оказанных услугах (Приложение № 2 к Техническому заданию) и Акта об оказании услуг за период отчетного месяца (Приложение № 1 к Техническому заданию). Оплата за выполнение работ – ежемесячно по факту согласно требованиям закупочной документации.. VIII. Требования к применяемым стандартам и нормам.. Работы выполнять в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (ПУЭ, ПТЭ, ПТЭТЭ и ПТБ, ПТЭЭП, ПОТРМ, СНИП, санитарно-эпидемиологическими, экологическими, пожарными, государственными стандартами).. Приложения: - Акт об оказании услуг (форма) в рамках договора на оказание услуг по обслуживанию инженерных коммуникаций) в арендованных помещениях в г. Н. Новгороде для нужд ПАО «Россети Центр» № от « » __ 2023 г. – на 1-м листе. - Отчет об оказанных услугах в рамках договора на оказание услуг по обслуживанию инженерных коммуникаций) в арендованных помещениях в г. Н. Новгороде для нужд ПАО «Россети Центр» № от « » __ 2023 г. – на 1-м листе. - Материалы для производства работ на 4-х листах. |  |

Начальник административно-

хозяйственной службы аппарата

генерального директора									    Д.С. Платонов

Приложение № 1

к Техническому заданию

к договору №

от «     »____ 2023 г.

г. Н. Новгород                                                                      		                                202_  г.

Акт об оказании услуг (форма)

| Акт № от 00.00.202_ г. Исполнитель: Заказчик: ПАО «Россети Центр» Основание: договор № от №; Наименование работ, услуг; Кол-во; Ед.; Цена; Сумма. 1; Обслуживание инженерных коммуникаций в арендованных помещениях в г. Н. Новгороде по адресу ________ за период _______. …. Итого: В том числе НДС Всего оказано услуг на сумму : ______________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. |
| --- |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ |  | ЗАКАЗЧИК |

Приложение № 2

к Техническому заданию к договору № ____________

от " _ _ " _ ____________ г.

Отчет об оказанных Услугах

1. В соответствии с условиями Договора оказания услуг № ______________от «___»__________20__г.   Исполнителем оказаны Услуги, а именно:

| № | Наименование услуг | Стоимость без НДС, руб. | НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |

2. Стоимость оказанных Исполнителем Услуг составляет ______ (________) рублей __ копеек без НДС, кроме того НДС-__% - ______ (________) рублей __ копеек, всего с НДС - ______ (________) рублей __ копеек.

3. Настоящий Отчет составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ |  | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- | --- |

|  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | к Техническому заданию к договору № ____________ |
|  |  | от " _ _ " _ ____________ г. |
|  | Материалы для производства работ * |  |
|  | на оказание услуг по обслуживанию инженерных коммуникаций в арендованных помещениях в г. Н. Новгороде для нужд ПАО "Россети Центр" |  |
|  | (Помещения арендуются Заказчиком по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 29) |  |
| № п/п | Номенклатура, Базовая единица измерения | Количество на 1 месяц |
| 1 | 2 | 3 |
|  | очиститель пены не менее 0,5л, шт | 1 |
|  | Пена монтаж не менее 0.85 л, шт | 1 |
|  | герметик силикон санитар. Бесцвет не менее 0,29л, шт | 1 |
|  | карандаш ч/г cтолярный, шт | 2 |
|  | клей контактный полиур.проз. не менее 0,03л, шт | 1 |
|  | клей контактный не менее 0,03л, шт | 1 |
|  | клей столяр .д/дерева не менее 0.5л, шт | 1 |
|  | Герметик, тюб. | 1 |
|  | Антикоррозийная смазка не менее 0,2л, шт | 1 |
|  | авто Смазка Литол (или эквивалент) не менее 0,8л, шт | 1 |
|  | Изолента черная х/б, шт | 2 |
|  | Клей для линолеума,тюб. | 1 |
|  | Брусок-лодочка не менее 200х40х13, шт | 1 |
|  | Скотч двухстор ПП не менее 50мм*25 полипропилен, шт | 1 |
|  | Скотч маляр не менее 50(48)мм *40м*, шт | 1 |
|  | Изолента ПВХ не менее 15х20 син., рул. | 1 |
|  | Скотч NR не менее 50х150 мм.прозр., шт | 1 |
|  | Мультиметр | 1 |
|  | Отвертка индикаторная.бел.руч. не менее 190мм, шт | 1 |
|  | абраз Круг зачистной не менее 125*6*22 А24 E, шт | 1 |
|  | абраз Круг лепест.торц.(КЛТ) не менее 115*22 Р60(№25), шт | 1 |
|  | абраз Круг отрез по метал. не менее 125*1*22 А54, шт | 3 |
|  | абраз Круг отрез по метал. не менее 230*2.5*22 А30, шт | 2 |
|  | абраз Щетка-крацовка чашка со шпилькой не менее 75мм/6мм кручен, шт | 1 |
|  | абраз Щетка-крацовка плоская со шпилькой не менее 100мм/6мм кручен, шт | 1 |
|  | инстр Щетка 5-рядная с пласт. ручкой проволочн. сталь, шт | 1 |
|  | инстр Бита PZ или эквивалент, не менее 2 - 25мм 1шт, шт | 1 |
|  | инстр Бита PН1 или эквивалент, не менее - 25мм 1шт, шт | 1 |
|  | инстр Бита PН2 или эквивалент, не менее - 25мм 5шт/ 1пак, шт | 1 |
|  | инстр Бур SDS+ или эквивалент, не менее 6*160мм, шт | 2 |
|  | инстр Обойма напильников или эквивалент, не менее (шаблон с напильн) 4.0мм3/8", шт | 1 |
|  | инстр Отвёртка крестовая Ph №1 не менее 100 мм, шт | 1 |
|  | инстр Отвёртка крестовая Ph №2 не менее 38мм, шт | 1 |
|  | инстр Отвёртка шлицевая не менее 5,0* 100 мм, шт | 1 |
|  | инстр Отвёртка шлицевая не менее 8,0* 150 мм, шт | 1 |
|  | инстр Пассатижи/плоскогубцы двухкомпонентные ручки не менее 180мм хром, шт | 1 |
|  | инстр Полотно д/ножовки не менее 300мммет/мет, шт | 1 |
|  | инстр Сверло по бетону не менее 6*150мм ударн, шт | 1 |
|  | инстр Сверло по мет. не менее 2.0мм 5шт/упак, упак. | 1 |
|  | инстр Сверло по мет. не менее 3,0 мм 4шт/упак, упак. | 1 |
|  | инстр Сверло по мет. не менее 3,5 мм 4шт/упак, упак. | 1 |
|  | инстр Сверло по мет. не менее 4.0 мм 3шт/упак, упак. | 1 |
|  | инстр Сверло по мет. не менее 4.5 мм 3шт/упак, упак. | 1 |
|  | инстр Сверло по мет. не менее 5.0 мм 2шт/упак, упак. | 1 |
|  | инстр.Сверло по стекло/керам. плитк не менее 6мм, шт | 1 |
|  | инстр Шпатель фасад не менее не менее 200мм нерж/пласт. руч., шт | 1 |
|  | инстр Шпательная лопатка не менее 80мм нерж/плас руч, шт | 1 |
|  | Набор инструментов электромонтера | 1 |
|  | Лампа люм Philips (или эквивалент) TL-О 18w/54-765 G13, шт | 50 |
|  | Стартер Philips (или эквивалент) S 10 220V 4-65w | 50 |
|  | Лампа местного освещения Е27 36В не менее 60Вт(100), шт | 2 |
|  | элект.элемент питания E91/LR06 BP4 или эквивалент 4шт, шт | 2 |
|  | элект.элемент питания E92/LR03 BP4 или эквивалент 4шт 1упак, шт | 2 |
|  | Переключатель с двух мест о/п1кл белый, шт | 2 |
|  | Рамка 2-я бежевая | 2 |
|  | Механизм розетки 1место евро беж | 2 |
|  | Установочная коробка для полых стен/бетонных стен | 2 |
|  | Кабель RG медь М650 BV (п.м.) или эквивалент | 3 |
|  | Разъем F810/56U/LD | 2 |
|  | Переход Р911 | 2 |
|  | Розетка с/пх х2 евро бел., шт | 2 |
|  | Авт. выключатель 10А | 1 |
|  | Авт. выключатель 16А | 1 |
|  | Авт.выключатель 25А | 1 |
|  | Вилка евро, шт | 4 |
|  | Выкл/ c/пх1, шт | 4 |
|  | Выкл/ c/пх2, шт | 4 |
|  | Кабель ПВС не менее 3*2,5(100м), м | 20 |
|  | Кабельный хомут д/пров.2.5х200мм, уп | 1 |
|  | Клемная колодка без винтов нWAGO3х(0,8-4/2,5)кв.мм(50шт/уп)(ИЭК) или эквивалент шт | 1 |
|  | Клемная колодка без винтов 4х(0,75-2,5)кв.мм (100 шт/уп), или эквивалент шт | 1 |
|  | креп Хомут нейлон KEW не менее 3,6*295 100шт KEW или эквивалент 1упак, шт | 1 |
|  | креп Хомут стальной оцинкованный просечный не менее 16-32мм шир 12,7мм 4шт или эквивалент 1упак, шт | 1 |
|  | креп Хомут стяжка нейлон не менее 3,0*200мм 100шт 1упак, шт | 1 |
|  | креп Дюбель бабочка д/пуст с шурупом KEW10(12)*50 или эквивалент 100шт 1упак, шт | 1 |
|  | креп Дюбель универ KEW8*51 UDD 25шт KEW10180051 или эквивалент 1упак, шт | 2 |
|  | креп Саморез д/мет остр п/ш не менее 4,2*32 500шт 1ведр, шт | 1 |
|  | Дюбель универсальный | 20 |
|  | Гвоздики 50шт/уп, уп | 2 |
|  | инстр Кисть КО 40мм натуральная светлая щетина, шт | 1 |
|  | инстр Кисти набор 6 шт натуральная светлая щетина 1наб., шт | 1 |
|  | инстр Кисть КФ1,5" ОРДЕР или эквивалент не менее 38мм св щет, шт | 1 |
|  | инстр Кисть КФ2,5" ОРДЕР или эквивалент не менее 63мм св щет , шт | 1 |
|  | инстр Лезвия отлам 10шт или эквивалент не менее 0,5*18мм в футляре, шт | 1 |
|  | инстр Минивалик велюр беж или эквивалент не менее 11см ворс 4мм 1упак, шт | 1 |
|  | инстр Минивалик велюр беж или эквивалент не менее 6 см ворс 4мм 1упак, шт | 1 |
|  | инстр Минивалик поролон или эквивалент не менее 3,5* 5см прямой 1упак, шт | 1 |
|  | инстр Ручка д/минивалика не менее 11+16см дл, шт | 1 |
|  | Кисть КФ70 или эквивалент нат.щет пласт.руч | 1 |
|  | Кисть КФ50 или эквивалент нат.щет пласт.руч | 1 |
|  | ПФ-115 серый не менее 1,9кг | 1 |
|  | Смеситель | 1 |
|  | Кран-букса | 2 |
|  | Ниппель 1/2 | 2 |
|  | Колено д 110уг45 или эквивалент | 1 |
|  | Колено д 110уг87,5 или эквивалент | 1 |
|  | Вставка подкл унитаза резин | 1 |
|  | Труба не менее д 110-150 L | 1 |
|  | Слив гибкий для унитаза | 1 |
|  | Тройник не менее д110 уг 45 | 1 |
|  | Муфта не менее 20 | 2 |
|  | Труба не менее д 110-1000 | 1 |
|  | Тройник не менее 25/20 | 2 |
|  | Уголок не менее 90 20 | 2 |
|  | Переходник | 2 |
|  | Резиновая манжета не менее 50/40 в пластике | 1 |
|  | Разборное соединение не менее20-1/2 вн.р.403021 | 2 |
|  | Разборное соединение не менее 20-1/2 вн.р.403022 | 2 |
|  | Муфта не менее 40 | 2 |
|  | Кран водоразборный со штуцером | 1 |
|  | Тройник с переходом на металл | 1 |
|  | Ремкомплект для смесителей | 1 |
|  | Шланг армированный не менее 15x500 | 1 |
|  | Сифон для умывальника | 1 |
|  | Шланг подводки к умывальнику | 2 |

*Перечень материалов для производства работ является ориентировочным и подлежит корректировке во время оказания услуг по обслуживанию инженерных коммуникаций в арендованных помещениях