## 110 2019-П(Ц)
Приложение №1 к ТЗ 110/2019-П(Ц)
Реквизиты договора тех. присоединения | Номер договора ТП в SAP | Наименование заявителя по договору тех. присоединения | Наименование присоединяемого объекта | Присоединяемая мощность, кВт | Дата заключения договора ТП | РЭС | Расшифровка перечня работ | Ед. изм. закупаемой продукции | Количество | увел 15 % | Количество | Цена за ед-цу, тыс. руб. | Предельная цена работ, тыс. руб. | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. | стоимость ПИР в текущих ценах | Стоимость СМР в текущих ценах | Стоимость оборудования в текущих ценах | Примечание | Пояснения | формирование лотов | Комментарий | Номер СПП элемента | Наименование объекта по бух. учету | Инвентарный номер
2598-Ц/3(3)-ТП(2018)И | 41704597 | Павлинов Сергей Владимирович | производственное здание № 3, расположенное по адресу: Костромская область, Костромской район, с. Яковлевское, участок находится примерно в 400 м по направлению на юг от ориентира ОМЗ № 216 (кадастр 44:07:142202:317) | 150 | 2018-09-04 |  | Строительство многожильной КЛ-6 кВ кабелем с бумажной изоляцией сечением от 100 до 200 мм2 включительно от ячейки ф.678 РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ Кострома 3 до выхода на первую опору проектируемой ВЛЗ-6 кВ. | км | 0.1 | [12 empty] | Z44-TP41704597.05 | новое строительство
[7 empty] | Бестраншейная прокладка КЛ-6 кВ (более 50 м.) | км | 0.1 | [12 empty] | Z44-TP41704597.05 | новое строительство
[7 empty] | Установка линейных разъединителей на первой и концевой опорах проектируемой ВЛЗ-6 кВ ф.678 ПС 110/35/6 кВ Кострома 3. | шт | 2 | [12 empty] | Z44-TP41704597.03 | новое строительство
[7 empty] | Строительство ВЛЗ-6 кВ от выхода КЛ-6 кВ из ячейки ф. 678 на первую опору проектируемой ВЛЗ-6 кВ до РУ 6 кВ проектируемой КТП-6/0,4 кВ | км | 7.4 | [12 empty] | Z44-TP41704597.01 | новое строительство
[7 empty] | Строительство комплектной однотрансформаторной подстанции в металлической оболочке КТП-6/0,4 кВ мощностью от 500 до 900 кВА включительно с силовым трансформатором номинальной мощностью 630 кВА | шт | 1 | [12 empty] | Z44-TP41704597.04 | новое строительство
[7 empty] | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | шт | 1 | [12 empty] | Z44-TP41704597.04 | новое строительство
[7 empty] | Реконструкция линейной ячейки 6 кВ ф. 678 на 1 секции РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Кострома-3» с установкой вакуумного выключателя | шт | 1 | [12 empty] | Z44-TP41704597.07 | новое строительство
[7 empty] | Реконструкция существующей ВЛ-6 кВ ф. 664 ПС 110/35/6 кВ «Кострома-3» на участке в пролётах опор 37-79-9/7 для обеспечения совместного подвеса двух цепей – существующей ВЛ-6 кВ ф. 664 и проектируемой ВЛЗ-6 кВ | км | 3.5 | [12 empty] | Z44-TP41704597.06 | новое строительство
[7 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-6/0,4 кВ до конструкции на границе земельного участка объекта присоединения. | км | 0.3 | [12 empty] | Z44-TP41704597.02 | новое строительство
4071-Ц/3(3)-ТП(2019)И | 41770154 |  | цех деревообработки, расположенный по адресу: Костромская область, Костромской район, с. Яковлевское, ул Просвещение д. 1, стр. 8; | 150 | 2019-01-29 |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-6/0,4 кВ до конструкции на границе земельного участка объекта присоединения. | км | 0.3 | [12 empty] | Z44-TP41770154.01 | новое строительство
64-Ц/3(3)-ТП(2019)И | 41774331 |  | цех деревообработки, расположенный по адресу: Костромская область, Костромской район, с. Яковлевское, ул Просвещение д. 1, стр. 9 | 150 | 2019-02-13 |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-6/0,4 кВ до конструкции на границе земельного участка объекта присоединения. | км | 0.3 | [12 empty] | Z44-TP41774331.01 | новое строительство
|  | Составил: | Родионов Н.В. | ____________________________________
|  | Согласован: | Соловьев М.А. | ____________________________________

## список договоров
00 | 41704597 | 0041704597
00 | 41770154 | 0041770154
00 | 41774331 | 0041774331
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00