Приложение № 14

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**Перечень**

**оборудования периметральной сигнализации**

**установленного на категорированных электросетевых объектах**

**филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект | Перечень основного оборудования системы  (в т.ч. датчики, блоки, антены и т.д.) | кол-во | ед. изм. |
| ПС 110/6/6 кВ № 2 «ВТС» |  |  |  |
|  |  |  |
| Источник бесперебойного питания «Скат-1200Б» | 1 | шт. |
| Извещатель охранный ИК-активный Optex AX-200 Plus | 6 | шт. |
| Извещатель охранный ИК-пассивный Optex LX-402 | 2 | шт. |
| Источник бесперебойного питания РИП-12В-2А-7Ач-RS | 1 | шт. |
| ПС 110/6/6 кВ № 10 «Центральная» | Извещатель охранный ИК-активный Optex AX-200 Plus | 3 | шт. |
| Извещатель охранный ИК-активный Optex AX-250 Plus | 1 | шт. |
| Извещатель охранный ИК-пассивный Optex LX-402 | 2 | шт. |
| Источник бесперебойного питания РИП-24 | 1 | шт. |
| ПС 110/35/6 кВ № 16 «Юго-Западная» | Извещатель охранный ИК-активный Optex AX-100 Plus | 2 | шт. |
| Извещатель охранный ИК-активный Optex AX-200 Plus | 3 | шт. |
| Извещатель охранный ИК-активный Optex SL-350QN | 2 | шт. |
| Источник бесперебойного питания ББП-20 | 1 | шт. |
| ПС 110/35/6 кВ № 21 «Восточная» | Извещатель охранный ИК-активный Optex AX-100 Plus | 2 | шт. |
| Извещатель охранный ИК-активный Optex AX-200 Plus | 4 | шт. |
| Извещатель охранный ИК-активный Optex SL-350QN | 2 | шт. |
| Источник бесперебойного питания «Скат-1200И7» | 1 | шт. |
| ПС 110/35/6 кВ № 39 «Северо-Восточная» | Извещатель охранный ИК-активный Optex AX-200 Plus | 6 | шт. |
| Извещатель охранный ИК-пассивный Optex LX-402 | 2 | шт. |
|  |  |  |
| Источник бесперебойного питания «Скат-1200Б» | 1 | шт. |
| ПС 110/35/6 кВ «МЭЗ» | Прибор приемно-контрольный "Гранит-24" | 1 | шт. |
| Извещатель охранный ИК-пассивный STA-454/M2 | 8 | шт. |
| Источник питания БП 24В~ | 1 | шт. |
| ПС 110/35/6 кВ «Острогожская» | Пульт контроля и управления С2000-М | 1 | шт. |
| Пульт контроля и индикации С2000-БКИ | 1 | шт. |
| Прибор приемно-контрольный Сигнал-20М | 1 | шт. |
| Сигнально-пусковой блок-4 реле | 5 | шт. |
| Извещатель охранный ИК-активный Optex AX-200 Plus | 8 | шт. |
| Извещатель охранный ИК-активный Optex AX-100 Plus | 3 | шт. |
| Светозвуковой оповещатель МАЯК-12КП | 1 | шт. |
|  |  |  |
| Источник бесперебойного питания РИП-24 исп 06 | 1 | шт. |

|  |  |
| --- | --- |
| **И.о. заместителя Генерального директора – Директора филиала ПАО«МРСК Центра»-«Воронежэнерго»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Е.А.Голубченко**  М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. | **Директор**  **Филиала ФГУП «Охрана»**  **Росгвардии по Воронежской области**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**В.Н. Леденев**    М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. |