Приложение № 13

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**Перечень**

**оборудования систем охранной сигнализации**

**установленного на категорированных электросетевых объектах**

**филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго»**

| Объект | Перечень основного оборудования системы (в т.ч. датчики, блоки, антены и т.д.) | кол-во | ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС 110/6/6 кВ № 2 «ВТС» | Прибор приемно-контрольный "Нота - М" | 1 | шт. |
| Извещатель охранный совмещенный Астра-621 | 10 | шт. |
| Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-26 | 17 | шт. |
| Извещатель охранный объемный Астра-5 | 2 | шт. |
| ПС 110/6/6 кВ № 10 «Центральная» | Пульт контроля и управления С2000-М | 1 | шт. |
| Контроллер С2000-КДЛ | 1 | шт. |
| Извещатель охранный объемный С2000-ИК | 10 | шт. |
| Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-14 | 15 | шт. |
| Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 | 17 | шт. |
| Источник бесперебойного питания | 1 | шт. |
| ПС 110/35/6 кВ № 16 «Юго-Западная» | Пульт контроля и управления С2000-М | 1 | шт. |
| Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П SMD | 1 | шт. |
| Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-26 | 4 | шт. |
| Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 | 15 | шт. |
| Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16 | 7 | шт. |
| ПС 110/35/6 кВ № 21 «Восточная» | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 | 4 | шт. |
| ПС 110/35/6 кВ № 39 «Северо-Восточная» | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 | 2 | шт. |
| ПС 110/35/6 кВ «МЭЗ» | Прибор приемно-контрольный "Гранит-24" | 1 | шт. |
| Извещатель охранный объемный «DSC» | 11 | шт. |
| Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-14 | 5 | шт. |
| Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20 | 6 | шт. |
| Источник бесперебойного питания РИП-12 | 1 | шт. |
| ПС 110/35/6 кВ «Острогожская» | Пульт контроля и управления С2000-М | 1 | шт. |
| Блок контроля индикации С2000-БКИ | 1 | шт. |
| Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П SMD | 3 | шт. |
| Исполнительный релейный блок С2000-СП1 | 1 | шт. |
| Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-26 | 37 | шт. |
| Извещатель охранный объемный Астра-5 | 9 | шт. |
| Извещатель охранный объемный Астра-8 | 17 | шт. |
| Источник бесперебойного питания РИП-12 | 4 | шт. |

|  |  |
| --- | --- |
| **И.о. заместителя Генерального директора – Директора филиала ПАО«МРСК Центра»-«Воронежэнерго»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Е.А.Голубченко**  М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. | **Директор**  **Филиала ФГУП «Охрана»**  **Росгвардии по Воронежской области**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**В.Н. Леденев**    М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. |