Приложение № 6

к техническому заданию

График передачи Системы в Лизинг спецификации № ____

Единица Имущества: Система АСУЭ в комплексе по фидерам 10 кВ  Тамбовского РЭС филиала Тамбовэнерго                           ПАО «МРСК Центра»

| Состав Единицы Имущества | Количество, ед. | Плановая дата ввода в эксплуатацию Единицы Имущества |
| --- | --- | --- |
| 1фазный прибор учета электроэнергии split – исполнения | 2 981 | 01.03.2021 |
| 3фазный прибор учета электроэнергии split – исполнения | 1 032 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 100/5А с размещением на фасаде (ФЛ, ЮЛ) | 6 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 150/5А с размещением на фасаде (ФЛ, ЮЛ) | 3 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 200/5А с размещением на фасаде (ФЛ, ЮЛ) | 7 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 300/5А с размещением на фасаде (ФЛ, ЮЛ) | 2 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 400/5А с размещением на фасаде (ФЛ, ЮЛ) | 1 |  |
| Шкаф АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . ( 2б ) | 101 |  |
| Трансформатор тока "100/5" | 1 |  |
| Трансформатор тока "150/5" | 3 |  |
| Трансформатор тока "200/5" | 37 |  |
| Трансформатор тока "300/5" | 40 |  |
| Трансформатор тока "500/5" | 12 |  |
| Трансформатор тока "800/5" | 7 |  |
| Трансформатор тока "1000/5" | 1 |  |

| Со стороны Лизингодателя: | Со стороны Лизингополучателя: |
| --- | --- |
| ______________/ ______________/ | ____________/ ____________ / |
| м.п. | м.п. |