“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора - главный

инженер филиала ПАО «МРСК Центра» -

«Тамбовэнерго»

___________________ / И.В. Поляков

“_______” _______________ 2019 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку химической посуды, химических материалов и реактивов.

Лот № 401М, КВД 7.

1.Общая часть.

  - ПАО «МРСК Центра» производит закупку химической посуды, химических материалов и реактивов для эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования.

  - Закупка производится на основании плана закупки ПАО «МРСК Центра» на 2019 год под потребность 2020 года.

2. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах и сроки установленные данным ТЗ.

| № | Филиал | Наименование товара | Кол-во | Ед. изм. | Срок поставки | Место поставки, получатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тамбовэнерго | Аргон газообразный высший сорт | 6,3 | М3 | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 2 | Тамбовэнерго | Баня лаборат. 2-х местн. UT 4302E | 1 | ШТ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 3 | Тамбовэнерго | Дистиллятор бытовой стеклянный 4л | 1 | ШТ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 4 | Тамбовэнерго | Индикатор метиловый оранжевый чда | 0,05 | КГ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 5 | Тамбовэнерго | Калий железистосинеродистый 3-водный хч | 0,1 | КГ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 6 | Тамбовэнерго | Калий хлористый хч | 0,5 | КГ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 7 | Тамбовэнерго | Натрия гидроокись чда | 0,1 | КГ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 8 | Тамбовэнерго | Серебро азотнокислое чда | 0,1 | КГ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 9 | Тамбовэнерго | Смазка Суперконт высокоэлектропроводящая | 1 | КГ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 10 | Тамбовэнерго | Спирт этиловый техн. гидролизный Экстра | 80 | Л | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 11 | Тамбовэнерго | Стандарт-титры pH-метрия 2 разряда 6шт | 2 | НАБ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 12 | Тамбовэнерго | Стандарт-титры кислота соляная 0,1Н 10шт | 1 | УП | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 13 | Тамбовэнерго | Стандарт-титры рН (1,65)-метрии 10амп5мл | 1 | УП | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 14 | Тамбовэнерго | Стандарт-титры рН (6,86)-метрии 10амп5мл | 2 | УП | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 15 | Тамбовэнерго | Стандарт-титры рН (9,18)-метрии 10амп5мл | 1 | УП | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 16 | Тамбовэнерго | Фенолфталеин чда | 0,05 | КГ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 17 | Тамбовэнерго | Фильтр лабораторный ФМ синяя лента d55 | 30 | ШТ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 18 | Тамбовэнерго | Электроплитка лабораторная ЭПЧ-2-2,2 | 1 | ШТ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |

3. Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики химической посуды, химических материалов и реактивов должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в таблице №1:

Таблица №1

| Наименование | Технические требования и характеристики |
| --- | --- |
| Аргон газообразный высший сорт | ГОСТ 10157-79 «Аргон газообразный и жидкий.» |
| Баня лаборат. 2-х местн. UT 4302E | Кол-во мест 2 Объем, л 6,5 Материал корпуса сталь, покрашенная порошковой краской Материал ванны нержавеющая сталь Внешние размеры, мм 520х220х175 Внутренние размеры, мм 325х170х120 Полезная глубина, мм 90 Нагрев, °С комн. +10…+99,9 Точность установки заданной температуры 0,1 ºС Точность поддержания ±1,0 ºС Контроллер цифровой Таймер 999 мин Мощность, Вт 600 Слив теплоносителя Шланг с фиксатором Вес, кг 4,5 Электропитание 220 В 50/60 Гц Габариты в упаковке, мм 560х330х250 Вес в упаковке, кг 6,1 Вид упаковки коробка, гофрокартон, 1 место |
| Дистиллятор бытовой стеклянный 4л | Вместимость колбы, л: 4,0 Габаритные размеры, мм: 207х655х435 Масса, кг: 1,1 |
| Индикатор метиловый оранжевый чда | ТУ 6-09-5171-84 « Метиловый оранжевый, индикатор» |
| Калий железистосинеродистый 3-водный хч | ГОСТ 4207-75 «Реактивы. Калий железистосинеродистый 3-водный.» |
| Калий хлористый хч | ГОСТ 4234-77 «Реактивы. Калий хлористый.» |
| Натрия гидроокись чда | ГОСТ 4328-77 «Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия.» |
| Серебро азотнокислое чда | ГОСТ 1277-75 «Реактивы. Серебро азотнокислое. Технические условия» |
| Смазка Суперконт высокоэлектропроводящая | ТУ 0254-003-51844550-2009 |
| Спирт этиловый техн. гидролизный Экстра | ГОСТ Р 55878-2013 «Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный. Технические условия.» |
| Стандарт-титры pH-метрия 2 разряда 6шт | ГОСТ 8.135-2004 «СТАНДАРТ-ТИТРЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БУФЕРНЫХ РАСТВОРОВ - РАБОЧИХ ЭТАЛОНОВ рН 2-го и 3-го РАЗРЯДОВ» |
| Стандарт-титры кислота соляная 0,1Н 10шт | ТУ 2642-001-33813273-97 |
| Стандарт-титры рН (1,65)-метрии 10амп5мл | Концентрация – 1,65 ед. Ph 10 ампул по 5 мл |
| Стандарт-титры рН (6,86)-метрии 10амп5мл | Концентрация – 6,86 ед. Ph 10 ампул по 5 мл |
| Стандарт-титры рН (9,18)-метрии 10амп5мл | Концентрация – 9,18 ед. Ph 10 ампул по 5 мл |
| Фенолфталеин чда | ГОСТ 4919.1-77 «Реактивы и особо чистые вещества» |
| Фильтр лабораторный ФМ синяя лента d55 | Фильтры обеззоленные, синяя лента, d=55 мм |
| Электроплитка лабораторная ЭПЧ-2-2,2 | ЭПЧ 2-2,2/230 ТУ 14-116-54-2008 Габаритные размеры, мм: 290х510х102 (ШхГхВ) Вес нетто, кг: 7,0 Номинальное напряжение, В: 230 Род тока: Переменный Установленная мощность, кВт: 2,2 Единовременно потребляемая мощность, кВт: 2,2 Мощность конфорок, кВт: - Большая 1,5 - Малая 0,7 |

- Общие требования.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

    - Продукция должна быть новой, ранее не использованной;

    - Для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

    - Наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям.

    - Сертификация продукции должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 3 декабря 1999 г. N 61 "Об утверждении и введении в действие "правил проведения сертификации химической продукции";

    - Продукция, впервые поставляемая для нужд ПАО «МРСК Центра», должна иметь положительное заключение об опытной эксплуатации в ПАО «МРСК Центра» сроком не менее одного года или опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

    - Продукция, не использовавшаяся ранее на энергообъектах (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

    - Продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

    - Продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

    - Наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки продукции) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

    - Наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку продукции для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком продукции в техническом предложении.

  - Продукция должна соответствовать требованиям:

    - ГОСТ 8984-75. «Силикагель-индикатор. Технические условия»

    - ГОСТ 3956-76. «Силикагель технический. Технические условия».

    - ГОСТ 21241-89 (СТ СЭВ 5204-85) «Пинцеты медицинские.»

    - ТУ 0254-003-51844550-2009

    - ГОСТ 5583-78. «Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия».

    - ГОСТ 4207-75 «Реактивы. Калий Железистосинеродистый 3-водный. Технические условия»

    - ГОСТ 9293-74. «Азот газообразный и жидкий. Технические условия».

    - ГОСТ 10157-79 «Аргон газообразный и жидкий.»

    - ГОСТ 19250-73. «Флюсы паяльные. Классификация».

    - ГОСТ 1460-2013. «Карбид кальция».

    - ГОСТ Р 52087-2003. «Газы углеводородные сжиженные топливные.

    - ТУ-0254-002-47926093-2001

    - ТУ 6-09-5171-84

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

    - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192-96. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

  - Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

  - Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поступления на склад Заказчика. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты и их последствия, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия поставляемой продукции ТЗ, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего несоответствия и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

  - Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

  - Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

    - Паспорт товара;

    - Сертификаты или другие документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

  - Маркировка продукции производится непосредственно на упаковке или ярлыке.

  - По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-93, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2013 по обеспечению правильной и безопасной эксплуатации поставляемой продукции.

- Правила приемки продукции.

  - Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

9. Стоимость.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

Начальник ОАиУП /________________________________/А.С. Максимов

должность                                    подпись                                            Фамилия И.О.

Остапчук М.И.

(4752) 57-82-76, 22-76