«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер филиала «Нижновэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжья»

|  | / А.И. Киселев/ |
| --- | --- |

«	»	2022 г.

Техническое задание

на приобретение элементов деревянных опор

г. Нижний Новгород

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ:

  - ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ:

    - Продукция должна соответствовать маркировке, указанной в техническом задании для нужд филиалов ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго».

    - Поставщик должен поставить товар в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность во время поставки.

    - Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Дата выпуска продукции

должна быть не более 6-ти месяцев до даты поставки. Вся поставляемая продукция должна быть без следов от ударов и других повреждений.

    - Поставляемая Поставщиком продукция должна иметь аттестацию ПАО «Россети».

    - Поставляемая Поставщиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода-изготовителя).

    - Качество продукции должно соответствовать ГОСТ (ГОСТ 9463-2016 , ГОСТ 20022.6-93, ГОСТ 20022.0-2016, ГОСТ 2140-81 , ГОСТ 31922-2012 и др.), стандарту ПАО «Россети» «Опоры ВЛ деревянные» (СТО 34.01-2.2-026-2017), ТУ (стандартам и техническим условиям производителя продукции и требованием Заказчика).

    - Общие требования к рабочей среде t – 50С +50С

    - Поставляемая продукция, в том числе её количество, должна соответствовать требованиям к указанным в настоящем техническом задании.

  - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

    - Траверса деревянная для опоры типа ПД 110-1.

Специальная траверса применяется для замены деревянных элементов (траверс) опоры ПД 110-1, имеющих дефекты.

    - Траверса изготавливается из цельного ствола дерева. Имеет 3 технологических отверстия диаметром 20 мм для крепления заварных болтов под изолирующие подвески.

    - Материал траверсы – сосна с заводской пропиткой.

    - Количество и концентрация пропитывающего состава должны быть достаточными для соблюдения сроков эксплуатации согласно: гарантированного минимального срока службы изделия

10 лет и нормативного срока эксплуатации – 50 лет. Общее поглощение антисептика должно соответствовать требованиям ГОСТ 20022.0-2016. В качестве подтверждения соответствия продукции ГОСТ 20022.0-2016, Поставщик должен предоставить протоколы испытаний аккредитованной лаборатории.

    - Для изготовления траверс выбирается наиболее качественная древесина. Количество годовых колец на комлевой части должно быть не менее 60. Древесина (лесоматериалы) для изготовления опор должны быть зарегистрированными в государственной информационной системе

«ЕГАИС-Лес». В подтверждение должна быть представлена справка о договорах (сделках) поставки древесины (лесоматериалов), заключенных между заводом производителем стоек деревянных пропитанных    и    лесозаготовителем    с    указанием    №    сделки    из    единой    государственной

информационной системы учета древесины и сделок с ней, с приложением документов (договоров и т.п.), подтверждающих факт поставки лесоматериалов в рамках указанных договоров.

    - Комплектация:

  - Каждая партия опор должна поставляться с комплектом реагентов для проведения химических тестов по определению границы между ядровой частью и заболонью, а также глубины пропитки. К реагентам должны прилагаться инструкция по применению, паспорт безопасности химической продукции и сертификат соответствия, а также пропитанные антисептиком заглушки для закрытия отверстий после проверки глубины пропитки (не менее 10% от количества опор). Диаметр заглушек должен соответствовать диаметру бура для проверки глубины пропитки с условием плотного вхождения в отверстие, полученное от вхождения бура;

  - В обязательном порядке для более качественной пропитки изделия необходимо осуществлять пропитку с уже подготовленными технологическими отверстиями в изделии.

    - Геометрические размеры траверсы:

      - общая длина 8500 мм;

      - минимальный диаметр 210 мм

      - максимальный диаметр 300 мм

      - допустимый сбег — не более 0,7 см на метр длины

      - технологические отверстия под заварные болты высверливаются начиная от центра на расстоянии 4000 мм к концам изделия, диаметр технологических отверстий 20 мм;

Общий вид траверсы представлен на рис. 1.

Общий вид траверсы

Технологические отверстия 3 шт. диаметром 20 мм для крепления заварных болтов изолирующих подвесок

Траверса L=8500, Dмин=210

20

20

250

250

4000

4000

Рис. 1

Таблица 1 – Наименование

- ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

| № п\п | Наименование продукции | Общая длина, м | Требования соответствия | Технические требования (ссылка на пункты раздела 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | траверса деревянная для опоры типа ПД 110-1 | 8,5 | Конструкторская документация | п.п.1.2. |

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ И УСЛОВИЯМ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

  - Срок службы траверсы не менее — 50 лет.

  - В течение Гарантийного срока продукции Поставщик должен гарантировать полнофункциональную пригодность продукции. В случае выхода продукции из строя в течение Гарантийного срока, поставщик в течение 30 (тридцати) календарных дней, с даты получения письменного уведомления Покупателя продукции, обязуется самостоятельно за свой счет произвести замену негодной к применению продукции.

  - На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку завода – изготовителя, но не менее 10 (десяти) лет. Гарантийные обязательства начинают действовать с даты подписания Сторонами товарной накладной.

  - Участник должен принять во внимание, что ссылки в документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь

рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить в своей заявке на участие иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в техническом задании (аналоги).

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

  - Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую сохранность продукции, предотвращающую повреждение продукции при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТ, ТУ.

  - Поставка товара осуществляется Поставщиком отдельными партиями, на основании предварительно поданных Покупателем письменных заявок, которые составляются на основании данных, указанных в Спецификациях к договору. Заявки Поставщику направляются факсом. О получении заявки ответственный работник Поставщика по факсу направляет Покупателю письменный ответ, в котором указывает: полностью свои фамилию, имя и отчество, должность, время и дату приема заявки, ссылку на номер и дату заявки Покупателя. Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты получения заявки от Покупателя.

  - Погрузка, поставка продукции осуществляется Поставщиком путем отгрузки своими силами продукции на адрес грузополучателя.

  - Поставляемая Поставщиком продукция должна сопровождаться технической документацией: паспортом завода-изготовителя, ТУ завода изготовителя, паспортом качества и сертификатом на антисептик, а также инструкцией по определению глубины пропитки. Сопроводительная документация должна быть полной и достаточной для использования товара по назначению.

  - Поставщик принимает на себя обязательство по обучению компетентных лиц Заказчика методам работы, вводу в эксплуатацию, периодическим осмотрам и выводу из эксплуатации продукции предметом, которого является настоящий тендер.

| Начальник управления высоковольтных сетей | П.С. Милосердов |
| --- | --- |