## Перечень для договора
Приложение № 2 к Договору на оказание услуг от _________________________________ № _________________________________
Перечень объектов
Информация в отношении линейных объектов электросетевого хозяйства | [6 empty] | Информация в отношении МТП/КТП/ЗТП, входящих в состав ВЛ
№ п/п | Район (РЭС) | Наименование объекта электросетевого хозяйства (наименование в соответствии с ЕГРН в отношении объектов, право собственности на которые зарегистрировано/наименование в соответствии с бухгалтерским учетом) | Месторасположение объекта электросетевого хозяйства (муниципальный район) | Инв. № (номер по РСБУ) | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность, км | Наименование КТП, МТП, РП, ЗТП, и т.п. (наименование в соответствии с бухгалтерским учетом) | Инв. № (номер по РСБУ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Вичугский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.607 ПС Горсеть | Вичугский район | 130000002041 | 1993-01-01 | 0.107
[7 empty] | КТП-6 База РЭС ВЛ-607 ПС Молокозавод | 16344В
2 | Вичугский РЭС | ВЛ-10 кВ № 121 от ПС "Золотилово" | Вичугский район | 130000001205 | 1986-01-01 | 15.143
|  |  |  | 130000001206 | 1991-08-01
[7 empty] | КТП-10 Гаврилково-1 ВЛ-121 ПС Золотилово | 16298В
[7 empty] | КТП-10 Гаврилково-2 ВЛ-121 ПС Золотилово | 16299В
[7 empty] | КТП-10 Гаврилково-4 ВЛ-121 ПС Золотилово | 16300В
[7 empty] | КТП-10 Гаврилково-5 ВЛ-121 ПС Золотилово | 16301В
[7 empty] | КТП-10 Гаврилково-6 ВЛ-121 ПС Золотилово | 16302В
[7 empty] | КТП-10 Гаврилково-7 ВЛ-121 ПС Золотилово | 16303В
[7 empty] | КТП-10 Гаврилково-8 ВЛ-121 ПС Золотилово | 16304В
[7 empty] | КТП-10 Золотовка ВЛ-121 ПС Золотилово | 16293В
[7 empty] | КТП-10 Копылиха ВЛ-121 ПС Золотилово | 16297В
[7 empty] | КТП-10 Овечкино ВЛ-121 ПС Золотилово | 16292В
3 | Вичугский РЭС | ВЛ-10 кВ № 123 от ПС "Золотилово" | Вичугский район | 130000001215 | 1993-05-01 | 9.1791
130000001214
130000001452
130000001213
[7 empty] | КТП-10 Бородкино ВЛ-123 ПС Золотилово | 16305В
[7 empty] | КТП-10 Казаркино ВЛ-123 ПС Золотилово | 16306В
[7 empty] | КТП-10 Осиновка ВЛ-123 ПС Золотилово | 16309В
4 | Вичугский РЭС | ВЛ-10 кВ № 125 от ПС "Золотилово" | Вичугский район | 130000001461 | 1991-01-01 | 5.512
[7 empty] | КТП-10 Золотилово-3 ВЛ-125 ПС Золотилово | 16329В
[7 empty] | КТП-10 Мартыниха-3 ВЛ-125 ПС Золотилово | 16331В
5 | Вичугский РЭС | ВЛ-10 кВ № 126 от ПС "Золотилово" | Вичугский район | 130000001463 | 1987-01-01 | 4.4877
|  |  |  | 130000001462 | 1993-01-01
[7 empty] | ЗТП-10 Золотилово-5 ВЛ-126 ПС Золотилово | 16336В
[7 empty] | КТП-10 Березово ВЛ-126 ПС Золотилово | 16338В
[7 empty] | КТП-10 Вандышево-1 ВЛ-126 ПС Золотилово | 16337В
[7 empty] | КТП-10 Вандышево-2 ВЛ-126 ПС Золотилово | 16339В
[7 empty] | КТП-10 Золотилово-1 ВЛ-126 ПС Золотилово | 16334В
[7 empty] | КТП-10 Золотилово-4 ВЛ-126 ПС Золотилово | 16335В
6 | Вичугский РЭС | ВЛ-10 кВ № 116 от ПС "Зарубино" | Вичугский район | 130000001225 | 1989-01-01 | 29.217
130000001226
130000001227
[7 empty] | КТП-10 Федяево ВЛ-116 ПС Зарубино | 16261В
[7 empty] | КТП-10 Сергеиха ВЛ-116 ПС Зарубино | 16267В
[7 empty] | КТП-10 Залесье ВЛ-116 ПС Зарубино | 16268В
[7 empty] | КТП-10 Жеребцово ВЛ-116 ПС Зарубино | 16270В
[7 empty] | КТП-10 Вьялиха ВЛ-116 ПС Зарубино | 16262В
[7 empty] | КТП-10 дача Тяжелова ВЛ-116 ПС Зарубино | 16158В
[7 empty] | КТП-10 Пандино ВЛ-116 ПС Зарубино | 16263В
[7 empty] | КТП-10 Фермерское хоз-во ВЛ-116 ПС Зарубино | 16264В
[7 empty] | КТП-10 Долматиха ВЛ-116 ПС Зарубино | 16275В
[7 empty] | КТП-10 Сошники-5 ВЛ-116 ПС Зарубино | 16273В
[7 empty] | КТП-10 Сошники-6 ВЛ-116 ПС Зарубино | 16274В
[7 empty] | КТП-10 Сошники-7 ВЛ-116 ПС Зарубино | 16276В
7 | Вичугский РЭС | ВЛ-10 кВ № 117 от ПС "Зарубино" | Вичугский район | 130000001232 | 1990-01-01 | 0.889
[7 empty] | КТП-10 Зарубино ВЛ-117 ПС Зарубино | 16277В
[7 empty] | КТП-10 Раздолье-1 ВЛ-117 ПС Зарубино | 16278В
[7 empty] | КТП-10 Раздолье-2 ВЛ-117 ПС Зарубино | 16279В
8 | Вичугский РЭС | ВЛ-10 кВ № 119 от ПС "Зарубино" | Вичугский район | 130000001238 | 1991-05-01 | 12.785
|  |  |  | 130000001239 | 1991-03-01
[7 empty] | КТП-10 Овиново ВЛ-119 ПС Зарубино | 16283В
[7 empty] | КТП-10 Волынево ВЛ-119 ПС Зарубино | 16290В
[7 empty] | КТП-10 Кашино ВЛ-119 ПС Зарубино | 16282В
[7 empty] | КТП-10 Сорокино-1 ВЛ-119 ПС Зарубино | 16284В
[7 empty] | КТП-10 Сорокино-2 ВЛ-119 ПС Зарубино | 16285В
[7 empty] | КТП-10 Тропинское ВЛ-119 ПС Зарубино | 16289В
[7 empty] | КТП-10 Макатово ВЛ-119 ПС Зарубино | 16281В
9 | Вичугский РЭС | ВЛ-10 кВ № 107 от ПС "Воробьево" | Вичугский район | 130000001309 | 1986-10-01 | 6.2834
[7 empty] | КТП-10 Рокотово ВЛ-107 ПС Воробьево | 16146В
[7 empty] | КТП-10 Марфино ВЛ-107 ПС Воробьево | 16231В
10 | Вичугский РЭС | ВЛ-10 кВ № 128 от ПС "Семеновская" | Вичугский район | 130000001435 | 1982-01-01 | 10.9798
|  |  |  | 130000001436 | 1989-01-01
|  |  |  | 130000001437 | 1989-10-01
КТП-10 Семеновское-9 ВЛ-128 ПС Семеновское
[7 empty] | КТП-10 Морозиха ВЛ-128 ПС Семеновское | 16159В
[7 empty] | КТП-10 Рожство ВЛ-128 ПС Семеновское | 16168В
[7 empty] | КТП-10 Писцово-1 ВЛ-128 ПС Семеновское | 16198В
[7 empty] | КТП-10 Семеновское-8 ВЛ-128 ПС Семеновское | 16155В
[7 empty] | КТП-10 Писцово-3 ВЛ-128 ПС Семеновское | 16199В
11 | Вичугский РЭС | ВЛ-10 кВ № 129 от ПС "Семеновская" | Вичугский район | 130000001438 | 1989-01-01 | 2.86
[7 empty] | КТП-10 Семеновское-2 ВЛ-129 ПС Семеновское | 16203В
[7 empty] | КТП-10 Семеновское-5 ВЛ-129 ПС Семеновское | 16205В
[7 empty] | КТП-10 Семеновское-6 ВЛ-129 ПС Семеновское | 16206В
[7 empty] | КТП-10 Семеновское-1 ВЛ-129 ПС Семеновское | 16201В
12 | Вичугский РЭС | ВЛ-10 кВ № 130 от ПС "Семеновская" | Вичугский район | 130000001444 | 1989-01-01 | 5.3053
|  |  |  | 130000001445 | 1982-01-01
[7 empty] | КТП-10 Гайдорово-2 ВЛ-130 ПС Семеновское | 16210В
[7 empty] | КТП-10 Гайдорово-3 ВЛ-130 ПС Семеновское | 16211В
13 | Вичугский РЭС | ВЛ-10 кВ № 131 от ПС "Семеновская" | Вичугский район | 130000001449 | 1989-11-01 | 4.708
14 | Вичугский РЭС | ВЛ-10 кВ № 104 от ПС ф-ки Красина | Вичугский район | 130000001291 | 1980-04-01 | 8.3422
15 | Вичугский РЭС | ВЛ 10 кВ № 121 от ПС "Парское" | Родниковский район | 130000000180 | 1980-07-01 | 13.588
[7 empty] | КТП-1 Пархачево ВЛ-121 ПС Парское | 25622
[7 empty] | КТП-2 Становое ВЛ-121 ПС Парское | 16144
[7 empty] | КТП-3 Кутилово ВЛ-121 ПС Парское | 25727
[7 empty] | КТП-4 Кожевниково ВЛ-121 ПС Парское | 25684
[7 empty] | КТП-5 Зименки ВЛ-121 ПС Парское | 25685
[7 empty] | КТП-6 Деревеньки ВЛ-121 ПС Парское | 25686
16 | Вичугский РЭС | ВЛ 10 кВ № 124 от ПС "Парское" | Родниковский район | 130000000187 | 1980-07-01 | 18.871
[7 empty] | КТП-2 Дворянское ВЛ-124 ПС Парское | 25654
[7 empty] | КТП-3 Кузьмино ВЛ-124 ПС Парское | 25614
[7 empty] | КТП-4 Никониха ВЛ-124 ПС Парское | 25641
[7 empty] | КТП-5 Бортници ВЛ-124 ПС Парское | 25670
[7 empty] | КТП-9 Малые Ломы ВЛ-124 ПС Парское | 25642
[7 empty] | КТП-11 Красново ВЛ-124 ПС Парское | 25797
[7 empty] | КТП-14 Коробейкино ВЛ-124 ПС Парское | 25713
17 | Вичугский РЭС | ВЛ 10 кВ № 129 от ПС "Парское" | Родниковский район | 130000001616 | 1992-07-01 | 18.602
[7 empty] | КТП-2 Дунильцево ВЛ-129 ПС Парское | 25644
[7 empty] | КТП-12 Бердюково ВЛ-129 ПС Парское | 25731
[7 empty] | КТП-13 Деменово ВЛ-129 ПС Парское | 25623
[7 empty] | КТП-14 Хрипелево ВЛ-129 ПС Парское | 25742
[7 empty] | КТП-15 Хрипелево ВЛ-129 ПС Парское | 25786
[7 empty] | КТП-17 Шевригино ВЛ-129 ПС Парское | 25624
18 | Вичугский РЭС | ВЛ 10 кВ № 110 от ПС "Филисово" | Родниковский район | 130000000212 | 1978-07-01 | 13.545
[7 empty] | КТП-1 Куделино КЗС ВЛ-110 Филисово | 25783
[7 empty] | КТП-2 Куделино деревня ВЛ-110 Филисово | 25682
[7 empty] | КТП-4 Куделино мастерские ВЛ-110 Филисово | 25751
[7 empty] | КТП-5 Куделино пилорама ВЛ-110 Филисово | 25650
[7 empty] | КТП-6 Куделино ВЛ-110 Филисово | 25635
[7 empty] | КТП-9 Орехово ВЛ-110 Филисово | 25637
[7 empty] | КТП-10 Романово ВЛ-110 Филисово | 25638
[7 empty] | КТП-11 Овинциы КЗС ВЛ-110 Филисово | 25739
[7 empty] | КТП-12 с.Филисово котельная ВЛ-110 Филисово | 25794
19 | Вичугский РЭС | ВЛ 6 кВ №603 от ПС "Фурманов-1" (Фурм. Горсеть) | Фурмановский район | 130000001030 | 1997-05-01 | 2.65
[7 empty] | КТП-14 | 140000002625
[7 empty] | КТП-15 | 140000002640
[7 empty] | КТП-16 | 140000005324
20 | Вичугский РЭС | ВЛ 6 кВ №608 от ПС Фурманов-1 | Фурмановский район | 130000001012 | 1988-07-01 | 2.405
[7 empty] | КТП-1 | 140000002785
[7 empty] | КТП-2 | 140000002785
21 | Вичугский РЭС | ВЛ 6 кВ №620 от ПС "Фурманов-3" (ПС "Темп") | Фурмановский район | 130000001033 | 1988-07-01 | 10.882
[7 empty] | КТП-1 | 140000002789
[7 empty] | КТП-2 | 140000002349
[7 empty] | КТП-3 | 140000003031
[7 empty] | КТП-4 | 140000003005
[7 empty] | КТП-6 | 140000002833
[7 empty] | КТП-8 | 140000002876
[7 empty] | КТП-10 | 140000020235
22 | Вичугский РЭС | ВЛ 6 кВ №623 от ПС "Фурманов-3" (ПС "Темп") | Фурмановский район | 130000001035 | 1990-07-01 | 3.92
23 | Вичугский РЭС | ВЛ 6кВ № 618 от горсети Плес | Приволжский район | 130000001858 | 1997 | 1.064
[7 empty] | КТП-9 | 140000003440
24 | Вичугский РЭС | ВЛ 10 кВ № 110 от ПС "Узбекистан" | Приволжский район | 130000000211 | 1973-07-01 | 13.545
[7 empty] | КТП-1 | 140000005524
[7 empty] | КТП-3 | 140000003909
[7 empty] | КТП-4 | 140000005514
[7 empty] | КТП-5 | 140000005511
25 | Вичугский РЭС | ВЛ 10 кВ № 112 от ПС "Узбекистан" | Приволжский район | 130000000216 | 1970-07-01 | 2.8
[7 empty] | КТП-3 | 140000004018
[7 empty] | КТП-4 | 140000005614
[7 empty] | КТП-5 | 140000005770
[7 empty] | КТП-6 | 140000005708
[7 empty] | КТП-10 | 140000019157
26 | Вичугский РЭС | ВЛ 10 кВ № 113 от ПС "Узбекистан" | Приволжский район | 130000000218 | 1970-07-01 | 2.25
[7 empty] | ЗТП-7 | 140000003446
[7 empty] | ЗТП-8 | 140000003442
[7 empty] | КТП-9 | 140000005816
27 | Кинешемский РЭС | КЛ-10кВ Д/О "Решма" (от ПС "Мухортово) | Кинешемский район | 130000002083 | 1978-01-01 | 16.76 | ЗТП ДО Решма-1 | 140000013586
|  |  |  | 130000002083 | 1978-01-01 |  | ЗТП ДО Решма-3 | 140000003358
|  |  |  | 130000002083 | 1978-01-01 |  | ЗТП ДО Решма-7 | 140000003359
|  |  |  | 130000002083 | 1978-01-01 |  | ЗТП ДО Решма-4 | 140000013587
[7 empty] | ЗТП ДО Решма-5 | 140000003387
[7 empty] | ЗТП ДО Решма-6 | 140000003388
[7 empty] | ЗТП ДО Решма-2 | 140000003357
28 | Кинешемский РЭС | КЛ-10кВ Д/О "Решма" (№ 108 от ПС "Решма") | Кинешемский район | 130000002083 | 1978-01-01 | 2.6
29 | Кинешемский РЭС | ВЛ-6 кВ на Ищеино | Кинешемский район | 130000001247 | 1978-01-01 | 0.8
[7 empty] | КТП Ищеино | 140000005651
30 | Кинешемский РЭС | ВЛ-10кВ №104 от ПС "Есиплево" | Кинешемский район | 130000001336 130000001337 130000001372 130000002981 130000002982 | 1979-01-01 | 38.32
[7 empty] | КТП Карпово | 140000004409
[7 empty] | КТП Есиплево-9 | 140000004475
[7 empty] | КТП Есиплево-10 | 140000004333
[7 empty] | КТП Любаново | 140000004336
[7 empty] | КТП Голузино | 140000004420
[7 empty] | КТП Белькаши | 140000004414
[7 empty] | КТП Ильинское | 140000004408
[7 empty] | КТП Хотеново | 140000004328
[7 empty] | КТП Пёзлово | 120000000205
[7 empty] | КТП Водомерово | 140000004266
[7 empty] | КТП Ворокшино | 140000004397
[7 empty] | КТП Родинская | 140000004340
[7 empty] | КТП Милитино-2 | 140000004376
[7 empty] | КТП Лобанцево | 140000004372
[7 empty] | КТП Быковка | 140000004306
[7 empty] | КТП Нелидово | 140000004587
[7 empty] | КТП Челесники | 140000004440
[7 empty] | КТП Гольцовка-1 | 140000004198
[7 empty] | КТП Гольцовка-2 | 140000004199
[7 empty] | КТП Гольцовка-4 | 140000004310
31 | Кинешемский РЭС | ВЛ-10кВ №110 от ПС "Есиплево" | Кинешемский район | 130000001178 130000001179 130000001180 | 1979-01-01 | 22.02
[7 empty] | КТП Федосцино | 140000004182
[7 empty] | КТП Крапивки | 140000004517
[7 empty] | КТП Вострово | 140000004267
[7 empty] | КТП Посулово | 140000004351
[7 empty] | КТП Вьюшково | 140000004482
[7 empty] | КТП Корнилово-1 | 140000004218
[7 empty] | КТП Корнилово-2 | 140000004219
32 | Кинешемский РЭС | ВЛ-10 кВ №124 от ПС "Батманы" | Кинешемский район | 130000001453 | 1995-01-01 | 1.23
[7 empty] | КТП Батманы-8 | 140000005851
33 | Кинешемский РЭС | ВЛ-10 кВ №107 от ПС "Журихино" | Кинешемский район | 130000001306 | 1994-11-01 | 6.1
[7 empty] | КТП Журихино-5 | 140000005941
[7 empty] | КТП Галашино | 140000005505
[7 empty] | КТП Манылово | 140000005505
34 | Кинешемский РЭС | ВЛ-10 кВ №110 от ПС "Журихино" | Кинешемский район | 130000001181 130000002972 | 01.01.1988 01.01.1974 | 12.1
[7 empty] | КТП Тараканиха | 140000012970
[7 empty] | КТП Журихино-6 | 140000005659
[7 empty] | КТП Журихино-7 | 140000004060
[7 empty] | КТП Стулово | 140000004801
[7 empty] | КТП Малая | 140000013594
[7 empty] | КТП Пырьево | 330000022870
35 | Кинешемский РЭС | ВЛ-10кВ №112 от ПС "Колшево" | Кинешемский район | 130000001155 130000001154 | 1989-01-01 | 3.16
[7 empty] | КТП Колшево-1 | 140000004190
[7 empty] | КТП Колшево-3 | 140000004530
[7 empty] | КТП Колшево-4 | 140000004531
[7 empty] | КТП Колшево-5 | 140000004251
[7 empty] | КТП Колшево-6 | 140000004255
36 | Кинешемский РЭС | ВЛ-10кВ №142 от ПС "Новлянское" | Кинешемский район | 130000001482 | 1988-01-01 | 14.34
[7 empty] | КТП Новлянское-1 | 140000004172
[7 empty] | КТП Новлянское-2 | 140000004378
[7 empty] | КТП Новлянское-6 | 140000004174
[7 empty] | КТП Караваиха | 140000004476
[7 empty] | КТП Низовская | 140000004468
[7 empty] | КТП Фоминское-1 | 140000004183
[7 empty] | КТП Воронино | 140000004497
[7 empty] | КТП Иврово | 140000004407
[7 empty] | КТП Русиновка | 140000004326
37 | Кинешемский РЭС | ВЛ-10кВ №106 от ПС "Решма" | Кинешемский район | 130000002989 | 2008-12-01 | 2.2
[7 empty] | КТП СХК Решма | 140000013028
38 | Кинешемский РЭС | ВЛ 10 кВ №117 от ПС "Луговое" | Кинешемский район | 130000001233 130000001234 | 01.01.1974 01.01.1992 | 1.5
39 | Кинешемский РЭС | ВЛ 10 кВ №119 от ПС "Луговое" | Кинешемский район | 130000001240 | 1974-01-01 | 1.5
40 | Кинешемский РЭС | ВЛ 10 кВ №120 от ПС "Луговое" | Кинешемский район | 130000001200 | 1992-01-01 | 0.8
41 | Кинешемский РЭС | ВЛ 10 кВ №121 от ПС "Луговое" | Кинешемский район | 130000001207 | 1991-05-01 | 2.21
КТП Луговое-1
[7 empty] | КТП Мишутиха-1 | 140000005373
[7 empty] | КТП Трениха | 140000005056
42 | Кинешемский РЭС | ВЛ 10 кВ №152 от ПС "Мухортово" | Кинешемский район | 130000001497 | 1991-06-01 | 6.13
[7 empty] | КТП Гордюшино | 140000004057
43 | Кинешемский РЭС | ВЛ 10 кВ №142 от ПС "Тревражье" | Кинешемский район | 130000001375 | 1992-01-01 | 5.22
[7 empty] | КТП Тревражная | 140000004035
[7 empty] | КТП Тарасиха | 140000004033
44 | Кинешемский РЭС | ВЛ 10 кВ №145 от ПС "Тревражье" | Кинешемский район | 130000001484 | 1991-01-01 | 8.86
[7 empty] | КТП Ярышкино | 140000004851
[7 empty] | КТП Куницыно | 140000004965
[7 empty] | КТП Долгово-1 | 140000005309
[7 empty] | КТП Шишкино-1 | 140000004041
45 | Кинешемский РЭС | ВЛ-10 кВ №161 от ПС "Шилекша" | Кинешемский район | 130000001363 130000001364 | 01.01.1974 01.01.1989 | 12.79
[7 empty] | КТП Шилекша-1 | 140000004037
[7 empty] | КТП Шилекша-2 | 140000004038
[7 empty] | КТП Шилекша-3 | 140000004039
[7 empty] | КТП Шилекша-6 | 140000005383
[7 empty] | КТП Шилекша-8 | 140000005825
[7 empty] | КТП Шилекша-9 | 140000003943
[7 empty] | КТП Афачиха | 140000000998
[7 empty] | КТП Скоково | 140000003938
[7 empty] | КТП Воскресенское-1 | 140000005307
[7 empty] | КТП Воскресенское-2 | 140000003957
[7 empty] | КТП Крайчиково | 140000005724
[7 empty] | КТП Шанино | 140000004036
46 | Кинешемский РЭС | ВЛ-10 кВ №164 от ПС "Шилекша" | Кинешемский район | 130000000937 130000001366 | 1976-01-01 | 13.85
[7 empty] | КТП Ильино | 140000004737
[7 empty] | КТП Самсониха | 140000004645
[7 empty] | КТП Ширяиха | 140000004850
[7 empty] | КТП Нестерово | 140000004796
[7 empty] | КТП Зобнино-1 | 140000004997
[7 empty] | КТП Зобнино-2 | 140000005130
[7 empty] | КТП Зобнино-3 | 140000005504
[7 empty] | КТП Зобнино-5 | 140000003965
[7 empty] | КТП Зобнино-6 | 140000005313
[7 empty] | КТП Белоусиха | 140000004958
47 | Кинешемский РЭС | КЛ-10кВ Д/О "Решма" | Кинешемский район | 130000002081 | 1989-10-01 | 2.71
[7 empty] | КТП Решма-10 | 140000004031
48 | Кинешемский РЭС | ВЛ-10 кВ №134 от ПС "Костяево" | Кинешемский район | 130000001506 130000001504 130000001505 130000001507 130000001508 130000001509 | 01.01.1975 01.01.1994 01.01.1987 01.01.1982 01.01.1996 01.01.1986 | 20.69
[7 empty] | КТП Костяево-2 | 140000019396
[7 empty] | КТП Костяево-3 | 140000005631
[7 empty] | КТП Прокино | 140000005748
[7 empty] | КТП Остригаево | 140000019401
[7 empty] | КТП Ваньково-1 | 140000005821
[7 empty] | КТП Ваньково-3 | 140000005833
[7 empty] | КТП Ваньково-4 | 140000005790
[7 empty] | КТП Рошвенское | 140000013448
[7 empty] | КТП Выголово | 140000005789
[7 empty] | КТП Киселево | 140000001565
[7 empty] | КТП Парниково | 140000004830
[7 empty] | КТП Захариха | 140000005751
49 | Кинешемский РЭС | ВЛ-10 кВ №135 от ПС "Костяево" | Кинешемский район | 130000001514 130000001515 130000001516 | 01.01.1970 01.01.1996 01.01.1984 | 18.69
[7 empty] | КТП Костяево-5 | 140000005637
[7 empty] | КТП Костяево-6 | 140000005836
[7 empty] | КТП Боровое | 140000005784
[7 empty] | КТП Корючиха | 140000005498
[7 empty] | КТП Ручей | 140000005727
[7 empty] | КТП Талица-1 | 140000005842
[7 empty] | КТП Талица-3 | 140000005808
[7 empty] | КТП Сытное | 140000020286
[7 empty] | КТП Чуркино | 140000005750
50 | Кинешемский РЭС | ВЛ-10 кВ №137 от ПС "Костяево" | Кинешемский район | 130000001521 130000001373 130000001522 | 01.01.1976 01.01.1982 01.01.1994 | 24.56
[7 empty] | КТП Махлово | 140000020276
[7 empty] | КТП Хохонино | 140000020574
[7 empty] | КТП Устиниха | 140000013448
[7 empty] | КТП Жарки | 140000005728
[7 empty] | КТП Беляево | 140000005731
[7 empty] | КТП Дорки-1 | 140000005810
[7 empty] | КТП Дорки-2 | 140000003913
[7 empty] | КТП Ростоново | 140000020713
51 | Кинешемский РЭС | ВЛ-10 кВ №108 от ПС "Юрьевец" | Кинешемский район | 130000001241 130000001242 130000001243 130000001244 | 01.01.1968 01.01.1979 01.01.1979 01.01.1982 | 12.05
[7 empty] | ЗТП РЭС-1 | 140000012972
[7 empty] | КТП РЭС-2 | 140000020289
[7 empty] | КТП Ямская-2 | 140000019387
[7 empty] | КТП Коноплищи | 140000020725
[7 empty] | КТП Мохнево | 140000005714
[7 empty] | КТП Романово | 140000005811
[7 empty] | КТП Белоусиха | 140000019417
[7 empty] | КТП Соболево-1 | 140000005843
[7 empty] | КТП Соболево-2 | 140000005804
[7 empty] | КТП Соболево-3 | 140000020292
[7 empty] | КТП Соболево-4 | 140000005870
[7 empty] | КТП Соболево-5 | 140000005463
[7 empty] | КТП Соболево-6 | 140000005939
[7 empty] | КТП Соболево-7 | 140000005845
[7 empty] | КТП Соболево-8 | 140000005639
[7 empty] | КТП Соболево-10 | 140000005693
[7 empty] | КТП Соболево-11 | 140000005497
[7 empty] | КТП Клипичиха | 140000005727
52 | Кинешемский РЭС | ВЛ-10 кВ №112 от ПС "Волжская" | Кинешемский район | 130000001153 | 1980-01-01 | 23.2
[7 empty] | КТП Крутцы | 140000005726
[7 empty] | КТП Щекотиха-6 | 140000005840
[7 empty] | КТП Щекотиха-7 | 140000020272
[7 empty] | КТП Щекотиха-8 | 140000005633
[7 empty] | КТП Щекотиха-9 | 140000019408
[7 empty] | КТП Щекотиха-11 | 140000005083
[7 empty] | КТП Андрониха | 140000005701
[7 empty] | КТП Юрьево | 140000020575
[7 empty] | КТП Худяково | 140000005730
[7 empty] | КТП Задорожье | 140000004946
[7 empty] | КТП Гарь | 140000020293
[7 empty] | КТП Раздъякониха | 140000005746
[7 empty] | КТП Жуковка-3 | 140000005465
[7 empty] | КТП Семеновка | 140000005459
53 | Пучежский РЭС | ВЛ-10 кВ № 104 от ПС "Лух" | Лухский район | 130000001289 | 1970-01-01 | 3.16
|  |  |  | 130000001290 | 1992-01-01
[7 empty] | ЗТП Лух-1 ВКЛ-104 ПС Лух | 140000005315
[7 empty] | ЗТП Лух-2 ВКЛ-104 ПС Лух | 140000013052
[7 empty] | ЗТП Лух-3 ВКЛ-104 ПС Лух | 140000012983
[7 empty] | ЗТП Лух-4 ВКЛ-104 ПС Лух | 140000005000
[7 empty] | ЗТП Лух-6 ВКЛ-104 ПС Лух | 140000004994
[7 empty] | ЗТП ОСЗ ВКЛ-104 ПС Лух | 110000000228
[7 empty] | КТП Лух-5 ВКЛ-104 ПС Лух | 140000005328
[7 empty] | КТП Лух-15 ВКЛ-104 ПС Лух | 140000005779
54 | Пучежский РЭС | ВЛ-10 кВ № 105 от ПС "Лух" | Лухский район | 130000000327 | 2001-07-01 | 25.72
|  |  |  | 130000001292 | 1976-01-01
|  |  |  | 130000001293 | 1988-01-01
|  |  |  | 130000001294 | 1976-01-01
[7 empty] | КТП Бакуниха-2 ВЛ-105 ПС Лух | 140000013100
[7 empty] | КТП Бурково-1 ВЛ-105 ПС Лух | 140000005777
[7 empty] | КТП Бурково-2 ВЛ-105 ПС Лух | 140000012955
[7 empty] | КТП Бурково-3 ВЛ-105 ПС Лух | 140000005778
[7 empty] | КТП Котово-1 ВЛ-105 ПС Лух | 140000005536
[7 empty] | КТП Котово-2 ВЛ-105 ПС Лух | 140000020443
[7 empty] | КТП Слободки-3 ВЛ-105 ПС Лух | 140000005484
[7 empty] | КТП Слободки-4 ВЛ-105 ПС Лух | 140000005777
[7 empty] | МТП Горки ВЛ-105 ПС Лух | 140000007112
[7 empty] | КТП Жданиха ВЛ-105 ПС Лух | 140000013079
55 | Пучежский РЭС | ВЛ-10 кВ № 106 от ПС "Лух" | Лухский район | 130000001301 | 1986-01-01 | 14.14
|  |  |  | 130000001302 | 1986-01-01
[7 empty] | КТП Карпово ВЛ-106 ПС Лух | 140000013082
[7 empty] | КТП Курбатиха ВЛ-106 ПС Лух | 140000013076
[7 empty] | КТП Мясниково-5 ВЛ-106 ПС Лух | 140000005802
[7 empty] | КТП Сорокино-1 ВЛ-106 ПС Лух | 140000012950
[7 empty] | КТП Сорокино-2 ВЛ-106 ПС Лух | 140000004873
56 | Пучежский РЭС | ВЛ-10 кВ № 107 от ПС "Лух" | Лухский район | 130000001307 | 1970-01-01 | 0.221
|  |  |  | 130000001308 | 1970-01-01 | 2.43
[7 empty] | КТП Лух-11 ВКЛ-107 ПС Лух | 140000005542
57 | Пучежский РЭС | ВЛ-10 кВ № 108 от ПС "Лух" | Лухский район | 130000001310 | 1982-01-01 | 16.42
[7 empty] | КТП Кунино-1 ВЛ-108 ПС Лух | 140000012945
[7 empty] | КТП Кунино-2 ВЛ-108 ПС Лух | 140000012952
[7 empty] | КТП Степурино ВЛ-108 ПС Лух | 140000005539
[7 empty] | КТП Каликино ВЛ-108 ПС Лух | 140000005544
[7 empty] | КТП Кружково ВЛ-108 ПС Лух | 140000005482
58 | Пучежский РЭС | ВЛ-10 кВ № 109 от ПС "Лух" | Лухский район | 130000001167 | 1979-01-01 | 13.95
|  |  |  | 130000001168 | 1972-01-01
|  |  |  | 130000001169 | 1987-01-01
|  |  |  | 130000001170 | 1979-01-01
[7 empty] | КТП База РЭС ВЛ-109 ПС Лух | 140000013185
[7 empty] | КТП Ворсино ВЛ-109 ПС Лух | 140000013102
[7 empty] | КТП Городок ВЛ-109 ПС Лух | 140000013103
[7 empty] | КТП Настасьино ВЛ-109 ПС Лух | 140000005374
[7 empty] | КТП Пестово ВЛ-109 ПС Лух | 140000012947
[7 empty] | КТП Сокольское ВЛ-109 ПС Лух | 140000005482
[7 empty] | КТП Тимирязево-1 ВЛ-109 ПС Лух | 140000005482
[7 empty] | КТП Тимирязево-3 ВЛ-109 ПС Лух | 140000013197
[7 empty] | КТП Тимирязево-4 ВЛ-109 ПС Лух | 140000003947
[7 empty] | КТП Тимирязево-5 ВЛ-109 ПС Лух | 140000005711
[7 empty] | КТП Тимирязево-8 ВЛ-109 ПС Лух | 140000005718
[7 empty] | КТП Тимирязево-12 ВЛ-109 ПС Лух | 140000020991
[7 empty] | КТП Тимирязево-7 ВЛ-109 ПС Лух | 140000022198
[7 empty] | КТП Тимирязево-11 ВЛ-109 ПС Лух | 140000005713
59 | Пучежский РЭС | ВЛ-10 кВ № 111 от ПС "Лух" | Лухский район | 130000001147 | 1980-01-01 | 4.86
|  |  |  | 130000001148 | 1990-01-01
|  |  |  | 130000001149 | 1989-01-01
[7 empty] | ЗТП СПТУ ВЛ-111 ПС Лух | 110000000227
[7 empty] | КТП АДСУ ВКЛ-111 ПС Лух | 140000005667
[7 empty] | КТП Лух-8 ВКЛ-111 ПС Лух | 140000005488
[7 empty] | КТП Лух-9 ВЛ-111 ПС Лух | 140000005781
[7 empty] | КТП Лух-10 ВЛ-111 ПС Лух | 140000005541
[7 empty] | КТП Лух-12 ВЛ-111 ПС Лух | 140000005671
[7 empty] | КТП Лух-14 ВЛ-111 ПС Лух | 140000005623
60 | Пучежский РЭС | ВЛ-10 кВ № 117 от ПС "Лух" | Лухский район | 130000001235 | 1979-01-01 | 22.21
|  |  |  | 130000001236 | 1986-01-01
|  |  |  | 130000001250 | 1979-01-01
|  |  |  | 130000001251 | 1971-01-01
|  |  |  | 130000001252 | 1974-01-01
[7 empty] | КТП Рябинкино-1 ВЛ-117 ПС Лух | 140000013193
[7 empty] | КТП Кузьмино-2 ВЛ-117 ПС Лух | 140000005540
[7 empty] | КТП Запрудново-3 ВЛ-117 ПС Лух | 140000013051
[7 empty] | КТП Запрудново-6 ВЛ-117 ПС Лух | 140000004878
[7 empty] | КТП Запрудново-7 ВЛ-117 ПС Лух | 140000013186
[7 empty] | КТП Захарово ВЛ-117 ПС Лух | 140000005538
[7 empty] | КТП Оношково-1 ВЛ-117 ПС Лух | 140000005777
[7 empty] | КТП Оношково-3 ВЛ-117 ПС Лух | 140000021010
[7 empty] | КТП Павлицево ВЛ-117 ПС Лух | 140000013090
[7 empty] | КТП Пирогово ВЛ-117 ПС Лух | 140000005777
[7 empty] | КТП Хлябово-1 ВЛ-117 ПС Лух | 140000013097
61 | Пучежский РЭС | ВЛ-10 кВ № 112 от ПС "Порздни" | Лухский район | 130000001156 | 1970-01-01 | 17.7
|  |  |  | 130000001157 | 1991-01-01
|  |  |  | 130000001158 | 1981-01-01
[7 empty] | КТП Сафроново ВЛ-112 ПС Порздни | 140000005853
[7 empty] | КТП Благовещенье-1 ВЛ-112 ПС Порздни | 140000012953
[7 empty] | КТП Благовещенье-2 ВЛ-112 ПС Порздни | 140000012954
[7 empty] | КТП-10 Порздни-6 ВЛ-112 (Резерв) | 140000012965
[7 empty] | КТП Благовещенье-4 ВЛ-112 ПС Порздни | 140000005490
[7 empty] | КТП Кузнечиха ВЛ-112 ПС Порздни | 140000021009
[7 empty] | КТП-10 Осоково ВЛ-112 ПС Порздни | 140000013191
[7 empty] | КТП Порздни-5 ВЛ-112 ПС Порздни | 140000013192
[7 empty] | КТП Хоз. Нужды РЭС ВЛ-112 ПС Порздни | 140000005669
62 | Пучежский РЭС | ВЛ-10 кВ № 113 от ПС "Порздни" | Лухский район | 130000001164 | 1981-01-01 | 13.64
[7 empty] | КТП Жуковка ВЛ-113 ПС Порздни | 140000012960
[7 empty] | КТП Климовская ВЛ-113 ПС Порздни | 140000012963
[7 empty] | КТП Моденовская ВЛ-113 ПС Порздни | 140000004871
[7 empty] | КТП Порздни-2 ВЛ-113 ПС Порздни | 140000005082
[7 empty] | КТП Порздни-3 ВЛ-113 ПС Порздни | 140000004029
[7 empty] | КТП Тёпловская ВЛ-113 ПС Порздни | 140000013095
[7 empty] | КТП Порздни-4 ВЛ-113 ПС Порздни | 140000019085
[7 empty] | КТП Макаровская ВЛ-113 ПС Порздни | 140000005621
63 | Пучежский РЭС | ВЛ-10 кВ № 114 от ПС "Порздни" | Лухский район | 130000001216 | 1986-01-01 | 27.54
|  |  |  | 130000001217 | 1986-01-01
[7 empty] | КТП Блиниха ВЛ-114 ПС Порздни | 140000012981
[7 empty] | КТП Быково-2 ВЛ-114 ПС Порздни | 140000005485
[7 empty] | КТП Быково-3 ВЛ-114 ПС Порздни | 140000013187
[7 empty] | КТП Быково-4 ВЛ-114 ПС Порздни | 140000012956
[7 empty] | КТП Вишни ВЛ-114 ПС Порздни | 140000012958
[7 empty] | КТП Деревеньки ВЛ-114 ПС Порздни | 140000005483
[7 empty] | КТП Добрица ВЛ-114 ПС Порздни | 140000003960
[7 empty] | КТП Еловки ВЛ-114 ПС Порздни | 140000005625
[7 empty] | КТП Клоны ВЛ-114 ПС Порздни | 140000005717
[7 empty] | КТП Медведево ВЛ-114 ПС Порздни | 140000005719
[7 empty] | КТП Смиренино ВЛ-114 ПС Порздни | 140000013189
64 | Пучежский РЭС | ВЛ-10 кВ № 115 от ПС "Порздни" | Лухский район | 130000001222 | 1987-01-01 | 13.7
|  |  |  | 130000001223 | 1987-01-01
[7 empty] | КТП Ст.Воскресенье ВЛ-115 ПС Порздни | 140000013093
[7 empty] | КТП Мартыново-1 ВЛ-115 ПС Порздни | 140000020571
[7 empty] | КТП Мартыново-2 ВЛ-115 ПС Порздни | 140000020992
[7 empty] | КТП Райки-2 ВЛ-115 ПС Порздни | 140000020869
[7 empty] | КТП Федотиха ВЛ-115 ПС Порздни | 140000005537
[7 empty] | КТП Русиновская-1 ВЛ-115 ПС Порздни | 140000012966
[7 empty] | КТП Русиновская-2 ВЛ-115 ПС Порздни | 140000012967
65 | Пучежский РЭС | ВЛ-10 кВ № 116 от ПС "Порздни" | Лухский район | 130000001230 | 1983-01-01 | 1.87
|  |  |  | 130000001231 | 1986-01-01
[7 empty] | КТП Порздни-1 ВЛ-116 ПС Порздни | 140000013054
[7 empty] | КТП Порздни-8 ВЛ-116 ПС Порздни | 140000005545
[7 empty] | КТП Порздни-9 ВЛ-116 ПС Порздни | 140000005489
66 | Пучежский РЭС | ВЛ-10 кВ № 118 от ПС "Порздни" | Лухский район | 130000001253 | 1991-01-01 | 19.85
|  |  |  | 130000001254 | 1986-01-01
|  |  |  | 130000001237 | 1986-01-01
[7 empty] | КТП Игнатьевская ВЛ-118 ПС Порздни | 140000013081
[7 empty] | КТП Камешково ВЛ-118 ПС Порздни | 140000012982
[7 empty] | КТП Кужлево ВЛ-118 ПС Порздни | 140000013085
[7 empty] | КТП Маньшино ВЛ-118 ПС Порздни | 140000013087
[7 empty] | КТП М.Стрижиха ВЛ-118 ПС Порздни | 140000005689
[7 empty] | КТП Н.Воскресенье ВЛ-118 ПС Порздни | 140000013089
[7 empty] | КТП Сваруха ВЛ-118 ПС Порздни | 140000005666
[7 empty] | КТП Старинская-1 ВЛ-118 ПС Порздни | 140000003946
[7 empty] | КТП Старинская-2 ВЛ-118 ПС Порздни | 140000012969
[7 empty] | КТ Суровцы ВЛ-118 ПС Порздни | 140000005622
67 | Пучежский РЭС | ВЛ-10 кВ №131 от ПС "Кондаурово" | Пучежский район | 130000001447 | 1972-01-01 | 8.65
|  |  |  | 130000001448 | 1996-01-01
[7 empty] | КТП 10кВ Кандаурово-7 ВЛ-131 ПС Канда | 140000004211
[7 empty] | КТП 10/0,4 Салагузиха ВЛ-131 ПС Кандаур | 140000004597
[7 empty] | КТП 10кВ Умеково ВЛ-131 ПС Кандаурово | 140000004327
[7 empty] | КТП 10/0,4 Маслово ВЛ-131 ПС Кандаурово | 140000004578
[7 empty] | КТП 10/0,4 Мёхово ВЛ-131 ПС Кандаурово | 140000004375
[7 empty] | МТП 10/0,4 Баскино ВЛ-131 ПС Кандаурово | 140000000942
68 | Пучежский РЭС | ВЛ-10 кВ №132 от ПС "Кондаурово" | Пучежский район | 130000001450 | 1972-01-01 | 15.84
[7 empty] | КТП 10/0,4 Кандаурово-1 ВЛ-132 ПС Кандаурово | 140000004233
[7 empty] | КТП 10/0,4 Кандаурово-2 ВЛ-132 ПС Кандаурово | 140000004212
[7 empty] | КТП 10/0,4 Кандаурово-3 ВЛ-132 ПС Кандаурово | 140000004292
[7 empty] | КТП 10/0,4 Кандаурово-4 ВЛ-132 ПС Кандаурово | 140000004362
[7 empty] | КТП 10/0,4 Кандаурово-5 ВЛ-132 ПС Кандаурово | 140000004388
[7 empty] | КТП 10/0,4 Кобылино ВЛ-132 ПС Кандаурово | 140000004539
[7 empty] | КТП 10/0,4 Оржаники ВЛ-132 ПС Кандаурово | 140000004589
[7 empty] | КТП 10/0,4 Бедрино ВЛ-132 ПС Кандаурово | 140000004262
[7 empty] | КТП 10/0,4 Балмышево-1 ВЛ-132 ПС Кандаурово | 140000004390
[7 empty] | КТП 10/0,4 Балмышево-2 ВЛ-132 ПС Кандаурово | 140000004301
[7 empty] | КТП 10/0,4 Мортки-1 ВЛ-132 ПС Кандаурово | 140000004297
[7 empty] | КТП 10/0,4 Мортки-2 ВЛ-132 ПС Кандаурово | 140000000981
[7 empty] | КТП 10/0,4 Мортки-3 ВЛ-132 ПС Кандаурово | 140000000982
[7 empty] | КТП 10/0,4 Мортки-4 ВЛ-132 ПС Кандаурово | 140000004586
[7 empty] | КТП 10/0,4 Серковская ВЛ-132 ПС Кандаурово | 140000004599
[7 empty] | КТП 10/0,4 Жуковская ВЛ-132 ПС Кандаурово | 140000004507
69 | Пучежский РЭС | ВЛ-10 кВ №133 от ПС "Кондаурово" | Пучежский район | 130000001451 | 1972-01-01 | 7.43
|  |  |  | 130000001500 | 1972-01-01
[7 empty] | КТП 10/0,4 Привалово-1 ВЛ-133 ПС Кандаурово | 140000004259
[7 empty] | КТП 10кВ Привалово-4 ВЛ-133 ПС Кандаурово | 140000004247
[7 empty] | КТП 10кВ Привалово-5 ВЛ-133 ПС Кандаурово | 140000004248
[7 empty] | КТП 10/0,4 Двойничиха ВЛ-133 ПС Кандаурово | 140000004354
[7 empty] | КТП 10/0,4 Осташково ВЛ-133 ПС Кандаурово | 140000009400
70 | Пучежский РЭС | ВЛ-10 кВ №134 от ПС "Кондаурово" | Пучежский район | 130000001501 | 1972-01-01 | 20.32
|  |  |  | 130000001502 | 1972-01-01
|  |  |  | 130000001503 | 1979-01-01
[7 empty] | КТП 10кВ Мостовиха ВЛ-134 ПС Кандаурово | 140000004246
[7 empty] | КТП 10кВ Шихириха ВЛ-134 ПС Кандаурово | 140000004615
[7 empty] | КТП 10/0,4 Громылиха ВЛ-134 ПС Кандаурово | 140000004422
[7 empty] | КТП 10/0,4 Сорвачёво ВЛ-134 ПС Кандаурово | 140000004472
[7 empty] | КТП 10/0,4 Болсово ВЛ-134 ПС Кандаурово | 140000004551
[7 empty] | КТП 10/0,4 Копосиха ВЛ-134 ПС Кандаурово | 140000004515
[7 empty] | КТП 10/0,4 Лукинская-1 ВЛ-134 ПС Кандаурово | 140000003268
[7 empty] | КТП 10/0,4 Лукинская-7 ВЛ-134 ПС Кандаурово | 140000004171
[7 empty] | КТП 10/0,4 Дмитриево-3 ВЛ-134 ПС Кандаурово | 140000004225
[7 empty] | КТП 10/0,4 Дмитриево-4 ВЛ-134 ПС Кандаурово | 140000004221
[7 empty] | КТП 10/0,4 Дмитриево-5 ВЛ-134 ПС Кандаурово | 140000004355
[7 empty] | КТП 10кВ Галашино-1 ВЛ-134 ПС Кандаурово | 140000004197
[7 empty] | КТП 10/0,4 Галашино-2 ВЛ-134 ПС Кандаурово | 140000004543
[7 empty] | КТП 10/0,4 Дербино ВЛ-134 ПС Кандаурово | 140000004403
71 | Пучежский РЭС | ВЛ-10 кВ №139 от ПС "Кондаурово" | Пучежский район | 130000001478 | 1973-01-01 | 16.92
|  |  |  | 130000001479 | 1994-01-01
[7 empty] | КТП 10/0,4 Взглядово-1 ВЛ-139 ПС Кандаурово | 140000004193
[7 empty] | КТП 10/0,4 Взглядово-2 ВЛ-139 ПС Кандаурово | 140000004194
[7 empty] | КТП 10/0,4 Кораблёво-1 ВЛ-139 ПС Кандаурово | 140000004215
[7 empty] | КТП 10/0,4 Кораблёво-2 ВЛ-139 ПСКандаурово | 140000004481
[7 empty] | КТП 10/0,4 Кораблёво-3 ВЛ-139 ПС Кандаурово | 140000004216
[7 empty] | КТП 10кВ Кораблёво-4 ВЛ-139 ПС Кандаурово | 140000004236
[7 empty] | КТП 10/0,4 Кораблёво-5 ВЛ-139 ПСКандаурово | 140000004367
[7 empty] | КТП 10/0,4 Кораблёво-6 ВЛ-139 ПС Кандаурово | 140000004217
[7 empty] | КТП 10/0,4 Александрово ВЛ-139 ПС Кандаурово | 140000004299
[7 empty] | КТП 10/0,4 Лужинки-1 ВЛ-139 ПС Кандаурово | 140000004169
[7 empty] | КТП 10кВ Лужинки-2 ВЛ-139 ПС Кандаурово | 140000004170
[7 empty] | КТП 10/0,4 Лужинки-3 ВЛ-139 ПС Кандауро | 140000004240
[7 empty] | КТП 10/0,4 Содомиха ВЛ-139 ПС Кандаурово | 140000004538
[7 empty] | КТП 10/0,4 Вербиха ВЛ-139 ПС Кандаурово | 140000004191
[7 empty] | КТП 10кВ Кобелиха-Паучиха ВЛ-139 ПС Кандаурово | 140000004234
72 | Пучежский РЭС | ВЛ-10 кВ №145 от ПС "Сеготь" | Пучежский район | 130000001485 | 1971-01-01 | 8.7
[7 empty] | КТП 10/0,4 База Сеготского уч. ВЛ-145 | 140000004293
[7 empty] | КТП 10кВ Блинново-6 КВЛ-145 ПС Сеготь | 140000004348
[7 empty] | КТП 10кВ Блинново-7 КВЛ-145 ПС Сеготь | 140000004562
[7 empty] | КТП 10/0,4 Белово КВЛ-145 ПС Сеготь | 140000004392
[7 empty] | КТП 10/0,4 Круглово-1 КВЛ-145 ПС Сеготь | 140000004368
[7 empty] | КТП 10/0,4 Круглово-2 КВЛ-145 ПС Сеготь | 140000003267
[7 empty] | КТП 10/0,4 Осиха КВЛ-145 ПС Сеготь | 140000004590
[7 empty] | КТП 10/0,4 Пятница-Высоково КВЛ-145 ПС | 140000004177
[7 empty] | КТП 10/0,4 Комарово-Плосково КВЛ-145 ПС | 140000004581
[7 empty] | КТП 10/0,4 Пятуниха КВЛ-145 ПС Сеготь | 140000004584
73 | Пучежский РЭС | ВЛ-10 кВ №146 от ПС "Сеготь" | Пучежский район | 130000001486 | 1971-01-01 | 38.65
|  |  |  | 130000001487 | 1986-01-01
[7 empty] | КТП 10/0,4 Луконино КВЛ-146 ПС Сеготь | 140000004522
[7 empty] | КТП 10/0,4 Петрово КВЛ-146 ПС Сеготь | 140000004380
[7 empty] | КТП 10/0,4 Листье-1 КВЛ-146 ПС Сеготь | 140000004239
[7 empty] | КТП 10/0,4 Листье-2 КВЛ-146 ПС Сеготь | 140000004167
[7 empty] | КТП 10/0,4 Долгово КВЛ-146 ПС Сеготь | 140000004506
[7 empty] | КТП 10/0,4 Кулебякино КВЛ-146 ПС Сеготь | 140000004272
[7 empty] | КТП 10/0,4 Ганино КВЛ-146 ПС Сеготь | 140000004268
[7 empty] | КТП 10/0,4 Пахомовская КВЛ-146 ПС Сегот | 140000004592
[7 empty] | КТП 10кВ Дынино-1 КВЛ-146 ПС Сеготь | 140000004568
[7 empty] | КТП 10/0,4 Дынино-2 КВЛ-146 ПС Сеготь | 140000004204
[7 empty] | КТП 10/0,4 Дедуслово КВЛ-146 ПС Сеготь | 140000004504
[7 empty] | КТП 10/0,4 Шпенёво КВЛ-146 ПС Сеготь | 140000004442
[7 empty] | КТП 10/0,4 Камешки КВЛ-146 ПС Сеготь | 140000004361
[7 empty] | КТП 10/0,4 Марищи-2 КВЛ-146 ПС Сеготь | 140000004242
[7 empty] | КТП 10кВ Марищи-1 КВЛ-146 ПС Сеготь | 140000004243
[7 empty] | КТП 10/0,4 Газпром ВЛ-146 ПС Сеготь | 140000004505
[7 empty] | КТП 10/0,4 Пинаиха КВЛ-146 ПС Сеготь | 140000000943
[7 empty] | КТП 10/0,4 Подвигаи КВЛ-146 ПС Сеготь | 140000000945
КТП 10/0,4 Рябово КВЛ-146 ПС Сеготь
74 | Пучежский РЭС | ВЛ-10 кВ №147 от ПС "Сеготь" | Пучежский район | 130000001488 | 1971-01-01 | 8.7
[7 empty] | КТП 10кВ Блинново-1 КВЛ-147 ПС Сеготь | 140000004346
[7 empty] | КТП 10/0,4 Блинново-2 КВЛ-147 ПС Сеготь | 140000004347
[7 empty] | КТП 10/0,4 Блинново-4 КВЛ-147 ПС Сеготь | 140000004349
[7 empty] | КТП 10/0,4 Блинново-5 КВЛ-147 ПС Сеготь | 140000004223
[7 empty] | КТП 10кВ Иваниха КВЛ-147 ПС Сеготь | 140000004509
[7 empty] | КТП 10/0,4 Кондратово КВЛ-147 ПС Сеготь | 140000004366
75 | Пучежский РЭС | ВЛ-10 кВ №148 от ПС "Сеготь" | Пучежский район | 130000001489 | 1980-01-01 | 21.77
|  |  |  | 130000001490 | 1994-01-01
|  |  |  | 130000001491 | 1988-01-01
[7 empty] | ЗТП 10/0,4 Сеготь-1 ВЛ-148 ПС Сеготь | 140000004257
[7 empty] | КТП 10/0,4 Сеготь-2 ВЛ-148 ПС Сеготь | 140000004536
[7 empty] | КТП 10/0,4 Гребениха ВЛ-148 ПС Сеготь | 140000004421
[7 empty] | КТП 10/0,4 Сеготь-4 ВЛ-148 ПС Сеготь | 140000004260
[7 empty] | КТП 10/0,4 Вахрушиха ВЛ-148 ПС Сеготь | 140000004496
[7 empty] | КТП 10/0,4 Палашино ВЛ-148 ПС Сеготь | 140000004379
[7 empty] | КТП 10/0,4 Горбуниха-1 ВЛ-148 ПС Сеготь | 140000004224
[7 empty] | КТП 10/0,4 Горбуниха-3 ВЛ-148 ПС Сеготь | 140000004200
[7 empty] | КТП 10/0,4 Овсяничиха ВЛ-148 ПС Сеготь | 140000004469
[7 empty] | КТП 10/0,4 Федотиха ВЛ-148 ПС Сеготь | 140000004606
[7 empty] | КТП 10/0,4 Юшково ВЛ-148 ПС Сеготь | 140000004474
[7 empty] | КТП 10кВ Гранино ВЛ-148 ПС Сеготь | 140000004501
[7 empty] | КТП 10кВ Дроздиха-4 ВЛ-148 ПС Сеготь | 140000004229
[7 empty] | КТП 10/0,4 Дроздиха-3 ВЛ-148 ПС Сеготь | 140000004228
[7 empty] | КТП 10/0,4 Дроздиха-2 ВЛ-148 ПС Сеготь | 140000004227
[7 empty] | КТП 10/0,4 Дроздиха-1 ВЛ-148 ПС Сеготь | 140000004226
[7 empty] | КТП 10/0,4 Дроздиха-5 ВЛ-148 ПС Сеготь | 140000004356
[7 empty] | КТП 10/0,4 Карманиха ВЛ-148 ПС Сеготь | 140000004363
76 | Пучежский РЭС | ВЛ-10 кВ №152 от ПС "Зарайское" | Пучежский район | 130000001495 | 1997-12-01 | 14.98
[7 empty] | КТП 10/0,4 Губинская-1 ВЛ-152 ПС Зарайское | 140000004203
[7 empty] | КТП 10/0,4 Губинская-2 ВЛ-152 ПС Зарайское | 140000004202
[7 empty] | КТП 10/0,4 Губинская-5 ВЛ-152 ПС Зарайское | 140000004353
[7 empty] | КТП 10/0,4 Губинская-6 ВЛ-152 ПС Зарайское | 140000004560
[7 empty] | КТП 10/0,4 Гусаренки ВЛ-152 ПС Зарайское | 140000004284
[7 empty] | КТП 10/0,4 Кузьминское ВЛ-152 ПС Зарайское | 140000004271
[7 empty] | КТП 10/0,4 Ильинское ВЛ-152 ПС Зарайское | 140000004510
[7 empty] | КТП 10кВ Плешково ВЛ-152 ПС Зарайское | 140000004274
[7 empty] | КТП 10кВ Чадуево ВЛ-152 ПС Зарайское | 140000004611
[7 empty] | КТП 10кВ Шубино ВЛ-152 ПС Зарайское | 140000004185
[7 empty] | КТП 10кВ Губинская-7 ВЛ-152 ПС Зарайское | 120000000185
77 | Пучежский РЭС | ВЛ-10 кВ №153 от ПС "Зарайское" | Пучежский район | 130000001371 | 1997-04-01 | 17.42
[7 empty] | КТП 10/0,4 Борисово ВЛ-153 ПС Зарайское | 140000004305
[7 empty] | КТП 10кВ Б.Соколово ВЛ-153 ПС Зарайское | 140000004304
[7 empty] | КТП 10/0,4 Верещагино-1 ВЛ-153 ПС Зарайское | 140000004308
[7 empty] | КТП 10/0,4 Верещагино-2 ВЛ-153 ПС Зарайское | 140000004192
[7 empty] | КТП 10/0,4 Верещагино-3 ВЛ-153 ПС Зарайское | 140000004563
[7 empty] | КТП 10/0,4 Лежебоково ВЛ-153 ПС Зарайское | 140000004370
[7 empty] | КТП 10кВ Якуниха ВЛ-153 ПС Зарайское | 140000004556
[7 empty] | МТП 10/0,4 Шепелино ВЛ-153 ПС Зарайское | 140000004614
78 | Пучежский РЭС | ВЛ-10 кВ №155 от ПС "Зарайское" | Пучежский район | 130000001359 | 1977-01-01 | 20.8
|  |  |  | 130000001360 | 1977-01-01
[7 empty] | КТП 10/0,4 Затеиха-1 ВЛ-155 ПС Зарайское | 140000004208
[7 empty] | КТП 10/0,4 Затеиха-6 ВЛ-155 ПС Зарайское | 140000004207
[7 empty] | КТП 10/0,4 Гари ВЛ-155 ПС Зарайское | 140000004579
[7 empty] | КТП 10/0,4 Мохниха ВЛ-155 ПС Зарайское | 140000004377
[7 empty] | КТП 10кВ Пустынь ВЛ-155 ПС Зарайское | 140000004432
[7 empty] | КТП 10кВ Савиха ВЛ-155 ПС Зарайское | 140000004434
[7 empty] | КТП 10кВ Федотово ВЛ-155 ПС Зарайское | 140000004583
[7 empty] | МТП 10кВ Девкино ВЛ-155 ПС Зарайское | 140000004503
79 | Пучежский РЭС | ВЛ-10 кВ №156 от ПС "Зарайское" | Пучежский район | 130000001376 | 1997-04-01 | 4.62
[7 empty] | КТП 10/0,4 Зарайское-1 ВЛ-156 ПС Зарайское | 140000004360
[7 empty] | КТП 10кВ Зарайское-2 ВЛ-156 ПС Зарайское | 140000004205
[7 empty] | КТП 10/0,4 Зарайское-3 ВЛ-156 ПС Зарайское | 140000004359
[7 empty] | КТП 10/0,4 Зарайское-5 ВЛ-156 ПС Зарайское | 140000004483
[7 empty] | КТП 10/0,4 Зарайское-7 ВЛ-156 ПС Зарайское | 140000004569
[7 empty] | КТП 10/0,4 Зарайское-8 ВЛ-156 ПС Зарайское | 140000004206
[7 empty] | КТП 10/0,4 Поселехино ВЛ-156 ПС Зарайское | 140000004594
[7 empty] | КТП 10кВ Рассадино ВЛ-156 ПС Зарайское | 140000004595
| Пучежский РЭС | КВЛ 10 кВ №122 ПС Пучеж | Пучежский район | 110000000254 | 1988-01-01
[7 empty] | КТП-10/0,4 База РЭС КВЛ-122 ПС Пучеж | 110000000254
[7 empty] | КТП-10/0,4 База РЭС(резерв) КВЛ-122 ПС П | 110000000254
80 | Пучежский РЭС | ВЛ-10 кВ №102 от подстанции "Пестяки" | Пестяковский район | 130000000339 | 1980-07-01 | 21.6
[7 empty] | КТП №16 ВЛ-102 ПС Пестяки | 140000002337
[7 empty] | КТП №18 ВЛ-102 ПС Пестяки | 140000002672
[7 empty] | КТП №19 ВЛ-102 ПС Пестяки | 140000002346
[7 empty] | КТП №21 ВЛ-102 ПС Пестяки | 140000000129
[7 empty] | КТП №268 ВЛ-102 ПС Пестяки | 140000002323
[7 empty] | КТП №288 ВЛ-102 ПС Пестяки | 140000002330
[7 empty] | КТП №261 ВЛ-102 ПС Пестяки | 140000002319
[7 empty] | КТП №269 ВЛ-102 ПС Пестяки | 140000002324
[7 empty] | КТП №286 ВЛ-102 ПС Пестяки | 140000002949
[7 empty] | КТП №267 ВЛ-102 ПС Пестяки | 140000002941
81 | Пучежский РЭС | ВЛ-10 кВ №103 от подстанции "Пестяки" | Пестяковский район | 130000005314 | 1980-07-01 | 10.73
[7 empty] | КТП №38 ВЛ-103 ПС Пестяки | 140000002179
[7 empty] | КТП №38 ВЛ-103 ПС Пестяки | 140000002166
[7 empty] | КТП №40 ВЛ-103 ПС Пестяки | 140000003006
[7 empty] | КТП №41 ВЛ-103 ПС Пестяки | 140000000142
82 | Пучежский РЭС | ВЛ-10 кВ №104 от подстанции "Пестяки" | Пестяковский район | 130000001537 | 1981-07-01 | 26.21
[7 empty] | КТП №76 ВЛ-104 ПС Пестяки | 140000002913
[7 empty] | КТП №80 ВЛ-104 ПС Пестяки | 140000002192
[7 empty] | КТП №82 ВЛ-104 ПС Пестяки | 140000002136
[7 empty] | КТП №85 ВЛ-104 ПС Пестяки | 140000002880
[7 empty] | КТП №81 ВЛ-104 ПС Пестяки | 140000002879
[7 empty] | КТП №84 ВЛ-104 ПС Пестяки | 140000002137
83 | Пучежский РЭС | ВЛ-10 кВ №109 от подстанции "Верхний Ландех" | Верхне-Ландеховский район | 130000000207 | 1978-07-01 | 25.8
[7 empty] | КТП№ 131 ВЛ-109 ПС В.Ландех | 140000002256
[7 empty] | КТП№ 132 ВЛ-109 ПС В.Ландех | 140000002257
[7 empty] | КТП№ 143 ВЛ-109 ПС В.Ландех | 140000002266
[7 empty] | КТП№ 134 ВЛ-109 ПС В.Ландех | 140000002258
[7 empty] | КТП№ 144 ВЛ-109 ПС В.Ландех | 140000002267
[7 empty] | КТП№ 135 ВЛ-109 ПС В.Ландех | 140000002259
[7 empty] | КТП№ 141 ВЛ-109 ПС В.Ландех | 140000002629
[7 empty] | КТП№ 137 ВЛ-109 ПС В.Ландех | 140000002260
[7 empty] | КТП№ 145 ВЛ-109 ПС В.Ландех | 140000002268
[7 empty] | КТП№ 138 ВЛ-109 ПС В.Ландех | 140000002616
[7 empty] | КТП№ 139 ВЛ-109 ПС В.Ландех | 140000002617
84 | Пучежский РЭС | ВЛ-10 кВ №116 от подстанции "Мыт" | Верхне-Ландеховский район | 130000000221 | 1988-07-01 | 0.021
[7 empty] | КТП№ 315 ВЛ-116 ПС Мыт | 140000000141
85 | Пучежский РЭС | ВЛ-10 кВ №118 от подстанции "Мыт" | Верхне-Ландеховский район | 130000001533 | 1988-07-01 | 24.194
[7 empty] | КТП№ 231 ВЛ-118 ПС Мыт | 120000000227
[7 empty] | КТП№ 232 ВЛ-118 ПС Мыт | 140000002308
[7 empty] | КТП№ 233 ВЛ-118 ПС Мыт | 140000002983
[7 empty] | КТП№ 234 ВЛ-118 ПС Мыт | 140000002926
[7 empty] | КТП№ 235 ВЛ-118 ПС Мыт | 140000002927
[7 empty] | КТП№ 236 ВЛ-118 ПС Мыт | 140000005900
[7 empty] | КТП№ 237 ВЛ-118 ПС Мыт | 140000005901
[7 empty] | КТП№ 238 ВЛ-118 ПС Мыт | 140000002928
[7 empty] | КТП№ 64 ВЛ-118 ПС Мыт | 140000019431
86 | Шуйский РЭС | ВЛ-10кВ №104 от ПС "Шуйско-Егорьевской ф" | Савинский район | 11343Ц | 1981-07-01 | 13.9
[7 empty] | КТП №203 Глубоково ВЛ-10 кВ №104 Шуйско-Егорьевская | 26509Ц
[7 empty] | КТП №209 Михалево зерноток ВЛ-10 кВ №104 Шуйско-Егорьевская | 26514Ц
[7 empty] | КТП №210 Гремячево ВЛ-10 кВ №104 Шуйско-Егорьевская | 26515Ц
[7 empty] | КТП №199 с.Михалево ВЛ-10 кВ №104 Шуйско-Егорьевская | 26506Ц
[7 empty] | КТП №202 Ходилки ВЛ-10 кВ №104 Шуйско-Егорьевская | 8233Ц
[7 empty] | КТП №211 Мурзиха ВЛ-10 кВ №104 Шуйско-Егорьевская | 26516Ц
[7 empty] | КТП №200 Пучково ВЛ-10 кВ №104 Шуйско-Егорьевская | 26507Ц
87 | Шуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №115 от ПС "Горячево" | Савинский район | 130000001591 | 1974-01-01 | 13.02
[7 empty] | КТП №8 ВЛ-10 кВ № 115 ПС Горячево | 140000002190
[7 empty] | ТП № 9 ВЛ-10 кВ № 115 ПС Горячево | 140000002883
[7 empty] | КТП № 11 ВЛ-10 кВ № 115 ПС Горячево | 140000005927
[7 empty] | КТП № 12 ВЛ-10 кВ № 115 ПС Горячево | 140000013483
[7 empty] | КТП-60кВа №96 ВЛ-115 ПС ''Горячево'' | 140000004827
88 | Шуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №102 от подстанции "Майдаково" | Палехский район | 130000001597 | 1976-07-01 | 9.443
[7 empty] | КТП-63 кВА № 7 ВЛ-102 ПС Майдаково | 25570Ц
89 | Шуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №103 от подстанции "Майдаково" | Палехский район | 130000000341 | 1993-07-01 | 2.211
[7 empty] | КТП-100 кВА № 8 ВЛ-103 ПС Майдаково | 25464Ц
90 | Шуйский РЭС | ВЛ-6 кВ №612 от ПС "Чернцкой ф-ки" | Шуйский район | 130000002062 | 1971-07-01 | 9.18
[7 empty] | КТП-1 Декрино; Ф.612 ПС Чернцы | 140000002787
[7 empty] | КТП-2 Иваково; Ф.612 ПС Чернцы | 140000002648
[7 empty] | КТП-3 Чернцы; Ф.612 ПС Чернцы | 140000003017
[7 empty] | КТП-4 Поповское; Ф.612 ПС Чернцы | 140000003003
[7 empty] | КТП-5 Захарово; Ф.612 ПС Чернцы | 140000002852
[7 empty] | КТП-7 Трясцино; Ф.612 ПС Чернцы | 140000002907
[7 empty] | КТП-8 Семиново; Ф.612 ПС Чернцы | 140000015480
91 | Шуйский РЭС | ВЛ-6 кВ №622 от подстанции "Шуя-I" | Шуйский район | 130000001798 | 1978-07-01 | 14.8
[7 empty] | КТП-1 Стяжково; Ф.622 ПС Шуя-1 | 140000002713
[7 empty] | КТП-2 Прилив; Ф.622 ПС Шуя-1 | 140000002955
[7 empty] | КТП-3 Одинцово; Ф.622 ПС Шуя-1 | 140000003032
[7 empty] | КТП-5 Юрчаково т-цы; Ф.622 ПС Шуя-1 | 140000002866
[7 empty] | КТП-6 Юрчаково хр-ще; Ф.622 ПС Шуя-1 | 140000002820
[7 empty] | КТП-8 Коровино; Ф.622 ПС Шуя-1 | 140000002877
[7 empty] | КТП-9 Н/Дача; Ф.622 ПС Шуя-1 | 140000002892
[7 empty] | КТП-12 МТФ; Ф.622 ПС Шуя2 | 140000002773
[7 empty] | КТП-14 Перемилово т/ст; Ф.622 ПС Шуя-1 | 140000002264
[7 empty] | КТП-15 Сениково; Ф.622 ПС Шуя-1 | 140000002289
[7 empty] | КТП-16 Сениково; Ф.622 ПС Шуя-1 | 140000002456
[7 empty] | КТП-18 Школа; Ф.622 ПС Шуя-1 | 140000002734
[7 empty] | КТП-23 Юрчаково; Ф.622 ПС Шуя2 | 140000002981
92 | Шуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №126 от подстанции "Афанасьевское" | Шуйский район | 130000000190 | 1976-07-01 | 1.08
[7 empty] | ЗКТП-1 МТФ; Ф.126,127 ПС Афанасьевское | 140000002705
[7 empty] | ЗКТП-2 МТФ; Ф.126 ПС Афанасьевское | 140000002658
[7 empty] | КТП-4 Карт/хр-ще; Ф.126 ПС Афанасьевское | 140000002996
[7 empty] | КТП-5 Аф-е КЗС; Ф.126 ПС Афанасьевское | 140000002860
93 | Шуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №111 от ПС "Васильевская" | Шуйский район | 130000002055 | 1983-07-01 | 0.69
[7 empty] | КТП-1 Васильевское; Ф.111 ПС Васильевское | 140000002719
[7 empty] | КТП-15 МТФ; Ф.111 ПС Васильевское | 140000002633
[7 empty] | КТП-16 Мол. блок; Ф.111 ПС Васильевское | 140000002590
94 | Шуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №171 от подстанции "Векино" | Шуйский район | 130000002948 | 1981-07-01 | 20.95
[7 empty] | КТП-5 Дорожаево; Ф.171 ПС Векино | 140000002843
[7 empty] | КТП-7 Сенино; Ф.171 ПС Векино | 140000002900
[7 empty] | КТП-8 Боняково; Ф.171 ПС Векино | 140000002873
[7 empty] | КТП-9 Мягково; Ф.171 ПС Векино | 140000002895
[7 empty] | КТП-10 Курьяниново; Ф.171 ПС Векино | 140000002798
[7 empty] | КТП-11 Зимёнки; Ф.171 ПС Векино | 140000002756
[7 empty] | КТП-12 Зимёнки; Ф.171 ПС Векино | 140000002302
[7 empty] | КТП-31 Дорожаево; Ф.171 ПС Векино | 140000003034
95 | Шуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №165 от ПС "Ворожино" | Шуйский район | 130000002945 | 1981-07-01 | 0.49
96 | Шуйский РЭС | ВЛ-10 кВ № 101 РП Шуйской птицефабрики | Шуйский район | 130000000336 | 1992-07-01 | 3.47
97 | Шуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №101 от ПС "Вознесенье" | Шуйский район | 130000001844 | 01.07.1974 | 7.48
[7 empty] | КТП-10 кВ №43 Ф101 ПС Вознесенье | 140000004093
[7 empty] | КТП-10 кВ №44 Ф101 ПС Вознесенье | 140000004941
[7 empty] | КТП-10 кВ №54 Ф101 ПС Вознесенье | 140000004096
[7 empty] | КТП-10 кВ №87 Ф101 ПС Вознесенье | 140000005283
[7 empty] | КТП-10 кВ №88 Ф101 ПС Вознесенье | 140000005166
[7 empty] | КТП-10 кВ №103 Ф101 ПС Вознесенье | 140000001045
[7 empty] | КТП-10 кВ №108 Ф101 ПС Вознесенье | 140000003837
[7 empty] | КТП-10 кВ №112 Ф101 ПС Вознесенье | 140000003840
98 | Шуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №103 от ПС "Вознесенье" | Шуйский район | 130000001815 | 01.07.1979 | 0.839
[7 empty] | КТП-10 кВ №60 Ф103 ПС Вознесенье | 140000004097
99 | Шуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №108 от ПС "Дубакино" | Шуйский район | 130000001855 | 01.07.1996 | 11.51
|  |  |  | 130000001813 | 01.07.1987
[7 empty] | ЗТП-10кВ №55 Ф-108 ПС Дубакино | 140000004934
[7 empty] | КТП-10 кВ №106 Ф108 ПС Дубакино | 140000001046
[7 empty] | КТП-10 кВ №114 Ф108 ПС Дубакино | 140000004781
[7 empty] | КТП-10 кВ №116 Ф108 ПС Дубакино | 140000005148
[7 empty] | КТП-10 кВ №119 Ф108 ПС Дубакино | 140000004929
[7 empty] | КТП-10 кВ №151 Ф108 ПС Дубакино | 140000005219
[7 empty] | КТП-10 кВ №153 Ф108 ПС Дубакино | 140000004786
100 | Шуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №109 от ПС "Дубакино" | Шуйский район | 130000000239 | 01.07.1992 | 12.5
[7 empty] | КТП-10 кВ №59 Ф109 ПС Дубакино | 140000005165
[7 empty] | КТП-10 кВ №95 Ф109 ПС Дубакино | 140000005019
[7 empty] | КТП-10 кВ №121 Ф109 ПС Дубакино | 140000004087
[7 empty] | КТП-10 кВ №128 Ф109 ПС Дубакино | 140000005217
[7 empty] | КТП-10 кВ №129 Ф109 ПС Дубакино | 140000004867
[7 empty] | КТП-10 кВ №132 Ф109 ПС Дубакино | 140000005151
[7 empty] | КТП-10 кВ №152 Ф109 ПС Дубакино | 140000004785
[7 empty] | КТП-10 кВ №161 Ф109 ПС Дубакино | 140000005220
101 | Шуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №116 от ПС "Горячево" | Шуйский район | 130000000870 | 01.07.1981 | 20.36
|  |  |  | 130000001813 | 01.07.1987
|  |  |  | 130000001811 | 01.07.1988
[7 empty] | КТП-10 кВ №92 Ф116 ПС Горячево | 140000001117
[7 empty] | КТП-10 кВ №93 Ф116 ПС Горячево | 140000005262
[7 empty] | КТП-10 кВ №94 Ф116 ПС Горячево | 140000013592
102 | Шуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №122 от подстанции "Савино" | Шуйский район | 130000001852 | 01.07.1972 | 6.88
[7 empty] | КТП-10 кВ №23 Ф122 ПС Савино | 140000004791
[7 empty] | КТП-10 кВ №78 Ф122 ПС Савино | 140000004151
[7 empty] | КТП-10 кВ №109 Ф122 ПС Савино | 140000003839
[7 empty] | КТП-10 кВ №173 Ф122 ПС Савино | 140000005158
103 | Шуйский РЭС | ВЛ 6-10 кВ фид. 124 ПС ''Савино'' | Шуйский район | 130000001853 | 01.07.1981 | 0.463
104 | Шуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №130 от подстанции "Савино" | Шуйский район | 130000001587 | 01.07.1983 | 2.44
[7 empty] | ЗТП-10кВ №229 Ф-130 ПС Савино | 140000002753
[7 empty] | ЗТП-10кВ №230 Ф-130 ПС Савино | 140000002754
[7 empty] | КТП-10кВ №231 Ф-130 ПС Савино | 140000005676
[7 empty] | КТП-10кВ №7 Ф-130 ПС Савино | 120000000210
105 | Шуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №132 от подстанции "Савино" | Шуйский район | 130000001808 | 01.07.1978 | 13.617
[7 empty] | КТП-10кВ №12 Ф-132 ПС Савино | 140000005149
[7 empty] | КТП-10кВ №14 Ф-132 ПС Савино | 120000000195
[7 empty] | КТП-10кВ №15 Ф-132 ПС Савино | 140000004077
[7 empty] | КТП-10кВ №17 Ф-132 ПС Савино | 140000001055
[7 empty] | КТП-10кВ №18 Ф-132 ПС Савино | 140000004082
[7 empty] | КТП-10кВ №19 Ф-132 ПС Савино | 140000004138
[7 empty] | КТП-10кВ №20 Ф-132 ПС Савино | 140000004139
[7 empty] | КТП-10кВ №77 Ф-132 ПС Савино | 140000004825
[7 empty] | КТП-10кВ №83 Ф-132 ПС Савино | 140000005282
106 | Шуйский РЭС | ВЛ-6 кВ фид.601 ПС Панфилово | Шуйский район | 130000003124 | 01.12.2006 | 0.42
[7 empty] | КТП-6кВ №3 Ф-601 ПС Панфилово | 140000013455
107 | Шуйский РЭС | ВЛ-6 кВ №606 от ПС "Шуйско-Новинской ф-ки" | Шуйский район | 130000001871 | 01.07.1981 | 6.94
[7 empty] | КТП-6кВ №69 Ф-606 ПС Ш-Новинская | 140000005261
[7 empty] | КТП-6кВ №71 Ф-606 ПС Ш-Новинская | 140000004098
[7 empty] | КТП-6кВ №73 Ф-606 ПС Ш-Новинская | 140000003806
[7 empty] | КТП-6кВ №82 Ф-606 ПС Ш-Новинская | 140000004152
[7 empty] | КТП-6кВ №101 Ф-606 ПС Ш-Новинская | 140000001044
108 | Шуйский РЭС | ВЛ-6 кВ №612 от ПС "Шуйско-Новинской ф-ки" | Шуйский район | 130000001854 | 01.07.1982 | 9.23
|  |  |  | 130000001870 | 01.07.1981
[7 empty] | КТП-6кВ №65 Ф-612 ПС Ш-Новинская | 140000004148
[7 empty] | КТП-6кВ №67 Ф-612 ПС Ш-Новинская | 140000004149
[7 empty] | КТП-6кВ №68 Ф-612 ПС Ш-Новинская | 140000004150
109 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 101 от ПС "Аньково" | Тейковский район | 130000000243 | 1992-06-01 | 25.844
|  |  |  | 130000000242 | 1992-03-01
|  |  |  | 130000000244 | 1992-12-01
|  |  |  | 130000001413 | 1967-01-01
[7 empty] | КТП-6 Ф101 ПС Аньково | 140000005037
[7 empty] | КТП-54 Ф101 ПС Аньково | 140000004942
[7 empty] | КТП-51 Ф101 ПС Аньково | 140000004942
[7 empty] | КТП-46 Ф101 ПС Аньково | 140000019888
[7 empty] | КТП-10 Ф101 ПС Аньково | 140000005013
[7 empty] | КТП-21 Ф101 ПС Аньково | 140000003813
[7 empty] | КТП-43 Ф101 ПС Аньково | 140000004986
[7 empty] | КТП-45 Ф101 ПС Аньково | 140000004711
[7 empty] | КТП-47 Ф101 ПС Аньково | 140000003829
110 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 106 от ПС "Аньково" | Тейковский район | 130000001418 | 1970-01-01 | 13.295
[7 empty] | КТП-74 Ф106 ПС Аньково | 140000019884
[7 empty] | КТП-169 Ф106 ПС Аньково | 140000019896
[7 empty] | КТП-286 Ф106 ПС Аньково | 140000005317
[7 empty] | КТП-78 Ф106 ПС Аньково | 140000004464
[7 empty] | КТП-313 Ф106 ПС Аньково | 140000004709
111 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 110 от ПС "Аньково" | Тейковский район | 130000001265 | 1982-01-01 | 24.373
[7 empty] | КТП-1 Ф110 ПС Аньково | 140000019155
[7 empty] | КТП-18 Ф110 ПС Аньково | 140000005014
[7 empty] | КТП-16 Ф110 ПС Аньково | 140000005062
[7 empty] | КТП-17 Ф110 ПС Аньково | 140000003864
[7 empty] | КТП-3 Ф110 ПС Аньково | 140000004815
[7 empty] | КТП-7 Ф110 ПС Аньково | 140000004710
[7 empty] | КТП-188 Ф110 ПС Аньково | 140000005812
[7 empty] | КТП-83 Ф110 ПС Аньково | 140000001077
[7 empty] | КТП-87 Ф110 ПС Аньково | 140000005214
112 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 121 от ПС "Аньково" | Тейковский район | 130000001379 | 1970-01-01 | 12.692
[7 empty] | КТП-314 Ф121 ПС Аньково | 140000001039
[7 empty] | КТП-211 Ф121 ПС Аньково | 140000000967
[7 empty] | КТП-268 Ф121 ПС Аньково | 140000019894
[7 empty] | КТП-213 Ф121 ПС Аньково | 140000004690
[7 empty] | КТП-137 Ф121 ПС Аньково | 140000004010
[7 empty] | КТП-48 Ф121 ПС Аньково | 140000019892
113 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 127 от ПС "Аньково" | Тейковский район | 130000001269 | 1971-01-01 | 11.884
[7 empty] | КТП-229 Ф127 ПС Аньково | 140000004017
[7 empty] | КТП-305 Ф127 ПС Аньково | 140000003826
114 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 120 от ПС "Филюково" | Тейковский район | 130000001377 | 1976-01-01 | 23.301
[7 empty] | КТП-144 Ф120 ПС Филюково | 140000005251
[7 empty] | КТП-112 Ф120 ПС Филюково | 140000005249
[7 empty] | КТП-84 Ф120 ПС Филюково | 140000001043
[7 empty] | КТП-113 Ф120 ПС Филюково | 140000004817
[7 empty] | КТП-115 Ф120 ПС Филюково | 140000004818
[7 empty] | КТП-269 Ф120 ПС Филюково | 140000001038
115 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 132 от ПС "Филюково" | Тейковский район | 130000001396 | 1976-01-01 | 2.66
[7 empty] | КТП-131 Ф132 ПС Филюково | 140000003852
[7 empty] | КТП-306 Ф132 ПС Филюково | 140000003910
[7 empty] | КТП-191 Ф132 ПС Филюково | 140000005722
[7 empty] | КТП-218 Ф132 ПС Филюково | 140000003817
[7 empty] | КТП-265 Ф132 ПС Филюково | 140000003824
[7 empty] | КТП-232 Ф129 ПС Восточная | 140000004677
116 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 122 от ПС "Ильинская" | Тейковский район | 130000001381 | 1989-01-01 | 3.835
[7 empty] | КТП-92 Ф122 ПС Ильинская | 140000005215
117 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 123 от ПС "Ильинская" | Тейковский район | 130000001382 | 1976-01-01 | 18.462
|  |  |  | 130000000943 | 1968-01-01
[7 empty] | КТП-95 Ф123 ПС Ильинская | 140000004826
[7 empty] | КТП-91 Ф123 ПС Ильинская | 140000004779
[7 empty] | КТП-98 Ф123 ПС Ильинская | 140000004647
[7 empty] | КТП-30 Ф123 ПС Ильинская | 140000003805
[7 empty] | КТП-254 Ф123 ПС Ильинская | 140000005193
[7 empty] | КТП-100 Ф123 ПС Ильинская | 140000004816
[7 empty] | КТП-101 Ф123 ПС Ильинская | 140000003844
[7 empty] | КТП-96 Ф123 ПС Ильинская | 140000004899
[7 empty] | КТП-93 Ф123 ПС Ильинская | 140000003835
[7 empty] | КТП-185 Ф123 ПС Ильинская | 140000001034
118 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 124 от ПС "Ильинская" | Тейковский район | 130000001385 | 1976-01-01 | 7.098
[7 empty] | КТП-160 Ф124 ПС Ильинская | 140000003861
[7 empty] | КТП-148 Ф124 ПС Ильинская | 140000005182
[7 empty] | КТП-204 Ф124 ПС Ильинская | 140000005200
[7 empty] | КТП-292 Ф124 ПС Ильинская | 140000005207
[7 empty] | КТП-159 Ф124 ПС Ильинская | 140000003860
[7 empty] | КТП-221 Ф124 ПС Ильинская | 140000005388
119 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 126 от ПС "Ильинская" | Тейковский район | 130000001388 | 1976-01-01 | 5.206
[7 empty] | КТП-77 Ф126 ПС Ильинская | 140000004864
120 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 103 от ПС "Игрищи" | Тейковский район | 130000001414 | 1976-01-01 | 23.761
|  |  |  | 130000000948 | 1989-01-01
|  |  |  | 130000000246 | 1976-01-01
|  |  |  | 130000000245 | 1967-01-01
[7 empty] | КТП-257 Ф103 ПС Игрищи | 140000004944
[7 empty] | КТП-256 Ф103 ПС Игрищи | 140000003803
[7 empty] | КТП-172 Ф103 ПС Игрищи | 140000005185
[7 empty] | КТП-15 Ф103 ПС Игрищи | 140000003858
[7 empty] | КТП-19 Ф103 ПС Игрищи | 140000001035
[7 empty] | КТП-26 Ф103 ПС Игрищи | 140000003823
[7 empty] | КТП-28 Ф103 ПС Игрищи | 140000005064
[7 empty] | КТП-22 Ф103 ПС Игрищи | 140000004852
[7 empty] | КТП-25 Ф103 ПС Игрищи | 140000003802
[7 empty] | КТП-23 Ф103 ПС Игрищи | 140000001107
[7 empty] | ЗТП-27 Ф103 ПС Игрищи | 140000003456
[7 empty] | КТП-226 Ф103 ПС Игрищи | 140000005189
121 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 113 от ПС "Гари" | Тейковский район | 130000000941 | 1968-01-01 | 8.689
[7 empty] | КТП-110 Ф113 ПС Гари | 140000005176
[7 empty] | КТП-277 Ф113 ПС Гари | 140000003804
[7 empty] | КТП-186 Ф113 ПС Гари | 140000005199
[7 empty] | КТП-140 Ф113 ПС Гари | 140000003801
[7 empty] | КТП-212 Ф113 ПС Гари | 140000004862
[7 empty] | КТП-263 Ф113 ПС Гари | 140000004680
[7 empty] | КТП-86 Ф113 ПС Гари | 140000005213
[7 empty] | КТП-208 Ф113 ПС Гари | 140000003871
[7 empty] | КТП-272 Ф113 ПС Гари | 140000005194
[7 empty] | КТП-133 Ф113 ПС Гари | 140000003854
122 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 114 от ПС "Гари" | Тейковский район | 130000001267 | 1976-01-01 | 13.949
|  |  |  | 130000001266 | 1966-01-01
[7 empty] | КТП-156 Ф114 ПС Гари | 140000001033
[7 empty] | КТП-154 Ф114 ПС Гари | 140000005184
[7 empty] | КТП-155 Ф114 ПС Гари | 140000005061
123 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 119 от ПС "Гари" | Тейковский район | 130000001268 | 1989-01-01 | 12.535
[7 empty] | ЗТП-304 Ф119 ПС Гари | 140000003462
124 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ №129 от ПС "Восточная" | Тейковский район | 130000001393 | 1976-01-01 | 4.71
[7 empty] | КТП-232 Ф129 ПС Восточная | 140000004677
125 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 116 от ПС "Нажерово" | Тейковский район | 130000001424 | 1970-01-01 | 4.311
[7 empty] | КТП-88 Ф116 ПС Нажерово | 140000019883
[7 empty] | МТП-59 Ф116 ПС Нажерово | 140000005036
[7 empty] | КТП-61 Ф116 ПС Нажерово | 140000004989
[7 empty] | КТП-296 Ф116 ПС Нажерово | 140000019897
126 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 130 от ПС "Нажерово" | Тейковский район | 130000001394 | 1970-01-01 | 6.483
[7 empty] | КТП-297 Ф130 ПС Нажерово | 140000019898
[7 empty] | КТП-293 Ф130 ПС Нажерово | 140000004634
[7 empty] | КТП-67 Ф130 ПС Нажерово | 140000019889
[7 empty] | КТП-294 Ф130 ПС Нажерово | 140000004465
127 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 131 от ПС "Нажерово" | Тейковский район | 130000001395 | 1992-12-01 | 0.755
[7 empty] | КТП-72 Ф131 ПС Нажерово | 140000019895
[7 empty] | КТП-20 Ф131 ПС Нажерово | 140000004007
128 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 133 от ПС "Нажерово" | Тейковский район | 130000001354 | 1997-02-01 | 7.118
[7 empty] | КТП-65 Ф133 ПС Нажерово | 140000019886
[7 empty] | КТП-299 Ф133 ПС Нажерово | 140000004011
[7 empty] | КТП-70 Ф133 ПС Нажерово | 140000004024
[7 empty] | КТП-69 Ф133 ПС Нажерово | 140000004923
129 | Тейковский РЭС | ВЛ-10кВ ф134 ПС Восточная | Тейковский район | 130000001396 | 1976-01-01 | 4.496
[7 empty] | КТП-130 Ф134 ПС Восточная | 140000003851
130 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 125 от ПС "Писцово" | Комсомольский район | 130000002092 | 1978-01-01 | 2.278
|  |  |  | 130000002093 | 1978-01-01
[7 empty] | КТП-192 Писцово Ф125 ПС Писцово | 140000005022
[7 empty] | КТП-190 Писцово Ф125 ПС Писцово | 140000005022
[7 empty] | ЗТП№191 Писцово ВЛ 125 ПС Писцово | 140000001070
131 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 127 от ПС "Писцово" | Комсомольский район | 130000002090 | 01.01.1974 | 12.981
[7 empty] | ЗТП№107 Бутово ВЛ 127 ПС Писцово | 140000003447
[7 empty] | КТП-100 Высоково Ф127 ПС Писцово | 140000000963
[7 empty] | КТП-101 Бразино Ф127 ПС Писцово | 140000000963
[7 empty] | КТП-102 Чириково Ф127 ПС Писцово | 140000020320
[7 empty] | КТП-104 Бутово Ф127 ПС Писцово | 140000005525
[7 empty] | КТП-105 Сотницы Ф127 ПС Писцово | 140000004318
[7 empty] | КТП-109 Бутово Ф127 ПС Писцово | 140000000970
132 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 135 от ПС "Марково" | Комсомольский район | 130000001884 | 01.01.1981 | 8.619
[7 empty] | КТП-10кВ №72 Кулеберьево Ф135 ПС Марково | 140000005716
[7 empty] | КТП-10кВ №73 Кулеберьево Ф135 ПС Марково | 140000005716
[7 empty] | КТП-10кВ №75 Кулеберьево Ф135 ПС Марково | 140000004319
[7 empty] | КТП-10кВ №70 Воронцово Ф135 ПС Марково | 140000005716
[7 empty] | КТП-10кВ №69 Губино Ф135 ПС Марково | 140000005716
133 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 136 от ПС "Марково" | Комсомольский район | 130000001881 | 01.01.1970 | 2.26
|  |  |  | 130000001882 | 01.01.1970
134 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 170 от ПС "Подозёрская" | Комсомольский район | 130000001878 | 01.01.1992 | 4.885
[7 empty] | КТП-10кВ 124 Коромыслово Ф170 ПС Подозер | 140000001619
[7 empty] | КТП-125 Коромыслово Чернятино Ф170 ПС По | 140000019825
[7 empty] | КТП-130 Коромыслово Ф170 ПС Подозерская | 140000019826
[7 empty] | КТП-131 Коромыслово Ф170 ПС Подозерская | 140000019827
[7 empty] | КТП-210 Коромыслово Ф170 ПС Подозерская | 140000019829
135 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 171 от ПС "Подозёрская" | Комсомольский район | 130000001876 | 01.01.1974 | 2.863
136 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 174 от ПС "Подозёрская" | Комсомольский район | 130000001873 | 01.01.2004 | 3.118
[7 empty] | КТП-10кВ №120 Лесниково Ф174 ПС Подозерс | 140000001620
[7 empty] | КТП-10кВ №121 Гробищево Ф174 ПС Подозерс | 140000001620
[7 empty] | КТП-10кВ №122 Таганово Ф174 ПС Подозерс | 140000001620
137 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 120 от ПС "Светиково" | Комсомольский район | 130000002097 | 01.01.1976 | 3.779
[7 empty] | ЗТП№59 Светиково ВЛ 120 ПС Светиково | 140000003464
[7 empty] | КТП-30 Светиково Ф120 ПС Светиково | 140000005776
[7 empty] | КТП-39 Светиково Ф120 ПС Светиково | 140000020670
[7 empty] | КТП-43 Ново-Поповка Ф120 ПС Светиково | 140000005776
[7 empty] | КТП-79 Светиково Ф120 ПС Светиково | 140000005021
138 | Тейковский РЭС | ВЛ 10кВ №110 оп. №23 - ЦРП-10кВ ОБ-4 | Комсомольский район | 130000001142 | 1982-01-01 | 17.026
139 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 104 от ПС "Гав-Посад" | Тейковский район | 130000001272 | 1994-01-01 | 3.906
[7 empty] | ЗТП№2 База РЭС Ф104 ПС Г.Посад | 110000000195
[7 empty] | КТП№14 Ирмес Ф104 ПС Г.Посад | 140000004698
[7 empty] | КТП№36 Калистово Ф104 ПС Г.Посад | 140000019098
[7 empty] | КТП№37 Непотягово Ф104 ПС Г.Посад | 140000005248
[7 empty] | КТП№38 Непотягово Ф104 ПС Г.Посад | 140000004699
[7 empty] | КТП№80 Непотягово Ф104 ПС Г.Посад | 330000018514
[7 empty] | КТП№108 Дубрава Ф104 ПС Г.Посад | 140000005368
[7 empty] | КТП№130 Дома ПС Ф104 ПС Г.Посад | 330000018579
[7 empty] | КТП№165 Ирмес Ф104 ПС Г.Посад | 140000005334
[7 empty] | КТП№169 Непотягово Ф104 ПС Г.Посад | 140000005156
[7 empty] | КТП№170 Непотягово Ф104 ПС Г.Посад | 140000005233
[7 empty] | КТП№176 Непотягово Ф104 ПС Г.Посад | 140000004672
[7 empty] | КТП№187 Ирмес Ф104 ПС Г.Посад | 330000018557
[7 empty] | КТП№240 Непотягово Ф104 ПС Г.Посад | 140000005110
140 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 105 от ПС "Гав-Посад" | Тейковский район | 130000001273 | 1987-01-01 | 6.49
[7 empty] | КТП№164 Загородный Ф105 ПС Г.Посад | 140000005232
[7 empty] | КТП№193 Агроснаб Ф105 ПС Г.Посад | 330000018570
[7 empty] | КТП№105 Загорье Ф144 ПС Осановец | 140000005329
141 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 106 от ПС "Гав-Посад" | Тейковский район | 130000002953 | 1969-01-01 | 24.664
|  |  |  | 130000001274 | 1995-01-01
|  |  |  | 130000002973 | 1969-01-01
[7 empty] | КТП№21 Непотягово Ф106 ПС Г.Посад | 140000005275
[7 empty] | КТП№27 Б.Давыдовское Ф106 ПС Г.Посад | 330000018559
[7 empty] | КТП№28 Ратницкое Ф106 ПС Г.Посад | 330000018587
[7 empty] | КТП№35 Козлово Ф106 ПС Г.Посад | 330000018560
[7 empty] | КТП№64 Ратницкое Ф106 ПС Г.Посад | 140000005242
[7 empty] | КТП№109 Шекшово Ф106 ПС Г.Посад | 140000005369
[7 empty] | КТП№114 Шекшово Ф106 ПС Г.Посад | 140000004928
[7 empty] | КТП№163 Подолец Ф106 ПС Г.Посад | 140000005247
[7 empty] | КТП№207 Шекшово Ф106 ПС Г.Посад | 330000018511
[7 empty] | КТП№221 Ратницкое Ф106 ПС Г.Посад | 330000018525
[7 empty] | КТП№236 Жадинское Ф106 ПС Г.Посад | 140000004900
142 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 115 от ПС "Гав-Посад" | Тейковский район | 130000000884 | 1991-01-01 | 11.356
[7 empty] | КТП№115 Бережок Ф108 ПС Бережок | 330000018554
143 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 140 от ПС "Осановец" | Тейковский район | 130000001281 | 1988-01-01 | 24.874
[7 empty] | КТП№18 Городищи Ф140 ПС Осановец | 140000005092
[7 empty] | КТП№19 Городищи Ф140 ПС Осановец | 140000005234
[7 empty] | КТП№56 Володятино Ф140 ПС Осановец | 330000018564
[7 empty] | КТП№61 Овощехранилище Ф140 ПС Осановец | 140000019093
[7 empty] | КТП№69 Осанково Ф140 ПС Осановец | 140000004879
[7 empty] | КТП№70 Сербилово Ф140 ПС Осановец | 140000013479
[7 empty] | КТП№71 Лбово Ф140 ПС Осановец | 140000004047
[7 empty] | КТП№72 Ш-Слободка Ф140 ПС Осановец | 140000005243
[7 empty] | КТП№73 Шипово Ф140 ПС Осановец | 140000003951
[7 empty] | КТП№76 Лычёво Ф140 ПС Осановец | 140000003973
[7 empty] | КТП№160 Ш-Слободка Ф140 ПС Осановец | 140000005231
[7 empty] | КТП№256 Городищи Ф140 ПС Осановец | 140000005100
144 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 142 от ПС "Осановец" | Тейковский район | 130000001283 | 1987-01-01 | 3.04
[7 empty] | КТП№158 Шельбово Ф142 ПС Осановец | 140000005332
[7 empty] | КТП№159 Осановец Ф142 ПС Осановец | 330000018562
[7 empty] | КТП№271 Осановец Ф142 ПС Осановец | 330000018585
145 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 143 от ПС "Осановец" | Тейковский район | 130000001284 | 1987-01-01 | 3.928
[7 empty] | КТП№22 Осановец Ф143 ПС Осановец | 330000018515
[7 empty] | КТП№24 Шельбово Ф143 ПС Осановец | 140000004900
[7 empty] | КТП№202 Осановец Ф143 ПС Осановец | 140000005109
146 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 145 от ПС "Осановец" | Тейковский район | 130000000885 | 1987-01-01 | 1.926
|  |  |  | 130000000886 | 1988-01-01
[7 empty] | КТП№116 Осановец Ф145 ПС Осановец | 140000003970
[7 empty] | КТП№146 Осановец Ф145 ПС Осановец | 140000003971
[7 empty] | КТП№173 Осановец Ф145 ПС Осановец | 140000005222
[7 empty] | КТП№174 Осановец Ф145 ПС Осановец | 140000019094
[7 empty] | КТП№224 Осановец Ф145 ПС Осановец | 140000005333
[7 empty] | КТП№235 Осановец Ф145 ПС Осановец | 140000005277
147 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 121 от ПС "Заречная" | Тейковский район | 130000001380 | 1989-01-01 | 2.192
148 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 122 от ПС "Заречная" | Тейковский район | 130000000871 | 1989-01-01 | 0.635
149 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 123 от ПС "Заречная" | Тейковский район | 130000000875 | 1983-01-01 | 17.557
|  |  |  | 130000000872 | 1985-01-01
|  |  |  | 130000000873 | 1990-01-01
|  |  |  | 130000000874 | 1989-01-01
[7 empty] | КТП№3 П.Городище Ф123 ПС Заречная | 140000004662
[7 empty] | КТП№81 П.Городище Ф123 ПС Заречная | 140000001072
[7 empty] | КТП№82 П.Городище Ф123 ПС Заречная | 330000018528
[7 empty] | КТП№83 Марково Ф123 ПС Заречная | 330000018521
[7 empty] | КТП№84 Вывозиха Ф123 ПС Заречная | 330000018526
[7 empty] | КТП№86 П.Городище Ф123 ПС Заречная | 140000019170
[7 empty] | КТП№87 Черницыно Ф123 ПС Заречная | 330000018522
[7 empty] | КТП№89 М.Уронда Ф123 ПС Заречная | 330000018523
[7 empty] | КТП№110 П.Городище Ф123 ПС Заречная | 330000018517
[7 empty] | КТП№184 П.Городище Ф123 ПС Заречная | 330000018596
[7 empty] | МТП№85 Дешевцы Ф123 ПС Заречная | 330000018569
150 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 125 от ПС "Заречная" | Тейковский район | 130000000878 | 1989-01-01 | 0.81
|  |  |  | 130000000879 | 1977-01-01
151 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 126 от ПС "Заречная" | Тейковский район | 130000000880 | 1977-01-01 | 0.977
152 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ № 112 от ПС "Бережок" | Тейковский район | 130000001280 | 1985-01-01 | 1.524
[7 empty] | КТП№4 Бережок Ф112 ПС Бережок | 140000005279
[7 empty] | КТП№142 Бережок Ф112 ПС Бережок | 140000005218
[7 empty] | КТП№204 Бережок Ф112 ПС Бережок | 140000004932
[7 empty] | КТП№213 Бережок Ф112 ПС Бережок | 140000005276
153 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ №128 от ПС "Ново-Леушино" | Тейковский район | 130000001392 | 1992-01-01 | 8.01
|  |  |  | 130000001391 | 1998-05-01
[7 empty] | КТП-63 кВА №58 Репново ф.128 | 140000001058
[7 empty] | КТП-100 кВА №224 Сидорино ф.128 | 140000003759
154 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ №141 от ПС "Мелюшево" | Тейковский район | 130000001412 | 1976-01-01 | 1.532
|  |  |  | 130000001400 | 1996-09-01
[7 empty] | ЗТП-100кВА №67 5-й участок ф.141 | 140000003494
155 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ №142 от ПС "Мелюшево" | Тейковский район | 130000001374 | 1991-12-01 | 0.187
[7 empty] | КТП-160 кВА №59 Мелюшево ф.142 | 140000005653
156 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ №147 от ПС "Мелюшево" | Тейковский район | 130000000888 | 1985-01-01 | 6.65
|  |  |  | 130000000889 | 1984-01-01
|  |  |  | 130000001401 | 1999-06-01
[7 empty] | КТП-100 кВА №52 Терентьево ф.147 | 140000002158
[7 empty] | КТП-250 кВА №213 Тейковское ДРСУ ф.147 | 140000005384
157 | Тейковский РЭС | ВЛ 6 кВ № 610 от ПС "Тейковская ЦРП" | Тейковский район | 130000001905 | 1996-09-01 | 8.1705
[7 empty] | КТП-100кВА №53 Крапивник ф.610 | 140000002226
[7 empty] | КТП-100кВА №63 Григорьево ф.610 | 140000002157
[7 empty] | КТП-160кВА №83 Шумилово ф.610 | 140000002235
[7 empty] | КТП-100кВА №129 Высоково ф.610 | 140000015477
158 | Тейковский РЭС | ВЛ 10 кВ №151 от ПС "Сокатово" | Тейковский район | 130000000896 | 1997-06-01 | 11.262
[7 empty] | КТП-63 кВА №93 Шумилово ф.151 | 140000005954
[7 empty] | КТП-63 кВА №98 Минеиха ф.151 | 140000005492
[7 empty] | КТП-100 кВА №136 Бушариха ф.151 | 140000005025
[7 empty] | КТП-100 кВА №149 Шумилово-ферма ф.151 | 140000002154
[7 empty] | КТП-250 кВА №99 Зернилово-ферма ф.151 | 140000004675
ИТОГО: 158 шт. ВЛ | [5 empty] | 1619.946 | 877 шт. ТП/КТП/ЗТП
| ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ:
| Заместитель генерального директора -директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» |  |  |  |  | ______________________________
| ___________________________ |  | А.А. Ухтин |  |  | __________________________ /_______________/
| М.П. «_____» _____________2023г. |  |  |  |  | М.П. «_____» _____________2023г.
Note on C647: Ильяшенко Елена Валерьевна: не в собственности
Note on C697: Ильяшенко Елена Валерьевна: установлена ОЗ на 1,05 км в г. Шуя