Приложение №1 к Техническому заданию

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень электросетевых объектов**  **Семилукского муниципального района** | | | | | | |
| **№№ п/п** | **Наименование**  **объекта** | **Местонахождение** | **Мощность** | **Протяжённость** | **Год ввода** | **Остаточная стоимость, руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **Латненское сельское поселение** | | | | | |
|  | **Машины и оборудование** |  |  |  |  |  |
|  | 1.КТПН № 6 ТМ-400 ква 6/0,4 кв., ул.Заречная/ 143115020, инв.№174,в экспл 01.12.71, шифр нормы аморт 40701, норма аморт 4.4 | с. Дальнее Ляпино, ул. Заречная | 400кВА | 3,7 кв.м. | 1971 | 0 |
|  | **Передаточные устройства** |  |  |  |  |  |
|  | 2.ВЛ-0,4 кв от ТП №6 с.Ляпино/124521125, инв.№151,ифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с. Дальнее Ляпино, ул. Заречная,  ул. Садовая | - | 2500 м | 1971 | 0 |
|  | **Латненское городское поселение** | | | | | |
|  | Здания |  |  |  |  |  |
|  | Здание ТП № 2 6/0,4кв ул.Школьная п.Лат/114521012, инв.№530,в экспл 01.12.55 ,шифр нормы аморт 10003 ,норма аморт 1.7 | ул. Школьная,18 |  |  | 1955 | 53-88 |
|  | Здание ТП № 1 ул.Советская п.Латное/114521012, инв.№539,в экспл 01.11.82 ,шифр нормы аморт 10003 ,норма аморт 1.7 | ул. Советская,10 |  |  | 1982 | 10231,40 |
|  | Машины и оборудование |  |  |  |  |  |
|  | КТП № 11 ул Победа ТМ-250 ква 6/0,4 кв/143115020, инв.№105,в экспл 01.12.71 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | Ул. Победы, 19 | КТП № 11 ТМ-250 ква 6/0,4 кв/143115020 |  | 1971 | 3860,75 |
|  | ТМ-250 ТП №14 ул.Строителей /143115010, инв.№169,в экспл 01.12.93 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | Ул. Строителей, 5а | ТМ-250 ТП №14 |  | 1993 | 1915,32 |
|  | КТПН № 4 ул.Ленина п.Латное /143115020, инв.№172,в экспл 01.12.95 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | Ул. Ленина, 132 | КТПН № 4 |  | 1995 | 2214,76 |
|  | КТПН № 4 "оч.сооруж./143115020, инв.№176,в экспл 01.12.68 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | Ул. Первомайская,50 | КТПН № 4 |  | 1968 | 0-00 |
|  | .КТП № 10 ТМ-100ква 6/0,4 кв ул.Гагарина/143115020, инв.№179,в экспл 01.12.69 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | Ул. Гагарина,24 | КТП № 10 ТМ-100ква 6/0,4 кв |  | 1969 | 0-00 |
|  | ТМ-250ква в ТП №7 п.Латная /143115010, инв.№181,в экспл 01.12.72 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | Ул. 8 Марта,3 | ТМ-250ква в ТП №7 |  | 1972 | 0-00 |
|  | КТПН № 3 с ТМ-400 ква6/0,4кв ул.Октябрьс/143115020, инв.№382,в экспл 01.12.93 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | Ул. Октябрьская, 5 | КТПН № 3 с ТМ-400 ква6/0,4кв |  | 1993 | 0-00 |
|  | КТПН № 5 ТМ-160 ква 6/0,4 кв ул. Ленина /143115020, инв.№419,в экспл 01.09.73 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | Ул. Ленина,52 | ТМ-160 ква 6/0,4 кв |  | 1973 | 0-00 |
|  | КТПН № 7 ул. Ямская/143115020, инв.№457,в экспл 01.12.72 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | Ул. Ямская,56 | КТПН № 7 |  | 1972 | 0-00 |
|  | ТМ-180 в ТП № 4 /143115010, инв.№488,в экспл 01.12.95 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | Ул. Ленина, 132 | ТМ-180 в ТП № 4 |  | 1995 | 702,56 |
|  | КТПН № 12 ул.Мичурина ТМ-100 ква 6/0,4/143115020, инв.№490,в экспл 01.12.75 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | Ул. Мичурина,6 | ТМ-100 ква 6/0,4/ |  | 1975 | 0-00 |
|  | ТМ-160ква в ТП №13 /143115010, инв.№504,в экспл 01.04.76 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | Ул. Ленина,100 | ТМ-160ква |  | 1976 | 0-00 |
|  | 16. ТМ-160ква на ул.Ленина п. Латная/143115020, инв.№538-1,в экспл 01.12.78 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | Ул. Ленина,100 | ТМ-160ква |  | 1978 | 0-00 |
|  | ТМ-250 ква ул.Советская /143115010, инв.№540,в экспл 01.11.82 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | Ул. Советская, 10 | ТМ-250 ква |  | 1982 | 0-00 |
|  | ТМ-400 с распред.ул.Строителей /143115010, инв.№542-1,в экспл 01.12.94 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | Ул. Строителей, 5а | ТМ-400 с распред. |  | 1994 | 3278,00 |
|  | КТПН № 14 установлена п.Латная/143115020, инв.№543,в экспл 01.08.77 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | Ул. Строителей, 5а | КТПН № 14 |  | 1977 | 0-00 |
|  | КТПН № 16 (1-9)400/6/0,4 м-рон Восточный/143115020, инв.№413,в экспл 27.12.04 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | Ул. Молодежная, 21 | КТПН № 16 (1-9)400/6/0,4 |  | 2004 | 131350,27 |
|  | ТМ 160/6-0,4 в ТП № 4 /143115010, инв.№00721,в экспл 30.09.09 ,шифр нормы аморт ,норма аморт 0 | Ул. Ленина, 132 | ТМ 160/6-0,4 |  | 2009 | - |
|  | Передаточные устройства |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП №7 по ул. 8 марта,/124521125, инв.№134,в экспл 01.12.64 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул. 8 Марта д. 1-28 | ВЛ-0,4 кв | 1000м | 1964 | 0-00 |
|  | .ВЛ-0,4 кв от ТП №11 фидер №2/124521125, инв.№136,в экспл 01.12.69 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Мира 1-82  - Матросова д. 1-38 | ВЛ-0,4 кв от ТП №11 фидер №2 | 200 | 1969 | 0-00 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП №7 по ул. Ямская/124521125, инв.№138,в экспл 01.12.43 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Ямская д. 46-52 | ВЛ-0,4 кв от ТП №7 | 550 | 1943 | 0-00 |
|  | ВЛ-0,4 кв от Тп № 5 по ул. Ленина/124521125, инв.№140,в экспл 01.12.69 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Ленина д. 52-91  -9 Января д.10-53  -Вавилова1-3 | ВЛ-0,4 кв от Тп № 5 | 2380 | 1969 | 0-00 |
|  | ВЛ-0,4 кВ № 3 от п/ст №35/6 АО"ЛОЗ"/124521125, инв.№141,в экспл, шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Заводская, д. 1-11  -ул. Советская, д. 17-23 | ВЛ-0,4 кВ | 600м | - | 0-00 |
|  | Вл-0,4 кв № 13 от п/ст 35/6/0,4 кв/124521125, инв.№142,в экспл 01.12.68 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Ленина д. 102-111  - К.-Маркса д.1-31 | Вл-0,4 кв | 850м | 1968 | 0-00 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 10 по ул. Гагарина/124521125, инв.№143,в экспл 01.12.70 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Гагарина, д.1-80  -пер. Комарова, д.1-10 | ВЛ-0,4 кв | 2600м | 1970 | 0-00 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП №10/124521125, инв.№143а,в экспл 01.12.70 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Крупской, д. 1  - Железнодорожная, д. 1-25. -Евтушенко 1-Шукшина, 1-6 | ВЛ-0,4 кв | 2950м | 1970 | 19750,72 |
|  | ВЛ-0,4 №13 от п/ст 35/6/0,4 кв /124521125, инв.№144,в экспл 01.12.70 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Ленина д. 92-101  - Кирова 1-13 9-Января 54-66 | ВЛ-0,4 | 1800м | 1970 | 0-00 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП №2/124521125, инв.№145,в экспл 01.12.44 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | 1л.Ул. Школьная-Космонавтов д.1 Набережная д.17-Школьная14  2л. Ул. Первомайская-Первомайская д. 1-46 | ВЛ-0,4 | 4450 | 1944 | 0-00 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 7по ул.Луговая/124521125, инв.№146,в экспл 01.12.44 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Луговая, 1-47 | ВЛ-0,4 кв | 1750 | 1944 | 0-00 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП №13/124521125, инв.№147,в экспл 01.12.68 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Ленина д. 92-101  -ул. Кирова д.1-13,  - 9 Января 54-66 | ВЛ-0,4 кв | 1800 | 1968 | 0-00 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП №4 по ул.Ленина/124521125, инв.№148,в экспл 01.12.68 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Ленина д. 111-132 -9 Января д. 109-103-  М-Московская д. 1-21 –Пушкина д. 21-27  -9 Января д. 112-120  Ямская д.1-10- | ВЛ-0,4 кв | 3150м | 1968 | 0-00 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП №3 по улицам/124521125, инв.№149,в экспл 01.12.68 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Заводская д.2-18а-Свободы д.1-30- Железнодорожная д.55-81-Красноармейская д.1-71-Поселковая д.1-83 | ВЛ-0,4 кв | 6250м | 1968 | 0-00 |
|  | ВЛ-0,4кв от ТП №3 по ул.Октябрьская/124521125, инв.№150,в экспл 01.12.44 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул. Октябрьская,  д. 1-10 | ВЛ-0,4кв | 350м | 1944 | 0-00 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП №5 по ул.Ленина/124521125, инв.№152,в экспл 01.12.48 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Ленина д.1-51  -9 Января д.1-9 | ВЛ-0,4 кв | 2250м | 1948 | 0-00 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП №13/124521125, инв.№153,в экспл 01.12.68 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Ленина,99  М-н «Магнит»  ул. Ленина, 94а | ВЛ-0,4 кв | 1000м | 1968 | 0-00 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП №7 по ул.Ямская/124521125, инв.№155,в экспл 01.12.68 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Ямская д. 12-44 | ВЛ-0,4 кв | 1200м | 1968 | 0-00 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП №7 по ул.Пушкинской/124521125, инв.№156,в экспл 01.12.44 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Пушкинская д. 1-19 | ВЛ-0,4 кв | 300м | 1944 | 0-00 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП №8/124521125, инв.№158,в экспл 01.12.47 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Октябрьская д.12-58, Солнечная д.1-16  -Красноармейская д. 73-118 | ВЛ-0,4 кв | 3600м | 1947 | 0-00 |
|  | ВЛ-6 кв Фидер №2от ТП №2 до ТП № 8/124521125, инв.№160,в экспл 01.12.68 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Здание поселковой СОШ ул. Школьная, 18-ул. Первомайская, 50 | ВЛ-6 кв Фидер №2 | 650м | 1968 | 0-00 |
|  | ВЛ-6 кв Фидер №8 "Водокачка"по ул.Ленина/124521125, инв.№161,в экспл 01.12.50 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Ленина, д. 52-132 | ВЛ-6 кв Фидер №8 | 1850м | 1950 | 0-00 |
|  | ВЛ-6 кв Фидер №8 от ПТ 35/6 до АО "ЛОЗ"/124521125, инв.№162,в экспл 01.12.43 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул.Ленина,90-9 Января, 54-водокачка с. Ляпино | ВЛ-6 кв Фидер №8 | 2350м | 1943 | 0-00 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП№ 7/124521125, инв.№20009,в экспл 01.01.80 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Таежная д. 1-32  -Сургутская д.12 | ВЛ-0,4 кв | 1000м | 1980 | 0-00 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП №10/124521125, инв.№20010,в экспл 01.01.75 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Толстого, д.1-10, Глинки, д. 1-6, пер. Майский, д.1-14, Нахимова, д.1 | ВЛ-0,4 кв | 1300м | 1975 | 0-00 |
|  | ВЛ-0,4 кв Н.м-он от фид.№3 п/ст 35/06/04/124521125, инв.№20011,в экспл 01.01.76 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 |  | ВЛ-0,4 кв | - | 1976 | 0-00 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 7/124521125, инв.№20012,в экспл 01.01.79 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Черноземная д. 1-27  -Звездная д. | ВЛ-0,4 кв | 1000м | 1979 | 0-00 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 11 ул.Огнеупорщиков/124521125, инв.№20013,в экспл 01.01.84 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Огнеупорщиков д. 1-23, Свердлова д.1-14 | ВЛ-0,4 кв | 4500м | 1984 | 6388,44 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП №4 по ул. Ленина/124521125, инв.№252,в экспл 01.12.47 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул.Ленина д. 132-168 | ВЛ-0,4 кв | 1500м | 1947 | 0-00 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 4 по ул. Чапаева/124521125, инв.№256,в экспл 01.12.47 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Чапаева д.1-32 | ВЛ-0,4 кв | 900м | 1947 | 0-00 |
|  | ВЛ-6кв Фидер №2 Шк-боль.отТП №3 доТП №12/124521125, инв.№309,в экспл 01.12.71 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Октябрьская, 12-ул. Мичурина,6 | ВЛ-6кв  Фидер №2 | 850м | 1971 | 0-00 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 11 по ул.Победа/124521125, инв.№395,в экспл 01.12.47 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Победы д. 1-89 | ВЛ-0,4 кв | 3000м | 1947 | 0-00 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП №7 по ул.Кирова/124521125, инв.№396,в экспл 01.12.47 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Кирова д.13-37 | ВЛ-0,4 кв | 1600м | 1947 | 0-00 |
|  | ВЛ-0,4 кв ул. Советская от КТПН № 1/124521125, инв.№397,в экспл 01.12.72 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Советская, 12 | ВЛ-0,4 кв | 200м | 1972 | 0-00 |
|  | КЛ-6 кв Фидер №2 от п/ст 35/6/124521010, инв.№401,в экспл 01.12.86 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | Ул. Школьная,18 | КЛ-6 кв  Фидер №2 | 1800м | 1986 | 0-00 |
|  | КЛ-6 кв Фидер "2 от п/ст 35/6/124521010, инв.№402,в экспл 01.12.86 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | Ул. Школьная,18 | КЛ-6 кв  Фидер №2 | 1800м | 1986 | 0-00 |
|  | КЛ-6 кв Ф.№8 "Водокачка от п/ст АО "ЛОЗ"/124521010, инв.№403,в экспл 01.12.86 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | пер. Заводской, д.1-3 | КЛ-6 кв  Фидер №2 | 500м | 1986 | 0-00 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 12/124521125, инв.№491,в экспл 01.12.57 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Комсомольская д. 1-18  -Мичурина д.1-17 | ВЛ-0,4 кв | 1700м | 1957 | 0-00 |
|  | ВЛ-6 кв Фидер №2 "Шк-боль.от ТП №8 в/ч/124521125, инв.№498,в экспл 01.12.64 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Первомайская,  50-в/ч | ВЛ-6 кв  Фидер №2 | 900м | 1964 | 0-00 |
|  | .ВЛ-0,4 кв от ТП № 14 по ул. Строителей/124521125, инв.№499,в экспл 01.12.90 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Строителей, д. 1-7  Ул. Павлова д. 1-6 | ВЛ-0,4 кв | 1700м | 1990 | 9890,88 |
|  | .ВЛ-0,4 от ТП № 16 п.Латная/124521125, инв.№420-1,в экспл 28.04.06 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Комарова д.1-32  Ул. Молодежная,1-31  Ул. Южная д.1-6  Ул. Симонова д.4-8 | ВЛ-0,4 кв | 2150м | 2006 | 101497,06 |
|  | ВЛ-0,38 фидер б/н ПС № 34 (Девица) п.Латная, инв.№00747,в экспл 08.07.15 ,шифр нормы аморт 50402 ,норма аморт 0 | Ул. Комсомольская, пер. Дачный,  ул. Мичурина | ВЛ-0,4 кв | 3000м | - | - |
| **г.Семилуки** | | | | | | |
|  | 1.Здание ТП № 56 ул.Чайковского, 8  Т /114521012, инв.№00036,в экспл 01.01.50 ,шифр нормы аморт 10003 ,норма аморт 1.7 | ул. Чайковского | 400 кВА |  | 01.01.1950 | 26194,78 |
|  | 2.Здание ТП № 45 ул.Чапаева,27  Т /114521012, инв.№202,в экспл 01.04.87 ,шифр нормы аморт 10003 ,норма аморт 1.7 | ул. Чапаева | 400 кВА |  | 01.01.1987 | 13957,15 |
|  | 3.Здание ТП № 16 а г.Сем. ул.Чапаева ,64 Т/114521012, инв.№207-1,в экспл 01.12.88 ,шифр нормы аморт 10003 ,норма аморт 1.7 | ул. Чапаева, лицей №24 | 400 320 кВА |  | 01.12.1988 | 8406,4 |
|  | 4.Здание ТП № 24 ул.Курская, 103 Т (РСУ)/114521012, инв.№377,в экспл 01.12.71 ,шифр нормы аморт 10003 ,норма аморт 1.7 | ул. Курская | 250 кВА |  | 01.12.1971 | 6,44 |
|  | 5.Здание ТП № 46 ул.Транспортная,22 Т /114521012, инв.№396-1,в экспл 01.12.60 ,шифр нормы аморт 10003 ,норма аморт 1.7 | ул. Транспортная | 630 кВА |  | 01.12.1960 | 14849,16 |
|  | 6.Здание ТП № 47,ул.Дзержин.,18 Т-1 РУС /114521012, инв.№402-1,в экспл 01.08.90 ,шифр нормы аморт 10003 ,норма аморт 1.7 | ул.Дзержинского,18 РУС | 250 160 кВА |  | 01.08.1990 | 12985,96 |
|  | 7.Здание ТП № 6 ул.Мурзы 1а Т-1 /114521012, инв.№425,в экспл 01.12.73 ,шифр нормы аморт 10003 ,норма аморт 1.7 | ул.Мурзы | 160 кВА |  | 01.12.1973 | 13861,31 |
|  | 8.Здание ТП № 44 ул.Курская,32 Т /114521012, инв.№44-1,в экспл 01.12.84 ,шифр нормы аморт 10003 ,норма аморт 1.7 | ул.Курская | 400 кВА |  | 01.12.1984 | 18229,04 |
|  | 9.Здание ТП № 26 ЦРБ ул.25 л.Окт.,136Т-1/114521012, инв.№443,в экспл 01.12.82 ,шифр нормы аморт 10003 ,норма аморт 1.7 | ЦРБ | 630 кВА |  | 01.12.1982 | 17258,40 |
|  | 10.Здание РП-2 6/0,4 кв /114521012, инв.№453,в экспл 01.12.74 ,шифр нормы аморт 10003 ,норма аморт 1.7 | ул. Дзержинского | 400 кВА |  | 01.12.1974 | 19948,65 |
|  | 11.Здание ТП № 25 ул.Курская, 36 Т г.Сем./114521012, инв.№492,в экспл 01.12.92 ,шифр нормы аморт 10003 ,норма аморт 1.7 | ул. Курская | 250 кВА |  | 01.12.1992 | 23007,84 |
|  | 12.Здание ТП № 50,ул.Транспортная, 12 Т /114521012, инв.№506-1,в экспл 01.03.95 ,шифр нормы аморт 10003 ,норма аморт 1.7 | ул. Транспортная | 250 кВА |  | 01.03.1995 | 35997,06 |
|  | 13.Здание ТП № 51 ул.Транспортная, 16 Т /114521012, инв.№510-1,в экспл 01.12.90 ,шифр нормы аморт 10003 ,норма аморт 1.7 | ул. Транспортная | 400 кВА |  | 01.12.1990 | 21752,91 |
|  | 14.Здание РП-1 ул.Мурзы,1а РП г.Сем./114521012, инв.№521,в экспл 01.12.78 ,шифр нормы аморт 10003 ,норма аморт 1.7 | ул.Мурзы,1а | 630 250 кВА |  | 01.12.1978 | 36341,54 |
|  | 15.Здание РП-4 ул.Курская,86 /114521012, инв.№524,в экспл 01.12.93 ,шифр нормы аморт 10003 ,норма аморт 1.7 | ул. Курская | 630 кВА |  | 01.12.1993 | 328,54 |
|  | 16.Здание ТП № 2ул.9 Января,8 Тн.котельная /114521012, инв.№65,в экспл 01.12.44 ,шифр нормы аморт 10003 ,норма аморт 1.7 | Нижняя котельная, 9 Января | 180 кВА |  | 01.12.1944 | - |
|  | 17.Здание ТП № 1 ул.Ленина,10 Т-1/114521012, инв.№67,в экспл 01.12.49 ,шифр нормы аморт 10003 ,норма аморт 1.7 | Столовая 1 | 200 кВА |  | 01.12.1949 | - |
|  | 18.Здание ТП № 3 ул.8 Марта,7 Т /114521012, инв.№68,в экспл 01.12.53 ,шифр нормы аморт 10003,норма аморт 1.7 | Контора связи от СОЗ | 400 кВА |  | 01.12.1953 | - |
|  | 19.Здание ТП № 11 ул.25 лет Октября,136 Т2 /114521012, инв.№69,в экспл 01.12.54 ,шифр нормы аморт 10003 ,норма аморт 1.7 | Больничный городок | 400 кВА |  | 01.12.1954 | - |
|  | 20.Здание ТП № 9 ул.Гагарина, 27 Т /114521012, инв.№70,в экспл 01.12.58 ,шифр нормы аморт 10003 ,норма аморт 1.7 | Средняя школа №1 | 320 кВА |  | 01.12.1958 | 727,37 |
|  | 21.Здание ТП № 8 ул.Крупской, 36 Т /114521012, инв.№71,в экспл 01.12.58 ,шифр нормы аморт 10003 ,норма аморт 1.7 | Жил. городок | 400 кВА |  | 01.12.1958 | 727,37 |
|  | 22.Здание ТП № 14 с ТМ 320 кв /114521012, инв.№72,в экспл 01.12.59 ,шифр нормы аморт 10003,норма аморт 1.7 | Насосная 2-го п. с. Семилуки | 630 320 кВА |  | 01.12.1959 | 5254,66 |
|  | 23.Здание ТП № 17 ул.Курская, 6 Т /114521012, инв.№73,в экспл 01.12.82 ,шифр нормы аморт 10003 ,норма аморт 1.7 | Курская | 630 кВА |  | 01.12.1982 | 18685,22 |
|  | 24.Здание ТП № 13 АТП,ул.Трансп.,5 Т /114521012, инв.№75,в экспл 01.12.64 ,шифр нормы аморт 10003 ,норма аморт 1.7 | автогараж | 160 кВА |  | 01.12.1964 | 5540,87 |
|  | 25.Здание ТП № 7 пер.Космонавтов,16 Т /114521012, инв.№76,в экспл 01.12.65 ,шифр нормы аморт 10003 ,норма аморт 1.7 | пищекомбинат | 630 кВА |  | 01.12.1965 | 5074,23 |
|  | 26.Здание ТП № 10 ул. Комсомольская, 16 /114521012, инв.№77,в экспл 01.12.67 ,шифр нормы аморт 10003 ,норма аморт 1.7 | ул. Комсомольская | 400 кВА |  | 01.12.1967 | 5514,03 |
|  | 27.Здание ТП № 15 Дом быта ул.Дзер.,11 Т-1/114521012, инв.№78,в экспл 01.12.69 ,шифр нормы аморт 10003 ,норма аморт 1.7 | Дом быта | 250 кВА |  | 01.12.1969 | 6085,74 |
|  | Административное здание г.Семилуки, ул.Мурзы, д.1а:  1этаж – 266,09кв.м, 2этаж – 31,46кв.м | г.Семилуки, ул.Мурзы, д.1а |  |  | 1976 | 351 285,16 |
|  | Здание гаражей г.Семилуки, ул.Мурзы, д.1а:  Бокс№3-32,0кв.м, бокс №4-32,0кв.м, бокс №6 – 57,8кв.м, | г.Семилуки, ул.Мурзы, д.1а |  |  | 1991 | 15,4 |
|  | Машины и оборудование |  |  |  |  |  |
|  | ПСТ № 14 (ДК) Объект эл.снабжения /143115020, инв.№20165,в экспл 01.09.02 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ДК |  |  | 01.09.2002 | - |
|  | КТП № 55 6/0,4 кв ул. Чайковского,5 Т/143115020, инв.№00006,в экспл 01.08.97 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул. Телегина | 250 кВА |  | 01.08.1997 | 3757,36 |
|  | КТП № 58 ТМ400 6-0,4.ул.Химиков,26 Т/143115020, инв.№00502,в экспл 01.09.99 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | Северный район | 400 кВА |  | 01.09.1999 | 18938,69 |
|  | ТМ-160/6 школа №2 /143115010, инв.№110,в экспл 01.12.84 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | Школа №2 | 160 кВА |  | 01.12.1984 | - |
|  | ТМ-320/6, 6/0,4 ТП № 14 /143115010, инв.№13,в экспл 01.12.70 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ТП №14 | 320 кВА |  | 01.12.1970 | - |
|  | ТМ-ТТУ-А1 220/6 и распред.устр. ТП №22 /143115010, инв.№14-1,в экспл 01.12.65 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ТП №22 | 220 кВА |  | 01.12.1965 | - |
|  | КТП № 54, ул.Ж-Дорожная,36 Т/143115020, инв.№15482,в экспл 01.04.72 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул.Ж-Дорожная | 630 кВА |  | 01.04.1972 | - |
|  | .ГКТПН № 57 ул.Гончарова,10 Т /143115020, инв.№15483,в экспл 01.04.98 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул. Йиглавская | 400 кВА |  | 01.04.1998 | 13671,22 |
|  | .ТП № 39 6/0,4 кв улДзе.18 Т-2 ТП-44/143115020, инв.№158-1,в экспл 01.12.80 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул. Дзержинского, ТП-44 | ТП 39  250 кВА |  | 01.12.1980 | - |
|  | .ТМ- 250/6 ТП №49 г.Семилуки /143115010, инв.№15868,в экспл 01.01.94 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ТП №49 | 250 кВА |  | 01.01.1991 | - |
|  | .ТМ- 250/6 РП № 2 г.Семилуки /143115010, инв.№15868-1,в экспл 01.04.91 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | РП № 2 | 400 кВА |  | 01.04.1991 | - |
|  | .Щит низковольтовый ШО-59/143120490, инв.№16-1,в экспл 01.12.76 ,шифр нормы аморт 40701,норма аморт 4.4 | - | - |  | 01.12.1976 | - |
|  | .КТПН № 18 6/0,4 кв ТМ 200 ул.Сверд.,24 Т/143115020, инв.№16-2,в экспл 01.12.72 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул. Свердлова | 200 кВА |  | 01.12.1972 | - |
|  | .КТПН № 41, 6/0,4 кв ТМ 250ул.Некрас.,7 Т/143115020, инв.№161-1,в экспл 01.12.81 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул. Некрасова | 250 кВА |  | 01.12.1981 | - |
|  | .ТМ-400 ТП № 37 /143115010, инв.№162-2,в экспл 01.12.92 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ТП № 37 | 400 кВА |  | 01.12.1992 | - |
|  | .ТМ-250 ТП №39 /143115010, инв.№162-3,в экспл 01.12.81 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ТП №39 | 250 кВА |  | 01.12.1981 | - |
|  | .ТМ-400 в КТП №58 /143115010, инв.№170,в экспл 01.06.98 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | КТП №58 | 400 кВА |  | 01.06.1998 | 1734.31 |
|  | .КТПН № 5шк.№2ТМ160/6,ТП-61ДК СОЗ/143115020, инв.№178,в экспл 01.12.84 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | Школа №2 ТП-61 (в здан. ДК СОЗ) | 160 кВА |  | 01.12.1984 | - |
|  | .ТМ-250 КТП № 48 /143115010, инв.№186,в экспл 01.12.95 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | КТП № 48 | 250 кВА |  | 01.12.1995 | - |
|  | ТМ-630 квт силовой 6/0,4 кв /143115010, инв.№190,в экспл 01.12.86 ,шифр нормы аморт 40701,норма аморт 4.4 | ул. Курская ТП №17 | 630 кВА |  | 01.12.1986 | - |
|  | ТМ-630 квт 6/0,4 кв.ул.Курская на ТП №17/143115010, инв.№191,в экспл 01.12.86 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул. Курская ТП №17 | 630 кВА |  | 01.12.1986 | - |
|  | ТМ-ВТ-250 ТП № 15 /143115010, инв.№191-1,в экспл 01.12.92 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ТП № 15 | 250 кВА |  | 01.12.1992 | - |
|  | ТП № 19ул.Чапаева,66 Т/143115020, инв.№193,в экспл 01.12.86 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | В кварт. Котельн ул. Курская | 630 кВА |  | 01.12.1986 | - |
|  | ТМ-630 ТП № 14 /143115010, инв.№194,в экспл 01.12.86 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ТП № 14 | 630 кВА |  | 01.12.1986 | - |
|  | ТМ-630 КТП № 17 /143115010, инв.№195,в экспл 01.12.86 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | КТП № 17 | 630 кВА |  | 01.12.1986 | - |
|  | П № 43 КТПН 6/04 250квА ул.Мира,11 Т/143115020, инв.№200,в экспл 01.12.84 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул. Мира | 250 кВА |  | 01.12.1984 | - |
|  | ТП № 59 ул. Индустриальная,25 Т/143115020, инв.№20037,в экспл 01.01.99 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул. Индустриальная | 250 кВА |  | 01.01.1999 | 18025,69 |
|  | ТМ-ТМФ-400 6/0,4 кв в ТП № 45 /143115010, инв.№203-1,в экспл 01.04.87 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ТП № 45 | 400 кВА |  | 31.04.1987 | - |
|  | ТМ-160/6 на ТП № 43 ул.Мира г.Семилуки/143115010, инв.№204-1,в экспл 01.12.84 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ТП №43 ул. Мира | 160 кВА |  | 01.12.1984 | - |
|  | ГКТПН № 27 250/6 ул.Голикова,1 Т/143115020, инв.№205-1,в экспл 01.12.63 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул. Щеголевой,КТП 27 | 250 кВА |  | 31.12.1963 | - |
|  | ТМ-250 КТП № 27 /143115010, инв.№206-1,в экспл 01.12.63 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | КТП № 27 | 250 кВА |  | 01.12.1963 | - |
|  | ТМ-400/6 кв силовой Лицей № 24 ТП № 16а/143115010, инв.№208-1,в экспл 01.12.86 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | № 24 ТП № 16а | 400 кВА |  | 01.12.1986 | - |
|  | ТМ-400/6 Лицей № 24 ТП № 16а /143115010, инв.№209-1,в экспл 01.12.86 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | № 24 ТП № 16а | 400 кВА |  | 01.12.1986 | - |
|  | ТМ-250 КТП № 55 /143115010, инв.№212-1,в экспл 01.12.78 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | КТП № 55 | 250 кВА |  | 01.12.1978 | - |
|  | ТМ-400 с распредустр. в п/ст № 1 /143115010, инв.№3-1,в экспл 01.12.60 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | п/ст № 1 | 400 кВА |  | 01.12.1960 | - |
|  | КТПН № 42 ул.30 лет Октября,1/143115020, инв.№307,в экспл 01.12.78 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул.30 лет Октября,1 | 320 кВА |  | 01.12.1978 | - |
|  | КТПН № 38 ул.25лет Окт.,6 Т КНС /143115020, инв.№308,в экспл 01.12.78 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул. 25 лет Октября,6 КНС | 400 кВА |  | 01.12.1978 | - |
|  | ТМ-400 в п/ст № 21 п. Новый /143115010, инв.№35-1,в экспл 01.12.65 ,шифр нормы аморт 40701,норма аморт 4.4 | п/ст № 21 п. Новый | 400 кВА |  | 01.12.1965 | - |
|  | ТМ- 6/0,4 кв 400 кв ТП № 10 г.Семилуки /143115010, инв.№370-1,в экспл 01.12.86 ,шифр нормы аморт ,норма аморт 0 | ТП № 10 | 400 кВА |  | 01.12.1986 | - |
|  | ТМ- 250 ква в п/ст РСУ № 24 /143115010, инв.№378,в экспл 01.12.71 ,шифр нормы аморт 40701,норма аморт 4.4 | п/с РСУ № 24 | 250 кВА |  | 01.12.1971 | - |
|  | .ТМ-250 КТП № 23 /143115010, инв.№394,в экспл 01.12.70 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | КТП №23 | 250 кВА |  | 01.12.1970 | - |
|  | ТМ-180 КПТ № 4 г.Семилуки /143115010, инв.№397-1,в экспл 01.12.90 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | КПТ № 4 | 180 кВА |  | 01.12.1990 | - |
|  | ТМ-630 в п/ст № 46 /143115010, инв.№398,в экспл 01.12.90 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | п/ст № 46 | 630 кВА |  | 01.12.1990 | - |
|  | КТП № 34 ул.Лесная,1 Т Старое село/143115020, инв.№400,в экспл 01.12.95 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул.Лесная,1 Т Старое село | 100 кВА |  | 01.12.1995 | 1655,13 |
|  | ТМ-250 ТП № 41 /143115010, инв.№403-1,в экспл 01.08.90 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ТП № 41 | 250 кВА |  | 01.08.1990 | - |
|  | ТМ-250 ТП № 47 /143115010, инв.№404,в экспл 01.08.90 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ТП № 47 | 250 кВА |  | 01.08.1990 | - |
|  | КТПН № 22 ул.25 лет Октября,114Т райгаз/143115020, инв.№417,в экспл 01.12.73 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул.25 лет Октября,114 райгаз | 200 кВА |  | 01.12.1973 | - |
|  | ТП № 12 ,ул.25 лет Окт,138 Т-1/143115020, инв.№42-1,в экспл 01.12.59 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | Встроенное в здание насосная | 160 180 кВА |  | 01.12.1959 | - |
|  | ТМ-400 6/0,4 кв в ТП № 20/143115010, инв.№424,в экспл 01.12.75 ,шифр нормы аморт 40701,норма аморт 4.4 | ТП № 20 | 400 кВА |  | 01.12.1975 | - |
|  | .ТМ- 630 ква устройство в ТП № 26 /143115010, инв.№42528,в экспл 01.12.82 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ТП № 26 | 630 кВА |  | 01.12.1982 | - |
|  | ТМ- 630 кв ЦРБ ТП № 26 /143115010, инв.№42757,в экспл 01.12.82 ,шифр нормы аморт 40701,норма аморт 4.4 | ЦРБ ТП № 26 | 630 кВА |  | 01.12.1982 | - |
|  | .ТМ-силов. ТМВГ-250/16/04 ТП № 25 /143115010, инв.№429,в экспл 01.12.92 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ТП № 25 | 250 кВА |  | 01.12.1992 | - |
|  | ТМ сил. ТЦО 200/6 КТП № 18 /143115010, инв.№43-1,в экспл 01.12.60 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | КТП № 18 | 200 кВА |  | 01.12.1960 | - |
|  | ТМ-250 ТП № 36 /143115010, инв.№435,в экспл 01.12.78 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ТП № 36 | 250 кВА |  | 01.12.1978 | - |
|  | ТМ-250 ТП № 47 г.Семилуки /143115010, инв.№442,в экспл 01.12.92 ,шифр нормы аморт 40701,норма аморт 4.4 | ТП № 47 | 250 кВА |  | 01.12.1992 | - |
|  | ТМ- 400 6/0,4 кв на ТП №44 ул.Курская /143115010, инв.№45-1,в экспл 01.12.84 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | на ТП №44 ул.Курская | 400 кВА |  | 01.12.1984 | - |
|  | .ТМ-100 ТП № 34/143115010, инв.№472,в экспл 01.12.79 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ТП № 34 | 100 кВА |  | 01.12.1979 | - |
|  | ТМ-250 в ТП № 50 г.Семилуки /143115010, инв.№48,в экспл 01.12.68 ,шифр нормы аморт 40702,норма аморт 9.1 | ТП № 50 | 250 кВА |  | 01.12.1968 | - |
|  | ТМ-250 ТП № 35 /143115010, инв.№483,в экспл 01.10.75 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ТП № 35 | 250 кВА |  | 01.10.1975 | - |
|  | .КТПН № 20 ул Чапаева, 35 ТВ котельная/ 143115020, инв.№487,в экспл 01.12.75 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | Верхняя котельная | 400 кВА |  | 01.12.1975 | - |
|  | КТПН № 35 ул. Курская, 26 Т/143115020, инв.№489,в экспл 01.12.75 ,шифр нормы аморт 40701,норма аморт 4.4 | ул. Чапаева | 250 кВА |  | 01.12.1975 | - |
|  | КТПН № 48 ул. Ломоносова,33 Т/143115020, инв.№492-1,в экспл 01.10.90 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул. 2-ой воздушной армии | 250 кВА |  | 01.10.1990 | 6080,22 |
|  | ТМ -630 ква ТП № 19 /143115010, инв.№493,в экспл 01.01.93 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ТП № 19 | 630 кВА |  | 01.01.1993 | - |
|  | ГКТПН № 49 ул. Набережная, 1 Т/143115020, инв.№494,в экспл 01.10.93 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул. Набережная,1 | 250 кВА |  | 01.10.1993 | - |
|  | .ТМ-630 ква ТП № 19 /143115010, инв.№495,в экспл 01.10.93 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ТП № 19 | 630 кВА |  | 01.10.1993 | - |
|  | КТПН № 4 ул.25 лет Октября,104 Т ЖКО/143115020, инв.№5-1,в экспл 01.12.63 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | Столярная ЖКО | 180 кВА |  | 01.12.1963 | - |
|  | КТПН № 37 ул.Гагарина, 28 Т/143115020, инв.№500,в экспл 01.12.76 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | пер. Крупскрй | 630 кВА |  | 01.12.1976 | - |
|  | КТПН № 36 ул.Пионерская,24 Т Березки/143115020, инв.№505,в экспл 01.12.76 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул.Пионерская,24 Т Березки | 250 |  | 01.12.1976 | - |
|  | ТМ-160 ТП № 6 /143115010, инв.№507-1,в экспл 01.03.95 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ТП № 6 | 160 кВА |  | 01.03.1995 | - |
|  | .ТМ-250 /6-0,4 /143115010, инв.№508-1,в экспл 01.12.94 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ТП №50 | 250 кВА |  | 01.12.199 | - |
|  | ТМ-180 КТП № 2 г.Семилуки /143115010, инв.№511-1,в экспл 01.01.90 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | КТП № 2 | 180 кВА |  | 01.01.1990 | - |
|  | ТМ-400 в ТП № 51 ул.Транспортная /143115010, инв.№512,в экспл 01.01.90 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ТП № 51 ул.Транспортная | 400 кВА |  | 01.01.1990 | - |
|  | КТП № 52 ул.25 лет Октября,138 Т-2/143115020, инв.№514-1,в экспл 01.10.95 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | Насосная станция, ул.25 лет Октября,138 | 250 кВА |  | 01.10.1995 | 22210,04 |
|  | .ТМ-400 ТП № 52 /143115010, инв.№515,в экспл 01.12.95 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ТП № 52 | 400 кВА |  | 01.12.1995 | - |
|  | .ТМ-400 ТП № 52 /143115010, инв.№516-3,в экспл 01.10.95 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ТП № 52 | 400 кВА |  | 01.10.1995 | - |
|  | КТП № 53 ул.25 лет Октября,120 Т/143115020, инв.№517-2,в экспл 01.03.96 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | Налоговая инспекция, ул.25 лет Октября,120 | 100 кВА |  | 01.03.1996 | 2514,95 |
|  | ТМ-100 ТП № 53 /143115010, инв.№518-2,в экспл 01.03.96 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ТП № 53 | 100 кВА |  | 01.03.1996 | 902,67 |
|  | .ТМ-200 к ТП № 1/143115010, инв.№523,в экспл 01.06.81 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ТП № 1 | 200 кВА |  | 01.06.1981 | - |
|  | .ТМ-400 к ТП № 56 /143115010, инв.№525-1,в экспл 01.12.93 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ТП № 56 | 400 кВА |  | 01.12.1993 | - |
|  | .ТМ-400 к ТП № 54 /143115010, инв.№526-1,в экспл 01.12.93 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ТП № 54 | 400 кВА |  | 01.12.1993 | - |
|  | РП 5 ул. 25 лет Октября,98 РП /143115020, инв.№527-1,в экспл 01.12.93 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул. 25 лет Октября,98 | 3,5МВТ |  | 01.12.1993 | - |
|  | .ТМ-100 ТП №42 /143115010, инв.№54-1,в экспл 01.12.67 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ТП №42 | 100 кВА |  | 01.12.1967 | - |
|  | ТМ 6/630 г.Семилуки ТП №1 /143115010, инв.№543-1,в экспл 01.12.77 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ТП №1 | 630 кВА |  | 01.12.1977 | - |
|  | ТМ-6/250 установ.на распред №1 /143115010, инв.№543-2,в экспл 01.06.80 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | 250 установ.на распред №1 | 250 кВА |  | 01.06.1980 | - |
|  | КТП № 23 ул. Дача, 3 Т пос.Новый/143115020, инв.№55-1,в экспл 01.12.70 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | Пос. Новый | 250 кВА |  | 31.12.1970 | - |
|  | ТМ сил.ТМФ 400/6 уст. на КНМ КТП №38 /143115010, инв.№571,в экспл 01.12.76 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | КНМ КТП №38 | 400 кВА |  | 01.12.1976 | - |
|  | ТМ сил. ТМФ 400/6 уст.на КНС ТП № 38 /143115010, инв.№577,в экспл 01.12.76 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | КНС ТП № 38 | 400 кВА |  | 01.12.1976 | - |
|  | .КСО Камеры -366 2 шт уст. в КНС/143120010, инв.№578,в экспл 01.12.78 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | КНС | - |  | 01.12.1978 | - |
|  | КТПН № 40 ул.Курская,109 Т на терр. АТП /143115020, инв.№580-1,в экспл 01.12.69 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | на терр. АТП | 250 кВА |  | 01.12.1969 | - |
|  | .ТМ-6/250 в п/ст №40 /143115010, инв.№581-1,в экспл 01.12.79 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | Вп/ст №40 | - |  | 01.12.1979 | - |
|  | .ТМ-400/6 устан. в РП №2 /143115010, инв.№583-1,в экспл 01.12.80 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | РП №2 | 400 кВА |  | 01.12.1980 | - |
|  | Установка У-П 34 М/143222170, инв.№584,в экспл 01.06.80 ,шифр нормы аморт 47032 ,норма аморт 11 | - | - |  | 01.06.1980 | - |
|  | Прибор Р-5-10 /143222170, инв.№586-1,в экспл 01.12.83 ,шифр нормы аморт 47032 ,норма аморт 11 | - | - |  | 01.12.1983 | - |
|  | Кабелеискатель КАИ /143222170, инв.№587,в экспл 01.03.95 ,шифр нормы аморт 47032 ,норма аморт 11 | - | - |  | 01.03.1995 | - |
|  | Генератор звуковой частоты /143222170, инв.№588,в экспл 01.12.95 ,шифр нормы аморт 47032 ,норма аморт 11 | - | - |  | 01.12.1995 | - |
|  | ТМ силовой 6/0,4-400 ква /143115010, инв.№67-1,в экспл 01.12.72 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ТП-3 | 400 кВА |  | 01.12.1972 | - |
|  | .ГРП № 3 25 лет Октября,9 РП 6 кв /114521012, инв.№79,в экспл 29.06.09 ,шифр нормы аморт 40717 ,норма аморт 4.4 | ул. 25 лет Октября,9 | - |  | 01.12.1955 | - |
|  | ТМ-400 КТП № 11 /143115010, инв.№84,в экспл 01.12.66 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | КТП № 11 | 400 кВА |  | 01.12.1966 | - |
|  | .ТМ 6/0,4кв типа ТМФ 400 кв ТП №8 /143115010, инв.№84-1,в экспл 01.12.87 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ТП №8 | 400 кВА |  | 01.12.1987 | - |
|  | КТПН № 1а ул.Ленина,10 Т-2 г.Семилуки/143115020, инв.№88,в экспл 01.12.72 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул.Ленина,10 | 400 кВА |  | 01.12.1972 | - |
|  | ТМ-320 6/0,4 кв с распред. в п/ст № 9 /143115010, инв.№9-1,в экспл 01.12.56 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | п/ст №9 | 320 кВА |  | 01.12.1956 | - |
|  | ТМ 180 КТП № 12 /143115010, инв.№90,в экспл . . ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | КТП № 12 Водокачка 3 подъема | 180 кВА |  | 01.12.1968 | - |
|  | ТМ-ТСМА 160/6 в п/ст 13 /143115010, инв.№94,в экспл 01.12.64 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | п/ст 13 автогаражи | 160 кВА |  | 01.12.1964 | - |
|  | КТПН № 21 п. Новый ул.Российская,20 Т/143115020, инв.№95-1,в экспл 01.12.66 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | 21 п. Новый ул.Российская,20 | 400 кВА |  | 01.12.1966 | - |
|  | ТП № 60 ул.Транспортная, 8а Т/143115020, инв.№20092,в экспл 11.07.03 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | 60 ул.Транспортная, 8а | 400 кВА |  | 11.07.2003 | 406020,23 |
|  | ТМ-630 ква (во дворе ГЭС)/143115010, инв.№20164,в экспл 18.12.03 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | во дворе ГЭС | 630 кВА |  | 18.12.2003 | 22134,55 |
|  | .КСО Камера 366-3Н /143120010, инв.№292,в экспл 10.03.04 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | КНС | - |  | 10.03.2004 | 9143,71 |
|  | .КТПН № 63 т-р 400ква л.б. р.Дон/143115020, инв.№522,в экспл 29.03.04 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | 400ква л.б. р.Дон | 400 кВА |  | 29.03.2004 | 118965,19 |
|  | .КТПН № 64 ул.Заречная,31 Т пос.Южный/143115020, инв.№00683,в экспл 20.12.05 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул.Заречная,31 Т пос.Южный | 400 кВА |  | 20.12.2005 | 142598,48 |
|  | КТПН № 65 ул.Березовая,8 Т пос."Южный"/143115020, инв.№00688,в экспл 20.12.05 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул.Березовая,8 Т пос."Южный" | 400 кВА |  | 20.12.2005 | 142598,48 |
|  | .КТП № 66 63кВа п.Южный к артскважине/143115020, инв.№00710,в экспл 02.05.07 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | п.Южный к артскважине | 63 кВА |  | 02.05.2007 | 80085,99 |
|  | ТМ-250/10-У1 №1686335 /143115010, инв.№00738,в экспл 22.10.13 ,шифр нормы аморт ,норма аморт 0 | - | 250 кВА |  | 22.10.2013 | 109456,25 |
|  | ТМ-250/10-У1 №16912 /143115010, инв.№00739,в экспл 22.10.13 ,шифр нормы аморт ,норма аморт 0 | - | 250 кВА |  | 22.10.2013 | 109456,25 |
|  | .КСО в сборе в КТП №52 ул.25лет Октября/143120010, инв.№00740,в экспл 22.10.13 ,шифр нормы аморт ,норма аморт 0 | КТП №52 ул.25лет Октября | - |  | 22.10.2013 | 252640,12 |
|  | .ТП №69 г.Семилуки, ул.Транспортная, 4б/2/143115020, инв.№00741,в экспл 13.01.14 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул.Транспортная,4б | 400 кВА |  | 13.01.2014 | 571577,76 |
|  | Передаточные устройства |  |  |  |  |  |
|  | .КЛ-6 кв от ГРП № 3 левый берег Дона /124521010, инв.№00692,в экспл 31.12.05 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | от ГРП № 3 левый берег Дона |  | 630 | 31.12.2005 | 1290716,99 |
|  | .ВЛ-6 кв от ТП № 13 до ТП № 58/124521125, инв.№00244,в экспл 01.09.99 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | от ТП № 13 до ТП № 58 |  | 1030 | 01.09.1999 | 41571,39 |
|  | .ВЛ-0,4 кв м-р Северный /124521125, инв.№00245,в экспл 01.09.99 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | м-р Северный |  | 1250 | 01.09.1999 | 73123,00 |
|  | .ВЛ-0,4 кв ул.25л.Октября от ГКТПН № 4 /124521125, инв.№00306,в экспл 01.01.75 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул.25л.Октября от ГКТПН № 4 |  | 2110 | 01.01.1975 | - |
|  | .ВЛ-0,4 кв от ГКТПН № 54/124521125, инв.№00307,в экспл 01.04.50 ,шифр нормы аморт 30008 ,норма аморт 6 | ул. Телегина, Ж/дорожная от ГКТПН №54 |  | 2240 | 01.04.1950 | - |
|  | ВЛ-0,4кв ул.Гол.,п.Кирпич. от ГКТПН № 27/124521125, инв.№00308,в экспл 01.04.52 ,шифр нормы аморт 30008 ,норма аморт 6 | ул. Голикова, пер. Кирпичный от ГКТПН №27 |  | 735 | 01.04.1952 | - |
|  | .ВЛ-6 кв от ТП №3 до ГКТПН № 23/124521125, инв.№07002,в экспл 01.12.70 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | от ТП №3 до ГКТПН № 23 |  | 1690 | 01.12.1970 | - |
|  | КЛ-0,38 кв от щита скв.№1 /124521010, инв.№07035,в экспл 01.01.61 ,шифр нормы аморт 30013 ,норма аморт 5 | от щита скв.№1 |  | 200 | 01.01.1961 | - |
|  | .КЛ-0,38 кв к щиту л.берег р.Дон /124521010, инв.№07036,в экспл 01.01.61 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | к щиту л.берег р.Дон |  | 400 | 01.01.1961 | - |
|  | КЛ-0,38 кв подземная от п/ст № 5 /124521010, инв.№07142,в экспл 01.01.75 ,шифр нормы аморт 30011 ,норма аморт 2 | подземная от п/ст № 5 |  | 130 | 01.01.1975 | - |
|  | .ВЛ-0,4 кв ул.Крупская,38-44 от ТП № 8 /124521125, инв.№11,в экспл 01.12.60 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул.Крупская,38-44 от ТП № 8 |  | 595 | 01.12.1960 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв ул.Свердлова от ГКТПН № 18/124521125, инв.№111,в экспл 01.12.61 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул.Свердлова от ГКТПН № 18 |  | 2435 | 01.12.1961 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв скважины от ТП № 14/124521125, инв.№14,в экспл 01.12.59 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | скважины от ТП № 14 |  | 560 | 01.12.1959 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв ул 30 лет Октября/124521125, инв.№15,в экспл 01.12.59 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул. Чкалова, база торга, ул. 30 лет Октябя |  | 2910 | 01.12.1959 | - |
|  | ВЛ-0,4кв пер.Космонавтов и др./124521125, инв.№16,в экспл 01.12.59 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | пер. Октябрьский и пер. Космонавтов и др. |  | 3350 | 01.12.1959 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв ул. Курская от ГКТПН № 18/124521125, инв.№17,в экспл 01.12.58 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул. Курская от ГКТПН № 18 |  | 1560 | 01.12.1958 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 17 /124521125, инв.№18,в экспл 01.12.58 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул. Газовая, Комсомольская от ТП №17 |  | 2400 | 01.12.1958 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв КТП-66 № 34 /124521125, инв.№19,в экспл 01.12.58 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул. Лесная «Старое село» |  | 1920 | 01.12.1958 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв ул. Строителей, Мира, Дачная/124521125, инв.№199,в экспл 01.12.53 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | кв ул. Строителей, Мира, Дачная |  | 4695 | 01.12.1953 | - |
|  | ВЛ-0,4 ул.Рос., Н.поселок от ГКТПН № 23/124521125, инв.№20,в экспл 01.12.58 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул.Российская, Новый поселок от ГКТПН № 23 |  | 2560 | 01.12.1958 | - |
|  | КЛ-6 кв Фидер № 7 от ТП № 2 до ТП № 1/124521010, инв.№20038,в экспл 01.01.44 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | Фидер № 7 от ТП № 2 до ТП № 1 |  | 480 | 01.01.1944 | - |
|  | КЛ-6 кв Фидер № 7 от п/ст 4 до ГРП/12/124521010, инв.№20039,в экспл 01.01.50 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | Фидер № 7 от п/ст 4 до ГРП |  | 95 | 01.01.1950 | - |
|  | .КЛ-6 кв фид. № 8 от ТП №59 до ВЛ /124521010, инв.№20040,в экспл . ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | От 41 до ТП №59 |  | 150 | - | 1889,34 |
|  | КЛ-6 кв фидер № 9 от № 41 до ТП № 59/124521010, инв.№20041,в экспл ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | от № 41 до ТП № 59 |  | 630 | - |  |
|  | .КЛ-6 кв фидер № 7 от ВЛ -6-7 до ТП № 57/124521010, инв.№20042,в экспл 01.01.96 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | ВЛ -6-7 до ТП № 57 |  | 225 | 01.01.1996 | 1545,3 |
|  | КЛ-6 кв фидер № 7 от ТП № 12 до ВЛ 6-7/124521010, инв.№20043,в экспл 01.01.97 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | от ТП № 12 до ВЛ 6-7 |  | 30 | 01.01.1997 | 712,06 |
|  | КЛ-6 кв. фидер № 9 от ТП № 8 до ТП № 10/124521010, инв.№20044,в экспл 01.01.61 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | от ТП № 8 до ТП № 10 |  | 852 | 01.01.1961 | - |
|  | .КЛ-6 кв фидер № 9 от ТП № 10 до ТП № 15/124521010, инв.№20045,в экспл 01.01.62 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | от ТП № 10 до ТП № 15 |  | 200 | 01.01.1962 | - |
|  | .КЛ-6 кв фидер № 9 от ТП №15 до ТП № 9/124521010, инв.№20046,в экспл 01.01.63 ,шифр нормы аморт 30012, норма аморт 4 | от ТП №15 до ТП № 9 |  | 375 | 01.01.1963 | - |
|  | КЛ-6 кв фидер № 9 от РП № 2 до ТП № 35/124521010, инв.№20047,в экспл 01.01.76, шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | от РП № 2 до ТП № 35 |  | 2162 | 31.01.1976 | - |
|  | КЛ-6 кв фидер № 7 от ТП № 54 до ВЛ 6-7/124521010, инв.№20049,в экспл 01.01.51 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | от ТП № 54 до ВЛ 6-7 |  | 190 | 01.01.1951 | - |
|  | КЛ-6 кв фидер № 7 от РП № 5 до ВЛ /124521010, инв.№20050,в экспл 01.01.96 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | от РП № 5 до ВЛ Коммунальная |  | 50 | 01.01.1998 | 342,09 |
|  | КЛ-6 кв фидер № 7 от РП № 5 до ТП № 5/124521010, инв.№20051,в экспл 01.01.96 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | от РП № 5 до ТП № 5 |  | 360 | 01.01.1996 | 2463,31 |
|  | КЛ-6 кв фидер № 7 от ТП № 55 до ТП № 56/124521010, инв.№20052,в экспл 01.01.51 , шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | от ТП № 55 до ТП № 56 |  | 170 | 01.01.1951 | - |
|  | .ВЛ-0,4 кв от КТПН 58 /124521125, инв.№20053,в экспл 01.01.90 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | от КТПН 58 до Красноармейская |  | 5367 | 01.01.1990 | 24154,99 |
|  | ВЛ-0,4 кв ул.Индустриальная и др.//124521125, инв.№20054,в экспл 01.01.86 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул.Индустриальная, Некрасова и др. |  | 2960 | 01.01.1986 | 4166,18 |
|  | ВЛ-0,4 ул.Транспортная ТП № 13/124521125, инв.№20055,в экспл 01.01.62 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул.Транспортная ТП № 13 |  | 335 | 01.01.1962 | - |
|  | .ВЛ-0,4 кв ул.Чапаева,ул.Комсомольская/124521125, инв.№20056,в экспл 01.01.71 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул.Чапаева,киоски ул.Комсомольская |  | 3080 | 01.01.1971 | - |
|  | ВЛ-0,4 ул.Донская от ТП № 14/124521125, инв.№20057,в экспл 01.01.54 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул.Донская от ТП № 14 |  | 1420 | 01.01.1954 | - |
|  | ВЛ-0,4 ул.Крупская 37-45, ГКТПН № 20/124521125, инв.№20058,в экспл 01.01.74 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул.Крупская 37-45, ГКТПН № 20 |  | 1920 | 01.01.1974 | - |
|  | .ВЛ-0,4 кв ГКТПН №22 /124521125, инв.№20059,в экспл 01.01.74 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул. 25 лет Октября ГНВС.р.КЦ ГКТПН №22 |  | 3280 | 01.01.1974 | - |
|  | .ВЛ-0,4 кв жилая зона,хим.дом, ТП №25 /124521125, инв.№20060,в экспл 01.01.86 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | хим.дом, ТП №25 |  | 4680 | 01.01.1986 | 9236,88 |
|  | .ВЛ-0,4 кв . ГКТПН № 55 /124521125, инв.№20061,в экспл 01.01.78 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул. Чайковского, Кожедуба, и др. ГКТПН №55 |  | 1050 | 01.01.1978 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв к ГКТПН № 57 /124521125, инв.№20062,в экспл 01.01.96 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул. Ломоносова, пер. Больничный и др. ГКТПН №57 |  | 6860 | 31.01.1993 | 44913,73 |
|  | ВЛ-0,4 кв к ТП 56 /124521125, инв.№20063,в экспл 01.01.68 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул. Чайковского, ул. Пушкинская ТП56 |  | 1550 | 01.01.1968 | - |
|  | .ВЛ-0,4 кв. . ГКТПН №58/124521125, инв.№20064,в экспл 01.01.94 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул. Домостроителей и др. ТП-13 ГКТПН №58 |  | 4927 | 01.01.1994 | 195520,68 |
|  | ВЛ-6 кв от РП №2 до ТП № 26/124521125, инв.№20065,в экспл 01.01.72 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | т РП №2 до ТП № 26 |  | 850 | 01.01.1972 | - |
|  | КЛ-6 кв между ТП № 37 и ТП № 45 /124521010, инв.№203,в экспл 01.04.87 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | между ТП № 37 и ТП № 45 |  | 295 | 01.04.1987 | - |
|  | .КЛ-6 кв ТП № 16а-РП №2,ТП № 16а-ТП № 19/124521010, инв.№204,в экспл 01.12.88 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | ТП № 16а-РП №2,ТП № 16а-ТП № 19 |  | 770 | 01.12.1988 | - |
|  | .КЛ-0,4 кв ТП № 16 а-щит мастерской и др. /12452101, инв.№205,в экспл 01.12.88 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | ТП № 16 а-щит мастерской и др. |  | 1270 | 01.12.1988 | - |
|  | .КЛ-6 кв от РП № 2-ТП № 50 /124521010, инв.№206,в экспл 01.12.94 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | от РП № 2-ТП № 50 |  | 550 | 01.12.1994 | 3663,14 |
|  | .КЛ-6 кв от ТП № 50 до ТП № 51 /124521010, инв.№207,в экспл 01.12.95 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | от ТП № 50 до ТП № 51 |  | 550 | 01.12.1995 | 4111,78 |
|  | .КЛ-6 кв от РП №2 до ТП № 51 /124521010, инв.№208,в экспл 01.12.95 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | от РП №2 до ТП № 51 |  | 550 | 01.12.1995 | 4111,78 |
|  | .КЛ-6 кв ТП № 11 до опоры № 1 ВЛ 6кв /124521010, инв.№209,в экспл 01.12.94 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | ТП 11 до опоры 1ВЛ 6кв. Советская |  | 200 | 01.12.1994 | 352,27 |
|  | .ВЛ-0,4 кв ул.Крупская, ТП №9 /124521125, инв.№21,в экспл 01.12.58 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул.Крупская, ТП №9 |  | 3205 | 01.12.1958 | - |
|  | .КЛ-6 кв от ТП №4,№6а,№7,№16а,№17,№18/124521010, инв.№210,в экспл 01.12.91 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | ТП №4,№6а,№7,№16а,№17,№18 |  | 649 | 01.12.1991 | 1769,4 |
|  | КЛ-6 кв от ТП №19, РП № 1.РП № 2 /124521010, инв.№211,в экспл 01.12.91 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | от ТП №19, РП № 1.РП № 2 |  | 1610 | 01.12.1991 | 3896,38 |
|  | .КЛ-6 кв от ТП №25-26, №39-41,.../124521010, инв.№212,в экспл 01.12.91 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | от ТП №25-26, №39-41, 44-47, РП2 |  | 4022 | 01.12.1991 | 10199,12 |
|  | .КЛ-0,4 кв от РП №1,от ТП №8, от ТП № 26 /124521010, инв.№213,в экспл 01.12.91 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | от РП №1,от ТП №8, от ТП № 26 |  | 450 | 01.12.1991 | 59,08 |
|  | .КЛ-0,4 кв от РП №1 Типография /124521010, инв.№214,в экспл 01.12.91 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | РП №1 Типография, Росполиграфтехника |  | 1441 | 01.12.1991 | 3447,06 |
|  | КЛ-0,4 кв от ТП № 42,№43,№44,№45,№47 /124521010, инв.№215,в экспл 01.12.91 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | от ТП № 42,№43,№44,№45,№47 |  | 980 | 01.12.1991 | 1852,25 |
|  | КЛ-0,4 кв от ТП №№ 1,3,4,5,6а,9,10 /124521010, инв.№216,в экспл 01.12.91 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | от ТП №№ 1,3,4,5,6а,9,10 |  | 1240 | 31.12.1991 | 2968,42 |
|  | .КЛ-0,4 кв от РП №2 /124521010, инв.№217,в экспл 01.12.91 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | РП №2 |  | 1630 | 01.12.1991 | 1153,85 |
|  | .КЛ-0,4 кв от ТП № 16,17,18,20,22,25 /124521010, инв.№218,в экспл 01.12.91 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | ТП № 16,17,18,20,22,25 |  | 2013 | 01.12.1991 | 1427,36 |
|  | .КЛ-0,4 от ТП №№ 35,36,37,39,40,41 /124521010, инв.№219,в экспл 01.12.91 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | ТП №№ 35,36,37,39,40,41 |  | 1810 | 01.12.1991 | 4365,58 |
|  | .ВЛ-0,4 кв от ТП № 8 г.Семилуки /124521125, инв.№219-1,в экспл 01.12.54 ,шифр нормы аморт 30008 ,норма аморт 6 | ул. Комсомольская от ТП №8 |  | 515 | 01.12.1954 | - |
|  | .ВЛ-0,4 кв магазин № 45 от ТП № 8/124521125, инв.№22,в экспл 01.12.58 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | магазин № 45 от ТП № 8 |  | 385 | 01.12.1958 | - |
|  | .КЛ-0,4 кв от ТП № 7 Винный завод /124521010, инв.№220,в экспл 01.12.89 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | от ТП № 7 Винный завод |  | 400 | 01.12.1989 | 356,77 |
|  | .КЛ-6 кв от РП №1-ТП №2, ТП №2-ТП № 38 /124521010, инв.№221,в экспл 01.12.85 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | от РП №1-ТП №2, ТП №2-ТП № 38 |  | 2310 | 01.12.1985 | - |
|  | .КЛ-6 кв от ТП №17 до ТП №35 /124521010, инв.№222,в экспл 01.12.86 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | от ТП №17 до ТП №35 |  | 380 | 01.12.1986 | - |
|  | .КЛ-6 кв от РП №1до ТП № 6а /124521010, инв.№223,в экспл 01.12.84 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | от РП №1до ТП № 6а |  | 150 | 01.12.1984 | - |
|  | .КЛ-6 кв отТП №26 до ТП № 12/124521010, инв.№224,в экспл 01.12.84 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | от ТП №26 до ТП № 12 |  | 385 | 01.12.1984 | - |
|  | .КЛ-6 кв от РП 2-ТП 60; ТП 60-ТП 25/124521010, инв.№225,в экспл 01.12.84 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | От ТП №35 до ТП 17 |  | 360 | 01.12.1984 | - |
|  | .КЛ-0,4 кв от ТП-25 до КНС ул.Курская /124521010, инв.№226,в экспл 01.12.84 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | от ТП-25 до КНС ул.Курская |  | 600 | 01.12.1984 | - |
|  | .КЛ-6 кв фидера № 8 от РП № 2 до ТП № 15/124521010, инв.№227,в экспл 01.12.84 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | от РП № 2 до ТП № 15 |  | 560 | 01.12.1984 | - |
|  | .КЛ-6 кв ТП № 2 распределительный щит СОЗ/124521010, инв.№228,в экспл 01.12.84 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | ТП № 2 распределительный щит СОЗ |  | 498 | 01.12.1984 | - |
|  | КЛ-6 кв от ВЛ фидера №8 до ТП № 44,25 /124521010, инв.№229,в экспл 01.12.86 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | от ВЛ фидера №8 до ТП № 44,25 |  | 550 | 01.12.1986 | 3392,00 |
|  | .Ответвления от ВЛ-0,4 кв к зд.от ТП № 8-9/12452112, инв.№23,в экспл 01.12.58 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | от ВЛ-0,4 кв к зд.от ТП № 8-9 |  | 3125 | 01.12.1986 | - |
|  | .КЛ-6 кв от РП №4до ТП №52 нас.3 подъема /124521010, инв.№230,в экспл 01.12.96 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | кв от РП №4до ТП №52 нас.3 подъема |  | 1052 | 01.12.1996 | 19550,79 |
|  | .КЛ-6 кв от ТП № 1а до ТП № 33 /124521010, инв.№231,в экспл 01.12.96 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | от ТП № 1а до ТП № 33 |  | 210 | 01.12.1996 | 2276,35 |
|  | КЛ-6 кв от РП № 5 до ТП № 4 /124521010, инв.№232,в экспл 01.12.95 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | от РП № 5 до ТП № 4 |  | 300 | 01.12.1995 | 633,14 |
|  | КЛ-0,4 кв ТП № 50 до жил. домов Воркута /124521010, инв.№233,в экспл 01.12.95 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | ТП № 50 до жил. домов Воркута |  | 146,8 | 01.12.1995 | 1067,85 |
|  | КЛ-0,4 кв ТП №50 до жтл. домов Воркута /124521010, инв.№234,в экспл 01.12.95 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | ТП №50 до жтл. домов Воркута |  | 173 | 01.12.1995 | 1296,06 |
|  | .КЛ-6 кв от РП № 5 до ГРП № 3 /124521010, инв.№235,в экспл 01.12.94 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | от РП № 5 до ГРП № 3 |  | 510 | 01.12.1994 | 3071,9 |
|  | .КЛ-6 кв от ТП № 46 до ТП № 32 Банк /124521010, инв.№236,в экспл 01.12.96 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | от ТП № 46 до ТП № 32 Банк |  | 210 | 01.12.1996 | 2251,35 |
|  | .ВЛ-0,4 кв ул.Транспортная, от ГКТПН 40/124521125, инв.№25,в экспл 01.12.69 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | АЗС база СХТ от ул. Транспортная ГКТПН 40 |  | 2505 | 01.12.1969 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв ул.Л.Толстого от ГКТПН № 18/124521125, инв.№26,в экспл 01.12.57 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул.Л.Толстого от ГКТПН № 18 |  | 2165 | 01.12.1957 | - |
|  | .ВЛ-0,4 от ТП № 17/124521125, инв.№27,в экспл 01.12.56 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул. Чапаева, ул. Курская ТП № 17 |  | 2760 | 01.12.1956 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв ТП № 11/124521125, инв.№28,в экспл 01.12.54 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | тер. Больница, котельная ТП №11 |  | 245 | 01.12.1954 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв ул.25 лет Октября ЖКХ от ТП №3/124521125, инв.№30,в экспл 01.12.51 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул.25 лет Октября ЖКХ от ТП №3 |  | 1160 | 01.12.1951 | - |
|  | .ВЛ-0,4 кв ул.8-е марта от ТП № 3/124521125, инв.№31,в экспл 01.12.51 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул.8-е марта от ТП № 3 |  | 750 | 01.12.1951 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв. от ТП №3/124521125, инв.№32,в экспл 01.12.51 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул. 25 лет Октября, профилакторий ТП №3 |  | 480 | 01.12.1951 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв ул.Набережная ГКТПН № 48/124521125, инв.№321,в экспл 01.12.60 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул.Набережная ГКТПН № 48 |  | 1160 | 01.12.1960 | - |
|  | ВЛ-0,4 квкотельная отТП3/124521125, инв.№33,в экспл 01.12.51 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул. 9 Января, 9,5,7,12,14 котельная от |  | 445 | 01.12.1951 | - |
|  | .ВЛ-0,4 кв ул.25 лет О. ЖКО от ГКТПН № 4/124521125, инв.№34,в экспл 01.12.51 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул.25 лет О. ЖКО от ГКТПН № 4 |  | 1040 | 31.12.1951 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв ул.9 января от ТП № 3 /124521125, инв.№35,в экспл 01.12.51 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул.9 января от ТП № 3 |  | 855 | 01.12.1951 | - |
|  | .ВЛ-0,4 кв от ГКТПН № 4 г.Семилуки /124521125, инв.№36,в экспл 01.12.51 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Коммунальная ГКТПН №4 |  | 1330 | 01.12.1951 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 1 г.Семилуки /124521125, инв.№37,в экспл 01.12.49 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | от ТП № 1 г.Семилуки |  | 440 | 01.12.1949 | - |
|  | .ВЛ-0,4 кв ул.Победы РП-1 /124521125, инв.№38а,в экспл 01.12.85 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул.Победы РП-1 |  | 2040 | 01.12.1985 | 1863,22 |
|  | .ВЛ-0,4 кв ул.Мурзы от РП -1/124521125, инв.№40,в экспл 01.12.49 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул.Мурзы от РП -1 |  | 1860 | 01.12.1949 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв к ГКТПН № 21/124521125, инв.№409,в экспл 01.12.72 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул. Российская, новый поселок к ГКТПН №21 |  | 4550 | 01.12.1972 | - |
|  | .ВЛ-0,4 кв ул.Ленина от ТП № 1 /124521125, инв.№41,в экспл 01.12.49 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул. Ленина парикмахерская ТП1 |  | 160 | 01.12.1949 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв ул.Ленина.../124521125, инв.№42,в экспл 01.12.49 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул. Ленина, ул. 9 Января, котельная, общежитие |  | 907 | 01.12.1949 | - |
|  | .ВЛ-6 кв от ГКТПН № 21/124521125, инв.№423,в экспл 01.12.73 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ГКТПН № 21 |  | 1450 | 01.12.1973 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв ул.Ленина /124521125, инв.№43,в экспл 01.12.49 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул.Ленина, администрация, детский сад, стадион |  | 1045 | 01.12.1949 | - |
|  | .ВЛ-0,4кв от ГКТНП № 1/124521125, инв.№44,в экспл 01.12.49 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул. 9 Января, сад, рынок от ГКТПН № 1 |  | 1150 | 01.12.1949 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв скважина ГКТПН № 21/124521125, инв.№441,в экспл 01.12.74 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Скважина новый поселок ГКТПН № 21 |  | 435 | 01.12.1974 | - |
|  | .ВЛ-0,4 кв ул.Ленина от ТП № 1 /124521125, инв.№45,в экспл 01.12.49 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул. Ленина, типография, ТП № 1 |  | 710 | 01.12.1949 | - |
|  | .ВЛ-0,4 кв ул.К.Маркса РП-1 /124521125, инв.№46,в экспл 01.12.48 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул.К.Маркса РП-1 |  | 1890 | 01.12.1948 | - |
|  | ВЛ-6 кв отпайка на ГКТПН № 2,7,54,55/124521125, инв.№466,в экспл 01.12.74 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | отпайка на ГКТПН № 2,7,54,55 |  | 2350 | 01.12.1974 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв на скважины ГКТПН № 27 /124521125, инв.№468,в экспл 01.12.74 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | на скважины ГКТПН № 27 |  | 785 | 01.12.1974 | - |
|  | .КЛ-0,4 кв. пос.Березки /124521010, инв.№469,в экспл 01.12.74 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | пос.Березки |  | 100 | 01.12.1974 | - |
|  | КЛ-0,38 центрального участка /124521010, инв.№47,в экспл 01.11.58 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | Центральный участок |  | 1205 | 01.11.1958 | - |
|  | ВЛ-6 кв от ТП № 2 до ТП № 3/124521125, инв.№50-1,в экспл 01.12.48 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | от ТП № 2 до ТП № |  | 240 | 01.12.1948 | - |
|  | .ВЛ-6 кв от РТ №1 доТП №36 с отп.наТП №31/124521125, инв.№506,в экспл 01.12.76 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | от РТ №1 доТП №36 с отп.наТП №31 |  | 3895 | 01.12.1976 | - |
|  | .ВЛ-0,4 кв .от ГКТПН № 36 /124521125, инв.№507,в экспл 01.12.76 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Пионерская, насосная станция от ГКТПН № 36 |  | 4730 | 01.12.1976 | - |
|  | .ВЛ-0,4 кв от ГКТПН № 27 /124521125, инв.№508,в экспл 01.12.76 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Пушкинская, ул. Щеголева |  | 4585 | 01.12.1976 | - |
|  | ВЛ-6 кв отп.от опоры №3до ТП № 38 (КНС)/124521125, инв.№509-1,в экспл 01.12.80 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | отп.от опоры №3до ТП № 38 (КНС) |  | 100 | 31.12.1980 | - |
|  | .ВЛ-6 кв от ТП № 12 до ТП № 13/124521125, инв.№51,в экспл 01.12.85 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | от ТП № 12 до ТП № 13 |  | 680 | 01.12.1985 | 770,93 |
|  | .ВЛ-6 кв отп.от ФМД №3 до КТПН № 48/124521125, инв.№511,в экспл 01.12.90 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | от ФМД №3 до КТПН № 48 |  | 400 | 01.12.1990 | 2080,04 |
|  | .ВЛ-0,4 кв ГКТПН № 49 /124521125, инв.№513,в экспл 01.12.93 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул. Лунная, Солнечная и др. ГКТПН № 49 |  | 3710 | 01.12.1993 | 19538,39 |
|  | .ВЛ-0,4 кв ГКТПН №49 /124521125, инв.№514,в экспл 01.12.88 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул. Набережная, ул. Луговая |  | 3620 | 01.12.1988 | 9949,9 |
|  | .ВЛ-6 кв ТП № 49 ТП №48, ТП № 49/124521125, инв.№516-2,в экспл 01.01.87 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ТП № 49 ТП №48, ТП № 49 |  | - | 01.01.1987 | 16558,93 |
|  | КЛ-6 кв ц.уч. (от ПС №4 до РП №1 КЛ 6-9;/124521010, инв.№517,в экспл 01.12.78 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | Центр участка Семилуки |  | - | 01.12.1978 | - |
|  | .ВЛ-0,4 кв ул. Кольцова и др.ГКТПН № 49/124521125, инв.№517-1,в экспл 01.12.92 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул. Кольцова, Менделеева и др. ГКТПН № 49 |  | 2630 | 01.12.1992 | 12663,81 |
|  | КЛ-6 кв ул. 25 лет Октября/124521010, инв.№518,в экспл 01.12.78 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | ул. 25 лет Октября |  | 750 | 01.12.1978 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв ГКТПН № 49 /124521125, инв.№518-1,в экспл 01.12.92 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул. 2-ой Воздушной армии, ГКТПН № 49 |  | 1556 | 01.12.1992 | 11696,68 |
|  | .КЛ-6 кв центр.участка г.Семилуки/124521010, инв.№519,в экспл 01.12.78 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | центр.участка г.Семилуки |  | - | 01.12.1978 | - |
|  | ВЛ-6 кв ТП № 11 до ТП№ 12/124521125, инв.№52,в экспл 01.12.85 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ТП № 11 до ТП№ 12 |  | 700 | 01.12.1985 | 900,66 |
|  | .Ответв. от ВЛ-0,4 кв к зд.от КТНП № 48,49/12452112, инв.№520,в экспл 01.12.92 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | от ВЛ-0,4 кв к зд.от КТНП № 48,49 |  | 2600 | 01.12.1992 | - |
|  | .ВЛ-0,4 кв ГКТПН № 48 /12452125, инв.№525,в экспл 01.12.93 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул. Есенина, Солнечная, ГКТПН № 48 |  | 3655 | 01.12.1993 | - |
|  | .Ответвл.от ВЛ-0,4 кв к зд.от КТПН №48/124521125, инв.№526,в экспл 01.12.93 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | т ВЛ-0,4 кв к зд.от КТПН №48 |  | 3500 | 01.12.1993 | - |
|  | ВЛ-6 кв от ТП №9до ТП № 11с отп.наТП №22/124521125, инв.№53,в экспл 01.12.71 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | от ТП №9до ТП № 11с отп.наТП №22 |  | 1230 | 01.12.1971 | - |
|  | ВЛ-6 кв отпайка на ТП №7 по ул.Мурзы/124521125, инв.№54,в экспл 01.12.59 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | отпайка на ТП №7 по ул.Мурзы |  | 650 | 01.12.1959 | - |
|  | КЛ-6 кв от РП № 2 до ТП № 44 (Химзавод) /124521010, инв.№541-2,в экспл 01.12.78 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | от РП № 2 до ТП № 44 (Химзавод) |  | 1200 | 01.12.1978 | - |
|  | ВЛ-6 кв от РП № 1 до ТП № 8/124521125, инв.№55,в экспл 31.10.12 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 0 | от РП № 1 до ТП № 8 |  | 1128 | 01.12.1971 | 224663,5 |
|  | .ВЛ-6 кв отТП №8 до ТП№ 9 с отп.на ТП№20/124521125, инв.№56,в экспл 01.12.58 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | От ТП №8 до ТП№ 9 с отп.на ТП№20 |  | 290 | 01.12.1958 | - |
|  | .ВЛ-6 кв от РП №5 до ТП №14/124521125, инв.№57,в экспл 01.12.94 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | от РП №5 до ТП №14 |  | 3715 | 01.12.1994 | 8610,18 |
|  | .КЛ-6 кв ААБВ 3 \* 95 кв.м, КНС - ТП № 3 /124521010, инв.№576,в экспл 01.12.80 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | КНС - ТП № 3 |  | 470 | 01.12.1980 | - |
|  | КЛ-6 кв ПТ № 9-опора 6 кв. ул. Калинина/124521010, инв.№580,в экспл 01.12.82 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | ПТ № 9-опора 6 кв. ул. Калинина |  | 545 | 01.12.1982 | - |
|  | .КЛ-0,4 кв райком ТП № 37, ТП № 39 /124521010, инв.№581,в экспл 01.12.82 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | райком ТП № 37, ТП № 39 |  | 680 | 01.12.1982 | - |
|  | .КЛ-0,4 кв от РП 1 до щита Росполиграф. /124521010, инв.№582,в экспл 01.12.82 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | от РП 1 до щита Росполиграф. |  | 220 | 01.12.1982 | - |
|  | КЛ-6 кв от ТП №4 до ТП №5 школа №2/124521010, инв.№583,в экспл 01.12.84 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | от ТП №4 до ТП №5 школа №2 |  | 300 | 01.12.1984 | - |
|  | .КЛ-6 кв ТП № 9- ТП №37/124521010, инв.№586,в экспл 01.12.82 ,шифр нормы аморт 30012,норма аморт 4 | ТП № 9- ТП №37 |  | 500 | 01.12.1982 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв ул.Дзержинского, ТП № 9/124521125, инв.№6,в экспл 01.12.62 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул. Дзержинского |  | 535 | 01.12.1962 | - |
|  | .ВЛ-6 кв от РП № 1 до ГКТПН № 40/124521125, инв.№60,в экспл 01.12.68 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | от РП № 1 до ГКТПН № 40 |  | 4950 | 01.12.1968 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 8 /124521125, инв.№7,в экспл 01.12.61 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул. Дзержинского, Гагарина, от ТП №8 |  | 350 | 01.12.1961 | - |
|  | .КЛ-6 кв от ТП №3- ЛЭП дача/124521010, инв.№95,в экспл 01.12.84 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | от ТП №3- ЛЭП дача |  | 400 | 01.12.1984 | - |
|  | 300.КЛ-0,4 кв от ТП № 17 до торгового центра /12452101, инв.№96,в экспл 01.12.86 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | от ТП № 17 до торгового центра |  | 600 | 01.12.1986 | - |
|  | .ВЛ-0,4кв к ГКТПН № 42/124521125, инв.№9а,в экспл 01.12.85 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул. 30 лет Октября, Рязанцева к ГКТПН №49 |  | 2040 | 01.12.1985 | 1534,53 |
|  | .КЛ-6 кв к ТП № 60 /124521010, инв.№07037,в экспл 11.07.03 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | ТП № 60 |  | 180 | 11.07.2003 | 226960,93 |
|  | .ВЛ-6 вт до КТПН № 65пос."Южный"/124521125, инв.№00689,в экспл 20.12.05 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | вт до КТПН № 65пос."Южный" |  | - | 20.12.2005 | 67301,48 |
|  | ВЛ-0,4 от КТПН № 65 пос."Южный" /124521125, инв.№00690,в экспл 20.12.05 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | 4 от КТПН № 65 пос."Южный" |  | - | 20.12.2005 | 192557,38 |
|  | ВЛ-0,4вт от КТПН № 64 пос.Южный/124521125, инв.№00691,в экспл 20.12.05 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | от КТПН № 64 пос.Южный |  | - | 20.12.2005 | 631519,26 |
|  | .КЛ-6 кв фидер № 7 от ТП № 38 до ВЛ 6-7/124521010, инв.№20048,в экспл 01.01.98 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | фидер № 7 от ТП № 38 до ВЛ 6-7 |  | 25 | 01.01.1998 | 224,13 |
|  | .ВЛ-6 кВ п.Южный/124521125, инв.№00709,в экспл 02.05.07 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | п.Южный |  | - | 02.05.2007 | 66587,31 |
| **Девицкое сельское поселение** | | | | | | |
|  | Машины и оборудование |  |  |  |  | - |
|  | 1.ГКТПН № 18 с.Девица ул.Орджонинижзе /143115020, инв.№111-1,в экспл 01.12.63 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | с.Девица ул.Орджоникидзе | 250кВа | - | 1963 | - |
|  | 2.ГКТПН № 22 Мельница,ул.Фабрич. с.Девица/143115020, инв.№130,в экспл 01.12.67 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | с.Девица ул.Фабричная | 180кВа | - | 1967 | - |
|  | 3.ТМ-100 в п/ст № 10(№535) Борисиха/143115010, инв.№131,в экспл 01.12.82 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | с.Девица ул.Первомайская | 180кВа | - | 1982 | - |
|  | 4.ГКТПН № 26 ул.Меловая с.Девица/143115020, инв.№20084,в экспл 01.01.86 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | пос.Орлов Лог ул.Меловая | 100кВа | - | 1986 | - |
|  | 5.ГКТПН № 34 ул.Шахтерская, п.Орлов Лог/143115020, инв.№20086,в экспл 01.01.61 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | пос. Орлов Лог  ул. Шахтерская | 320кВа | - | 1961 | - |
|  | 6.ТП № 9 п.Орлов Лог школа/143115020, инв.№250,в экспл 01.12.61 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | пос.Орлов Лог пер.Школьный | 250кВа | - | 1961 | - |
|  | 7.ТМ- 320 в п/ст №12 Церковь с.Девица /143115010, инв.№256-1,в экспл 01.12.69 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | с.Девица ул.Танкистов | 320кВа | - | 1969 | - |
|  | 8.ТМ-320 в подст.№ 13 с.Девица /143115010, инв.№269,в экспл 01.12.69 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | с.Девица ул.Полевая | 320кВа |  | 1969 | - |
|  | 9.ТП № 21 п. Орлов Лог ул.Первомайская/143115020, инв.№27-1,в экспл 01.12.67 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | с.Девица ул.Первомайская | 100кВа- | - | 1967 | - |
|  | 10.ГКТПН № 2 п.Бахчеево ул.Горняцкая/143115020, инв.№28-1,в экспл 01.12.61 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | п.Бахчеево ул.Горняцкая | 180кВа | - | 1961 | - |
|  | 11.ГКТПН № 10 с.Девица Борисиха/143115020, инв.№535,в экспл 01.12.80 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | с.Девица ул.Первомайская | 100кВа | - | 1980 | - |
|  | 12.ГКТПН № 17 с.Девица ул.Ворошилова,ТМ-160/143115020, инв.№63-1,в экспл 01.12.69 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | с.Девица ул.Ворошилова | 160кВа | - | 1969 | - |
|  | 13.ТП № 11 с.Девица ТМ-100 /143115020, инв.№71-1,в экспл 01.12.69 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | с.Девица ул.Центральная, пер. Ровенки | 100кВа | - | 1969 | - |
|  | 14.ГКТПН №15 .Девица ул.50летОктября,ТМ-100/143115020, инв.№72-1,в экспл 01.12.69 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | с.Девица  ул.50 лет Октября | 100кВа | - | 1969 | - |
|  | 15.ГКТПН № 13 с.Девица ул. Полевая,ТМ-320/143115020, инв.№73-1,в экспл 01.12.61 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | с.Девица ул.Полевая | 320кВа | - | 1961 | - |
|  | 16.ГКТПН № 14с.Девица,ул.Крупская (Отхожее)/143115020, инв.№75-1,в экспл 01.12.69 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | с.Девица ул.Крупская | 180кВа | - | 1969 | - |
|  | 17.ГКТПН № 16с.Девица пер.Светлый,ул.Кольц./143115020, инв.№76-1,в экспл 01.12.69 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | с.Девица  пер. Светлый, ул.Кольцовская | 100кВа | - | 1969 | - |
|  | 18.ТМ-250 в п/ст №9 п.Орлов Лог /143115010, инв.№77-1,в экспл 01.12.70 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | пос.Орлов Лог  ул. Шахтерская | 250кВа | - | 1970 | - |
|  | 19.КТПН № 20 Загорье,ул.Садовая,ТМ 160/143115020, инв.№88-1,в экспл 01.12.74 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | с.Девица  ул. Садовая | 100кВа | - | 1974 | - |
|  | 20.ГКТПН № 24 п.Бахчеево,ул.Горняцкая /143115020, инв.№91,в экспл 01.12.60 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | п.Бахчеево,  ул.Горняцкая | 180кВа | - | 1960 | - |
|  | 21.ГКТПН № 1 п.Бахчеево ул.Заречная/143115020, инв.№93,в экспл 01.12.74 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | п.Бахчеево ул.Заречная | 180кВа | - | 1974 | - |
|  | 22.ТП № 12 с. Девица "Церковь" ТМ-320/143115020, инв.№95-2,в экспл 01.12.69 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | с.Девица  ул. Кльцовская, Победа | 250кВа | - | 1969 | 2108,22 |
|  | 23.КТП № 37- 250 ква с.Девица/143115020, инв.№00699,в экспл 28.04.06 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | п. Бахчеево (Муратовка) | 250кВа |  | 2006 | 110821,50 |
|  | 24.ПКУ 10/50/55 в КТП №40/143120010, инв.№00731,в экспл 26.07.12 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | с.Девица  ул. Песчаная | - | - | 2012 | 105911,62 |
|  | 25.КТП № 40 100-6/0.4 с.Девица/143115020, инв.№461,в экспл 02.08.12 ,шифр нормы аморт ,норма аморт 0 | с.Девица  ул. Песчаная | 100кВа | - | 2012 | 421333,26 |
|  | 26.КТП №3-10 6-0.4 Девица, ул.Танкистов,108/143115020, инв.№00742,в экспл 18.08.14 ,шифр нормы аморт ,норма аморт 0 | с.Девица  ул. Танкистов | 400кВа | - | 2014 | 309210,57 |
|  | 27.КТМ № 28 6/0,4 160 кВа в комп.с ПКУ 6/10 318, инв.№00749,в экспл 03.11.15 ,шифр нормы аморт ,норма аморт 0 | с.Девица пер.Романцов мост | 160кВа | - | 2015 | 823,88 |
|  | Передаточные устройства |  |  |  |  | - |
|  | 28.ВЛ-0,38кв от КТП №21 с.Девица/124521125, инв.№186-1,в экспл 01.12.55 ,шифр нормы аморт 30008 ,норма аморт 6 | с.Девица  ул, Первомайская | - | 1200 | 1955 | - |
|  | 29.ВЛ-0,38 кв от КТП №16 с.Девица/124521125, инв.№191-2,в экспл 01.12.69 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с. Девица пер. Светлый | - | 2200 | 1969 | - |
|  | 30.ВЛ-0,38 кв от КТП № 16 с.Девица, /124521125, инв.№192,в экспл 01.12.69 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с.Девица ул.Кольцовская,  50 лет Октября, | - | 2210 | 1969 | - |
|  | 31.ВЛ-0,38 кв от ТП № 15/124521125, инв.№193-1,в экспл 01.12.55 ,шифр нормы аморт 30008 ,норма аморт 6 | с.Девица ул.Кольцовская,  50 лет Октября,  Набережная | - | 4770 | 1955 | - |
|  | 32.ВЛ-0,38 кв от КТП № 21 с.Девица /124521125, инв.№200-1,в экспл 01.12.55 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с.Девица ул.Ворошилова | - | 1440 | 1955 | - |
|  | 33.ВЛ-0,38 кв от КТП № 21 с.Девица /124521125, инв.№20068,в экспл 01.01.74 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с.Девица ул.Титовка | - | 2385 | 1974 | - |
|  | 34.ВЛ-0,38 кв от КТП № 22 с.Девица /124521125, инв.№20070,в экспл 01.01.79 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с.Девица ул.Фабричная | - | 2500 | 1979 | - |
|  | 35.ВЛ-0,38 кв от КТП №22 с.Девица/124521125, инв.№20069,в экспл 01.01.72 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с.Девица ул.Ворошилова | - | 2740 | 1972 | - |
|  | 36.ВЛ-0,38 кв от КТП № 22 с.Девица/124521125, инв.№20071,в экспл 01.01.79 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с.Девица ул.Фабричная | - | 495 | 1979 | - |
|  | 37.ВЛ-0,38 кв от ТП № 23 /124521125, инв.№20072,в экспл 01.01.62 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | п. Бахчеево (Муратовка) | - | 0 | 1962 | - |
|  | 38.ВЛ-0,38 кв от КТП № 34 п.О,Лог /124521125, инв.№20082,в экспл 01.01.49 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | пос. Орлов Лог  ул. Шахтерская | - | 765 | 1949 | - |
|  | 39.ВЛ-0,38 кв от КТП № 14 с.Девица /124521125, инв.№201,в экспл 01.12.69 ,шифр нормы аморт 30008 ,норма аморт 6 | с.Девица ул.Полевая,  ул. Крупской | - | 3680 | 1969 | - |
|  | 40.ВЛ-0,38 кв от КТП №12 с.Девица/124521125, инв.№202-1,в экспл 01.12.69 ,шифр нормы аморт 30008 ,норма аморт 6 | с.Девица ул.Гагарина, Танкистов, Центральная | - | 13450 | 1969 | - |
|  | 41.ВЛ-0,38 кв от КТП № 18 с.Девица /124521125, инв.№203-2,в экспл 01.12.69 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с.Девица ул. Орджоникидзе | - | 5290 | 1969 | - |
|  | 42.ВЛ-0,38 кв от КТП № 18 с.Девица/124521125, инв.№203а,в экспл 01.12.69 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с.Девица ул.Песчаная | - | 3375 | 1969 | - |
|  | 43.ВЛ-0,38 кв от КТП № 14 с.Девица /124521125, инв.№205-2,в экспл 01.12.69 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с.Девица ул.Полевая, Крупской | - | 3680 | 1969 | - |
|  | 44.ВЛ-0,38 кв от КТП № 13 с.Девица /124521125, инв.№206-2,в экспл 01.12.69 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с.Девица ул.Полевая, | - | 1935 | 1969 | - |
|  | 45.ВЛ-0,38 кв от КТП № 12 с.Девица /124521125, инв.№207-2,в экспл 01.12.69 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с.Девица ул.Танкистов | - | 4095 | 1969 | - |
|  | 46.ВЛ-0,38 кв от КТП № 12 с.Девица /124521125, инв.№208-2,в экспл 01.12.69 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с.Девица ул. Гагарина, Центральная | - | 9355 | 1969 | - |
|  | 47.ВЛ-0,38 кв от КТП № 13 с.Девица /124521125, инв.№209-2,в экспл 01.12.69 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с.Девица ул. Рудничная, Центральная | - | 6570 | 1969 | - |
|  | 48.ВЛ-0,38 кв от ТП № 15 по с.Девица/124521125, инв.№211-1,в экспл 01.12.69 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с.Девица ул. Кольцовская,  50 лет Набережная | - | 4770 | 1969 | - |
|  | 49.ВЛ-0,38 кв от КТП № 11 с.Девица /124521125, инв.№213-1,в экспл 01.12.69 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с.Девица ул. Центральная | - | 765 | 1969 | - |
|  | 50.ВЛ-0,38 кв от КТП № 11 с.Девица /124521125, инв.№214-1,в экспл 01.12.69 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с.Девица ул.Танкистов, пер.Ровенки | - | 3195 | 1969 | - |
|  | 51.ВЛ-0,38 кв от КТП № 10 с.Девица /124521125, инв.№215-1,в экспл 01.12.69 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с.Девица ул. Первомайская | - | 6975 | 1969 | - |
|  | 52.ВЛ-0,38 кв от КТП №1) с.Девица /124521125, инв.№216-1,в экспл 01.12.69 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Пос. Бахчеево(Бирюк) | - | 0 | 1969 | - |
|  | 53.ВЛ-0,38 кв от КТП № 17 с.Девица /124521125, инв.№217-1,в экспл 01.12.69 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с.Девица ул. Ворошилова | - | 1215 | 1969 | - |
|  | 54.ВЛ-0,38 кв от ТП № 17 с.Девица /124521125, инв.№218-1,в экспл 01.12.69 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с.Девица ул. Ворошилова | - | 1610 | 1969 | - |
|  | 55.ВЛ-0,38 кв от ТП №4 с.Девица/124521125, инв.№220-1,в экспл 01.12.59 ,шифр нормы аморт 30008 ,норма аморт 6 | с.Девица ул. Ворошилова | - | 1935 | 1959 | - |
|  | 56.ВЛ-0,38 кв от ТП № 26 р-к Северный/124521125, инв.№236-1,в экспл 01.12.59 ,шифр нормы аморт 30006,норма аморт 3 | Пос. Орлов лог ул. Меловая, Старосельская | - | 1495 | 1959 | - |
|  | 57.ВЛ-0,38 кв от ТП № 26 р-к Средний /124521125, инв.№236а,в экспл 01.12.59 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Пос. Орлов лог ул. Меловая, Старосельская | - | 2565 | 1959 | - |
|  | 58.ВЛ-0,38 кв от КТП №9 п.Орлов Лог/124521125, инв.№237,в экспл 01.12.50 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт | Пос. Орлов лог пер. 1-й Орловлогский,2-й Орловлогский, ул.Шахтерская | - | 2745 | 1950 | - |
|  | 59.ВЛ-0,38 кв от КТП № 9 п.Орлов Лог/124521125, инв.№239,в экспл 01.12.66 ,шифр нормы аморт 30008 ,норма аморт 6 | Пос. Орлов лог  ул. Рабочая, Октябрьская,  8 Марта, Лизы Чайкиной | - | 4275 | 1966 | - |
|  | 60.ВЛ-6 кв от п/ст "Орлов Лог" ТП № 9/124521125, инв.№366,в экспл 01.12.71 ,шифр нормы аморт 30008 ,норма аморт 6 | пос. Орлов Лог | - | 150 | 1971 | - |
|  | 61.ВЛ-0,38 кв от ТП №19 /124521125, инв.№426,в экспл 01.12.73 ,шифр нормы аморт 30008 ,норма аморт 6 | С.Девица  ул. Зеленая | - | 4750 | 1973 | - |
|  | 62.ВЛ-0,38 от КТП № 20 с.Девица /124521125, инв.№459,в экспл 01.12.72 ,шифр нормы аморт 30008 ,норма аморт 6 | С.Девица ул.Ворошилова, Садовая | - | 2700 | 1972 | 42775,00 |
|  | 63.ВЛ-6 кв ФМД № 12 от ПС 35/6 кв Орлов Лог/124521125, инв.№460,в экспл 01.12.74 ,шифр нормы аморт 30008 ,норма аморт 6 | пос. Орлов Лог | - | 3315 | 1974 | 6159,00 |
|  | 64.ВЛ-6 кв ФИД №2 от ПС 35/6 кв Орлов Лог/124521125, инв.№470,в экспл 01.12.65 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | пос. Орлов Лог | - | 1755 | 1965 | 823,88 |
|  | 65.ВЛ-0,4 кв с.Девица,/124521125, инв.№00698,в экспл 28.04.06 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с.Девица  ул. Кольцовская, Победа | - | 3110 | 2006 | - |
| **Землянское сельское поселение** | | | | | | |
|  | Машины и оборудование |  |  |  |  |  |
|  | КТПН 10/0,4 400ква № 3-10 Интернат /143115020, инв.№341,в экспл 01.12.57 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | с. Землянск,  ул. Ленина, 12 | Р-400 ква, 10/0,4 | - | 1957 | - |
|  | КТПН 10/0,4 250 ква №1-31 ул.Набережная /143115020, инв.№342,в экспл 01.12.57 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | с. Землянск, ул. Ворошилова, 12 | Р-250 ква, 10/0,4 | - | 1957 | - |
|  | КТПН 10/0,4 160 ква № 1-28 Колбасная /143115020, инв.№343,в экспл 01.12.68 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | с. Землянск, пл. Леженина, 9 | Р-160 ква, 10/0,4 | - | 1968 | - |
|  | КТП 10/0,4 № 1-9 ул.Бахметьево с.Землян/143115020, инв.№345,в экспл 01.12.68 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | с. Землянск, ул. Бахметьева, 41 | Р-250 ква, 10/0,4 | - | 1968 | - |
|  | КТПН 10/0,4 400 ква № 1-29 Дом быта/143115020, инв.№347,в экспл 01.12.85 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | с. Землянск, пл. Леженина, 39 | Р-400 ква, 10/0,4 | - | 1985 | - |
|  | КТП 10/0,4 100 ква № 1-32 Дет/сад /143115020, инв.№348а,в экспл 01.12.88 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | с. Землянск, пер. Советский, 1 | Р-160 ква, 10/0,4 | - | 1988 | - |
|  | КТП 10/0,4 100 ква №1-23 ул.Фрунзе /143115020, инв.№349,в экспл 01.12.66 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | с. Землянск, ул. Фрунзе, 2 | Р-100 ква, 10/0,4 | - | 1966 | - |
|  | КТП № 3-15 100 ква ул.Мира с.Землянск/143115020, инв.№600,в экспл 01.09.97 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | с. Землянск, ул. Мира, 15 | Р-100 ква, 10/0,4 | - | 1997 | 1744-70 |
|  | 1КТП № 1-3 160 ква с.Землянск/143115020, инв.№00703,в экспл 30.05.06 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | с. Землянск, ул. Бородовка, 20 | 1-3- 160 ква | - | 1906 | 254833-51 |
|  | ТМ-100 /10-0,4 с.Землянск/143115010, инв.№00730,в экспл 29.06.12 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | с. Землянск, ул. Набережная, 23 (коммунальный двор) | Р-100 ква, 10/0,4 | - | 1972 | - |
|  | Передаточные устройства |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 3-15 линия №1/124521125, инв.№20001,в экспл 01.01.70 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Линия № 1 | - | 2070 | 1970 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 1-32 линия № 1 Детсад/124521125, инв.№20002,в экспл 01.01.70 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Линия № 1 Дет/сад | - | 40 | 1970 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 1-23 линия №1/124521125, инв.№20003,в экспл 01.01.70 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Линия № 1 Фрунзе | - | 1305 | 1968 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 1-23 линия № 2/124521125, инв.№20004,в экспл 01.01.68 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Линия № 2 радиоузел | - | 990 | 1968 | - |
|  | ВЛ-0,4кв от ТП № 1-28 линия №1/124521125, инв.№20005,в экспл 01.01.74 ,шифр нормы аморт 30008 ,норма аморт 6 | Линия № 1 Кулинария | - | 900 | 1974 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 1-29 линия №1 КБО/124521125, инв.№20006,в экспл 01.01.80 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Линия № 1 Центр | - | 2655 | 1980 | 79-26 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 3-10 линия № 3/124521125, инв.№20007,в экспл 01.01.72 ,шифр нормы аморт 30008 ,норма аморт 6 | Линия № 3 школа-интернат | - | 1125 | 1972 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 1-9 линия № 3 Водокач./124521125, инв.№20008,в экспл 01.01.70 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Линия № 3 Водокачка | - | 90 | 1970 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 3-10 линия № 2/124521125, инв.№324,в экспл 01.12.61 ,шифр нормы аморт 30008 ,норма аморт 6 | Линия № 2 Ленина | - | 585 | 1961 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 3-10 линия № 1/124521125, инв.№325,в экспл 01.12.61 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Линия № 1 | - | 2160 | 1961 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 1-29 Линия № 1 Центр/124521125, инв.№326,в экспл 01.12.61 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Линия № 1 Центр | - | 1075 | 1961 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 1-29 линия № 2/124521125, инв.№327,в экспл 01.12.61 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Линия № 2 Центр | - | 150 | 1961 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 1-9 линия № 2 /124521125, инв.№328,в экспл 01.12.54 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Линия № 2 Бахметьева | - | 2655 | 1954 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП №1-9 линия №2/124521125, инв.№329,в экспл 01.12.61 ,шифр нормы аморт 30008 ,норма аморт 6 | Линия № 2 Бахметьева | - | 2025 | 1961 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 1-31 линия № 2/124521125, инв.№330,в экспл 01.12.61 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Линия № 2 Ворошилова | - | 2880 | 1961 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 1-28 линия № 2/124521125, инв.№331,в экспл 01.12.61 ,шифр нормы аморт 30008 ,норма аморт 6 | Линия № 2 Хлебозавод | - | 1710 | 1961 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 1-31 линия № 1/124521125, инв.№332,в экспл 01.12.61 ,шифр нормы аморт 30008 ,норма аморт 6 | Линия № 1 Аптекарский | - | 1485 | 1961 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв от Тп № 1-31 линия № 3/124521125, инв.№333,в экспл 01.12.70 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Линия № 3 12-ти квартирный д. | - | 45 | 1970 | - |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 1-29 линия № 2/124521125, инв.№334,в экспл 01.12.61 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Линия № 2 Ворошилова | - | 600 | 1961 | - |
|  | ВЛ-10 кв ул.Бородовка L-0,09км/124521125, инв.№00700,в экспл 30.05.06 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с. Землянск, ул. Бородовка | - | 2280 | 1906 | 15907-50 |
|  | ВЛ-0,4 кв с.Землянск L - 1,5 км/124521125, инв.№00702,в экспл 30.05.06 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с. Землянск, ул. Бородовка | - | 90 | 1906 | 235594-62 |
| **Нижневедугское сельское поселение** | | | | | | |
|  | Машины и оборудование |  |  |  |  |  |
|  | .КТП 10/0,4 100ква №2-5 ул.Советская /143115020, инв.№415,в экспл 01.12.78 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | Ул. Советская, 1а | 100 |  | 1981 | 0 |
|  | .КТПН 10/0,4 400 ква №2-1 ул.Ленина /143115020, инв.№516,в экспл 01.12.78 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | Ул. Ленина, 18а | 400 |  | 1978 | 0 |
|  | .КТП 10/0,4 100 ква № 4-9 Дорожн.уч. /143115020, инв.№516-1,в экспл 01.12.77 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | Ул. Ленина, 64а | 100 |  | 1978 | 0 |
|  | КТП 10/0,4 160 ква № 2-4 ул. Советская /143115020, инв.№532,в экспл 01.12.81 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | Ул. Советская, 18б | 160 |  | 1978 | 134,56 |
|  | КТП 10/0,4 250ква № 4-3 ул.Советская /143115020, инв.№63,в экспл 01.12.72 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | Ул. Советская, 90а | 250 |  | 1972 | 0 |
|  | .ТП № 5 КТПА Кавказская №4-8 Н.Вед./143115020, инв.№99,в экспл 01.12.72 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | Ул. Заречная, 24а | 160 |  | 1972 | 0 |
|  | .КТП 10/0,4 160 ква № 4-2, №4-4 /143115020, инв.№100,в экспл 01.12.83 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | Ул. Ленина, 62а | 160 |  | 1983 | 0 |
|  | Передаточные устройства |  |  |  |  |  |
|  | .ВЛ-0,4 кв от ТП № 2-4 линия №1/124521125, инв.№20014,в экспл 01.01.80 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Советская  Пер. Юдина  Пер. Воропаева |  | 1950 | 1980 | 0 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 2-1 линия № 2/124521125, инв.№20015,в экспл 01.01.71 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Советская  Ул. Ленина |  | 4900 | 1971 | 0 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 2-1 линия № 4/124521125, инв.№20016,в экспл 01.01.84 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Ленина |  | 760 | 1984 | 308,64 |
|  | .ВЛ-0,4 кв от ТП ; 4-6 линия № 1/124521125, инв.№20017,в экспл ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Советская  до колбас. цеха |  | 720 | 1984 | 0 |
|  | .ВЛ-0,4 кв от ТП № 4-3 линия № 3/124521125, инв.№20018,в экспл 01.01.63 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Советская |  | 360 | 1963 | 0 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 4-3 линия № 2/124521125, инв.№20019,в экспл 01.01.82 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Ленина |  | 315 | 1982 | 0 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 4-2 линия № 1/124521125, инв.№20020,в экспл 01.01.82 ,шифр нормы аморт 30008 ,норма аморт 6 | Ул. Ленина  ( водокачка ) |  | 50 | 1982 | 0 |
|  | 1ВЛ-0,4 кв от ТП №2-5 линия №1/124521125, инв.№322,в экспл 01.12.60 ,шифр нормы аморт 30008 ,норма аморт 6 | Ул. Советская |  | 1700 | 1960 | 0 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 2-1 линия № 1ул.Ленина/124521125, инв.№323,в экспл 01.12.60 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Ленина |  | 800 | 1960 | 0 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП №2-5 линия №2/124521125, инв.№527,в экспл 01.12.61 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Тельмана |  | 2220 | 1961 | 0 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 4-8 линия №1/124521125, инв.№528,в экспл 01.12.63 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Кавказская |  | 1820 | 1963 | 0 |
|  | .ВЛ-0,4 кв от ТП № 4-3 линия № 1/124521125, инв.№529,в экспл 01.12.63 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Советская  ( котельная ) |  | 855 | 1963 | 0 |
|  | .ВЛ-0,4 кв от ТП № 2-1 линия № 3/124521125, инв.№548,в экспл 01.12.81 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Ленина |  | 1850 | 1981 | 0 |
|  | .ВЛ-0,4 кв от ТП № 2-4 линия №2/124521125, инв.№20022,в экспл 01.01.79 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Набережная |  | 2250 | 1979 | 0 |
|  | .ВЛ-0,4 кв от ТП № 4-8 линия №2/124521125, инв.№20034,в экспл 01.01.78 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Кавказская  Ул. Заречная |  | 810 | 1978 | 0 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 4-9 линия № 1/124521125, инв.№20035,в экспл 01.01.79 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Ленина  Ул. Советская |  | 950 | 1979 | 0 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП №4-9 линия № 2/124521125, инв.№20036,в экспл 01.01.80 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Ул. Ленина  ( дорожный уч-к ) |  | 50 | 1980 | 0 |
| **Новосильское сельское поселение** | | | | | | |
|  | Машины и оборудование |  |  |  |  |  |
|  | КТП 10/0,4 № 2-2 с.Новосильск /143115020, инв.№370,в экспл 01.12.69 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | с.Новосильское ул. Зеленая | 100 ква | - | 01.12.69 | 0 |
|  | КТП 10/0,4 63 ква №6-2 Ст.Ольшанец/143115020, инв.№371,в экспл 01.12.86 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | д.Ольшанец,  ул. Лесная | 63 ква | - | 01.12.86 | 0 |
|  | КТП 10/0,4 250 ква № 3-16 Школа /143115020, инв.№372,в экспл 01.12.83 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | с.Новосильское ул. Школьная | 250 ква | - | 01.12.83 | 0 |
|  | КТП 10/0,4 100 ква № 3-10 Красная Нива /143115020, инв.№418,в экспл 01.12.73 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | с.Новосильское ул. Молодёжная | 100 ква | - | 01.12.73 | 0 |
|  | КТПН 10/0,4 400 ква №3-6 Центр/143115020, инв.№50,в экспл 01.12.83 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | с.Новосильское ул. Школьная | 400 ква | - | 01.12.83 | 0 |
|  | КТПН № 3-7 10-0,4 320 ква Кафе /143115020, инв.№532-1,в экспл 01.12.77 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | с.Новосильское ул.им. И.Соколова | 320 ква | - | 01.12.77 | 0 |
|  | КТП 10/0,4 63 ква № 3-11 Маховатка/143115020, инв.№541,в экспл 01.12.80 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | с.Новосильское ул. Тихая | 63 ква | - | 01.12.80 | 0 |
|  | КТП 10/0,4 100ква № 3-12 Маховатка/143115020, инв.№542,в экспл 01.12.80 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | с.Новосильское ул. Запрудная | 100ква | - | 01.12.80 | 0 |
|  | КТП 10/0,4 100 ква № 3-17 Кочетовка/143115020, инв.№59,в экспл 01.12.85 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | с.Новосильское ул. Раздольная | 100 ква | - | 01.12.85 | 0 |
|  | Передаточные устройства |  |  |  |  | 0 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 3-16 линия № 1 Школа/124521125, инв.№20024,в экспл 01.01.78 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с.Новосильское ул.Школьная |  | 120 | 01.01.78 | 0 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП №3-11 линия № 2/124521125, инв.№20025,в экспл 01.01.84 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 30 | с.Новосильское ул. Тихая |  | 920 | 01.01.84 | 0 |
|  | ВЛ0-0,4 кв от ТП № 3-17 линия № 2/124521125, инв.№20026,в экспл 01.01.83 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с.Новосильское ул.Раздольная |  | 920 | 01.01.83 | 0 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП №3-17 линия №1/124521125, инв.№20027,в экспл 01.01.73 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с.Новосильское ул. Раздольная |  | 1160 | 01.01.73 | 0 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП №6-2 линия №1/124521125, инв.№20028,в экспл 01.01.86 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с.Новосильское ул. Лесная |  | 1000 | 01.01.86 | 0 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП №3-7 линия № 3 Кафе/124521125, инв.№20029,в экспл 01.01.84 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с.Новосильское ул. Им. И.Соколова |  | 920 | 01.01.84 | 0 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 3-12 линия № 2/124521125, инв.№20030,в экспл 01.01.87 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с.Новосильское ул. Запрудная |  | 360 | 01.01.87 | 0 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП №3-10 линия №3/124521125, инв.№20031,в экспл 01.01.90 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с.Новосильское ул. Красная Нива |  | 1240 | 01.01.90 | 0 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 3-10 линия № 2/124521125, инв.№20032,в экспл 01.01.83 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с.Новосильское ул. Молодёжная |  | 600 | 01.01.83 | 0 |
|  | ВЛ-0,4кв от ТП № 3-6 линия №3 Центр/124521125, инв.№20033,в экспл 01.01.81 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с.Новосильское ул. Шаталовка |  | 1840 | 01.01.81 | 0 |
|  | ВЛ-0,4кв от ТП №3-6 линия № 1 Центр/124521125, инв.№352,в экспл 01.04.67 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с.Новосильское ул. Садовая, Струковская |  | 1080 | 01.04.67 | 0 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП №2-2 линия №2/124521125, инв.№355,в экспл 01.12.70 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с.Новосильское ул. Зеленая, Раздольнаяя |  | 1840 | 01.12.70 | 0 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП №2-2/124521125, инв.№356,в экспл 01.12.66 ,шифр нормы аморт 30008 ,норма аморт 6 | с.Новосильское ул. Им.А.Богданович, Зеленая |  | 4160 | 01.12.66 | 0 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 3-6 линия № 6 Центр/124521125, инв.№357,в экспл 01.12.66 ,шифр нормы аморт 30008 ,норма аморт 6 | с.Новосильское ул. Шаталовка, Садовая, Струковская |  | 680 | 01.12.66 | 0 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 3-7 линия № 1 Кафе/124521125, инв.№534,в экспл 01.12.69 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с.Новосильское ул. Советская |  | 1220 | 01.12.69 | 0 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 3-10 линия № 1/124521125, инв.№536,в экспл 01.12.80 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с.Новосильское ул. Молодёжная, Красная Нива |  | 680 | 01.12.80 | 0 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 3-11 линия № 1/124521125, инв.№537,в экспл 01.12.80 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с.Новосильское ул. Запрудная, Каменная |  | 2480 | 01.12.80 | 0 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 3-12 линия № 1/124521125, инв.№538,в экспл 01.12.79 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с.Новосильское ул. Запрудная |  | 680 | 01.12.79 | 0 |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 3-16 линия №2 Школа/124521125, инв.№20023,в экспл 01.01.79 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | с.Новосильское ул. Школьная, Кооперативная,  Луговая |  | 2240 | 01.01.79 | 0 |
| **Семилукское сельское поселение** | | | | | | |
| 1 | КТП №3-3 250кВа с. Семилуки/143115020, инв. № 00705, в экспл. 31.08.06, шифр нормы аморт 40701, норма аморт 4.4 | Воронежская область, Семилукский район, с. Семилуки, ул. Зеленая | 380кВ | Длина 1,20м , Ширина 1,5м, Площадь 1,4 кв.м. | 2001 | 80054,32 |
| 2 | КТП №3-4 с. Семилуки/143115020, инв. № 00706, в экспл. 31.08.06, шифр нормы аморт 40701, норма аморт 4.5 | Воронежская область, Семилукский район, с. Семилуки, ул. Зеленая | 380кВ | Длина 1м , Ширина 0,8м, Площадь 0,8 кв.м. | 2001 | 63006,54 |
| 3 | ТМ-160 10/04/143115010, инв. № 00733, в экспл. 05.12.12, шифр нормы аморт, норма аморт 0 | Воронежская область, Семилукский район, с. Семилуки, ул. Зеленая | - | - | 2012 | 21375 |
|  | Передаточные устройства |  |  |  |  |  |
| 4 | ВЛ-0,4кВ с.Семилуки L-3км./ 124521125, инв. №00701, в экспл. 31.08.2006, шифор нормы аморт 30006, норма аморт 3 | Воронежская область, Семилукский район, с. Семилуки, ул. Зеленая, Речная, Некрасова, Молодежная, Беляева | - | 3000п.м. | 2001 | 83536,5 |
| 5 | ВЛ-10кВ с.Семилуки / 124521125, инв. №00704, в экспл. 31.08.2006, шифор нормы аморт 30006, норма аморт 3 | Воронежская область, Семилукский район, с. Семилуки, ул. Зеленая, Речная, Некрасова, Молодежная, Беляева | - | 20п.м. | 2001 | 1115 |
| **Стрелицкое городское поселение** | | | | | | |
|  | Машины и оборудование |  |  |  |  | 718 504-46 |
|  | ГКТПН № 23 р-н дачи п.Стрелица/143115020, инв.№129-1,в экспл 01.09.90 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | район дачи | 180 кВА | - | 01.09.1990 | 51-90 |
|  | 3ГКТПН № 25 ул.Гагарина п.Стрелица/143115020, инв.№134-1,в экспл 01.11.85 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул. Гагарина | 400 кВА | - | 01.11.1985 | 0-00 |
|  | .ГКТПН № 35 ул.Комсомольская п.Стрелица/143115020, инв.№20085,в экспл 01.01.86 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул. Комсомольская | 250 кВА | - | 01.01.1998 | 0-00 |
|  | ГКТПН № 33 ул.Центральная,п.Стрелица/143115020, инв.№20087,в экспл 01.01.81 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул. Центральная | 250 кВА | - | 01.01.1988 | 0-00 |
|  | ГКТПН № 32 ул.Комсомольская,п.Стрелица/143115020, инв.№20088,в экспл 01.01.88 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул. Комсомольская | 180 кВА |  | 01.01.1975 | 0-00 |
|  | ГКТПН № 31 ул Космонавтов,п.Стрелица/143115020, инв.№20089,в экспл 01.01.60 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул. Комсомольская, детский сад начальная школа | 250 кВА | - | 01.01.1973 | 0-00 |
|  | .ГКТПН № 30 ул.Железнодорожная/143115020, инв.№20090,в экспл 01.01.83 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | район водокачки | 250 кВА | - | 01.01.1974 | 0-00 |
|  | ГКТПН № 29 ул.Красноармейская/143115020, инв.№20091,в экспл 01.01.85 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул. Красноармейская | 160 кВА | - | 01.01.1985 | 0-00 |
|  | .ТМ-400 в п/ст №6 ул.Победа /143115010, инв.№23-1,в экспл 01.12.64 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул. Победа | 250 кВА | - | 01.12.1973 | 0-00 |
|  | .ГКТПН № 4 п.Стрелица/143115020, инв.№248,в экспл 01.12.63 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул. Свобода | 160 кВА | - | 01.12.1963 | 0-00 |
|  | ГКТПН № 5 п.Стрелица ул.Победа/143115020, инв.№249,в экспл 01.12.63 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул. Победа | 250 кВА | - | 01.01.1963 | 0-00 |
|  | ТП № 7 Стрелица Водокачка/143115020, инв.№251,в экспл 01.12.60 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул. Луговая водокачка | 400 кВА | - | 01.12.1960 | 0-00 |
|  | .ТМ в п/ст №21 Гидромехан. /143115010, инв.№484,в экспл 01.12.75 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | Гидромеханизация | 180 кВА | - | 01.12.1975 | 0-00 |
|  | .ГКТПН № 3 ул.Калинина п.Стрелица/143115020, инв.№51-1,в экспл 01.12.62 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул. Калинина | 180 кВА | - | 01.12.1962 | 0-00 |
|  | .ГКТПН № 6 п.Стрелица ул.Победа /143115020, инв.№514-2,в экспл 01.12.73 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул. Победа | 250 кВА | - | 01.12.1973 | 0-00 |
|  | .ГКТПН № 27 ул.Центральная/143115020, инв.№586-2,в экспл 01.10.96 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул. Центральная | 250 кВА | - | 01.10.1996 | 854-84 |
|  | .ГКТПН № 8 ул.Центральная/143115020, инв.№6-1,в экспл 01.12.51 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул. Центральная | 400 кВА | - | 01.12.1951 | 0-00 |
|  | .ТМ-180 в п/ст №8 /143115010, инв.№6-2,в экспл 01.12.93 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул. Центральная | 180 кВА | - | 01.12.1993 | 0-00 |
|  | .ГКТПН № 19 п.Стрелица ул.Калинина,/143115020, инв.№64,в экспл 01.12.73 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул. Калинина | 180 кВА | - | 01.12.1973 | 0-00 |
|  | ТМ 250/6 в п/ст №7 Водокачка /143115010, инв.№85,в экспл 01.12.74 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | Водокачка ул. Луговая | 250 кВА | - | 01.12.1974 | 0-00 |
|  | .ТП № 36 п.Стрелица ул.Гагарина/143115020, инв.№380,в экспл 10.11.04 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | ул. Гагарина | 400 кВА | - | 10.11.2004 | 330 954-85 |
|  | .ТМ-250/6-0,4 п.Стрелица в ТП№ 3 /143115010, инв.№00724,в экспл 30.12.10 ,шифр нормы аморт ,норма аморт 0 | ул. Калинина | 250 кВА | - | 30.12.2010 | 61 920-59 |
|  | КТП №39 250 ква п.Стрелица, инв.№00745,в экспл 15.05.15 ,шифр нормы аморт 50402 ,норма аморт 0 | переулок Стрелицкий | 250 кВА | - | 15.05.2015 | 324 722-28 |
|  | Передаточные устройства |  |  |  |  | 372 251-46 |
|  | .ВЛ-0,38кв от ТП № 1 п.Бирюк /124521125, инв.№128,в экспл 01.12.71 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Бирюк | - | 1935 | 01.12.1971 | 0-00 |
|  | .ВЛ-0,38 кв от КТП № 6 п.Стрелица, /124521125, инв.№129,в экспл 01.12.71 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул. Победа, ул. Комсомольская | - | 2880 | 01.12.1971 | 0-00 |
|  | .ВЛ-6 кв ФИД № 15 от ПС 35/6 L-1755м./124521125, инв.№182,в экспл 01.12.59 ,шифр нормы аморт 30008 ,норма аморт 6 | Центральная котельная | - | 1755 | 01.12.1959 | 0-00 |
|  | .ВЛ-6 кв Фид № 9 от п/ст 35/6 ФТП № 30"В/124521125, инв.№183,в экспл 01.12.59 ,шифр нормы аморт 30008 ,норма аморт 6 | Центральная котельная | - | 600 | 01.12.1959 | 0-00 |
|  | .ВЛ-6 кв ФИД № 11 от ПС 35/6 кв L- 4745м/124521125, инв.№185,в экспл 01.12.60 ,шифр нормы аморт 30008 ,норма аморт 6 | Центральная котельная | - | 4745 | 01.12.1960 | 0-00 |
|  | .ВЛ-0,38 кв от КТП № 24 п.Бахчеево/124521125, инв.№187,в экспл 01.12.54 ,шифр нормы аморт 30008 ,норма аморт 6 | п. Бахчеево ул. Горняцкая, Советская, Матросова | - | 1740 | 01.12.1954 | 0-00 |
|  | .ВЛ-0,38 от КТП № 7 п.Стрелица /124521125, инв.№188,в экспл 01.12.54 ,шифр нормы аморт 30008 ,норма аморт 6 | Водокачка ул. Луговая | - | 1890 | 01.12.1954 | 0-00 |
|  | ВЛ-0,38 от КТП № 7 п.Стрелица /124521125, инв.№188а,в экспл 01.12.54 ,шифр нормы аморт 30008 ,норма аморт 6 | Водокачка ул. Луговая | - | 945 | 01.12.1954 | 0-00 |
|  | .ВЛ-0,38 кв от КТП № 5 п.Стрелица /124521125, инв.№189,в экспл 01.12.54 ,шифр нормы аморт 30008 ,норма аморт 6 | ул. Победа | - | 3465 | 01.12.1954 | 0-00 |
|  | .ВЛ-0,38 кв от КТП №8 п.Стрелица,/124521125, инв.№190-1,в экспл 01.12.55 ,шифр нормы аморт 30008 ,норма аморт 6 | ул. Центральная, Победа, Строителей | - | 3240 | 01.12.1955 | 0-00 |
|  | .ВЛ-0,38 кв от КТП № 6 п.Стрелица, /124521125, инв.№194-1,в экспл 01.12.54 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул. Победа, ДК, Советская, Центральная, Строителей | - | 865 | 01.12.1954 | 0-00 |
|  | .ВЛ-0,38 кв от ТП №3 /124521125, инв.№196,в экспл 01.12.62 ,шифр нормы аморт 30008 ,норма аморт 6 | ул. Мира, Зеленая, Калинина, пер.Возрождения | - | 950 | 01.12.1962 | 0-00 |
|  | .ВЛ-0,38 кв от КТП № 3 по /124521125, инв.№197,в экспл 01.12.62 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул. Восточная, Калинина, Мира, Геологическая, Новая | - | 2160 | 01.12.1962 | 0-00 |
|  | .ВЛ-0,38 кв от КТП №5 п.Стрелица,/124521125, инв.№198,в экспл 01.12.51 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул. Космонавтов, Победа, Первомайская, Рудничная | - | 1530 | 01.12.1951 | 0-00 |
|  | ВЛ-0,38 кв от КТП № 4 п.Стрелица,/12 4521125, инв.№199-1,в экспл 01.12.80 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул. Свобода, Красноармейская, Луговая | - | 5220 | 01.12.1980 | 0-00 |
|  | .КЛ-6 кв от оп.№4 фид.6 кв № 15 /124521010 ТП№29, инв.№20066,в экспл 01.01.92 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | ул. Луговая | - | 2200 | 01.01.1992 | 1 637-42 |
|  | .ВЛ-6 кв к ФИД № 16 от ПС 35/6 кв/124521125, инв.№20067,в экспл 01.01.73 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | Центральная котельная | - | 1690 | 01.01.1973 | 0-00 |
|  | ВЛ-0,38 кв от ТП № 25 п.Стрелица/124521125, инв.№20073,в экспл 01.01.82 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | ул. Гагарина | - | 150 | 01.01.1982 | 0-00 |
|  | .КЛ-0,38 кв от ТП № 27 до эл.маст. /124521010, инв.№20074,в экспл 01.01.82 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | электромастерская | - | 30 | 01.01.1982 | 0-00 |
|  | КЛ-0,38 кв от ТП № 30 до Водокачки /124521010, инв.№20075,в экспл 01.01.74 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | Водокачка | - | 115 | 01.01.1974 | 0-00 |
|  | .КЛ-0,38 кв от ТП № 31 до дет/сада /124521010, инв.№20076,в экспл 01.01.70 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | детский сад, начальная школа | - | 85 | 01.01.1970 | 0-00 |
|  | ВЛ-0,38 от КТП № 31 /124521125, инв.№20077,в экспл 01.01.73 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | ул. Комсомольская | - | 630 | 01.01.1973 | 0-00 |
|  | .КЛ-0,38 кв от ГКТПН № 32 центр.кот /124521010, инв.№20078,в экспл 01.01.75 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | Центральная котельная | - | 56 | 01.01.1975 | 0-00 |
|  | КЛ-0,38 кв от ТП № 33 L-130м. /124521010, инв.№20079,в экспл 01.01.96 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | Воронеж транс сервис | - | 130 | 01.01.1996 | 920-34 |
|  | КЛ-0,38 кв ТП № 33 до АТС L-50 м /124521010, инв.№20080,в экспл 01.01.72 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | АТС | - | 50 | 01.01.1972 | 0-00 |
|  | .ВЛ-0,38 кв от КТП № 33 /124521125, инв.№20081,в экспл 01.01.82 ,шифр нормы аморт 30006 ,норма аморт 3 | АТС | - | 60 | 01.01.1982 | 0-00 |
|  | КЛ-0,38 кв от ТП № 35 центр. котельн.до /124521010, инв.№20083,в экспл 01.01.98 ,шифр нормы аморт 30012 ,норма аморт 4 | Центральная котельная | - | 92 | 01.01.1998 | 818-70 |
|  | ВЛ-0,38 кв от КТП № 2 п.Бахчеево /124521125, инв.№240,в экспл 01.12.56 ,шифр нормы аморт 30008 ,норма аморт 6 | п. Бахчеево  ул. Социалистическая | - | 3870 | 01.12.1956 | 0-00 |
|  | ВЛ-0,38 от КТП № 7 с.Стрелица /124521125, инв.№404-1,в экспл 01.12.72 ,шифр нормы аморт 30008 ,норма аморт 6 | ул. Железнодорожная, Садовая, Чапаева | - | 2205 | 01.12.1972 | 0-00 |
|  | ВЛ-6 кв ФИД № 10 от ПС 35/6 Стрелица/124521125, инв.№434,в экспл 01.12.73 ,шифр нормы аморт 30008 ,норма аморт 6 | Центральная котельная | - | 5720 | 01.12.1973 | 0-00 |
|  | КЛ 6-10 от ПС 35/6 Стрелица, инв.№00746,в экспл 15.05.15 ,шифр нормы аморт 50402 ,норма аморт 0 | переулок Стрелицкий | - | 150 | 15.05.2015 | 368 875-00 |