## Лист2
| Перечень электросетевых объектов |  |  | Приложение к ТЗ
п/п | Наименование РЭС | Наименование объекта | Адрес местоположения объекта | Протяженность линии, км/ Мощность ТП, кВа
Воздушные линии 0,4кВ
1 | Гагаринский | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 550 ВЛ 10кВ №11 ПС Карманово | Смоленская область, Гагаринский район, Самуйловское с/п, д.Аржаники | 0.25
2 | Гагаринский | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 550 ВЛ 10кВ №11 ПС Карманово | Смоленская область, Гагаринский район, Самуйловское с/п, д.Аржаники | 0.25
3 | Смоленский городской РЭС | ВЛИ 0,4 кВ №22 ТП 219 | г.Смоленск,ул.Попова, д.№14а, 16 | 0.28
4 | Смоленский городской РЭС | ВЛИ 0,4 кВ №1 ТП 699 | г.Смоленск ,СТ "Тюльпан" | 0.15
5 | Смоленский городской РЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 764 оп.№7/2 - оп.№7/4 | г.Смоленск ,ул.1-я Апрельская, д.№1а | 0.06
6 | Смоленский городской РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 486 оп.№1/4 - оп.№1/10 | г.Смоленск ,ул.1-й Академический проезд, д.№2,8,10 | 0.15
7 | Вяземский РЭС | ВЛ 0,4кВ №01 ТП 292 ВЛ 1007 ПС Вязьма-Тяговая | Смоленская область, Вяземский район, Новосельское с/п, д. Мясоедово | 0.18
8 | Вяземский РЭС | ВЛ 0,4кВ №01 ТП 852 ВЛ1017 ПС Березка | Смоленская область, Вяземский район, Андрейковское с/п, с. Андрейково | 0.4
9 | Вяземский РЭС | ВЛ 0,4кВ №02 ТП 852 ВЛ 1017 ПС Березка | Смоленская область, Вяземский район, Андрейковское с/п, с. Андрейково | 0.4
10 | Вяземский РЭС | ВЛ 0,4кВ №03 ТП 852 ВЛ 1017 ПС Березка | Смоленская область, Вяземский район, Андрейковское с/п, с. Андрейково | 0.36
11 | Рославльский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-105 ВЛ 602 ПС Индустриальная | Смоленская область,г. Рославль, Астапковичский переезд | 0.12
12 | Рославльский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3-3 Заболотье ВЛ 1003 ПС Савеево | Смоленская область,Рославльский р-он, Савеевское с/п, д. Заболотье | 1.84
13 | Рославльский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-3-3 Заболотье ВЛ 1003 ПС Савеево | Смоленская область,Рославльский р-он, Савеевское с/п, д. Заболотье | 0.36
14 | Рославльский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-15-3 Заболотье ВЛ 1003 ПС Савеево | Смоленская область,Рославльский р-он, Савеевское с/п, д. Заболотье | 0.64
15 | Угранский | ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-42 Угра Л-1018 ПС Угра | Смоленская область, с. Угра,ул.Октябрьская | 0.97
16 | Сафоновский | ВЛ- 0,4 кВ №1 ТП 287 ВЛ-1002 ПС Издешково | Смоленская область, д. Игнатково, Сафоновский район, школа | 0.3
17 | Сафоновский | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 109 ВЛ-1008 ПС Богдановщина | Смоленская область, д. Боглановщина, сафоновский район, школа | 0.1
18 | Сафоновский | ВЛИ №5 ТП-6 ВЛ-601 ПС Сафоново | Смоленская область, г. Сафоново, ул. Гагарина, ДС №21 | 0.15
19 | Сафоновский | ВЛИ №19 ТП-6 ВЛ-601 ПС Сафоново | Смоленская область, г. Сафоново, ул. Гагарина, ДС №14 | 0.31
20 | Сафоновский | ВЛ-0,4 №4 ТП-343 ВЛ-1009 ПС Издешково | Смоленская область,п. Издешково, Сафоновский район | 0.1
21 | Сафоновский | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-172 ВЛ-1010 ПС Вадино | Смоленская область, п. Вадино, Сафоновский район школа | 0.1
22 | Смоленский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 926 ВЛ 613 ПС Западная | г.Смоленск, СТ "Медик" | 0.08
Воздушные линии 6/10кВ
1 | Гагаринский | ВЛ 10кВ №11 ПС Карманово от оп. 433 до оп. 19-1 ТП 550 | Смоленская область, Гагаринский район, Самуйловское с/п, д.Аржаники | 0.06
2 | Смоленский городской РЭС | ВЛ6 кВ ТП 010-ТП 1042 | г.Смоленск, ул.Воровского | 0.05
3 | Смоленский городской РЭС | .ВЛ 6 кВ ТП 483-ТП 075 от оп.№15 | г.Смоленск ,СТ "Тюльпан" | 0.04
4 | Вяземский РЭС | Отпайка от ВЛ-1007 ПС Вязьма-Тяговая от оп.№74 до оп.№74/4 | Смоленская область, Вяземский район, Новосельское с/п, д. Мясоедово | 0.3
5 | Смоленский РЭС | ВЛ 6кВ № 613 ПС Западная от оп.№2-6 | г.Смоленск, СТ "Медик" | 0.06
6 | Рославльский РЭС | ВЛ-1003 ПС Савеево от оп. №279 | Смоленская область, Рославльский р-он, Савеевское с/п, д. Заболотье | 2.7
7 | Рославльский РЭС | ВЛ-1003 ПС Савеево от оп. №242 | Смоленская область, Рославльский р-он, Савеевское с/п, д. Заболотье | 0.08
8 | Ярцевский | ВЛ-1007 ПС Ярцево-1 от опоры №40 | Смоленская область, Ярцевский район, г.Ярцево | 0.96
9 | Демидовский | ВЛ 1008 ПС Демидов от оп. 19 до оп.19/5 | Смоленская область,г. Демидов, ул. Руднянская | 0.4
Кабельные линии 0,4кВ
1 | Сафоновский | КЛ-0.4 кВ №1 ТП 81 ВЛ-1004 ПС Богдановщина | Смоленская область, д. Старое Село, Сафоновский район | 0.2
2 | Сафоновский | КЛ-0,4 кВ №1 ТП 34 ВЛ-619 ПС Горная | Смоленская область, г. Сафоново, ул. Лениградская, ДС №10 | 0.3
3 | Сафоновский | КЛ №3 ТП-6 ВЛ-601 ПС Сафоново | Смоленская область, г. Сафоново, ул. Гагарина, ДЮСШ | 0.225
4 | Сафоновский | Отпайка КЛ от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-24 ВЛ-623 ПС Электромашин от оп.№6 | Смоленская область, г. Сафоново, ул. Восточная ДС №1 | 0.025
5 | Сафоновский | Отпайка КЛ от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-486 ВЛ-1008 ПС Яново | Смоленская область, д. Рыбки, Сафоновский район, ДС | 0.1
6 | Сафоновский | Отпайка КЛ от ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-485 ВЛ-1008 ПС Яново | Смоленская область, д. Рыбки, Сафоновский район, ДС | 0.03
7 | Сафоновский | КЛ-0.4 №1 ТП-410 ВЛ-1002 ПС Казулино | Смоленская область, д. Козулино, Сафоновский район, школа | 0.02
8 | Сафоновский | КЛ-0,4 №2 ТП-410 ВЛ-1002 ПС Казулино | Смоленская область, д. Козулино, Сафоновский район, школа | 0.02
9 | Сафоновский | КЛ-0,4 кВ №1 ТП-31 ВЛ-1005 ПС Алферово | Смоленская область, д. Алферово, Сафоновский район, школа | 0.08
Кабельные линии 6/10 кВ
1 | Смоленский городской РЭС | КЛ 6 кВ ТП 083-ТП 552 | г.Смоленск,1-й Краснофлотский пер. | 0.3
Оборудование
1 | Смоленский городской РЭС | Трансформатор силовой;ТМ-250/6; Т-2; ТП 008 | г.Смоленск,ул.Большая Краснофлотская,72 | 250
Трансформаторные подстанции
1 | Гагаринский | ТП 550 | Смоленская область,Гагаринский район, Самуйловское с/п, д.Аржаники
1.1. |  | Аппаратура электрическая 10 кВ ТП 550 | Смоленская область,Гагаринский район, Самуйловское с/п, д.Аржаники
1.2. |  | Аппаратура электрическая 0,4кВ ТП 550 | Смоленская область,Гагаринский район, Самуйловское с/п, д.Аржаники
1.3. |  | Строительная часть ТП 550 | Смоленская область,Гагаринский район, Самуйловское с/п, д.Аржаники
1.4. |  | Трансформатор силовой; ТМГ-400/10; ТП 550 | Смоленская область,Гагаринский район, Самуйловское с/п, д.Аржаники | 400
2 | Ельнинский | ТП 322 | Смоленская область, Ельнинский р-н, д. Гаристово
2.1. |  | Трансформатор силовой; ТМ 30/10; Т-1, ТП 322 | Смоленская область, Ельнинский р-н, д. Гаристово | 30
2.2. |  | Аппаратура электрическая 10 кВ ТП 322 | Смоленская область, Ельнинский р-н, д. Гаристово
2.3. |  | Аппаратура электричкская 0,4кВ ТП 322 | Смоленская область, Ельнинский р-н, д. Гаристово
2.4. |  | Строительная часть ТП 322 | Смоленская область, Ельнинский р-н, д. Гаристово
3 | Ельнинский | ТП 334 | Смоленская область, Ельнинский р-н, д. Новоспасское
3.1. |  | Трансформатор силовой; ТМ 30/10 ; Т-1, ТП 334 | Смоленская область, Ельнинский р-н, д. Новоспасское | 25
3.2. |  | Аппаратура электрическая 10 кВ ТП 334 | Смоленская область, Ельнинский р-н, д. Новоспасское
3.3. |  | Аппаратура электрическая 0,4кВ ТП 334 | Смоленская область, Ельнинский р-н, д. Новоспасское
3.4. |  | Строительная часть ТП 334 | Смоленская область, Ельнинский р-н, д. Новоспасское
4 | Ельнинский | ТП 341 | Смоленская область, Ельнинский р-н, д. Новоспасское
4.1. |  | Трансформатор силовой; ТМ 50/10; Т-1, ТП 341 | Смоленская область, Ельнинский р-н, д. Новоспасское | 50
4.2. |  | Аппаратура электрическая 10 кВ ТП 341 | Смоленская область, Ельнинский р-н, д. Новоспасское
4.3. |  | Аппаратура электрическая 0,4кВ ТП 341 | Смоленская область, Ельнинский р-н, д. Новоспасское
4.4. |  | Строительная часть ТП 341 | Смоленская область, Ельнинский р-н, д. Новоспасское
5 | Смоленский городской РЭС | ТП 699 | г.Смоленск ,СТ "Тюльпан"
5.1. |  | Аппаратура электрическая 6 кВ ТП 699 | г.Смоленск ,СТ "Тюльпан"
5.2. |  | Аппаратура электрическая 0,4кВ ТП 699 | г.Смоленск ,СТ "Тюльпан"
5.3. |  | Трансформатор силовой; ТМ-40/6; Т-1; ТП 699 | г.Смоленск ,СТ "Тюльпан" | 40
5.4. |  | Строительная часть ТП 699 | г.Смоленск ,СТ "Тюльпан"
6 | Вяземский РЭС | ТП 292 | Смоленская область, Вяземский район, Новосельское с/п, д. Мясоедово
6.1. |  | Аппаратура электрическая 10кВ ТП 292 | Смоленская область, Вяземский район, Новосельское с/п, д. Мясоедово
6.2. |  | Аппаратура электрическая 0,4кВ ТП 292 | Смоленская область, Вяземский район, Новосельское с/п, д. Мясоедово
6.3. |  | Строительная часть ТП 292 | Смоленская область, Вяземский район, Новосельское с/п, д. Мясоедово
6.4. |  | Трансформатор силовой ;ТМ 25/10 ;ТП 292 | Смоленская область, Вяземский район, Новосельское с/п, д. Мясоедово | 25
7 | Вяземский РЭС | ТП 852 | Смоленская область, Вяземский район, Андрейковское с/п, с. Андрейково
7.1. |  | Аппаратура электрическая 10кВ ТП 852 | Смоленская область, Вяземский район, Андрейковское с/п, с. Андрейково
7.2. |  | Аппаратура электрическая 0,4кВ ТП 852 | Смоленская область, Вяземский район, Андрейковское с/п, с. Андрейково
7.3. |  | Строительная часть ТП 852 | Смоленская область, Вяземский район, Андрейковское с/п, с. Андрейково
7.4. |  | Трансформатор силовой ; ТМ 100/10;ТП 852 | Смоленская область, Вяземский район, Андрейковское с/п, с. Андрейково | 100
8 | Смоленский РЭС | ТП 926 | г.Смоленск, СТ "Медик"
8.1. |  | Трансформатор силовой; ТМ-100/6 Т-1 ТП 926 | г.Смоленск, СТ "Медик" | 100
8.2. |  | Строительная часть ТП 926 | г.Смоленск, СТ "Медик"
8.3. |  | Аппаратура электрическая 6 кВ ТП 926 | г.Смоленск, СТ "Медик"
8.4. |  | Аппаратура электрическая 0,4кВ ТП 926 | г.Смоленск, СТ "Медик"
9 | Рославльский РЭС | ТП 105 | Смоленская область,г. Рославль, Астапковичский переезд
9.1. |  | Аппаратура электрическая 6 кВ ТП 105 | Смоленская область,г. Рославль, Астапковичский переезд
9.2. |  | Аппаратура электрическая 0,4 кВ ТП 105 | Смоленская область,г. Рославль, Астапковичский переезд
9.3. |  | Трансформатор силовой; ТМ-100/6; Т-1, ТП 105 | Смоленская область,г. Рославль, Астапковичский переезд | 100
9.4. |  | Строительная часть ТП 105 | Смоленская область,г. Рославль, Астапковичский переезд
10 | Рославльский РЭС | ТП 3-3 Заболотье | Смоленская область,Рославльский р-он, Савеевское с/п, д. Заболотье
10.1. |  | Аппаратура электричкская 10 кВ ТП 3-3 Заболотье | Смоленская область,Рославльский р-он, Савеевское с/п, д. Заболотье
10.2. |  | Аппаратура электричкская 0,4 кВ ТП 3-3 Заболотье | Смоленская область,Рославльский р-он, Савеевское с/п, д. Заболотье
10.3. |  | Трансформатор силовой; ТМ-400/10; Т-1, ТП 3-3 Заболотье | Смоленская область,Рославльский р-он, Савеевское с/п, д. Заболотье | 400
10.4. |  | Строительная часть ТП-3-3 Заболотье | Смоленская область,Рославльский р-он, Савеевское с/п, д. Заболотье
11 | Рославльский РЭС | ТП 15-3 Заболотье | Смоленская область, Рославльский р-он, Савеевское с/п, д. Заболотье
11.1. |  | Аппаратура электрическая 10 кВ ТП 15-3 Заболотье | Смоленская область, Рославльский р-он, Савеевское с/п, д. Заболотье
11.2. |  | Аппаратура электрическая 0,4 кВ ТП 15-3 Заболотье | Смоленская область, Рославльский р-он, Савеевское с/п, д. Заболотье
11.3. |  | Трансформатор силовой ;ТМ-250/10; Т-1, ТП 15-3 Заболотье | Смоленская область, Рославльский р-он, Савеевское с/п, д. Заболотье | 250
11.4. |  | Строительная часть ТП 15-3 Заболотье | Смоленская область,Рославльский р-он, Савеевское с/п, д. Заболотье
12 | Холм-Жирковский РЭС РЭС | ТП 285 | Смоленская область, Холм-Жирковский р-н, ст.Никитинка
12.1. |  | Строительная часть ТП 285 | Смоленская область, Холм-Жирковский р-н, ст.Никитинка
12.2. |  | Трасформатор силовой; ТМ 400/10; Т-1, ТП 285 | Смоленская область, Холм-Жирковский р-н, ст.Никитинка | 400
12.3. |  | Аппаратура электрическая 10 кВ ТП 285 | Смоленская область, Холм-Жирковский р-н, ст.Никитинка
12.4. |  | Аппаратура электрическая 0,4 кВ ТП 285 | Смоленская область, Холм-Жирковский р-н, ст.Никитинка
13 | Сафоновский | ТП 443 | Смоленская область, д. Пушкино, Сафоновский район, школа
13.1. |  | Аппаратура электрическая 10 кВ ТП 443 | Смоленская область, д. Пушкино, Сафоновский район, школа
13.2. |  | Аппаратура электрическая 0,4 кВ ТП 443 | Смоленская область, д. Пушкино, Сафоновский район, школа
13.3. |  | Трансформатор силовой; ТМ -160/10; Т-1 ;ТП 443 | Смоленская область, д. Пушкино, Сафоновский район, школа | 160
13.4. |  | Строительная часть ТП 443 | Смоленская область, д. Пушкино, Сафоновский район, школа
14 | Сафоновский | ТП 253 | Смоленская область, д. Дурово, Сафоновский район, школа
14.1. |  | Аппаратура электрическая 10 кВ ТП 253 | Смоленская область, д. Дурово, Сафоновский район, школа
14.2. |  | Аппаратура электрическая 0,4 кВ ТП 253 | Смоленская область, д. Дурово, Сафоновский район, школа
14.3. |  | Трансформатор силовой; ТМ-100/10, Т-1; ТП 253 | Смоленская область, д. Дурово, Сафоновский район, школа | 100
14.4. |  | Строительная часть ТП 253 | Смоленская область, д. Дурово, Сафоновский район, школа
15 | Сафоновский | ТП 287 | Смоленская область, д. Игнатково, Сафоновский район, школа
15.1. |  | Аппарута электрическая 10 кВ ТП 287 | Смоленская область, д. Игнатково, Сафоновский район, школа
15.2. |  | Аппаратура электрическая 0,4 кВ ТП 287 | Смоленская область, д. Игнатково, Сафоновский район, школа
15.3. |  | Трансформатор силовой; ТМ-100/10, Т-1 ;ТП 287 | Смоленская область, д. Игнатково, Сафоновский район, школа | 100
15.4. |  | Строительная часть ТП 287 | Смоленская область, д. Игнатково, Сафоновский район, школа
16 | Сафоновский | ТП 109 | Смоленская область, д. Боглановщина, сафоновский район, школа
16.1. |  | Аппаратура электрическая 10 кВ ТП 109 | Смоленская область, д. Боглановщина, сафоновский район, школа
16.2. |  | Аппаратура электрическая 0,4 кВ ТП 109 | Смоленская область, д. Боглановщина, сафоновский район, школа
16.3. |  | Трансформатор силовой; ТМ-250/10;Т-1; ТП 109 | Смоленская область, д. Боглановщина, сафоновский район, школа | 250
16.4. |  | Строительная часть ТП 109 | Смоленская область, д. Боглановщина, сафоновский район, школа
17 | Сафоновский | ТП 081 | Смоленская область, д. Старое Село, Сафоновский район
17.1. |  | аппаратура электрическая 10 кВ ТП 081 | Смоленская область, д. Старое Село, Сафоновский район
17.2. |  | аппаратура электрическая 0,4 кВ ТП 081 | Смоленская область, д. Старое Село, Сафоновский район
17.3. |  | Трансформатор силовой; ТМ-250/10, Т-1; ТП 081 | Смоленская область, д. Старое Село, Сафоновский район | 250
17.4. |  | Строительная часть ТП 081 | Смоленская область, д. Старое Село, Сафоновский район
18 | Сафоновский | ТП 032 | Смоленская обл. д. Алферово, Сафоновский район, школа
18.1. |  | Аппаратура электрическая 10 кВ ТП 032 | Смоленская обл. д. Алферово, Сафоновский район, школа
18.2. |  | Аппаратура электрическая 0,4 кВ ТП 032 | Смоленская обл. д. Алферово, Сафоновский район, школа
18.3. |  | Трансформатор силовой; ТМ-400/10, Т-1; ТП 032 | Смоленская обл. д. Алферово, Сафоновский район, школа | 400
18.4. |  | Строительная часть ТП 032 | Смоленская обл. д. Алферово, Сафоновский район, школа
19 | Сафоновский | ТП 369 | Смоленская обл. Территория ДОЛ "Борок" д. Прудки, Сафоновский район
19.1. |  | Аппаратура электрическая 10 кВ ТП 369 | Смоленская обл. Территория ДОЛ "Борок" д. Прудки, Сафоновский район
19.2. |  | Аппаратура электрическая 0,4 кВ ТП 369 | Смоленская обл. Территория ДОЛ "Борок" д. Прудки, Сафоновский район
19.3. |  | Трансформатор силовой; ТМ-630, Т-1; ТП 369 | Смоленская обл. Территория ДОЛ "Борок" д. Прудки, Сафоновский район | 630
19.4. |  | Строительная часть ТП 369 | Смоленская обл. Территория ДОЛ "Борок" д. Прудки, Сафоновский район
20 | Сафоновский | ТП 456 | Смоленская обл. д. Вышегор, Сафоновский район, школа
20.1. |  | Аппаратура электрическая ТП 456 | Смоленская обл. д. Вышегор, Сафоновский район, школа
20.2. |  | Аппаратура электрическая 0,4 кВ ТП 456 | Смоленская обл. д. Вышегор, Сафоновский район, школа
20.3. |  | Трансформатор силовой; ТМ-100/10, Т-1; ТП 456 | Смоленская обл. д. Вышегор, Сафоновский район, школа | 100
20.4. |  | Строительная часть ТП 456 | Смоленская обл. д. Вышегор, Сафоновский район, школа
21 | Сафоновский | ТП 205 | Смоленская обл.д. Анохово, Сафоновский район, школа
21.1. |  | Аппаратура электрическая 10 кВ ТП 205 | Смоленская обл.д. Анохово, Сафоновский район, школа
21.2. |  | аппаратура электрическая 0,4 кВТП 205 | Смоленская обл.д. Анохово, Сафоновский район, школа
21.3. |  | Трансформатор силовой; ТМ-160/6, Т-1 ;ТП 205 | Смоленская обл.д. Анохово, Сафоновский район, школа | 160
21.4. |  | Строительная часть ТП 205 | Смоленская обл.д. Анохово, Сафоновский район, школа
22 | Ярцевский | ТП-110 | Смоленская область, Ярцевский район, г.Ярцево
22.1. |  | Трансформатор силовой; ТМ 160/10, Т-1, ТП-110 | Смоленская область, Ярцевский район, г.Ярцево | 160
22.2. |  | Аппаратура электрическая 10кВ ТП-110 | Смоленская область, Ярцевский район, г.Ярцево
22.3. |  | Аппаратура электрическая 0,4кВ ТП-110 | Смоленская область, Ярцевский район, г.Ярцево
22.4. |  | Строительная часть ТП-113 | Смоленская область, Ярцевский район, г.Ярцево
23 | Ярцевский | ТП-113 | Смоленская область, Ярцевский район, г.Ярцево
23.1. |  | Трансформатор силовой, ТМ 160/10, Т-1, ТП-113 | Смоленская область, Ярцевский район, г.Ярцево | 160
23.2. |  | Аппаратура электрическая 10кВ ТП-113 | Смоленская область, Ярцевский район, г.Ярцево
23.3. |  | Аппаратура электрическая 0,4кВ ТП-113 | Смоленская область, Ярцевский район, г.Ярцево
23.4. |  | Строительная часть ТП-113 | Смоленская область, Ярцевский район, г.Ярцево
24 | Демидовский | ТП 103 | Смоленская обл. г. Демидов, ул. Руднянская
24.1. |  | Аппаратура электрическая 10 кВ ТП 103 | Смоленская обл. г. Демидов, ул. Руднянская
24.2. |  | аппаратура электрическая 0,4 кВ ТП 103 | Смоленская обл. г. Демидов, ул. Руднянская
24.3. |  | Трансформатор силовой; ТМ-250/10, Т-1 ;ТП 103 | Смоленская обл. г. Демидов, ул. Руднянская | 250
24.4. |  | Строительная часть ТП 103 | Смоленская обл. г. Демидов, ул. Руднянская