|  | Приложение №1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дефектная ведомость |  |  |  |  |
| на ремонтные работы |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Потолки |  |  |  |  |
| 1 | Шлифовка бетонных покрытий | 100 м2 | 6,75 |
| 2 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков | 100 м2 | 3,437 |
| 3 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к расценке 3.15-55-4 | 100 м2 | -3,437 |
| 4 | Третья шпатлевка потолков при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (прим. Нанесение шпатлевки в 1 слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,75 |
| 5 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми и латексными составами, высококачественная потолков | 100 м2 | 6,75 |
| Реечный потолок |  |  |  |  |
| 6 | Устройство реечного подвесного потолка из алюминиевых панелей | 100 м2 | 4,19 |
| Стены |  |  |  |  |
| 7 | Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону столбов, колонн, пилястр площадью до 5 м2 | 100 м2 | 0,472 |
| 8 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0,28 |
| 9 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к расценке 3.15-55-3 | 100 м2 | 0,28 |
| 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,387 |
| 11 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к расценке 3.15-55-5 (до толщины 50мм) | 100 м2 | 0,387 |
| 12 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,546 |
| 13 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к расценке 3.15-55-5 | 100 м2 | 0,546 |
| 14 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 оклеенной поверхности | 0,19 |
| Перегородки |  |  |  |  |
| 15 | Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением | 100 м2 | 0,6805 |
| 16 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362) с одним дверным проемом | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,373 |
| 17 | Устройство однослойных перегородок толщиной 80 мм из пазогребневых гипсовых плит | 1 м2 | 4,9 |
| Отделка стен. тип1 |  |  |  |  |
| 18 | Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения | 100 м2 | 8,76 |
| 19 | Высококачественное оштукатуривание стен цементным раствором по камню и бетону внутри зданий | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,21 |
| 20 | Третья шпатлевка стен при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (прим. шпатлевка стен в 1 слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 9,9247 |
| 21 | Оклейка обоями простыми и средней плотности стен по монолитной штукатурке и бетону | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 9,9247 |
| 22 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми и латексными составами, высококачественная, по штукатурке стен | 100 м2 | 9,9247 |
| Отделка стен. тип2 |  |  |  |  |
| 23 | Облицовка стен внутренних керамическими крупноразмерными плитами типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4-5 мм с затиркой швов фуговочной смесью | 100 м2 | 1,5107 |
| Отделка стен. тип3 |  |  |  |  |
| 24 | Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения | 100 м2 | 0,965 |
| 25 | Высококачественное оштукатуривание стен цементным раствором по камню и бетону внутри зданий | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,965 |
| 26 | Отделка поверхностей декоративной шпатлевкой под мелкозернистую фактуру с окраской, отделка поверхности стен | 100 м2 | 0,965 |
| 27 | Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,965 |
| Откосы |  |  |  |  |
| 28 | Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения | 100 м2 | 0,973 |
| 29 | Улучшенное оштукатуривание стен цементным раствором по камню и бетону внутри зданий | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,973 |
| 30 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми и латексными составами, высококачественная, по штукатурке стен | 100 м2 | 0,973 |
| Полы |  |  |  |  |
| Полы. тип1 |  |  |  |  |
| 31 | Устройство стяжек полимерцементнопесчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 4,357 |
| 32 | Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.11-10-7 (до толщины 30мм) | 100 м2 стяжки | 4,357 |
| 33 | Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм | 100 м2 стяжки | 4,357 |
| 34 | Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.11-10-11 (до толщины 30мм) | 100 м2 стяжки | 4,357 |
| 35 | Покрытие полов мягкими коврами по готовому основанию без галтелей или плинтусов на клей "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 4,357 |
| Полы. тип2 |  |  |  |  |
| 36 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 2,6188 |
| 37 | Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.11-10-3 | 100 м2 стяжки | 2,6188 |
| 38 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,818688 |
| 39 | Устройство стяжек полимерцементнопесчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 2,6188 |
| 40 | Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.11-10-7 (до толщины 40мм) | 100 м2 стяжки | 2,6188 |
| 41 | Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов | 100 м2 пола | 2,6188 |
| 42 | Добавляется при устройстве полов из керамических плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной клеевого слоя 6 мм с затиркой швов | 100 м2 | 2,6188 |
| 43 | Устройство первого слоя обмазочной гидроизоляции битумной мастикой толщиной 2 мм (в 2 слоя) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,26188 |
| 44 | Гидроизоляция полов полимерной мастикой в 3 слоя с устройством армирующего слоя из стеклоткани | 100 м2 | 0,26188 |
| 45 | Добавлять или исключать на 1 слой мастики к позиции 3.11-51-1 (до 2 слоев) | 100 м2 | -0,26188 |
| Плинтус |  |  |  |  |
| 46 | Устройство плинтусов из крупноразмерной плитки типа "керамогранит" | 100 м | 2,116 |
| 47 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м плинтусов | 2,005 |
| Заполнение проемов |  |  |  |  |
| 48 | Установка внутренних межкомнатных дверных полотен | 100 полотен | 0,13 |
| 49 | Установка наличников | 100 м | 0,628 |
| 50 | Установка противопожарных металлических однопольных дверных блоков | 10 шт. | 0,2 |
| Покраска коммуникаций |  |  |  |  |
| 51 | Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3 |
| Пробивка отверстий |  |  |  |  |
| 52 | Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах толщиной 100 мм площадью до 500 см2 | 100 шт. | 0,98 |
| Система В1 |  |  |  |  |
| 53 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,9 мм периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,8849 |
| 54 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,25 м2 | 1 решетка | 7 |
| 55 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм | 1 шт. | 3 |
| 56 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм | 1 шт. | 10 |
| 57 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром до 2400 мм | 1 шт. | 1 |
| 58 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону массой до 20 кг (диффузоры) | 1 вохдухораспределитель | 19 |
| 59 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, листами | 1 м2 изоляции | 188,49 |
| Система В2 |  |  |  |  |
| 60 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,9 мм периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,3764 |
| 61 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,25 м2 | 1 решетка | 7 |
| 62 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм | 1 шт. | 3 |
| 63 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм | 1 шт. | 10 |
| 64 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром до 2400 мм | 1 шт. | 1 |
| 65 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону массой до 20 кг (диффузоры) | 1 вохдухораспределитель | 19 |
| 66 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, листами | 1 м2 изоляции | 137,64 |
| Система В3 |  |  |  |  |
| 67 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,2112 |
| 68 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм | 1 шт. | 2 |
| 69 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону массой до 20 кг (диффузоры) | 1 вохдухораспределитель | 3 |
| 70 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, листами | 1 м2 изоляции | 21 |
| Система Кондиционирования |  |  |  |  |
| 71 | Установка наружного блока сплит-системы весом до 30 кг | 1 шт. | 16 |
| 72 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, трубками | 10 м изоляции | 42,3 |
| 73 | Щиты и пульты массой до 50 кг | 1 шт. | 7 |
| 74 | Пульт, рабочее место массой до 0,3 т | 1 шт. | 16 |
| Система кондицинирования. Дренаж |  |  |  |  |
| 75 | Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб, наружным диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 1,14 |
| 76 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, трубками | 10 м изоляции | 11,4 |
| Система Отопления |  |  |  |  |
| 77 | Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм | 1 гребенка | 5 |
| 78 | Шкаф напольный размерами до 700х1500 мм (шкаф ШРН) | 1 шт. | 2 |
| 79 | Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм (гребенка в шкаф ШРН) | 1 гребенка | 2 |
| 80 | Демонтаж радиаторов стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,47622 |
| 81 | Установка радиаторов стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,47622 |
| 82 | Установка терморегулирующих клапанов на отопительных приборах | 100 шт. | 0,44 |
| 83 | Установка фильтров диаметром до 25 мм | 1 фильтр | 5 |
| 84 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | 1 комплект | 10 |
| 85 | Прокладка напорного трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, из заранее собранных узлов, наружный диаметр 32 мм | 100 м | 0,3 |
| 86 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из сшитого полиэтилена с изготовлением узлов в построечных условиях наружным диаметром до 16 мм | 100 м | 0,3 |
| 87 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 88 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,9 |
| Система В1, Т3 водопровода в помещениях сан.узлов и №8 (ВК) |  |  |  |  |
| 89 | Прокладка напорного трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, из заранее собранных узлов, наружный диаметр 20 мм | 100 м | 0,36 |
| 90 | Прокладка напорного трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, из заранее собранных узлов, наружный диаметр 25 мм | 100 м | 0,29 |
| 91 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, трубками | 10 м изоляции | 6,5 |
| 92 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,65 |
| Система В2 водопровод в помещении 1 (ВК) |  |  |  |  |
| 93 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,28 |
| 94 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 125 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |
| 95 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | 1 кран | 1 |
| 96 | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем на стене или в нише, шкаф массой до 20 кг | 1 шт. | 1 |
| 97 | Окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. водно-дисперсионными акриловыми составами, в один слой | 100 м2 | 0,052 |
| 98 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,33 |
| Система К1 канализация в помещении сан.узлов и №8 (ВК) |  |  |  |  |
| 99 | Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб диаметром до 50 мм | 100 м | 0,22 |
| 100 | Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб диаметром 100 мм - 150 мм | 100 м | 0,1 |
| 101 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 |
| Система К2 ливневая канализация (ВК) |  |  |  |  |
| 102 | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 100 мм | 100 м труб | 0,26 |
| 103 | Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 100 мм | 1 т фасонных частей | 0,085 |
| 104 | Разборка настила на кровле | 100 м2 пола | 0,0675 |
| 105 | Демонтаж воронок водосточных | 1 воронка | 3 |
| 106 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 3 |
| 107 | Устройство прямого настила толщиной 40 мм из нестроганых досок по готовому основанию с антисептированием | 100 м2 пола | 0,0675 |
| Сантехнические приборы |  |  |  |  |
| 108 | Установка смесителей | 1 шт. | 6 |
| 109 | Установка писсуаров настенных (одиночных) | 1 комплект | 2 |
| 110 | Установка раковин | 1 комплект | 6 |
| 111 | Установка унитазов с краном смывным | 1 комплект | 4 |
| ОПС, СОУЭ (Слаботочные сети) |  |  |  |  |
| 112 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг | 1 шт. | 1 |
| 113 | Отдельно устанавливаемые преобразователь или блок питания | 1 шт. | 1 |
| 114 | Аккумуляторы кислотные стационарные, аккумулятор С-1, СК-1 | 1 шт. | 1 |
| 115 | Аппараты приемные, устройства промежуточные на 5 лучей | 1 шт. | 1 |
| 116 | Аппаратура цветного телевидения, устройство видеоконтрольное | 1 шт. | 1 |
| 117 | Аппараты управления и сигнализации, аппарат, до 2 подключаемых концов | 1 шт. | 1 |
| 118 | Извещатели ПС автоматические, дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 1 |
| 119 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов поста до 3 | 1 пост | 2 |
| 120 | Устройство оконечное кабельное УОК | 1 устройство | 8 |
| 121 | Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 25 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок | 100 м | 0,03 |
| 122 | Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 0,03 |
| 123 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 2 |
| 124 | Приборы измерения и защиты, прибор, до 12 подключаемых концов | 1 шт. | 1 |
| 125 | Провода и кабели в коробах, провод, сечением до 6 мм2 | 100 м | 1,95 |
| 126 | Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 25 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок | 100 м | 0,5 |
| 127 | Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 0,5 |
| 128 | Аппараты приемные, устройства промежуточные на 1 луч | 1 шт. | 5 |
| 129 | Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию | 100 м | 1,95 |
| Система оповещения |  |  |  |  |
| 130 | Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 25 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок | 100 м | 1,65 |
| 131 | Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 1,65 |
| 132 | Извещатели ПС автоматические, дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 4 |
| 133 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | 1 шт. | 5 |
| 134 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 5 |
| ОС (Слаботочные сети) |  |  |  |  |
| 135 | Аппараты приемные, устройства промежуточные на 5 лучей | 1 шт. | 1 |
| 136 | Извещатели ОС автоматические, ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле | 1 шт. | 10 |
| 137 | Извещатели ОС автоматические, контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей | 1 шт. | 23 |
| 138 | Устройство оконечное кабельное УОК | 1 устройство | 7 |
| 139 | Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию | 100 м | 0,5 |
| 140 | Провода и кабели в коробах, провод, сечением до 6 мм2 | 100 м | 1,7 |
| 141 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 13 |
| 142 | Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 25 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок | 100 м | 0,2 |
| 143 | Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 20 |
| ЭОМ |  |  |  |  |
| 144 | Шинопровод осветительный на установленных конструкциях | 100 м шинопровода | 1,05 |
| 145 | Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, с количеством ламп до 2 | 100 шт. | 0,65 |
| 146 | Приборы и аппараты, снятые перед транспортированием, прибор или аппарат | 1 шт. | 14 |
| 147 | Светильники с люминесцентными лампами, светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 1,23 |
| 148 | Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, с количеством ламп до 2 | 100 шт. | 0,13 |
| 149 | Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 6 | 100 шт. | 0,03 |
| 150 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок, кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м кабеля | 64,52 |
| 151 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, внутренний диаметр до 25 мм | 100 м | 15,7 |
| 152 | Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 15,7 |
| 153 | Лотки металлические штампованные по установленным конструкциям, ширина лотков до 400 мм | 1 т | 0,046 |
| 154 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | 1 шт. | 3 |
| 155 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,28 |
| 156 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,2 |
| 157 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 85 |
| 158 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 | 100 м | 2,5 |
| СКС |  |  |  |  |
| 159 | Лотки металлические штампованные по установленным конструкциям, ширина лотков до 200 мм | 1 т | 0,26476 |
| 160 | Лотки металлические штампованные по установленным конструкциям, ширина лотков до 400 мм | 1 т | 0,14166 |
| 161 | Короба металлические, короба, подвешиваемые на тросах с помощью тросовых подвесок, длина 3 м | 100 м | 0,48 |
| 162 | Установка закладных деталей весом до 4 кг (прим. установка опалубки) | 1 т | 0,918878 |
| 163 | Шкаф или статив (стойка) массой до 200 кг | 1 шт. | 1 |
| 164 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), массой до 0,005 т | 1 шт. | 10 |
| 165 | Кроссировка в шкафу | 10 шт. (кроссировок) | 45,6 |
| 166 | Аппаратура настенного типа, коробка кабельная соединительная или разветвительная | 1 шт. | 9 |
| 167 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по потолкам, внутренний диаметр до 50 мм | 100 м | 7 |
| 168 | Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 109,56 |
| 169 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок, кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м кабеля | 2,5 |
| 170 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм | 100 м | 0,5 |
| 171 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 35 |
| ПНР ОВиК |  |  |  |  |
| 172 | Установка теплообменная количество нагревателей 1 | 1 устройство | 16 |
| 173 | Сеть установки вентиляции и кондиционирования воздуха до 5 сечений | 1 вентиляционная сеть | 2 |
| 174 | Сеть установки вентиляции и кондиционирования воздуха до 20 сечений | 1 вентиляционная сеть | 1 |
| 175 | Система воздухораспределения в одном помещении при количестве приточных насадков (воздухораспределителей) до 4 | 1 помещение | 11 |
| 176 | Система воздухораспределения в одном помещении при количестве приточных насадков (воздухораспределителей) до 20 | 1 помещение | 1 |
| ПНР Слаботочные сети |  |  |  |  |
| 177 | Комплексная наладка систем, реализующих функции: контроля технологического объекта с двумя параметрами (точками) контроля, вычислительных или логических операций информационного характера технологического объекта с двумя обрабатываемыми параметрами; программной или логической операции управления технологическим объектом с двумя обрабатываемыми сигналами управления | 1 комплекс систем | 1 |
| 178 | За каждый последующий параметр или сигнал управления добавлять к позиции 5.2-21-1 | 1 сигнал | 35 |
| 179 | Настройка синхронных цифровых систем передачи, настройка системы контроля и управления, контрольные и приемо-сдаточные испытания | 1 объект | 1 |
| ПНР СКС |  |  |  |  |
| 180 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 35 |
| 181 | Настройка синхронных цифровых систем передачи, настройка системы контроля и управления, контрольные и приемо-сдаточные испытания | 1 объект | 1 |
| ПНР ЭОМ |  |  |  |  |
| 182 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 115 |
| 183 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам | 1 измерение | 115 |

Составил:

Заместитель начальника

департамента капитального строительства	Н.А. Карпович