“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора -

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

___________________ Антонов В.А.

«___» _______________ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку приборной продукции.

Лот № 310В.

- Общая часть.

1.1. ПАО «МРСК Центра»- производит закупку приборной продукции для нужд ремонтно-эксплуатационной деятельности.

- Предмет ТЗП.

Поставщик обеспечивает поставку приборной продукции на склады получателей – филиалов ПАО «МРСК Центра» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Тип прибора | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
|  | Сервисный блок БПФР1-4 | 1 |

Поставка приборной продукции производится в точки поставки, указанные заказчиками - филиалами ПАО «МРСК Центра»:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки, * |
| --- | --- | --- | --- |
| «Воронежэнерго» | Авто/ЖД | Центральный склад (г.Воронеж, ул. 9-го Января, 205) | 45 |

*в календарных днях, с момента заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

  - Закупаемые приборы должны быть защищены от остаточного или наведенного напряжения, от токов влияния, внешних магнитных и электрических полей, от пробоя изоляции и короткого замыкания в измеряемой цепи.

  - Технические данные закупаемых приборов должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Сервисный блок БПФР1-4 |  |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Ток питания, А, не более | 1 |
| Габаритные размеры, ШхВхГ, мм, не более | 150х125х100 |
| Масса, кг, не более | 1,3 |

Сервисный блок БПФР1-4 предназначен для проверки элементов защиты автоматических выключателей. Сервисный блок должен обеспечивать:

- проверку внешних узлов максимального расцепителя (трансформаторов тока и исполнительного электромагнита – целостность их обмоток и цепей между ними и блоком управления);

- бока управления (от перегрузки; от междуфазного короткого замыкания; от однофазного короткого замыкания; от токов включения).

Сервисный блок должен иметь органы управления (кнопки, тумблеры), предназначенные для переключения режимов проверок.

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должнабыть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

  - Оборудование должно соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 22261-94 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия".

- ГОСТ 14014-91 "Приборы и преобразователи измерительные напряжения, тока, сопротивления цифровые. Общие технические условия".

- ГОСТ IEC 61010-1-2014 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования".

  - Оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующий сертификат об утверждения типа СИ и отметку о проведении первичной/заводской поверки.

  - Иметь межповерочный интервал не менее 12 месяцев.

  - На момент закупки срок действия поверки не должен превышать 6 месяцев.

  - Комплектность поставки приборов:

- прибор в сборе;

- измерительные провода;

- паспорт и руководство по эксплуатации;

- свидетельство о заводской поверке;

- упаковка.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей:- поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения:

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 18 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счетив сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующегодефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Оборудование должно функционировать, в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационнойдокументации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационнойдокументации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта приборов должна включать:

- паспорт (на каждый прибор);

- руководство по эксплуатации (на каждый прибор);

- свидетельство о поверке или клеймо поверки в паспорте СИ (на каждый прибор);

- методика поверки (на партию).

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник СРЗАИ и М					Анищенко Д.А.