“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора -

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

___________________ Антонов В.А.

«___» _______________ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку приборной продукции.

Лот № 310В.

- Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» производит закупку приборной продукции – тонометра для измерения систолического (верхнего) и диастолического (нижнего) артериального давления для нужд ремонтно-эксплуатационной деятельности.

- Предмет ТЗП.

Поставщик обеспечивает поставку приборной продукции на склады получателей – филиалов ПАО «МРСК Центра» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки * | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воронежэнерго | Авто/жд | 394026 г. Воронеж, ул. 9 Января, 205. | 30 | 1шт. |

*в календарных днях, с момента заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

Технические данные закупаемых приборов должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Метод измерения | Осциллометрический |
| --- | --- |
| Пределы измерений | Давление: 20 - 280 мм рт.сгг. Пульс: 40 - 200 ударов в минуту |
| Погрешность измерений | Давление: ±3 мм рт.ст. Пульс: ±5% |
| Источник питания | 2 алкалиновых элемента питания: 2 х 1.5 В (тип LR03, AAA) |
| Окружность запястья | 13.5-21.5 см |
| Классификация | Type BF |
| Клинический тест | Согласно стандартам ANSI / AAMI SP-10 1992 |
| ЕМС | IEC 60601 -1-2: 2007 |
| Память | Последние 90 результатов |
| Условия эксплуатации | От +10°С до +40°С Влажность не более 85% |
| Условия хранения | От -10°С до +60°С / Влажность не более 95 % |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

  - Оборудование должно соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 22261-94 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия".

- ГОСТ IEC 61010-1-2014 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования".

  - Оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующий сертификат об утверждения типа СИ и отметку о проведении первичной/заводской поверки.

  - Иметь межповерочный интервал не менее 24 месяца.

  - На момент закупки срок действия поверки не должен превышать 6 месяцев.

  - Комплектность поставки приборов:

Электронный блок с манжетой AND UB-202

Физиологическая манжета на запястье 13,5 - 21,5 см.

Руководство по эксплуатации

Комплект элементов питания - 2 батарейки типа AAA

Гарантийная карта

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения:

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 18 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Оборудование должно функционировать, в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых. Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник СД				Окунев О.Н.