УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» -«Липецкэнерго» ____________ Тихонов В.А. «___»__________________ 2016 г.

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента

корпоративных и

технологических АСУ

ПАО «МРСК Центра»

_______________ Силин Е.Л.

«___»______________ 2016 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку приборной продукции

под потребности СДТУ и ИТ

для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»

(ПЗ 2016г., закупка №10140900, лот 310B, КВД 4)

на 7 листах

| СОГЛАСОВАНО: Начальник управления развития и эксплуатации АСДУ Департамента Корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Центра» ______________ Шереметцев Э.М. «___» __________ 2016г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник управления корпоративных и технологических АСУ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» ______________ Пастухов С.А. «___» __________ 2016г. |
| --- | --- |

Оглавление

1.	Общие данные	3

2.	Сроки начала/окончания поставки	3

3.	Финансирование поставки	3

4.	Требования к Поставщику	3

5.	Технические требования к оборудованию и материалам.	3

6.	Гарантийные обязательства	4

7.	Условия и требования к поставке	4

8.	Правила приёмки оборудования	4

9.	Стоимость и оплата	5

Приложение №1.	6

- Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку  приборной продукции под потребности СДТУ и ИТ (лот 310B)  для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго».

Заказчик:

Филиал ПАО  «МРСК Центра»- «Липецкэнерго», г. Липецк,  ул.50 лет НЛМК,  д.33.

Поставщик: определяется по итогам торговой процедуры.

Основная цель: выбор Поставщика для заключения договора поставки приборной продукции под потребности СДТУ и ИТ (лот 310B) для нужд филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго». Для принятия решения о выборе Поставщика участники конкурса представляют стоимость материалов (Приложение 1).

- Сроки начала/окончания поставки.

- Начало поставки: 11.01.2017г.

Окончание поставки: 31.03.2017г.

- Финансирование поставки

Выполняется на основании статьи ПЗ 2016г. под потребности 2017г., лот 310B.

Закупка №10140900, КВД 4.

- Требования к Поставщику

Участник торговой процедуры и привлекаемые им субподрядчики должны иметь опыт работы в области поставок подобной продукции – не менее 2 лет.

  - Участник торговой процедуры должен иметь письменное подтверждение от производителя продукции, предоставляющее право поставлять эту продукцию.

Участник торговой процедуры должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

- Технические требования к поставляемой продукции.

Закупаемая продукция должна быть новой и ранее не используемой, иметь количество и состав согласно Приложению № 1.

Общие требования к поставляемой продукции:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р;

- правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999;

- оборудование должно соответствовать требованиям Госстандарта России, и стандартов МЭК и ГОСТ: номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки закупаемой продукции на склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго».

- Условия и требования к поставке

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения поставляемой продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемой продукции.

Поставка производится на центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» по адресу - г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная».

- Правила приёмки оборудования

Все поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», при получении на склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», расположенного по адресу: г. Липецк, Липецкий р-он,  с. Подгорное, ПС «Правобережная» (Центральный склад).

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки проведением внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки. Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12).

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

- Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком   на условиях, указанных в конкурсной документации.

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» | Начальник ОКИТиТК | Карнаухов Ю.В. |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» | Начальник СЭ СДТУ и ИТ | Елтанский А.В. |  |  |

Приложение №1.

к техническому заданию на поставку

приборной продукции под потребности

СДТУ и ИТ

для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» -

«Липецкэнерго»

Перечень поставляемой продукции (лот 310B, закупка № 10140900, КВД 4)

| № п/п | Наименование материала (полное указание типа, марки, размеров) | Дополнительные технические характеристики (оригинал/совместимый) | Единицы измере-ния | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Измеритель КСВ и мощности Diamond SX-200 или аналог | Измеритель КСВ и мощности, включаемый между передатчиком и антенной: Диапазон частот: 1,8 - 200 МГц Мощность: 1 - 200 Вт Питание: 13.8 В DC Габариты: 155x63x103 мм Вес: 0,54 кг | # ШТ | # 2 |
|  | # Мультиметр М-838 или аналог | Разрядность шкалы мультиметра: 2000 отсчетов Постоянное напряжение: 200m/2/20/200V: ±0.5%, 600V: ±0.8% Переменное напряжение: 200/600V: ±1.2% Постоянный ток: 2m/20mA: ±1.0%, 200mA: ±1.5%, 10A: ±3% Сопротивление: 200/2K/20K/200K: ±0.8%, 2M: ±1.0% Температура: -20°С - 1370°С Коэффициент усиления транзисторов по току: 1 - 1000 Прозвонка соединений Диодный тест Размеры 126х70х24 мм Вес 170 грамм | # ШТ | # 3 |
|  | # Тестер кабельный LAN LT-200 или аналог | Вид инструмента: тестер LAN Поддерживаемые разъемы/контакты: 8P8C Функции и возможности: проверка КЗ, тестирование на обрыв, тестирование полярности пар, тестирование правильности разводки | # ШТ | # 1 |
|  | # Детектор Digi WiFi HB-WL-F601 цифровой или аналог | Функциональные особенности: Эргономичный дизайн, большой ЖК дисплей Определение уровня мощности сигнала по четырехуровневой шкале Определение ID(SSID) сети Статус доступа (открыт/зашифрован) и канал текущего соединения При определении большого количества точек доступа прибор классифицирует их по мощности сигнала и предоставляет информацию обо всей беспроводной сети Радиус действия: до 90 м открытого пространства Совместимость со стандартами: IEEE 802.11b и 802.11g Идентификация до 10 соединений одновременно Определение типа устройства: точка доступа (AP) или устройство пользователя (Peer) Функция автоматического выключения Технические характеристики: Габаритные размеры (мм) 65 х 70 х 24 Питание 2 х ААА | # ШТ | # 1 |
|  | # Мультиметр Mastech MS8221C или аналог | Разрядность шкалы: 2000 отсчетов Постоянное напряжение: 200m/2/20/200/600V: ±0.7% Переменное напряжение: 200m/2/20/200V: ±0.8%, 600V: ±1.0% Постоянный ток: 200μ/2m/20m/200mA: ±1.2%, 2/10A: ±2.0% Переменный ток: 200μ/2m/20m/200mA: ±1.5%, 2/10A: ±3.0% Сопротивление: 200/2K/20K/200K/2M/20MΩ: ±1.0% Емкость конденсаторов: 20n/200n/2μ/20μ/200μ/1000μF: ±4.0% Температура: -20°С - 0°С: ±5.0%, 0°С - 400°С: ±1.0%, 400°С - 1000°С: ±2.0% Прозвонка соединений Диодный тест Удержание показаний DATA HOLD Фиксация максимального значения MAX.H Подсветка дисплея | # ШТ | # 2 |