«“УТВЕРЖДАЮ”

________________________________

________________________________________________________________

________________________________

______________________ /_________

“_______” ______________ 20_____ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку приборной продукции. Лот 310В.

- Общая часть.

  - Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» производит закупку цифровых мультиметров для ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования.

  - Закупка производится на основании плана закупок филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» на 2017 год.

- Предмет конкурса.

  - Поставщик обеспечивает поставку мультиметра цифрового на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра»- «Смоленскэнерго» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки* | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Смоленскэнерго» | Авто/жд | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5 | 45 | 2 |

*в календарных днях с момента заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

  - Прибор должен быть переносным и предназначен для измерения физических величин постоянного и переменного тока.

  - Прибор должен быть защищен от остаточного или наведенного напряжения, от токов влияния, внешних магнитных и электрических полей, от пробоя изоляции и короткого замыкания в измеряемой цепи.

  - Прибор должен быть с цифровой индикацией измеряемых величин, иметь автоматический выбор диапазона измерений.

  - Технические данные прибора должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Измеряемые величины |  |
| Диапазон измерения постоянного напряжения, не хуже: | от 0,1 мВ до 1000В |
| Диапазон измерения переменного напряжения, не хуже | от 0,1 мВ до 750В |
| Диапазон измерения постоянного тока, не хуже: | от 1 мкА до 10А |
| Диапазон измерения переменного тока , не хуже: | от 1 мкА до 10А |
| Диапазон измерения сопротивления, не хуже: | от 0,1 Ом до 40 МОм |
| Диапазон измерения емкости, не хуже: | от 0,01 нФ до 100 мкФ |
| Диапазон измерения частоты, не хуже: | от 10 Гц до 100 кГц |
| Диапазон измерения температуры, не хуже: | от -55 °C до 400 °C |
| Диапазон измерения основной погрешности, не хуже: | 0,5 |
| Питание |  |
| Питание прибора | Элементы питания, от сети |
| Условия эксплуатации |  |
| Температура: | от 0 °C до 40 °C, |

- Общие требования.

4.1. К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих кабель для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки прибора) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

4.2. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку приборов для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

4.3. Оборудование должно соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 22261-94 «ЕССП. Средства измерения электрических и магнитных величин. Общие технические условия»;

- ГОСТ 14014-91 «Приборы и преобразователи измерительные цифровые напряжения, тока, сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний.»;

- МЭК 61010-1 КAT Перенапряжения III 300 В Степень загрязнения 2. (безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования);

- МЭК 61010-2-31. (безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования);

- МЭК 61557-1,5. (электробезопасность.  Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты);

- МЭК 60529 (IP54) (электрооборудование для взрывоопасных газовых сред).

- на момент закупки давность поверки не должна превышать 6 месяцев

4.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения  должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя кабеля,  ГОСТ 23216, ГОСТ 14192 – 96, ГОСТ 18690, ГОСТ 1508-78, ГОСТ 26411-85  или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

4.5 . Комплектация:

- прибор в сборе;

- комплект аксессуаров;

- упаковка;

- документация.

4.6. Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации. Наличие сертифицированного сервисного центра в РФ.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента его ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода оборудования из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Оборудование должно функционировать в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

В комплект поставки оборудования должны входить документы:

- паспорт (на каждый прибор) по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;;

- свидетельство о поверке или клеймо поверителя на СИ и(или) в паспорте СИ (на каждый прибор);

- руководство по эксплуатации (на каждый прибор);

- методика поверки (на партию);

- гарантийное свидетельство (талон).

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

- Правила приемки продукции.

Все поставляемое оборудование должно пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении его на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.