“УТВЕРЖДАЮ”

________________________________

________________________________

________________________________

______________________ /_________

- “_______” ______________ 20_____ г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку приборной продукции Лот № 310B

- Общая часть.

  - Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» производит закупку прибора для измерения атмосферного давления.

  - Закупка производится на основании плана закупок филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» на 2016 год.

- Предмет конкурса.

  - Поставщик обеспечивает поставку прибора для измерения атмосферного давления на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки* | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Смоленскэнерго» | Авто/жд | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5 | 60 | 1 |

*в календарных днях с момента заключения договора

- Технические требования к продукции.

  - Технические характеристики барометра должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в таблице:

Таблица

| № п/п | Наименование | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип барометра | Анероид, стрелочный |
| 2 | Диапазон давления | от 600 до 800 мм рт.ст. (927-1073 гПа) |
| 3 | Температура окружающего воздуха | 0...+40 С |
| 4 | Размер барометра | Не менее 150 мм. |
| 5 | Пределы допускаемых погрешностей барометра, кПа (мм рт. ст.), не более: |  |
|  | - основной | ± 0,2 (1,5) |
|  | - дополнительной | ± 0,5 (3,75) |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, ОАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети», или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования";

- прошедшее обязательную аттестацию в аккредитованном центре ПАО «Россети»;

- оборудование должно соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующий сертификат об утверждения типа СИ и отметку о проведении первичной/заводской поверки.

  - Соответствовать ГОСТ 8.271-77 ГСИ. «Средства измерений давления. Термины и определения».

  - Давность первичной/заводской поверки не должна превышать (на момент закупки)  6 месяцев.

  - Комплектность поставки прибора:

- прибор в сборе;

- комплект технической и эксплуатационной документации;

- руководство по эксплуатации и обслуживанию на русском языке.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности прибора в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения прибора, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на прибор должна распространяться не менее чем на 24 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в прерывистом режиме не менее 8 часов в сутки в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601. Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- паспорт;

- свидетельство о заводской/первичной поверке и/или отметку в паспорте о проведении заводской/первичной поверки;

- руководство по эксплуатации;

- методика поверки;

- гарантийный талон.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена  в сроки, указанные в заявке на проведение регламентированных процедур закупок. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра».

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.