“УТВЕРЖДАЮ”

________________________________

________________________________

________________________________

______________________ /_________

“_______” ______________ 20_____ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку комплекта измерительных щупов.

Лот №310В.

- Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» производит закупку комплекта измерительных щупов для ремонтно - эксплуатационного обслуживания счетчиков электрической энергии.

Закупка производится на основании годовой комплексной программы закупок ПАО «МРСК Центра» на 2016 год.

2. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склад получателя – филиала. Объем поставки, технические, а также иные требования к закупаемому оборудованию устанавливаются настоящим техническим заданием.

Доставка оборудования осуществляется за счет Поставщика (стоимость входит в цену предложения) на склад филиала, расположенный:

| Филиал ПАО "МРСК Центра" | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки* |
| --- | --- | --- | --- |
| Смоленскэнерго | авто | Центральный склад ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго», г.Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5. | 45 |

* в днях с момента заключения договора

Способ и условия транспортировки должны исключать возможность его повреждения или порчи во время перевозки.

Доставка оборудования осуществляется в следующих объемах:

| филиал ПАО "МРСК Центра" | Наименование оборудования | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| Смоленскэнерго | Комплект двух измерительных щупов | 22 |

3. Технические требования.

3.1.Технические данные должны быть не ниже значений, приведенных в таблицах:

Таблица 1. Требования к комплекту измерительных щупов.

| Наименование | Технические требования |
| --- | --- |
| Наименование и тип. | Комплект измерительных щупов |
| Область применения и назначение. | Комплект измерительных щупов предназначен для выполнение измерений в действующих электроустановках постоянного или переменного напряжения. |
| Технические данные |  |
| Номинальное напряжение, В | от 230 до 400 |
| Максимальное напряжение, не выше, В | 1000 |
| Номинальный ток (максимальный ток), не выше, А | 10 А |
| Длина провода, не менее , м | 0,8 |
| Расцветка проводов в комплекте | - красный - черный |
| Наконечник щупа: - длинна, не больше, мм - диаметр, не больше, мм | - 15 - 9 |
| Пробник щупа: - длинна, не больше, мм - диаметр, не больше, мм | -120 - 9 |
| Штекер щупа: - длинна, не больше, мм - тип исполнения | - 4 -прямой угол |
| Класс безопасности | IEC/EN61010-31, CAT.III 1000V,10A |

- Общие требования.

4.1 К поставке допускается оборудование/материал, отвечающее следующим требованиям:

- для Российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования/материала, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

4.2 Оборудование/материал  должно соответствовать требованиям указанным в Таблице 1.

4.3 Комплектность поставки:

- комплект двух измерительных щупов;

- комплект технической и эксплуатационной документации;

- упаковка;

4.4 Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования/материала.

- Требования к надежности и живучести.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 12 месяцев.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования/материала Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2013 по обеспечению правильной и безопасной эксплуатации.

- Сроки и очередность поставки.

Поставка оборудования/материала должна осуществляться на основании Договора, заключаемого филиалом с победителем закупки. Поставка оборудования/материала должна быть выполнена в течение 45 календарных дней с момента подписания Договора. Изменение сроков поставки оборудования/материала возможно по решению заказчика за месяц до даты, на которую переносится ближайшая поставка и оформляется соглашением между заказчиком и исполнителем.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования/материала (в соответствии с требованиями закупочной документации);

В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию/материалу, Поставщик согласовывает с заказчиком возможность замены оборудования на аналогичное без изменения стоимости поставляемого оборудования и ухудшения его характеристик.

- Правила приемки.

Все поставляемое оборудование/материал проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленное оборудование/материал.