## 310В
Приложение к ТЗ на поставку приборной продукции лот 310В
№ п/п | Наименование |  | Технические требования и характеристики | Ед. изм. | Кол-во всего | Срок поставки* | Условия поставки | Вид транспорта | Точка поставки, адрес
1 | Щуп для осциллографа | 1-400-29/32-14/23 | Коэффициент деления 1:1 Полоса пропускания 15МГц, Вход: R 1МОм C 60пФ Макс.вх напряжение 600В, длина 1,2м, | шт | 4 | 60 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | авто, ж/д | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.5
2 | Щуп для тестера | Кобра | комплект красный, черный Максимально допустимое напряжение 1000В/ 10А. Длина соединительных проводов 1м. | шт | 1 | 60 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | авто, ж/д | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.5
3 | Термостат комнатный |  | Комнатный термостат предназначен для регулирования температуры воздуха в помещениях, шкафах управления и т. п. Диапазон температур: 10...30°С Реле: ~16(2,5) А, 220 В Режимы: нагрев/охлаждение Светодиодный ндикатор срабатывания Монтаж: на стену | шт | 1 | 60 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | авто, ж/д | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.5
4 | Датчик-реле температуры |  | предназначен для двухпозиционного регулирования температуры в камерах с неагрессивной газообразной средой при отсутствии магнитных электрических полей, действующих на магниты прибора Обратное действие (замыкание контактов при понижении температуры) Крайнее значение предела установок, °С 0 +30 Цена деления шкалы, °С 2 | шт | 9 | 60 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | авто, ж/д | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.5