УТВЕРЖДАЮ:

| Номер ТЗ | 310В |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2252771, 2074037 |

Первый заместитель директора -

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

______________ / И.В. Колубанов /

«  29  »       11        2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №______

на поставку изделий и приборов медицинского назначения

для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

на 2017 год

- Общая часть.

  - Вся продукция должна быть сертифицирована в соответствии с требованиями Госстандарта Российской Федерации, технического регламента. Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ.

  - На каждое изделие должен поставляться паспорт, руководство по эксплуатации.

  - Нарушение требований технического задания является причиной отклонения участника конкурса на поставку продукции.

- Общие требования.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение межведомственной комиссии (МВК), ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортных материалов - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации;

- продукция должна быть новой и ранее неиспользованной.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения:

упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения поставляемой продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ Р или ТУ.

2.3. Иные требования:

- покупатель имеет право в одностороннем порядке уменьшить объем поставляемого по заключенному договору товара в силу целесообразности, направив поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должно быть отмечено то, что такое распоряжение целесообразно для Покупателя, указан объем аннулированных договорных обязательств Поставщика и дата вступления в силу такого распоряжения.

- Предмет конкурса.

  - Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах и сроки установленные данным техническим заданием и договором на центральный склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».

  - Доставка осуществляется транспортом Поставщика.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться на срок, определяемый для каждого вида изделия (прибора) медицинского назначения  изготовителем продукции, но не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поступления на слад заказчика. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия требованиям ТЗ, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Состав документации.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- паспорт товара;

- весь товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и безопасность товара импортного и отечественного производства.

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки, адрес | Срок поставки | Общее количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Орелэнерго» | Авто/ж/д | Центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго», г. Орел, ул.Высоковольтная, д.9 | 30 календарных дней с момента заключения договора | Алкотестер - 7 шт; Тонометр - 5 шт. |

- Технические требования к оборудованию.

Технические данные алкотестеров и тонометров должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в таблице:

| № п/п | Наименование | Кол-во | Требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Алкотестер для выполнения предрейсового медосмотра | 30 | Без мундштуковый (мундштуковый) ДИНГО ПРО (Dingo Pro) или аналог: - питание - 2 элемента питания (батарейки) АА; через сетевой адаптер 220 В (адаптер в комплекте), от прикуривателя машины; - не менее 200 измерений без замены батареек АА; - два режима продувания; - контроль силы продувания; - система русифицированных сообщений; - результаты измерения - промилле (сотые доли), диапазон показаний 0,00-4,00 промилле; - время установки показаний: 2 секунды; - длительность цикла очистки сенсора: 25 секунд; - мундштук круглый универсальный из полипропилена (5 шт.); - размеры: 124 х 56 х 41 мм; - вес: 115 гр. |
| 1.1 | Требования к эксплуатации |  | Не требует технического обслуживания при эксплуатации, кроме внешнего осмотра |
| 1.2 | Год выпуска |  | Не позже 2016 |
| 1.3 | Наличие заводской документации |  | Паспорт, руководство по эксплуатации |
| 1.4 | Наличие сертификации |  | Российская сертификация |
| 1.5 | Соответствие требованиям безопасности |  | Сертификат соответствия |
| 2 | Тонометр с манжетой полуавтоматический OMRON M1 Classic или аналог | 30 | Полуавтоматический тонометр для измерения артериального давления, снабжен «грушей» для накачивания воздуха в манжету вручную, удаление воздуха из манжеты после измерения давления автоматически: - питание - 4 элемента питания (батарейки) АА, через сетевой адаптер 220 В (адаптер в комплекте), - крупный дисплей; - память 30 измерений; - E.R.A. дизайн – оптимальный для восприятия угол наклона дисплея, дисплей крупный 3-строчный; - манжета веерообразная (повторяет форму руки) от 22 до 32 см; - диапазон измерения давления 0-299 мм рт. ст. - диапазон измерения пульса 40-180 уд./мин; - погрешность измерений: давление: ± 3 мм рт. ст., пульс: ± 5 % от показания; - индикатор аритмии; - индикатор повышенного давления; Срок службы - 5 лет активной эксплуатации. |
| 2.1 | Требования к эксплуатации |  | Не требует технического обслуживания при эксплуатации, кроме внешнего осмотра |
| 2.2 | Год выпуска |  | Не позже 2015 |
| 2.3 | Наличие заводской документации |  | Паспорт, руководство по эксплуатации |
| 2.4 | Наличие сертификации |  | Российская сертификация |

- Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка продукции, входящая в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденному Заказчиком и согласованному с Поставщиком. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра».

- Требования к Поставщику.

  - Наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой продукции.

  - Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного товара (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

  - В случае альтернативного предложения по поставляемому товару, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с проектной организацией и другими заинтересованными сторонами в сроки, согласованные с Заказчиком, за свой счет без изменения стоимости поставляемого товара.

- Правила приемки продукции.

  - Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении продукции на склад.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Условия оплаты.

Оплата производится безналичным расчетом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи и иных документов, предусмотренных договором.

| И.о. заместителя главного инженера – начальника управления производственной безопасности и производственного контроля; Шарин А.В.. |  |  |
| --- | --- | --- |