| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2009082 |

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

___________________ В. А. Антонов

“_______” _______________ 2016 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку приборной продукции

Лот № 310В

- Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» производит закупку приборов измерения времени (временных интервалов) - секундомеров.

2.   Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку приборов на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» в объемах и сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Количество, шт. | Точка поставки | Срок поставки* |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | 2 | 394026, г. Воронеж, ул. 9 Января, 205. | 45 |

*в календарных днях, с момента заключения договора

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики секундомеров должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в Таблице:

| Технические требования и характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Класс точности, не хуже | 2 |
| Диапазон рабочих температур, °С, не хуже | -20...+40 |
| Устройство баланса | противоударное |
| Цена деления 60-секундной шкалы, сек, не более | 0,2 |
| Цена деления 60-минутной шкалы, мин, не более | 1 |
| Период подзаводки секундомера при непрерывной работе, ч, не более | 8 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 60x25x80 |

- Общие требования.

4.1.  К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих оборудование для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки прибора) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

4.2. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку приборов для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

4.3.  Оборудование должно соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

  - ГОСТ 13837-79

4.4.  Оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующий сертификат об утверждения типа СИ и отметку о проведении первичной/заводской поверки.

4.5.   Иметь межповерочный интервал не более 1 года.

4.6.   На момент закупки срок действия поверки не должен превышать 6 месяцев.

4.7.   Комплектность поставки приборов:

- Секундомер механический,

- Футляр (упаковка),

- Комплект технической и эксплуатационной документации

4.8.     Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей:

- поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

4.9.     Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения:

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Правила приемки секундомеров должны соответствовать требованиям ГОСТ 9098-78, ГОСТ 12434-83.

Укладка и транспортировка секундомеров должна предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки.

Секундомеры должны быть для транспортирования упакованы в соответствие с требованиями ГОСТ 23216, ГОСТ 16511 и ГОСТ 2991.

  - Дата изготовления секундомеров производителем должна быть не более полугода до момента поставки.

  - Каждая партия секундомеров должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с ГОСТ 9098-78, ГОСТ 12434-83, ГОСТ Р 50030.2-99.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.  Требования к надежности и живучести продукции.

Оборудование должно функционировать в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

5. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта приборов должна включать:

- паспорт прибора;

- руководство по эксплуатации;

- свидетельство о поверке или клеймо поверителя в паспорте прибора;

- методика поверки (на партию).

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый           представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными           представителями Поставщика при получении оборудования на склад. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет   заменить поставленную продукцию.

| Начальник УРС |  | С. Ю. Синельников |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела метрологии и качества электроэнергии -главный метролог |  | Л. В. Молякова |