Филиал Публичного акционерного общества

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - «Тамбовэнерго»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления делами –

руководитель аппарата филиала ПАО

«МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

___________________ / А.С. Ремизов

«____» ноября 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку приборной продукции

(лот №310В, КВД 8)

- Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» производит закупку приборной продукции (далее – продукция) для нужд эксплуатационной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго». Закупка производится на основании Плана закупок ПАО «МРСК Центра» на 2016 год под потребность 2017 года. Объем закупаемой продукции обоснован годовой потребностью для выполнения эксплуатационной деятельности 2017 года. Инициатором закупки является административно-хозяйственный отдел управления делами филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго».

- Общие требования к условиям поставки.

  - Требования к упаковке и ее маркировке.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения продукции, всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя продукции и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК.

  - Требования к доставке и погрузке / разгрузке.

Доставка и разгрузка продукции осуществляются транспортом, силами и за счёт средств Поставщика.

  - Иные требования.

Покупатель имеет право в одностороннем порядке уменьшить объем поставляемой по заключенному договору продукции в силу целесообразности, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должно быть отмечено то, что такое распоряжение целесообразно для Покупателя, указан объём аннулированных договорных обязательств Поставщика и дата вступления в силу такого распоряжения.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах установленных данным Техническим заданием.

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | ЕИ | Кол-во | Срок поставки | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мультиметр Fluke 15b+ | Цифровой мультиметр с функцией автоматического выбора диапазона измерений. Позволяет обнаруживать разрывы цепи, измерять напряжение, сопротивление, емкость и другие параметры. Для вывода результатов оснащен большим жидкокристаллическим дисплеем. Высокая точность измерений: погрешность при работе с постоянным током не более 0,5%. Ручной или автоматический выбор диапазона измерений. Спящий режим и автоотключение для экономии заряда батарей. Высокий уровень безопасности по МЭК 1010-1. Функции вольтметра, амперметра, омметра, измерение емкости, проверка целостности цепи до 50 Ом. Измерение напряжение до 1000 В, сопротивления — до 40 мОм, силы тока — до 10 А. Функция HOLD — фиксация результатов последнего замера на экране. Кожух с приспособлением для быстрой фиксации прибора. Комплектация: мультиметр, чехол-кожух, комплект элементов питания, инструкция, упаковка. | ШТ | 2 | Январь – июнь 2017 г. | Центральный склад, г.Тамбов, ул.Авиационная, д.149. |
| 2 | Гигрометр ВИТ-2 | Гигрометр психрометрический ВИТ - 2. Диапазон измерения температуры, °С от 15 до 40. | ШТ | 1 |  |  |
| 3 | Гидротестер кранов HPS | Прибор HPS служит для определения давления и расхода воды во внутреннем противопожарном водопроводе или пожарном кране. Ствол с манометром до 25 бар. 4 сопла 4, 6, 9, 12 мм. Резиновый (дюритовый) шланг с ГР-50. Таблица расшифровки результатов испытаний. Упаковочный чемодан. Паспорт изделия. Поверка. | ШТ | 1 |  |  |
| 4 | Гидротестер пожарных кранов Балтика-01 | Гидротестер в сборе: 3 сопла диаметром 13; 16; 19 мм, 3 ключа: рожковый; К-80; и для открывания вентилей, Головка переходная ГП 50х70, Маховик, Паспорт изделия, Упаковка – кейс пластиковый с 2-мя защелками. | ШТ | 1 |  |  |
| 5 | Детектор Bosch GMS 120 Professional | Максимальная достоверность: благодаря функции автоматической калибровки можно обнаружить любые объекты и избежать ошибок. Надёжное обнаружение даже глубоко скрытых объектов — на глубине до 12 см. Ещё более надёжное определение объектов благодаря 3-цветному световому кольцу. Точная индикация центра объекта с помощью шкалы «Center-Finder». Лучшая видимость результата благодаря дисплею с подсветкой. Маркировочное отверстие со световым кольцом. Три режима обнаружения для различных вариантов применения: режим сухой обработки, режим обработки металла, режим для токоведущего кабеля. Обнаруживаемые материалы - Чёрные и цветные металлы, деревянные опорные конструкции, электропроводка. Макс. глубина обнаружения - 120 мм. Макс. глубина обнаружения стали - 120 мм. Макс. глубина обнаружения меди - 80 мм. Автоматика отключения - 5 min. Источники питания - 1 x 9 В 6LR61. Комплект поставки: Чехол, Петля на руку, 1 x 9 В 6LR61, блок. | ШТ | 1 |  |  |
| 6 | Термогигрометр Testo 622 | В дополнение к температуре и влажности, термогигрометр измеряет абсолютное давление. Подставка для настольной установки и подвес для крепления к стене, позволяют оптимально разместить прибор в помещении Большой, четкий, удобный для считывания показаний дисплей. Точное измерение температуры, влажности и абсолютного давления. Все важные данные на виду: текущие измеренные значения, дата и время. Калибровка и настройка измерительного прибора на месте замера возможны с помощью специального ПО для калибровки и настройки. Настраиваемая функция напоминания о калибровке. Диапазон измерений температуры воздуха -10...60 °C. Диапазон измерений влажности 10...98 (100) %ОВ. Диапазон измерений давления 300...1200 гПа. | ШТ | 1 | Январь – июнь 2017 г. | Центральный склад, г.Тамбов, ул.Авиационная, д.149. |

- Общие требования.

К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой и ранее неиспользованной;

- качество продукции должно соответствовать техническим условиям завода изготовителя и удостоверяться паспортом.

- Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка продукции входящего в предмет Договора должна быть выполнена в сроки указанные в настоящем техническом задании.

- Требования к Поставщику.

- наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой продукции;

- привлечение субпоставщика, а также выбор завода изготовителя производится по согласованию с Покупателем.

- Правила приемки продукции.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго», при получении на склад. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник административно-хозяйственного

отдела управления делами филиала ПАО

«МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»                                                                   Олиферовский И.Л.