## лист1
Приложение № 1 к ТЗ
Номер лота | Материал | Краткий текст материала | Технические характеристики | ЕИ | Кол-во
307B | 0002301326 | АКБ Exide Sonnenschein A412/65 G6 | ПУЭ, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р МЭК 896-1-95, ГОСТ Р МЭК 60896-2-99 | ШТ | 35 | СПС
307B | 0002288685 | АКБ B.B.Battery BC17-12 | Напряжение, В 12 Ёмкость, Ач 17 Размеры (ДхШхВ) 181x167x77 Тип клеммы В1 Вес нетто, кг 5 Срок службы 6-9 лет Технология производства AGM | ШТ | 20 | Управление ИТ
307B | 0002288684 | АКБ B.B.Battery BC7-12 | Номинальное напряжение, 12 В Емкость (при 20 часовом разряде), 7 А*ч Тип электролита: AGM Тип клемм: Faston 6.35 мм Номинальная рабочая температура, 25 °C Максимальный разрядный ток: 105А Максимально допустимый зарядный ток: 2А Внутреннее сопротивление: 25 МОм Рабочий диапазон температур, от 0 °C до +40 °C Размеры: 151x65x94 мм Вес, 2,2 кг | ШТ | 54 | Управление ИТ
307B | 0002302223 | АКБ B.B.Battery BP5-12 | Напряжение, В 12 Ёмкость, Ач 5 Размеры (ДхШхВ) 90x70x102 Тип клеммы FASTON (зажим) 4,75мм Вес нетто, кг 1,8 Срок службы 6-9 лет Технология производства AGM | ШТ | 50 | Управление ИТ
307B | 0002288683 | АКБ B.B.Battery HR9-12 | Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторные батареи Емкость, Ач 9 Напряжение, В 12 Вес, кг 2.75 Модель HR 9-12 | ШТ | 26 | Управление ИТ
307B | 0002364471 | АКБ Security Force SF 1212 | Напряжение, В 12 Емкость, Ач 12 Вес, кг 3 Габариты (ДxШxВ), мм 151x98x95 Тип клеммы FASTON (зажим) 6,35 мм Срок службы 3-5 лет | ШТ | 40 | Управление ИТ
307B | 0002370650 | АКБ CSB EVX 12170 12V 17Ah | Напряжение, В 12 Ёмкость, Ач 17 Размеры (ДхШхВ) 181x76x167 Тип клеммы под болт и гайку М5 Вес нетто, кг 5.67 кг Срок службы 5 лет Технология производства AGM Гарантия, мес. 12 | ШТ | 2 | Управление ИТ
307B | 0002293766 | АКБ FIAMM FG20722 | Напряжение, В 12 Ёмкость, Ач 7,2 Размеры (ДхШхВ) 151x65x95 Высота с клеммой, мм 101 Тип клеммы FASTON (зажим) 6,35мм Вес нетто, кг 2,3 Срок службы 3-5 лет Технология производства AGM | ШТ | 22 | Управление ИТ
307B | 0002112294 | АКБ FIAMM FG21202 | Напряжение, В 12 Емкость, Ач 12 Вес, кг 3,8 Габариты (ДxШxВ), мм 151x98x95 Тип клеммы FASTON (зажим) 6,35 мм Срок службы 3-5 лет | ШТ | 2 | Управление ИТ